ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

ЄДРПОУ 40524109

04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 31150000-2 - Баласти для розрядних ламп чи трубок (Обладнання для забезпечення аварійного живлення). (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)).

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл.,м. Київ, вул. Ярославська, 41, ЄДРПОУ 40524109, категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 31150000-2 - Баласти для розрядних ламп чи трубок (Обладнання для забезпечення аварійного живлення).

Вид процедури закупівлі: Запит цінових пропозицій згідно Внутрішніх процедур закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
147 500,00 грн без ПДВ. Очікувана вартість сформована згідно з розрахунками до бюджету проекту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення в Україні», згідно з Угодою про надання гранту між Замовником та Глобальним фондом № 3645 від 19.12.2023 року, який реалізується за кошти Глобального фонду. Очікувана вартість затверджена річним планом закупівель та передбачена замовленням на закупівлю.

Розмір бюджетного призначення: 147 500,00 грн без ПДВ.

Джерело фінансування – за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення України», згідно з Угодою про надання гранту між Державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» та Глобальним фондом № 3645 від 19.12.2023 року.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Кількість – згідно технічних вимог.

Строк поставки товару— до «15» грудня 2025 року.

Якісні та технічні характеристики заявленої послуги визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правових актів, яким повинен відповідати відповідний вид товару.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

(ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ)

| Назва предмету закупівлі: |  | ДК 021:2015: 31150000-2 - Баласти для розрядних ламп чи трубок (Обладнання для забезпечення аварійного живлення) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість: |  | 2 шт. |  |  |
| Строк поставки: |  | до 15 грудня 2025 року |  |  |
| Місце поставки товарів |  | 04071, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 41 |  |  |
| Гарантійний термін |  | не менше 12 (дванадцяти) місяців з дати поставки товару |  |  |
| Торгівельна назва товару |  | Вказати торгівельну назву запропонованого товару |  |  |
| Назва виробника |  | Вказати назву виробника запропонованого товару |  |  |
| Країна виробництва |  | Вказати країну виробництва запропонованого товару |  |  |
| №1 | Технічні характеристики | Значення | Відповідність (вказати так/ні) | Вказати посилання на відповідний документ (наприклад технічний паспорт та/або довідник (витяг), та/або інструкція на українській мові, та/ або посилання на сайт виробника або дистриб’ютора |
| Загальні характеристики пристрою |  |  |  |  |
|  | Пристрій | Лінійно-інтерактивне джерело безперебійного живлення |  |  |
|  | Тип монтажу | Підлоговий |  |  |
|  | Максимальна потужність, В·А | Не менше 1600 |  |  |
|  | Номінальна потужність, Вт | Не менше 960 |  |  |
|  | Форма вихідної напруги | Апроксимована синусоїда |  |  |
|  | Кількість розеток | Не менше 8 |  |  |
|  | Тип вихідного підключення | IEC 60320 C13 |  |  |
|  | Тип акумулятора | Вбудована свинцево-кислотна акумуляторна батарея |  |  |
|  | Ємність акумуляторної батареї, А·год | Не менше 9 |  |  |
|  | Напруга акумуляторної батареї, В | Не менше 24 |  |  |
|  | Час перезаряджання акумуляторної батареї, год | Не більше 16 |  |  |
|  | Інтерфейс комунікації з ПК | RS-232 / USB |  |  |

| Назва предмету закупівлі: |  | ДК 021:2015: 31150000-2 - Баласти для розрядних ламп чи трубок (Обладнання для забезпечення аварійного живлення) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість: |  | 15 шт. |  |  |
| Строк поставки: |  | до 15 грудня 2025 року |  |  |
| Місце поставки товарів |  | 04071, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 41 |  |  |
| Гарантійний термін |  | не менше 12 (дванадцяти) місяців з дати поставки товару |  |  |
| Торгівельна назва товару |  | Вказати торгівельну назву запропонованого товару |  |  |
| Назва виробника |  | Вказати назву виробника запропонованого товару |  |  |
| Країна виробництва |  | Вказати країну виробництва запропонованого товару |  |  |
| №1 | Технічні характеристики | Значення | Відповідність (вказати так/ні) | Вказати посилання на відповідний документ (наприклад технічний паспорт та/або довідник (витяг), та/або інструкція на українській мові, та/ або посилання на сайт виробника або дистриб’ютора |
| Загальні характеристики пристрою |  |  |  |  |
|  | Пристрій | Лінійно-інтерактивне джерело безперебійного живлення |  |  |
|  | Тип монтажу | Підлоговий |  |  |
|  | Максимальна потужність, В·А | Не менше 700 |  |  |
|  | Номінальна потужність, Вт | Не менше 360 |  |  |
|  | Форма вихідної напруги | Апроксимована синусоїда |  |  |
|  | Кількість розеток | Не менше 2 |  |  |
|  | Тип акумулятора | Вбудована свинцево-кислотна акумуляторна батарея |  |  |
|  | Ємність акумуляторної батареї, А·год | Не менше 7 |  |  |
|  | Напруга акумуляторної батареї, В | Не менше 12 |  |  |
|  | Час перезаряджання акумуляторної батареї, год | Не більше 8 |  |  |

Інші вимоги до поставки товару:

Гарантійний строк (термін) на Товар (обслуговування) становить не менше гарантійного строку (терміну), визначеного виробником на Товар, але в будь-якому разі не менше 12 (дванадцяти) місяців з дати поставки Товару.

Доставка товару, завантажувальні-розвантажувальні роботи здійснюються транспортом Постачальника та за рахунок Постачальника.

Тара та упаковка товару повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду Товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки).

Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити з урахуванням витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, тощо.