ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

ЄДРПОУ 40524109

04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015:33690000-3 - Лікарські засоби різні (Набір контролів QCMD для зовнішньої оцінки якості, набір контролів для участі у програмі зовнішньої оцінки якості QCMD, контрольні панелі зразків для ідентифікації РНК ВІЛ-1) (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)).

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл.,м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015:33690000-3 - Лікарські засоби різні (Набір контролів QCMD для зовнішньої оцінки якості, набір контролів для участі у програмі зовнішньої оцінки якості QCMD, контрольні панелі зразків для ідентифікації РНК ВІЛ-1).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги особливостями

UA-2025-04-28-005582-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
3 326 547,03 грн з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом запиту комерційних пропозицій від постачальників на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 3 326 547,03 грн з ПДВ.

Джерело фінансування – кошти міжнародної технічної допомоги, виділені за проектом SILTP «Посилення лікування ВІЛ-інфекції, спроможності лабораторної мережі, замісної підтримуючої терапії та програмного моніторингу в Україні в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)».

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Кількість – згідно медико-технічних вимог.

Термін поставки товару — по 15.11.2025року.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товару визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правовим актам, яким повинен відповідати відповідний вид товару.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

за

ДК 021:2015:33690000-3 - Лікарські засоби різні (Набір контролів QCMD для зовнішньої оцінки якості, набір контролів для участі у програмі зовнішньої оцінки якості QCMD, контрольні панелі зразків для ідентифікації РНК ВІЛ-1)

Обґрунтування необхідності посилання на конкретного виробника та торгову марку:

Обґрунтування необхідності посилання на конкретного виробника та торгову марку:

Замовник здійснює закупівлю контрольних панелей зразків плазми крові для кількісного визначення концентрації РНК ВІЛ-1 для оцінки компетентності персоналу, який виконує дослідження з кількісного визначення копій РНК вірусу імунодефіциту людини першого типу із застосуванням різних типів приладів для оцінки ефективності лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів на всій території України.

Контрольні панелі зразків призначені для міжлабораторного порівняння отриманих персоналом лабораторій результатів досліджень та дозволяють оцінити їх точність.

В умовах динамічного спостереження за станом здоров’я ВІЛ-інфікованих пацієнтів на АРТ, особливої ваги набуває можливість забезпечення співставності результатів дослідження незалежно від того, яка саме лабораторія їх отримала. Це дозволяє економити державні ресурси на організацію та проведення таких досліджень, особливо у випадках зміни пацієнтом місця свого проживання/адреси ЗОЗ для надання йому медичної допомоги.

У визначенні предмету закупівлі Замовник посилається на  торгову назву конкретного виробника та каталожний номер, тому що дані панелі зразків плазми крові найбільше відповідають поставленим цілям перед Референс-лабораторією з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів.

Отже, для дотримання принципів Закону, а саме досягнення максимальної економії та ефективності, Замовником було прийнято рішення  провести закупівлю даних реагентів або їх еквіваленту.

| МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва предмету закупівлі | Опис предмета закупівлі (технічні, якісні характеристики) | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Набір контролів QCMD для зовнішньої оцінки якості молекулярно-генетичних досліджень з кількісного визначення РНК ВІЛ-1 або еквівалент | 1.Набір контролів має складатися не менше ніж з 8 зразків з об’ємом кожного не менше 1,2 мл. 2. Набір має бути призначений для зовнішньої оцінки якості молекулярних методів досліджень з кількісного визначення РНК ВІЛ-1. 3.Склад набору – заморожені зразки плазми крові людини, що містять в різних концентраціях РНК ВІЛ-1 або негативні до ВІЛ-1. | набір | 1 |
| 2 | Набір контролів для участі у програмі зовнішньої оцінки якості QCMD для лабораторних досліджень зі здатності виявляти мутації резистентності ВІЛ-1 в гені інтегрази з використанням методів молекулярного секвенування або еквівалент | 1. Набір контролів має складатися не менше ніж з 5 зразків з об’ємом кожного не менше ніж 1,0 мл. 2. Набір має бути призначений для зовнішньої оцінки якості QCMD лабораторних досліджень мутацій лікарської стійкості ВІЛ-1 в гені інтегрази методом секвенування. 3. Склад набору – заморожені зразки плазми крові людини, що складаються з визначеного ВІЛ-1, що містить вірус дикого типу, або набір рекомбінованих або гетерогенних нуклеотидів у гені INT. | набір | 1 |
| 3. | Контрольна панель зразків плазми крові для кількісного визначення концентрації РНК ВІЛ-1 HIV RNA Evaluation Panel 01 (8 x 1,2 ml) або еквівалент | 1. Панель має складатися з 8 зразків плазми крові об’ємом не менше 1,2 мл кожний, що містять в різних концентраціях або не містять РНК ВІЛ. 2. Панель зразків має бути призначена для оцінки компетентності персоналу, який проводить дослідження з визначення рівня ВН ВІЛ-1 методом полімеразно-ланцюгової реакції. | паковання (упаковка) | 29 |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

за

ДК 021:2015: 33690000-3-Лікарські засоби різні (Набір для виявлення нуклеїнової кислоти Легіонели)

| ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва предмету закупівлі | Опис предмета закупівлі (технічні, якісні характеристики) | Одиниця виміру | Кількість |
| 1. | Набір для виявлення Легіонели | Набір призначений для кількісного визначення геномів різних видів легіонели (Legionella_spp), зокрема для виявлення інтергенного спейсерного регіону 23S/5S. Праймери, що містяться в наборі, мають 100% гомологію з понад 95% еталонних послідовностей у базі даних NCBI. Метод аналізу – ПЛР із детекцією у реальному часі з використанням технології TaqMan Probe. Принцип аналізу – ПЛР у реальному часі – протягом аналізу відбувається ампліфікація цільової послідовності. Набір здатний виявити менше ніж 100 копій цільової послідовності за оптимальних умов аналізу. Набір повинен включати суміш специфічних праймерів/проб для виявлення Legionella_spp, позитивний контроль (для створення стандартної кривої Legionella_spp для кількісного аналізу), ендогенний контроль, внутрішній контроль екстракції ДНК (всі вищезгадані компоненти повинні бути у ліофілізованому стані). Включати в себе спеціальний буфер для розведення ліофілізованих реагентів. Набір не повинен включати в себе майстер-мікс для ПЛР. Набору повинно бути достатньо для проведення 150 ПЛР-реакцій. | шт. | 1 |
| 2. | Ліофілізований ПЛР-майстер-мікс для qPCR | Ліофілізований ПЛР майстер-мікс повинен підходити для аналізу методом qPCR (кПЛР). Майстер-міксу повинно вистачати для проведення 150 ПЛР-реакцій. Майстер-мікс повинен включати термостабільну ДНК-полімеразу Taq, а також буфер, dNTP, MgCl2 і стабілізатори в концентраціях, оптимізованих для роботи ферментів. Додатково з ліофілізованим майстер-міксом виробник повинен постачати буфер для ресуспендування майстер-мікса та пробірку з ліофілізованим барвником ROX. Ліофілізований ПЛР-майстер-мікс повинен бути розфасований по 50 реакцій у одній скляній ампулі (150 реакцій міститиметься сумарно у 3х ампулах). Для роботи з майсер-міксом можуть бути використані всі види матеріалу зразків ДНК (наприклад, вірусна ДНК, ДНК, отримана з культури клітин, ДНК, отримана з біопсії тощо). | шт. | 1 |