**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Опис предмета закупівлі (технічні, якісні характеристики) | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Засіб індивідуального захисту:1.Повинен являти собою м'який та легкий комбінований халат з нетканого матеріалу + ламінований спанбонд , на зав’язках довжиною від 120 см., розмір (XL), щільність матеріалу СП 30г/м2+ламінований спанбонд 45г/м2 , стерильний, одноразового використання, з трикотажними манжетами на рукавах або петлею для пальців, антистатичною обробкою, повинен забезпечувати поєднання з іншими типами ЗІЗ. 2.Повинен бути водостійким. 3.Повинен бути в окремій упаковці. 4.Повинен бути світлого кольору. 5.Повинен мати довгі рукави. 6.Повинен відповідати вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 р., №753 або повідомлення Державної служби з питань праці про введення в обіг засобів індивідуального захисту, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів згідно постанови КМУ від 20.03.2020 р. №224. Зі змінами Постанова КМУ від 08.04.2020 р. №271 | Шт. | 11 000 |