Специфікація на закупівлю респіраторів

- Профіль замовника послуг.

Державне підприємство «Медичні закупівлі України», що проводить конкурс на закупівлю респіраторів в інтересах Державної Установи "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ". За результатами конкурсу договір буде укладений між переможцем конкурсу та ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" в рамках реалізації програми Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні «Прискорити темпи зменшення рівня захворюваності на туберкульоз та ВІЛ за рахунок забезпечення загального доступу до своєчасної та якісної діагностики і лікування туберкульозу, шляхом розширення доказової медичної профілактики, діагностики та лікування ВІЛ та створення стійкої та життєздатної системи охорони здоров'я» (англійською мовою «To gain momentum in reducing TB and HIV burden through forging universal access for timely and quality TB and DR-TB diagnosis and treatment, scaling up evidence-based HIV prevention, diagnosis and treatment and building up resilient and sustainable systems for health»), що реалізується за кошти гранту Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією (далі - Глобальний фонд) згідно з договором про надання гранту від 20.12.2017р. №1552 (назва гранту UKR-C-РНС), укладеного між  Державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» та Глобальним фондом у відповідності до Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні».

- Загальний опис продукції.

| № лоту | Опис Продукту та його технічні характеристики | Кількість одиниць (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Респіратори 3M Aura 9322+, FFP2, з клапаном | 40 560 |
| 2 | Респіратори 3M Aura 9332+, FFP3, з клапаном | 10 140 |

3. Очікувальний термін постачання товарів:

  - Термін постачання товарів не пізніше 30.10.2019 року.

- Постачання товарів здійснюється на умовах DDР (за правилами Інкотермс 2010) на склад, що знаходиться за адресою: Україна, 08320, Київська обл., Бориспільський р-н., с. Велика Олександрівка, вул. Бориспільська, 9. Поставку бажано виконати однією партією, але Замовник допускає поставку замовлення кількома партіями до вказаного строку поставки.

4. Обов’язкові технічні вимоги до предмета закупівлі:

  - Вимоги щодо якості

Респіратори, призначені для захисту від дрібнодисперсних аерозолів 3M Aura 9322+ класу захисту FFP2 та 3M Aura 9332+ класу захисту FFP3.

Максимальний захист від твердих та рідких аерозолів при концентрації не нижче 12 ГДК для респіраторів класу захисту FFP2 та не нижче 50 ГДК для респіраторів класу захисту FFP3.

Клас захисту респіратору FFP2 та FFP3 згідно міжнародних стандартів.

Респіратор повинен бути виготовлений з нетканого фільтрувального матеріалу з електростатичними властивостями.

Респіратор повинен відповідати вимогам:

ДСТУ EN 149:2017 (EN 149:2001 + A1:2009, IDT)

Сертифікація  системи управління якістю ISO 9001.

Респіратор повинен бути оснащений носовим зажимом (носовою кліпсою) у вигляді алюмінієвої пластинки,  носовим обтюратором зі спіненого вологопоглинаючого матеріалу та клапаном. Носовий зажим має дозволяти носити респіратор в комбінації з окулярами.

Конструкція респіратора має бути триполосна, яка легко складається, та повинна забезпечувати оптимальне прилягання до обличчя по всій зоні обтюрації і повинно зберігатися в процесі спілкування, при обертальних рухах голови, при нахиляннях та киваннях головою в горизонтальній й вертикальній площинах. Внутрішня частина респіратора має бути виготовлена з м’якого гіпоалергенного нетканого матеріалу.

2. Первинна упаковка

Респіратор має бути упакований  в індивідуальну упаковку.

Первинна упаковка має зберігати якість респіратора, який вона вміщує. Вся упаковка має бути належним чином запечатана та захищена від псування. Всі компоненти упаковки мають відповідати стандартам, діючим на території України згідно з  чинним законодавством. Кожна упаковка має містити інструкцію (графічну або текстову українською мовою) про одягання респіратору. Упаковка Товару має містити наступну інформацію: виробник, назва виробу, рік виробництва.

3. Термін придатності

Термін зберігання – не менше 5 років від дати виробництва. На момент поставки продукції на склад отримувача, залишковий термін їх придатності має бути не менше, ніж 75% від загального.

4. Умови оплати:

4.1. 100 (сто) % від суми укладеного Договору, протягом 15 (п'ятнадцять) банківських днів з дати доставки Товару Покупцю.

4.2. Договір на поставку буде укладено і платежі будуть виконані у гривнях України.

Поставка цієї продукції звільнена від сплати ПДВ!

Звертаємо Вашу увагу, дана закупівля не містить ПДВ. Механізм звільнення. У відповідності до положень п. 26 підрозділу 2, розділу ХХ Податкового кодексу України: звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону. Порядок здійснення таких операцій визначається Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» від 17 квітня 2013 р. N 284. Згідно вищезазначеної Постанови КМУ існує чіткий нескладний механізм отримання звільнення від сплати ПДВ за даними операціями. Замовник надаватиме Виконавцеві консультативну допомогу із формування відповідних заявок і отримання рішень про звільнення від сплати ПДВ на початковому етапі співробітництва.

У разі виникнення  питань щодо застосування механізму звільнення від плати ПДВ, зверніться до організатора тендеру, який  надасть всю необхідну інформацію.

5. Загальні вимоги до продукції та документації.

1. Дозвільні документи, тощо.

Кожний учасник тендера повинен надати копії наступних документів:

| № лоту | Продукт | Перелік документів та дозволів, необхідних для використання на території України згідно чинного законодавства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Респіратори | - документи, що підтверджують відповідність стандарту ДСТУ EN 149:2017 (EN 149:2001+А1:2009, IDT); - копія сертифікату системи управління якістю ISO 9001 виробника респіратора; - експлуатаційна документація українською мовою, у разі наявності документації іншою мовою - обов'язковий переклад українською; - копії сертифікату якості на Товар, паспорту якості та інших документів, що підтверджують якість Товару, якщо їх наявність передбачена вимогами чинного законодавства. |

6. Склад тендерної пропозиції учасника.

Кожний з учасників тендерного процесу має надати наступну документацію та матеріали:

1. Технічний опис/інструкція/технічний паспорт на запропонований товар (надана документація повинна підтверджувати відповідність всім технічним вимогам та параметрам продукції, які наведено в п. 5 специфікації).

- заповнена форма відомості про учасника (див. додаток №1);

- таблиця відповідності критеріям специфікації (див. додаток №2).

- таблиця по ціновій пропозиції претендента (див. додаток №3).

- будь-які інші документи, що, на Вашу думку, можуть бути корисними у прийнятті рішення.

7. Критерії оцінки цінових пропозицій:

а) відповідність запропонованої продукції параметрам тендерної специфікації;

б) належна якість продукції, підтверджена документально у відповідності до п.5;

в) прийнятна ціна;

Вимоги до складання тендерної документації:

1. Вся документація, що містить інформацію не українською/російською мовами, має містити завірений печаткою організації заявника або виробника продукції переклад на одну з вказаних мов.

2. Конверт повинен містити назву тендеру і слова: «НЕ РОЗКРИВАТИ ДО…» (указати час і дату, зазначені у документації як строк розкриття конвертів з тендерною пропозицією).

ПРОПОЗИЦІЯ НА ТЕНДЕР (закупівля респіраторів) НЕ РОЗКРИВАТИ ДО 11:00, 19 вересня 2019 року

Наданням заявки Заявник підтверджує, що він ознайомлений з  принципами та вимогами Глобального Фонду до потенційних та чинних постачальників товарів (робіт, послуг) та набувачів грантів, а також їх представників, викладеними у Кодексі поведінки для постачальників, який знаходиться у вільному доступі на веб-сайті Покупця (http://www.aidsalliance.org.ua/cgi-bin/index. cgi?url=/ua/tenders/index.htm), а також на веб-сайті Глобального Фонду (http://www.theglobalfund.org/documents/business/ CodeOfConduct.pdf), і зобов’язується їх дотримуватись.

Додаток №1 до специфікації на закупівлю респіраторів

Відомості про учасника*

- Повна назва учасника: _______________________________________________________

- Юридична адреса: __________________________________________________________

- Поштова адреса: ____________________________________________________________

- Банківські реквізити обслуговуючого банку: _____________________________________

- Код ЄДРПОУ: ______________________________________________________________

- Індивідуальний податковий номер: _____________________________________________

- Статус платника податку: _____________________________________________________

- Контактний номер телефону (телефаксу):________________________________________

- Е-mail: ____________________________________________________________________

- Відомості про керівника (посада, ПІБ, тел.): ____________________________________

- Відомості про підписанта договору (посада, ПІБ, тел.): __________________________

- Відомості про підписанта документів тендерної пропозиції (посада, ПІБ, тел.): ___________________________________________________________________________

| ____________________________ | __________________________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| посада уповноваженої особи Учасника | підпис та печатка (за наявності) | прізвище, ініціали |

Додаток №2 до специфікації на закупівлю респіраторів

Таблиця відповідності вимогам специфікації.

Будь ласка, заповніть нижченаведену таблицю в якості підтвердження відповідності продукції технічним вимогам даної специфікації.

| Опис характеристик товарів, що вимагається Замовником | Опис характеристик товарів, що пропонується Учасником | Відповідність характеристик (так/ні, відмінності) |
| --- | --- | --- |
| Респіратори 3M Aura 9322+, FFP2, з клапаном, у кількості 40 560 штук; Респіратори 3M Aura 9332+, FFP3, з клапаном, у кількості 10 140 штук Респіратори, призначені для захисту від дрібнодисперсних аерозолів 3M Aura 9322+ класу захисту FFP2 та 3M Aura 9332+ класу захисту FFP3. Максимальний захист від твердих та рідких аерозолів при концентрації не нижче 12 ГДК для респіраторів класу захисту FFP2 та не нижче 50 ГДК для респіраторів класу захисту FFP3. Клас захисту респіратору FFP2 та FFP3 згідно міжнародних стандартів. Респіратор повинен бути виготовлений з нетканого фільтрувального матеріалу з електростатичними властивостями. Респіратор повинен відповідати вимогам: ДСТУ EN 149:2017 (EN 149:2001 + A1:2009, IDT) Сертифікація системи управління якістю ISO 9001. Респіратор повинен бути оснащений носовим зажимом (носовою кліпсою) у вигляді алюмінієвої пластинки, носовим обтюратором зі спіненого вологопоглинаючого матеріалу та клапаном. Носовий зажим має дозволяти носити респіратор в комбінації з окулярами. Конструкція респіратора має бути триполосна, яка легко складається, та повинна забезпечувати оптимальне прилягання до обличчя по всій зоні обтюрації і повинно зберігатися в процесі спілкування, при обертальних рухах голови, при нахиляннях та киваннях головою в горизонтальній й вертикальній площинах. Внутрішня частина респіратора має бути виготовлена з м’якого гіпоалергенного нетканого матеріалу. Термін зберігання – не менше 5 років від дати виробництва. На момент поставки продукції на склад отримувача, залишковий термін їх придатності має бути не менше, ніж 75% від загального. |  |  |
| Згода компанії-претендента на укладання договору на поставку продукції на основі проекту договору, що включений до пакету тендерної документації і надісланий разом з цією специфікацією. | Прохання зазначити свою згоду/незгоду |

Підписано мною, ______________________________________________________,

що обіймає посаду_________________________________________________________(керівник підприємства)

від імені компанії ____________________________________________________________

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік).

_______________________ (підпис)

Додаток №3 до специфікації на закупівлю респіраторів.

Цінова пропозиція

Ми, (зазначається повна назва Учасника, місцезнаходження та код ЄДРПОУ), надаємо свою пропозицію щодо участі у закупівлі респіраторів.

Вивчивши технічне завдання, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції за наступними цінами:

| № з/п | Торгівельне найменування товару | Виробник, країна походження | К-сть | Од-ця виміру | Ціна за одиницю грн., без ПДВ | Усього грн., без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Респіратор класу захисту FFP2, 3M Aura 9322+, з клапаном |  | 40 560 | Шт. |  |  |
| 2 | Респіратор класу захисту FFP3, 3M Aura 9332+, з клапаном |  | 10 140 | Шт. |  |  |
| Загальна вартість |  |

Загальна вартість пропозиції складає: _________________________________________________ (прописом  зазначається сума всього без ПДВ).

1.Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції учасників закупівлі згідно з умовами закупівлі, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

2.Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього.

3.Якщо наша пропозиція буде визнана найбільш економічно вигідною, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 2 робочих дні після рішення про визначення Переможця, та не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про визначення переможця конкурсу.

4. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в документації до закупівлі.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою. ________________________________________________________________________________