

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА**

**«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я**

**МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»**

вул. Ярославська, 41, м. Київ, 04071, тел. (044) 334-56-89

E-mail: info@phc.org.ua, код ЄДРПОУ 40524109

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОРішенням тендерного комітетувід "02" квітня 2024 року № 61Голова тендерного комітету\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Ю. Вовченко**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ****щодо проведення процедури ВІДКРИТІ ТОРГИ З ПОПЕРЕДНЬОЮ КВАЛІФІКАЦІЄЮ згідно Внутрішніх процедур закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією****за предметом****ДК 021:2015 – 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Проведення щорічного обслуговування ШББ лабораторій ЦГЗ та ЦКПХ та інших закладів охорони здоров’я для забезпечення безпеки та надійності їх експлуатації з наступною сертифікацією)** |
| Джерело фінансування: з метою реалізації механізму реагування на COVID-19 (C19RM) в рамках виконання програми Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд) «Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні» (англійською мовою: «Grain momentum in reducing TB/HIV burden in Ukraine»), що реалізується за кошти гранту Глобального фонду, згідно з Угодою про надання гранту від 04 грудня 2020 року № 1936 (найменування гранту: UKR-C-PHC).м. Київ 2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| № | **Розділ 1. Загальні положення** |
| 1.1 | Повне найменування | Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (далі – Замовник або Центр) |
| 1.2 | Місцезнаходження | 04071, м. Київ, вул. Ярославська 41 |
| 1.3 | Прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб Замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками | **З питань технічної специфікації:** Петриченко Діана Вікторівна - Головний метролог Відділу організації лабораторної роботиd.petrychenko@phc.org.ua тел.: +38 (096) 349-05-36**З питань проведення процедури закупівлі:** Клєвцова Вікторія – головний фахівець з закупівель та постачань Відділу закупівель та постачань.e-mail: v.klevtsova@phc.org.ua тел.: +38 (050) 508-62-46 |
| 1.4 | Процедура закупівлі | Відкриті торги з попередньою кваліфікацією у порядку, визначеному Внутрішніми процедурами закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією, затвердженого наказом від 27 квітня 2021 року № 16-од од та погоджені Глобальний фондом. |
| 1.5 | Назва предмета закупівлі | ДК 021:2015 – 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Проведення щорічного обслуговування ШББ лабораторій ЦГЗ та ЦКПХ та інших закладів охорони здоров’я для забезпечення безпеки та надійності їх експлуатації з наступною сертифікацією) |
| 1.6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 4 300 000,00 грн., без ПДВ. |
| 1.7 | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі викладена Додатку 2 до цієї тендерної документації. |
| 1.8 | Місце надання послуг | Місце надання послуг: відповідно Додатку 2 до тендерної документації «Медико-технічні вимоги».  |
| 1.9 | Строк надання послуг | до 25 червня 2024 року. |
| 1.10 | Вид та обсяг договору | Проект договору про закупівлю викладено в Додатку 4 до цієї тендерної документації. |
| 1.11 | Опис окремої частини або частин предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції. | Закупівля здійснюється щодо предмету закупівлі в цілому |
| 1.12 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв | Єдиний критерій оцінки є ціна – 100%.Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків і зборів, окрім ПДВ. Операції з оплати Товару звільняються від оподаткування податком на додану вартість згідно статті 7 Закону України від 21.06.2012 року № 4999-VI «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні», п. 26 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 року № 284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні». |
| 1.13 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 (дев'яносто) календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  |
| 1.14 | Валюта, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна тендерної пропозиції  | Валютою тендерної пропозиції є гривня.  |
| 1.15 | Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції | Мова тендерної пропозиції – українська.Тендерна пропозиція та усі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову. **Виключення:**1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, в тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу. 2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимогі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу). |
| 1.16 | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - **«16» квітня 2024 року, 13:00**Отримана(-і) тендерна(-і) пропозиція(-ї) вносяться до реєстру отриманих тендерних пропозицій.Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 1.17 | Кодекс поведінки для постачальників Глобального фонду | Викладено в Додатку 5 до цієї тендерної документації. |
| 1.18 | Декларація конфлікту інтересів учасника, який подає тендерну пропозицію | Викладено в Додатку 6 до цієї тендерної документації. |
| 1.19 | Кваліфікаційні критерії до учасника та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасника установленим критеріям | Викладено в Додатку 1 до цієї тендерної документації. |
| 1.20 | Інша інформація та/або документи, що вимагаються тендерною документацією | Викладено в Додатку 7 до цієї тендерної документації. |
| **Розділ 2. Порядок надання роз’яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї** |
| 2.1 | Надання роз’яснень щодо тендерної документації | Потенційний постачальник має право **не пізніше ніж за 5 (п’ять)робочих днів** до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися до замовника через електронну пошту, що вказана в пункті 1.3 розділу 1 «Загальні положення» тендерної документації за роз’ясненнями щодо тендерної документації Замовник повинен **протягом 3 (трьох) робочих днів** з дати їх отримання надати роз’яснення на звернення. |
| 2.2 | Внесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або за результатами розгляду звернень внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж **7 (сім) робочих днів**.Зміни, що вносяться Замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються на веб-сайті Центру у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. |
| **Розділ 3. Порядок подання тендерних пропозицій** |
| 3.1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | **Тендерна пропозиція повинна складатися з:**1. Технічної пропозиції (тендерна пропозиція з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та інформацією і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі), що повинна складатися з:
* інформації та документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, вимоги до надання яких визначено в Додатку 1 до цієї тендерної документації;
* інформації щодо відповідності запропонованого учасником товару, технічним, якісними та кількісними характеристикам предмета закупівлі, які встановлені в Додатку 2 до тендерної документації, а також документів, які підтверджують відповідність запропонованого учасником товару, технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі. Перелік таких документів встановлений в Додатку 2 до тендерної документації;
* листа - згоди в довільній формі про те, що учасник погоджується з умовами проект договору про закупівлю, викладеного в Додатку 4 до цієї тендерної документації;
* листа - згоди в довільній формі про те, що учасник ознайомився та зобов’язується дотримуватись вимог Кодексу поведінки для постачальників Глобального фонду, що викладений в Додатку 5 до тендерної документації;
* завіреної підписом уповноваженого представника учасника, а також скріпленої печаткою (за її наявності) Декларації конфлікту інтересів учасника, який подає тендерну пропозицію, що викладена в Додатку 6 до тендерної документації;
* іншої інформації та/або документів, що передбачені в Додатку 7 до цієї тендерної документації.
* листа - згоди в довільній формі про те, що учасник погоджується виготовити наклейки та нанести зображення на товар у відповідності до Додатку 8 «Технічні вимоги до наклейок та нанесення зображень» до цієї тендерної документації.
* листа - згоди в довільній формі про те, що учасник погоджується зробити поставку товарів за адресами відповідно до Додатку 9 до цієї тендерної документації «Перелік отримувачів та адрес доставки товару».
1. Цінової пропозиції (тендерна пропозиція із зазначенням ціни та показників інших критеріїв оцінки), що повинна складатися з:
* інформації про ціну тендерної пропозиції, яка надається шляхом заповнення форми «Ціна тендерної пропозиції», що викладена в Додатку 3 до цієї тендерної документації.

Тендерна пропозиція повинна складатись з двох частин та повинна бути прошита та пронумерована у в двох окремо запечатаних конвертах (технічна пропозиція та цінова пропозиція) на яких повинно бути зазначено:1. найменування і адреса Центру;
2. назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
3. найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код, а також інші відомості про учасника;
4. конверт з технічною пропозицією повинен містити надпис: «ТЕХНІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ на закупівлю « ДК 021:2015 – 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Проведення щорічного обслуговування ШББ лабораторій ЦГЗ та ЦКПХ та інших закладів охорони здоров’я для забезпечення безпеки та надійності їх експлуатації з наступною сертифікацією)» «**НЕ РОЗКРИВАТИ ДО 14:00 «16» квітня 2024 року»;**
5. конверт з ціновою пропозицією повинен містити надпис: «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ на закупівлю ДК 021:2015 – 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Проведення щорічного обслуговування ШББ лабораторій ЦГЗ та ЦКПХ та інших закладів охорони здоров’я для забезпечення безпеки та надійності їх експлуатації з наступною сертифікацією)«**НЕ РОЗКРИВАТИ ДО 14:00 «23» квітня 2024 року».**

Тендерна пропозиція має бути отримана Замовником у конвертах форматом А4, які на лініях склеювання має бути промаркований печаткою учасника у декількох місцях, аби виключити можливість несанкціонованого ознайомлення із вмістом конверту до настання дати розкриття Замовником тендерних пропозицій.Тендерна пропозиція та всі копії будь-яких документів, що включаються в пропозицію, мають бути обов’язково завіреними підписом уповноваженого представника учасника, а також скріпленими печаткою (за її наявності).Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй тендерній пропозиції несе учасник. Всі пропозиції, отримані після кінцевого строку подання тендерних пропозицій, розгляду не підлягають. Кожен учасник має право подати лише одну тендерну пропозицію. |
| **Розділ 4. Розкриття та розгляд тендерних пропозицій** |
| 4.1 | Розкриття тендерних пропозицій | Розкриття конверту з технічною пропозицією **о 14:00 «16» квітня 2024 року»;**Розкриття конверту з ціновою пропозицією на другому етапі відкритих торгів – **о 14:00 «23» квітня 2024 року».**Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та інформацією і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі (технічна пропозиція) здійснюється Замовником у день закінчення строку подання тендерних пропозицій. У виключних випадках розкриття тендерних пропозицій може бути перенесено на наступний робочий день.Засідання тендерного комітету з розкриття тендерних пропозицій із зазначенням ціни та показників інших критеріїв оцінки (цінова пропозиція), які допущено до участі в другому етапі відкритих торгів повинно бути проведено не пізніше 10 робочих днів з дня розкриття технічних пропозицій.**Всі учасники, які подали тендерні пропозиції або їх представники мають право брати участь у засіданні з розкриття тендерних пропозицій лише на другому етапі проведення відкритих торгів з попередньою кваліфікацією**, надавши Замовнику оригінал або належним чином завірену копію документа, який підтверджує повноваження представника (довіреність, наказ про призначення тощо) та копію документа, що посвідчує особу.Під час засідання з розкриття тендерних пропозицій, Замовник:• оголошує кількість поданих тендерних пропозицій;• здійснює огляд поштових конвертів на предмет їх оформлення та відсутності/наявності зовнішніх пошкоджень;• здійснює розкриття поданих тендерних пропозицій;• перевіряє повноту складу документів в тендерній пропозиції;• оголошує ціну кожної поданої пропозиції та показники нецінових критеріїв оцінки. |
| 4.2 | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій | Оцінка тендерних пропозицій проводиться на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених Центром у тендерній документації. Єдиний критерій оцінки є ціна – 100%.Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів.Після розгляду тендерної пропозиції з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі (технічна пропозиція) Замовник приймає рішення щодо переліку учасників, яких допущено до участі в другому етапі відкритих торгів.До участі в другому етапі відкритих торгів Замовником допускаються тендерні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього оголошення та кваліфікаційним критеріям.Строк оцінки та розгляду тендерної пропозиції не повинен перевищувати 5 робочих днів з дня розкриття тендерних пропозиції. Строк розгляду тендерної пропозиції може бути аргументовано продовжено тендерним комітетом до 10 робочих днів.За результатами розгляду та оцінки тендерних пропозицій Замовник визначає переможця та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю.Інформацію про результати проведення відкритих торгів Замовник публікує на веб-сайті Центру та надсилає переможцю відповідне повідомлення у строк, що не перевищує 5 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. |
| **Розділ 5. Відхилення тендерних пропозицій.** **Відміна процедури закупівлі чи визначення її такою, що не відбулась** |
| 5.1 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо учасник:1) не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим в тендерній документації;2) відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;3) не надав документи, що вимагались тендерною документацією;4) тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації. |
| 5.2 | Відмова в участі у процедурі закупівлі | Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо:1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Центру, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування Центром певної процедури закупівлі;2) відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;3) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення;4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;5) службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;6) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) тендерного комітету, уповноваженою особою (особами) Центру;7) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура.Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника у разі, якщо учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів). |
| 5.3 | Відміна процедури закупівлі чи визначення її такою, що не відбулась | Замовник відміняє процедуру закупівлі у разі:1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;2) подання для участі в них менше трьох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше двох пропозицій;3) допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше двох пропозицій;4) відхилення всіх тендерних пропозицій.Замовник має право визнати процедуру закупівлі такою, що не відбулась, у разі:1) якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену бюджетом на фінансування закупівлі, у разі відсутності погодження Глобального фонду;2) якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.Повідомлення про відміну процедури закупівлі або визнання її такою, що не відбулась, надсилається Замовником усім учасникам протягом 1 (одного) дня з дня прийняття відповідного рішення. |

**ДОДАТОК 1**

до тендерної документації

**Інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Кваліфікаційні критерії** | **Документи, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям** |
| 1. | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) | 1.1. На підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник має надати:1.1.1. довідку за формою 1, з інформацією про виконання в повному обсягу Учасником аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)  (не менше 2 (двох) договорів).Форма 1**Довідка****про наявність в учасника досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)**Учасник \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (зазначається інформація про назву учасника) на виконання вимог тендерної документації замовника надає інформацію про наявність досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), а саме:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Предмет закупівлі** | **Найменування замовника за договором** | **Номер та дата договору**  | **Сума договору** | **Документ(и), що підтверджують виконання договору** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Під аналогічним за предметом закупівлі договором слід розуміти договір, який був укладений учасником та виконаний у повному обсязі, предметом якого був **комп’ютерний томограф** **та/або інший предмет закупівлі, який подібний за метою використання і призначенням та відповідає ДК 021:2015 – 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання.**1.1.2. не менше 2 (двох) копій договорів, зазначеного у довідці і виконаний у повному обсязі (з усіма укладеними додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договору), 1.1.3. копії/ю документів/у на підтвердження повного виконання не менше ніж 2 (двох) договорів в повному обсязі, зазначеного в наданій Учасником довідці (наприклад: копії видаткових накладних та/або позитивний лист-відгук від контрагента (у довільній формі) із посиланням на наданий Учасником договір). |
| 2. | Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. | 1. Довідка в довільній формі про наявність в учасника процедури закупівлі не менше 1 (одного) працівника відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг.

Копію сертифікату про відповідність кваліфікації працівника, зазначеного у довідці. |
| 3. | Наявність обладнання та матеріально-технічної бази | 1. Довідку про наявність в учасника наступного обладнання: 1) Анемометр.2) Лічильник частинок і дилютер (розчинник) або фотометр.3) Генератор аерозолю і рідина для генератора аерозолю Di-Ethil-Hexyl-Sebacat (DEHS) або допущені альтернативні реагенти: poly alpha olefin (PAO), dioctylphthalate (DOP), etc.4) Обладнання для візуалізації руху потоків повітря.5) Електротестер.В довідці обов’язково зазначається марка, модель та рік виробництва обладнання.2. Копію сертифіката про калібрування обладнання, що буде використовуватись для сертифікації. |

**ДОДАТОК 2**

до тендерної документації

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

(інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та опис предмета закупівлі)

**ДК 021:2015 – 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Проведення щорічного обслуговування ШББ лабораторій ЦГЗ та ЦКПХ та інших закладів охорони здоров’я для забезпечення безпеки та надійності їх експлуатації з наступною сертифікацією)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***Назва медичного обладнання*** | ***Назва закладу охорони здоров’я*** | ***Адреса надання послуг*** | ***Перелік послуг ремонту та технічного обслуговування*** |
| 1 | Шафа біологічної безпеки LABCONCO  | Державна установа «Центр громадського здоров’я МОЗ України» | 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41  | * + - * 1. Фумігація шаф біологічної безпеки

2. Зовнішня оцінка:- наявність пошкоджень корпусу,- наявність пошкоджень екрану і скляних вставок- функціонування системи підйому і опускання екрану ШББ- функціональність джерел світла (лампа денного світла, УФ-лампа (якщо встановлена)- функціонування сигналів небезпеки- цілісність електричної проводки і розеток3.Зовнішня чистка4.Внутрішня чистка 5.Тест на витік електричного струму і вимірювання опору контуру захисного заземлення ШББ, перевірки полярності, функції пристрою захисного відключення (запобіжника) для встановлення можливої небезпеки ураження користувача устаткування електричним струмом6. Візуалізація потоків повітря:- для оцінки повітряних потоків по всьому периметру робочого отвору спрямований всередину ШББ;- для оцінки напряму повітряних потоків в робочій зоні ШББ;- для визначення поведінки низхідного потоку повітря щодо робочої поверхні і вздовж провідних шин передньої оглядового панелі ШББ.7. Перевірка швидкості потоків повітря:- вимірювання швидкості низхідного потоку повітря, всередині робочої зони ШББ;- пряме або непряме визначення швидкості потоку повітря, що проходить через робочий отвір ШББ, для перевірки встановленого значення середньої швидкості вхідного повітря.При отриманні незадовільних результатів показників швидкості повітряних потоків, проведення процедури калібрування потужності моторів з наступним калібруванням сигналів небезпеки8. Перевірка цілісності встановлених HEPA-фільтрів для встановлення цілісності припливного (downflow) і випускного (exhaust) HEPA-фільтрів, а також їх корпусів і усадочних прокладок при нормальних умовах експлуатації ШББ.У разі визначення витоку або вичерпання ресурсу HEPA-фільтра, установка нових фільтрів повинна проводитися з обов'язковою процедурою фумігації / деконтамінації і з повторною сертифікацією обладнання9.Проведення сертифікації за стандартами NSF /ANSI 49-2008 або EN- 12469-2010.10.Визначення відповідності функціонування кожної одиниці обладнання стандарту DIN EN 12469 або NSF / ANSI Standard 49) з урахуванням забезпечення захисту персоналу, оточення і продукту, за умови дотримання норм експлуатації. Сертифікація кожною оціненою одиниці обладнання. |
| 2 | Шафа біологічної безпеки LABCONCO  |
| 3 | Шафа біологічної безпеки LABCONCO  |
| 4 | Шафа біологічної безпеки LABCONCO  |
| 5 | Шафа біологічної безпеки NUVE MN 090 |
| 6 | Шафа біологічної безпеки Esco AC-4S8-NS |
| 7 | Шафа біологічної безпеки NUVE MN 120 |
| 8 | Шафа біологічної безпеки Jouan тип MSC-12 STD 2xELEC |
| 9 | Шафа біологічної безпеки Jouan тип MSC-12 STD 2xELEC  |
| 10 | Шафа біологічної безпеки BI OQ BIOQUELL |
| 11 | Шафа біологічної безпеки Labconco |
| 12 | Шафа біологічної безпеки ШББ NUVE MN 120 |
| 13 | Шафа біологічної безпеки NUVE MN 120 |
| 14 | Шафа біологічної безпеки BI OQ BIOQUELL |
| 15 | Шафа біологічної безпеки ESCO Class II BSC модель AC2-4S8-NS |
| 16 | Шафа біологічної безпеки ESCO Class II BSCмодель AC2-4S8-NS |
| 17 | Шафа біологічної безпеки SG403A-HE-INT BAKER |
| 18 | Шафа біологічної безпеки Jouan тип MSC-12 STD 2xELEC |
| 19 | Шафа біологічної безпеки LabconcoClass II, type A2,Purifier Logic,BSC  | ДУ "Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | 21100, м. Вінниця, вул. Маліновського 11 |
| 20 | Шафа біологічної безпеки LabconcoClass II, type A2,Purifier Logic,BSC  |
| 21 | Шафа біологічної безпеки LabconcoClass II, type A2,Purifier Logic,BSC  |
| 22 | Шафа біологічної безпеки LabconcoClass II, type A2,Purifier Logic,BSC  |
| 23 | Шафа біологічної безпеки LabconcoClass II, type A2,Purifier Logic,BSC  |
| 24 | Шафа біологічної безпеки NuveClass II, type A2MN 090 |
| 25 | Шафа біологічної безпеки NuveClass II, type A2MN 120 |
| 26 | Шафа біологічної безпеки ESCO Micro Pte.Ltd Class II, type A2SC2-4S1 |
| 27 | Шафа біологічної безпеки ESCO Micro Pte.Ltd Class II, type A2SC2-4S1 |
| 28 | Шафа біологічної безпеки BIOBASE Class II, type A2 BSC-1500IIA2-X |
| 29 | Шафа біологічної безпеки BIOBASE Class II, type A2 BSC-1500IIA2-X |
| 30 |  Шафа біологічної безпеки type A2 АС2-3Е1, Esco | ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | 43010, м. Луцьк, Проспект Волі, 55 |
| 31 | Шафа біологічної безпеки Class II, type A2 АС2-6Е8, Esco  |
| 32 | Шафа біологічної безпеки HealForce Hfsafe-1200LC |
| 33 | Шафа біологічної безпеки HealForce Hfsafe-1200LC |
| 34 | Шафа біологічної безпеки HealForce Hfsafe-1200LC |
| 35 | Шафа біологічної безпеки NSF/ANSI 49-2008 LA2-6L1 Esco |
| 36 | Шафа біологічної безпеки EN-12469 Bio II A/G, TELSTAR |
| 37 | Шафа біологічної безпеки EN-12469 MN-090, Nuve |
| 38 | Шафа біологічної безпеки SC2-4S1, ESCO | ДУ "Дніпропетровський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | 49064, м. Дніпро, вул. Щербаня, 6а |
| 39 | Шафа біологічної безпеки SC2-4S1, ESCO |
| 40 | Шафа біологічної безпеки КLV1200, Polon |
| 41 | Шафа біологічної безпеки HealForce HFsafe-1200LC | ВСП "Кам'янський районний відділ ДУ "Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ" | 51900 Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Медична, 51 |
| 42 | Шафа біологічної безпеки Class II, type A2 MN120 | ДУ "Житомирський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | м. Житомир, вул. Велика Бердичівська,64 |
| 43 | Шафа біологічної безпеки Class II, type A2 ESCO SC2-4S1 |
| 44 | Шафа біологічної безпеки Class II, type A2 ESCO SC2-4S1 |
| 45 | Шафа біологічної безпеки HFsafe-1200LC |
| 46 | Шафа біологічної безпеки HFsafe-1200LC |
| 47 | Шафа біологічної безпеки Bio IIATELSTAR TECHNOLOGIES,S.L. |
| 48 | Шафа біологічної безпеки HFsafe-1200LC |
| 49 | Шафа біологічної безпеки HFsafe-1200LC | Бердичівський РВ ДУ "Житомирський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України"  | м. Бердичів, вул. Володимирська,12 |
| 50 | Шафа біологічної безпеки Heal Force HFsafe-1200LC | ДУ "Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | 88017, м. Ужгород, вул. Собранецька, 96 |
| 51 | Шафа біологічної безпеки Heal Force HFsafe-1200LC |
| 52 | Шафа біологічної безпеки ESKO SC2-4S1  |
| 53 | Шафа біологічної безпеки ESKO SC2-4S1 |
| 54 | Шафа біологічної безпеки Heal Force HFsafe-1200LC |
| 55 | Шафа біологічної безпеки Heal Force HFsafe-1200LC | Мукачівська філія ДУ "Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | 89600м. Мукачево, вул.Ринкова,17 |
| 56 | Шафа біологічної безпеки Heal Force HFsafe-1200LC | Ужгородська філія ДУ "Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | 88000,м. Ужгород , вул. Грибоєдова, 20 |
| 57 | Шафа біологічної безпеки БАВп-01-"Ламинар-С"-1,2 | Ужгородська філія ДУ "Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | 88000,м. Ужгород , вул. Грибоєдова, 20 |
| 58 | Шафа біологічної безпеки Telstar Technologies, S.L., BIO II A/G | ДУ «Запорізький обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» | 69006,м. Запоріжжя вул. Рекордна, 27 |
| 59 | Шафа біологічної безпеки Telstar Technologies, S.L., BIO II A/G |
| 60 | Шафа біологічної безпеки ESKO Streamline®SC2-4S1 |
| 61 | Шафа біологічної безпеки ESCO AC2-4S8-NS |
| 62 | Шафа біологічної безпеки ESKO Streamline®SC2-4S1 |
| 63 | Шафа біологічної безпеки ESKO Streamline®SC2-4S1 |
| 64 | Шафа біологічної безпеки ШЛ 1.2в, 2 клас | Запорізький міський відділ ДУ «Запорізький ОЦКПХ МОЗ» | м. Запоріжжя, вул. Миру, 1а |
| 65 | Бокс ламінарний Teslar AV-100 |
| 66 | Шафа біологічної безпеки HealForce HFsafe-1200LC | ДУ "Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | м. Івано-Франківськ, вул. Миколи Арсенича-Беризовського,7-8 |
| 67 | Шафа біологічної безпеки HealForce HFsafe-1200LC |
| 68 | Шафа біологічної безпеки ESCO Class II, BSC SC2-4S1 | ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | м. Київ,вул. Естонська 3  |
| 69 | Шафа біологічної безпеки HealForce HFsafe-1200LC |
| 70 | Шафа біологічної безпеки HealForce HFsafe-1200LC |
| 71 | Шафа біологічної безпеки AZBIL TELSTAR |
| 72 | Шафа біологічної безпеки AZBIL TELSTAR |
| 73 | Шафа біологічної безпеки Esco SC2-4S1 | ДУ "Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | м. Кропивницький, вул. Миколи Садовського, 40/9 |
| 74 | Шафа біологічної безпеки OptiClean | ДУ "Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | м. Кропивницький, вул. Тобілевича, 24 |  |
| 75 | Шафа біологічної безпеки safc-1200LC | ДУ "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | м. Львів, вул. Городоцька,186 |
| 76 | Шафа біологічної безпеки ІІ класу MN 120 |
| 77 | Шафа біологічної безпеки ESCO SC2-4S1 |
| 78 | Шафа біологічної безпеки ESCO 2-BSC | ДУ "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | м. Львів, вул. Крупярська,27 |
| 79 | Шафа біологічної безпеки NUVE MN 090 |
| 80 | Шафа біологічної безпеки ESCO AC-4EB |
| 81 | Шафа біологічної безпеки ESCO SC2-4S1 |
| 82 | Шафа біологічної безпеки ESCO LA2-4L1 |
| 83 | Шафа біологічної безпеки Labconco,Purifier Logic 3460823 |
| 84 | Шафа біологічної безпеки Labconco,Purifier Logic 3460823 |
| 85 | Шафа біологічної безпеки Labconco,Purifier Logic 3460823 |
| 86 | Шафа біологічної безпеки Labconco,Purifier Logic 3460823 |
| 87 | Шафа біологічної безпеки ESCO АС2-3Е8 | ДУ "Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | 36039, м. Полтава, вул. Ватутіна 35 а |
| 88 | Шафа біологічної безпеки Telstar Bio II A |
| 89 | Шафа біологічної безпеки Streamline SC2-4S1 |
| 90 | Шафа біологічної безпеки Streamline SC2-4S1 |
| 91 | БАВп-01-Ламінар- С-1,2(220.120) |
| 92 | Шафа біологічної безпеки BioWizard SL-130 Kojair |
| 93 | Шафа біологічної безпеки HF safe-1200LC |
| 94 | Шафа біологічної безпеки HF safe-1200LC |
| 95 | Шафа біологічної безпеки MN-120 |
| 96 | Шафа біологічної безпеки SC2-4S1 Streamline | ДУ "Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | м. Рівне, вул. Котляревського, 3 |
| 97 | Шафа біологічної безпеки SC2-4S1 Streamline |
| 98 | Шафа біологічної безпеки SC2-4S1 Streamline |
| 99 |  Шафа біологічної безпеки МN 090 class II |
| 100 | Шафа біологічної безпеки МN 120 class II, type A2 |
| 101 | Шафа біологічної безпеки SC2-4S1 Streamline |
| 102 | Шафа біологічної безпеки SC2-4S1 Streamline |
| 103 | Шафа біологічної безпеки АC2-3Е8 Streamline |
| 104 | Шафа біологічної безпеки HealForse HfSafe-1200LC |
| 105 | Шафа біологічної безпеки HealForse HfSafe-1200LC |
| 106 | Шафа біологічної безпеки HealForse HfSafe-1200LC |
| 107 | Шафа біологічної безпеки HealForse HfSafe-1200LC |
| 108 | Шафа біологічної безпеки Esco SC2-4S1 Class II | ДУ "Сумський обласний центрконтролю та профілактики хворобМОЗ України" | 40022 м. Суми, вул Привокзальна,31 |  |
| 109 | Шафа біологічної безпеки Esco SC2-4S1 Class II |
| 110 | Шафа біологічної безпеки ESCO, AC2-3E8 |
| 111 | Шафа біологічної безпеки Esco SC2-4S1 Class II |
| 112 | Шафа біологічної безпеки Esco SC2-4S1 Class II |
| 113 | Шафа біологічної безпеки Telstar Bio II A/G |
| 114 | Шафа біологічної безпеки тип II, А2 safc-1200LC |
| 115 | Шафа біологічної безпеки тип II, А2 safc-1200LC | ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | 46008, м.Тернопіль,вул. Федьковича, 13 |
| 116 | Шафа біологічної безпеки ESCO,AC2-4S1 |
| 117 | Шафа біологічної безпеки ESCO, AC2-4E8 |
| 118 | Шафа біологічної безпеки ESCO,AC2-4S1 |
| 119 | Шафа біологічної безпеки NUVE клас II, type A2, MN-120 |
| 120 | Шафа біологічної безпеки AIRTECH |
| 121 | Шафа біологічної безпеки клас II, type A2, СНС-222А2-06 |
| 122 | Шафа біологічної безпеки NUVE клас II, type A2, MN-90 |
| 123 | Шафа біологічної безпеки Bio 2 Advanced-4 |
| 124 | Шафа біологічної безпеки Bio 2 Advanced-6 |
| 125 | Шафа біологічної безпеки Bio 2 Advanced-4 |
| 126 | Шафа біологічної безпеки Bio 2 Advanced-6 |
| 127 | Ламінарний кабінет II кл. BIO 130 A2 (ALPINA) | Чортківський міськрайонний центрДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України". | м. Чортків, вул. С. Бандери, 52 |  |
| 128 | Ламінарний кабінет II кл. BIO 130 A2 (ALPINA) |
| 129 | Ламінарний кабінет II кл. BIO 130 A2 (ALPINA) | Теребовлянський відділТернопільського міськрайонного центру ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | м. Теребовля, вул. Застіноцька, 20 |
| 130 | Шафа біологічної безпеки Streamline SC2-4S1 | ДУ "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | 61070, м. Харків, вул. Самсонівська, 43 |
| 131 | Шафа біологічної безпеки Nuve MN-90 |
| 132 | Шафа біологічної безпеки Streamline SC2-4S1 |
| 133 | Шафа біологічної безпеки Streamline SC2-4S1 |
| 134 | Шафа біологічної безпеки Bio II, type A2, Advance 4 |
| 135 | Шафа біологічної безпеки Bio II, type A2, Advance 6 |
| 136 | Шафа біологічної безпеки Bio II, type A2, Advance 4 |
| 137 | Шафа біологічної безпеки Bio II, type A2, Advance 6 | ДУ "Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | 73027 м.Херсон, вул. Ак. Уварова 3 |
| 138 | Шафа біологічної безпеки Telstar Class II/ type A2 Bio II /Advanced 6 |
| 139 | Шафа біологічної безпеки Telstar Class II/ type A2 Bio II /Advanced 6 |
| 140 | Шафа біологічної безпеки Telstar Class II/ type A2 Bio II /Advanced 6 |
| 141 | Шафа біологічної безпеки Telstar Class II/ type A2 Bio II /Advanced 6 |
| 142 | Шафа біологічної безпеки Мicro pte.Ltd/ Class II, type A2/ SC2-4S1 |
| 143 | Шафа біологічної безпеки Мicro pte.Ltd/ Class II, type A2/ SC2-4S1 |
| 144 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | ДУ "Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | м. Хмельницький, вул. Храновського,12 |
| 145 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC |
| 146 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC |
| 147 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC |
| 148 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | м. Шепетівка, вул. Захисників України, 70 |
| 149 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | К-Подільський р-н, с. Мукша Китайгородська, вул. Івана Виговського, 30А |
| 150 | Шафа біологічної безпеки Telstar Віо ІІ А/G | ДУ "Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | 18005, вул. Захистників України, 3, м. Черкаси |  |
| 151 | Шафа біологічної безпеки ESCO, SC2-4S1 | 18005, вул. Волкова, 3, м. Черкаси |
| 152 | Шафа біологічної безпеки ESCO, SC2-4S1 |
| 153 | Шафа біологічної безпеки BIOBASE BSC-1200IIA2Z |
| 154 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | ДУ "Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗУкраїни" | 58000, вулиця Митрополита Гакмана, 7, Чернівці, Чернівецька область |
| 155 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC |
| 156 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC |
| 157 | Шафа біологічної безпеки MN-120 |
| 158 | Шафа біологічної безпеки MN-090 |
| 159 | Шафа біобезпеки II клас біобезпеки (BIO II Advanct Plus 4) Telstar |
| 160 | Шафа біобезпеки II клас біобезпеки(BIO II A) Telstar |
| 161 | Шафа Біобезпеки BSL -2, 120см ESCO |
| 162 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC |
| 163 | Шафа біологічної безпеки BSL -2, ESCO | ДУ "Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | 14000, Чернігівська обл, м. Чернігів, вул. Любецька, 11А |  |
| 164 | Шафа біологічної безпеки BSL-2 «ESCO» Streamline SC2- 4S1 |
| 165 | Шафа біологічної безпеки ESCO, SC2-4S1 |
| 166 | Шафа біологічної безпеки ESCO, SC2-4S1 |
| 167 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC |
| 168 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC |
| 169 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC |
| 170 | Шафа біологічної безпеки BSL-2 «ESCO» Streamline SC2- 4S1 |
| 171 | Шафа біологічної безпеки BSL-2 «ESCO» Streamline SC2- 4S1 |
| 172 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія | Філія 'Протичумний інститут ім. І.І. Мечнікова" ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" | 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 4,  |
| 173 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія |
| 174 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія |
| 175 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія |
| 176 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія |
| 177 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія |
| 178 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія |
| 179 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія |
| 180 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія |
| 181 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія |
| 182 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія |
| 183 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія |
| 184 | Шафа біологічної безпеки, модель Kojair |
| 185 | Шафа біологічної безпеки, модель Kojair |
| 186 | Шафа біологічної безпеки, модель Kojair |
| 187 | Шафа біологічної безпеки БАВп-01-"Ламинар-С"-1,2 |
| 188 | Шафа біологічної безпеки БАВп-01-"Ламинар-С"-1,2 |
| 189 | Шафа біологічної безпеки БАВп-01-"Ламинар-С"-1,2 |
| 190 | Шафа біологічної безпеки БАВп-01-"Ламинар-С"-1,2 |
| 191 | Шафа біобезпеки Purifier Logic А 2, Labconco Corporation | Комунальне некомерційне підприємство«Обласний протитуберкульозний диспансер»Житомирської обласної ради | 12442, Житомирська область, Житомирський район,смт. Гуйва, вулиця Бердичівська 64 |  |
| 192 | Шафа біобезпеки Purifier Logic А 2, Labconco Corporation |
| 193 | Шафа біобезпеки Kojair OY Type KR-125 Basic, Kojair Tech OY |
| 194 | Шафа біобезпеки Telstar BIO-II-A, Telstar Industrial |
| 195 | Ламінарнний кабінет ESCOSCR-2 A1, Esco Micro Pte. Ltd |

**Звітність:**

по закінченню сертифікації надаються звіти про перевірку ШББ відповідно до стандарту DIN EN 12469 (або NSF / ANSI Standard 49). Звіт повинен включати:

- реєстрацію всіх проведених замірів;

- оригінальні роздруківки результатів проведених замірів лічильника часток з датою і часом проведення кожного виміру для кожного ШББ (downflow filter, exhaust filter)

- повний перелік копій калібрувальних сертифікатів для кожного типу використовуваного обладнання.

**Умови надання послуг:**

1. Надання послуг та забезпечення проведення робіт передбачає приїзд інженера на місце де встановлено обладнання.
* Послуги повинні бути надані до 25 червня 2024 року.
1. Гарантійний термін проведених робіт з поточного ремонту обладнання повинен бути не менше 6 місяців (надати гарантійний лист в довільній формі).
2. До вартості послуг, які пропонуються учасником повинні бути включені усі необхідні матеріали та запасні частини, необхідні для надання послуг, які є предметом закупівлі.

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічне завдання для проведення сертифікація і обслуговування шаф біологічної безпеки ІІ класу містить вираз (або еквівалент).*

**ДОДАТОК 3**

**до тендерної документації**

**Ціна тендерної пропозиції**

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назва учасника), надаємо свою цінову пропозицію на закупівлю згідно коду **ДК 021:2015 – 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Проведення щорічного обслуговування ШББ лабораторій ЦГЗ та ЦКПХ та інших закладів охорони здоров’я для забезпечення безпеки та надійності їх експлуатації з наступною сертифікацією)** у наступному обсязі:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***Перелік послуг та назва медичного обладнання*** | ***Адреса надання послуг*** | ***Кількість послуг*** | ***Вартість за одиницю (грн., без ПДВ)*** | ***Загальна вартість (грн., без ПДВ)*** |
| 1 | Шафа біологічної безпеки LABCONCO  | 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41  | 1 |  |  |
| 2 | Шафа біологічної безпеки LABCONCO  | 1 |  |  |
| 3 | Шафа біологічної безпеки LABCONCO  | 1 |  |  |
| 4 | Шафа біологічної безпеки LABCONCO  | 1 |  |  |
| 5 | Шафа біологічної безпеки NUVE MN 090 | 1 |  |  |
| 6 | Шафа біологічної безпеки Esco AC-4S8-NS | 1 |  |  |
| 7 | Шафа біологічної безпеки NUVE MN 120 | 1 |  |  |
| 8 | Шафа біологічної безпеки Jouan тип MSC-12 STD 2xELEC | 1 |  |  |
| 9 | Шафа біологічної безпеки Jouan тип MSC-12 STD 2xELEC  | 1 |  |  |
| 10 | Шафа біологічної безпеки BI OQ BIOQUELL | 1 |  |  |
| 11 | Шафа біологічної безпеки Labconco | 1 |  |  |
| 12 | Шафа біологічної безпеки ШББ NUVE MN 120 | 1 |  |  |
| 13 | Шафа біологічної безпеки NUVE MN 120 | 1 |  |  |
| 14 | Шафа біологічної безпеки BI OQ BIOQUELL | 1 |  |  |
| 15 | Шафа біологічної безпеки ESCO Class II BSC модель AC2-4S8-NS | 1 |  |  |
| 16 | Шафа біологічної безпеки ESCO Class II BSCмодель AC2-4S8-NS | 1 |  |  |
| 17 | Шафа біологічної безпеки SG403A-HE-INT BAKER | 1 |  |  |
| 18 | Шафа біологічної безпеки Jouan тип MSC-12 STD 2xELEC | 1 |  |  |
| 19 | Шафа біологічної безпеки LabconcoClass II, type A2,Purifier Logic,BSC  | 21100, м. Вінниця, вул. Маліновського 11 | 1 |  |  |
| 20 | Шафа біологічної безпеки LabconcoClass II, type A2,Purifier Logic,BSC  | 1 |  |  |
| 21 | Шафа біологічної безпеки LabconcoClass II, type A2,Purifier Logic,BSC  | 1 |  |  |
| 22 | Шафа біологічної безпеки LabconcoClass II, type A2,Purifier Logic,BSC  | 1 |  |  |
| 23 | Шафа біологічної безпеки LabconcoClass II, type A2,Purifier Logic,BSC  | 1 |  |  |
| 24 | Шафа біологічної безпеки NuveClass II, type A2MN 090 | 1 |  |  |
| 25 | Шафа біологічної безпеки NuveClass II, type A2MN 120 | 1 |  |  |
| 26 | Шафа біологічної безпеки ESCO Micro Pte.Ltd Class II, type A2SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 27 | Шафа біологічної безпеки ESCO Micro Pte.Ltd Class II, type A2SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 28 | Шафа біологічної безпеки BIOBASE Class II, type A2 BSC-1500IIA2-X | 1 |  |  |
| 29 | Шафа біологічної безпеки BIOBASE Class II, type A2 BSC-1500IIA2-X | 1 |  |  |
| 30 |  Шафа біологічної безпеки type A2 АС2-3Е1, Esco | 43010, м. Луцьк, Проспект Волі, 55 | 1 |  |  |
| 31 | Шафа біологічної безпеки Class II, type A2 АС2-6Е8, Esco  | 1 |  |  |
| 32 | Шафа біологічної безпеки HealForce Hfsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 33 | Шафа біологічної безпеки HealForce Hfsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 34 | Шафа біологічної безпеки HealForce Hfsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 35 | Шафа біологічної безпеки NSF/ANSI 49-2008 LA2-6L1 Esco | 1 |  |  |
| 36 | Шафа біологічної безпеки EN-12469 Bio II A/G, TELSTAR | 1 |  |  |
| 37 | Шафа біологічної безпеки EN-12469 MN-090, Nuve | 1 |  |  |
| 38 | Шафа біологічної безпеки SC2-4S1, ESCO | 49064, м. Дніпро, вул. Щербаня, 6а | 1 |  |  |
| 39 | Шафа біологічної безпеки SC2-4S1, ESCO | 1 |  |  |
| 40 | Шафа біологічної безпеки КLV1200, Polon | 1 |  |  |
| 41 | Шафа біологічної безпеки HealForce HFsafe-1200LC | 51900 Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Медична, 51 | 1 |  |  |
| 42 | Шафа біологічної безпеки Class II, type A2 MN120 | м. Житомир, вул. Велика Бердичівська,64 | 1 |  |  |
| 43 | Шафа біологічної безпеки Class II, type A2 ESCO SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 44 | Шафа біологічної безпеки Class II, type A2 ESCO SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 45 | Шафа біологічної безпеки HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 46 | Шафа біологічної безпеки HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 47 | Шафа біологічної безпеки Bio IIATELSTAR TECHNOLOGIES,S.L. | 1 |  |  |
| 48 | Шафа біологічної безпеки HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 49 | Шафа біологічної безпеки HFsafe-1200LC | м. Бердичів, вул. Володимирська,12 | 1 |  |  |
| 50 | Шафа біологічної безпеки Heal Force HFsafe-1200LC | 88017, м. Ужгород, вул. Собранецька, 96 | 1 |  |  |
| 51 | Шафа біологічної безпеки Heal Force HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 52 | Шафа біологічної безпеки ESKO SC2-4S1  | 1 |  |  |
| 53 | Шафа біологічної безпеки ESKO SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 54 | Шафа біологічної безпеки Heal Force HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 55 | Шафа біологічної безпеки Heal Force HFsafe-1200LC | м. Мукачево, вул.Ринкова,17 | 1 |  |  |
| 56 | Шафа біологічної безпеки Heal Force HFsafe-1200LC | 88000,м. Ужгород , вул. Грибоєдова, 20 | 1 |  |  |
| 57 | Шафа біологічної безпеки БАВп-01-"Ламинар-С"-1,2 | 88000,м. Ужгород , вул. Грибоєдова, 20 | 1 |  |  |
| 58 | Шафа біологічної безпеки Telstar Technologies, S.L., BIO II A/G | 69006,м. Запоріжжя вул. Рекордна, 27 | 1 |  |  |
| 59 | Шафа біологічної безпеки Telstar Technologies, S.L., BIO II A/G | 1 |  |  |
| 60 | Шафа біологічної безпеки ESKO Streamline®SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 61 | Шафа біологічної безпеки ESCO AC2-4S8-NS | 1 |  |  |
| 62 | Шафа біологічної безпеки ESKO Streamline®SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 63 | Шафа біологічної безпеки ESKO Streamline®SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 64 | Шафа біологічної безпеки ШЛ 1.2в, 2 клас | м. Запоріжжя, вул. Миру, 1а | 1 |  |  |
| 65 | Бокс ламінарний Teslar AV-100 | 1 |  |  |
| 66 | Шафа біологічної безпеки HealForce HFsafe-1200LC | м. Івано-Франківськ, вул. Миколи Арсенича-Беризовського,6 | 1 |  |  |
| 67 | Шафа біологічної безпеки HealForce HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 68 | Шафа біологічної безпеки ESCO Class II, BSC SC2-4S1 | м. Київ,вул. Естонська 3  | 1 |  |  |
| 69 | Шафа біологічної безпеки HealForce HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 70 | Шафа біологічної безпеки HealForce HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 71 | Шафа біологічної безпеки AZBIL TELSTAR | 1 |  |  |
| 72 | Шафа біологічної безпеки AZBIL TELSTAR | 1 |  |  |
| 73 | Шафа біологічної безпеки Esco SC2-4S1 | м. Кропивницький, вул. Миколи Садовського, 40/9 | 1 |  |  |
| 74 | Шафа біологічної безпеки OptiClean | м. Кропивницький, вул. Тобілевича, 24 | 1 |  |  |
| 75 | Шафа біологічної безпеки safc-1200LC | м. Львів, вул. Городоцька,186 | 1 |  |  |
| 76 | Шафа біологічної безпеки ІІ класу MN 120 | 1 |  |  |
| 77 | Шафа біологічної безпеки ESCO SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 78 | Шафа біологічної безпеки ESCO 2-BSC | м. Львів, вул. Крупярська,27 | 1 |  |  |
| 79 | Шафа біологічної безпеки NUVE MN 090 | 1 |  |  |
| 80 | Шафа біологічної безпеки ESCO AC-4EB | 1 |  |  |
| 81 | Шафа біологічної безпеки ESCO SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 82 | Шафа біологічної безпеки ESCO LA2-4L1 | 1 |  |  |
| 83 | Шафа біологічної безпеки Labconco,Purifier Logic 3460823 | 1 |  |  |
| 84 | Шафа біологічної безпеки Labconco,Purifier Logic 3460823 | 1 |  |  |
| 85 | Шафа біологічної безпеки Labconco,Purifier Logic 3460823 | 1 |  |  |
| 86 | Шафа біологічної безпеки Labconco,Purifier Logic 3460823 | 1 |  |  |
| 87 | Шафа біологічної безпеки ESCO АС2-3Е8 | 36039, м. Полтава, вул. Ватутіна 35 а | 1 |  |  |
| 88 | Шафа біологічної безпеки Telstar Bio II A | 1 |  |  |
| 89 | Шафа біологічної безпеки Streamline SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 90 | Шафа біологічної безпеки Streamline SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 91 | БАВп-01-Ламінар- С-1,2(220.120) | 1 |  |  |
| 92 | Шафа біологічної безпеки BioWizard SL-130 Kojair | 1 |  |  |
| 93 | Шафа біологічної безпеки HF safe-1200LC | 1 |  |  |
| 94 | Шафа біологічної безпеки HF safe-1200LC | 1 |  |  |
| 95 | Шафа біологічної безпеки MN-120 | 1 |  |  |
| 96 | Шафа біологічної безпеки SC2-4S1 Streamline | м. Рівне, вул. Котляревського, 3 | 1 |  |  |
| 97 | Шафа біологічної безпеки SC2-4S1 Streamline | 1 |  |  |
| 98 | Шафа біологічної безпеки SC2-4S1 Streamline | 1 |  |  |
|  99 |  Шафа біологічної безпеки МN 090 class II | 1 |  |  |
| 100 | Шафа біологічної безпеки МN 120 class II, type A2 | 1 |  |  |
| 101 | Шафа біологічної безпеки SC2-4S1 Streamline | 1 |  |  |
| 102 | Шафа біологічної безпеки SC2-4S1 Streamline | 1 |  |  |
| 103 | Шафа біологічної безпеки АC2-3Е8 Streamline | 1 |  |  |
| 104 | Шафа біологічної безпеки HealForse HfSafe-1200LC | 1 |  |  |
| 105 | Шафа біологічної безпеки HealForse HfSafe-1200LC | 1 |  |  |
| 106 | Шафа біологічної безпеки HealForse HfSafe-1200LC | 1 |  |  |
| 107 | Шафа біологічної безпеки HealForse HfSafe-1200LC | 1 |  |  |
| 108 | Шафа біологічної безпеки Esco SC2-4S1 Class II | 40022 м. Суми, вул Привокзальна,31 | 1 |  |  |
| 109 | Шафа біологічної безпеки Esco SC2-4S1 Class II | 1 |  |  |
| 110 | Шафа біологічної безпеки ESCO, AC2-3E8 | 1 |  |  |
| 111 | Шафа біологічної безпеки Esco SC2-4S1 Class II | 1 |  |  |
| 112 | Шафа біологічної безпеки Esco SC2-4S1 Class II | 1 |  |  |
| 113 | Шафа біологічної безпеки Telstar Bio II A/G | 1 |  |  |
| 114 | Шафа біологічної безпеки тип II, А2 safc-1200LC | 1 |  |  |
| 115 | Шафа біологічної безпеки тип II, А2 safc-1200LC | 46008, м. Тернопіль,вул. Федьковича, 13 | 1 |  |  |
| 116 | Шафа біологічної безпеки ESCO,AC2-4S1 | 1 |  |  |
| 117 | Шафа біологічної безпеки ESCO, AC2-4E8 | 1 |  |  |
| 118 | Шафа біологічної безпеки ESCO,AC2-4S1 | 1 |  |  |
| 119 | Шафа біологічної безпеки NUVE клас II, type A2, MN-120 | 1 |  |  |
| 120 | Шафа біологічної безпеки AIRTECH | 1 |  |  |
| 121 | Шафа біологічної безпеки клас II, type A2, СНС-222А2-06 | 1 |  |  |
| 122 | Шафа біологічної безпеки NUVE клас II, type A2, MN-90 | 1 |  |  |
| 123 | Шафа біологічної безпеки Bio 2 Advanced-4 | 1 |  |  |
| 124 | Шафа біологічної безпеки Bio 2 Advanced-6 | 1 |  |  |
| 125 | Шафа біологічної безпеки Bio 2 Advanced-4 | 1 |  |  |
| 126 | Шафа біологічної безпеки Bio 2 Advanced-6 | 1 |  |  |
| 127 | Ламінарний кабінет II кл. BIO 130 A2 (ALPINA) | м. Чортків, вул. С. Бандери, 52 | 1 |  |  |
| 128 | Ламінарний кабінет II кл. BIO 130 A2 (ALPINA) | 1 |  |  |
| 129 | Ламінарний кабінет II кл. BIO 130 A2 (ALPINA) | м. Теребовля, вул. Застіноцька, 20 | 1 |  |  |
| 130 | Шафа біологічної безпеки Streamline SC2-4S1 | 61070, м. Харків, вул. Самсонівська, 43 | 1 |  |  |
| 131 | Шафа біологічної безпеки Nuve MN-90 | 1 |  |  |
| 132 | Шафа біологічної безпеки Streamline SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 133 | Шафа біологічної безпеки Streamline SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 134 | Шафа біологічної безпеки Bio II, type A2, Advance 4 | 1 |  |  |
| 135 | Шафа біологічної безпеки Bio II, type A2, Advance 6 | 1 |  |  |
| 136 | Шафа біологічної безпеки Bio II, type A2, Advance 4 | 1 |  |  |
| 137 | Шафа біологічної безпеки Bio II, type A2, Advance 6 | 73027, м. Херсон, вул. Ак. Уварова 3 | 1 |  |  |
| 138 | Шафа біологічної безпеки Telstar Class II/ type A2 Bio II /Advanced 6 | 1 |  |  |
| 139 | Шафа біологічної безпеки Telstar Class II/ type A2 Bio II /Advanced 6 | 1 |  |  |
| 140 | Шафа біологічної безпеки Telstar Class II/ type A2 Bio II /Advanced 6 | 1 |  |  |
| 141 | Шафа біологічної безпеки Telstar Class II/ type A2 Bio II /Advanced 6 | 1 |  |  |
| 142 | Шафа біологічної безпеки Мicro pte.Ltd/ Class II, type A2/ SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 143 | Шафа біологічної безпеки Мicro pte.Ltd/ Class II, type A2/ SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 144 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | м. Хмельницький, вул. Храновського,12 | 1 |  |  |
| 145 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 146 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 147 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 148 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | м. Шепетівка, вул. Захисників України, 70 | 1 |  |  |
| 149 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | К-Подільський р-н, с. Мукша Китайгородська, вул. Івана Виговського, 30А | 1 |  |  |
| 150 | Шафа біологічної безпеки Telstar Віо ІІ А/G | 18005, вул. Захистників України, 3, м. Черкаси | 1 |  |  |
| 151 | Шафа біологічної безпеки ESCO, SC2-4S1 | 18005, вул. Волкова, 3, м. Черкаси | 1 |  |  |
| 152 | Шафа біологічної безпеки ESCO, SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 153 | Шафа біологічної безпеки BIOBASE BSC-1200IIA2Z | 1 |  |  |
| 154 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | 58000, вулиця Митрополита Гакмана, 7, Чернівці, Чернівецька область | 1 |  |  |
| 155 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 156 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 157 | Шафа біологічної безпеки MN-120 | 1 |  |  |
| 158 | Шафа біологічної безпеки MN-090 | 1 |  |  |
| 159 | Шафа біобезпеки II клас біобезпеки (BIO II Advanct Plus 4) Telstar | 1 |  |  |
| 160 | Шафа біобезпеки II клас біобезпеки(BIO II A) Telstar | 1 |  |  |
| 161 | Шафа Біобезпеки BSL -2, 120см ESCO | 1 |  |  |
| 162 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 163 | Шафа біологічної безпеки BSL -2, ESCO | 14000, Чернігівська обл, м. Чернігів, вул. Любецька, 11А | 1 |  |  |
| 164 | Шафа біологічної безпеки BSL-2 «ESCO» Streamline SC2- 4S1 | 1 |  |  |
| 165 | Шафа біологічної безпеки ESCO, SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 166 | Шафа біологічної безпеки ESCO, SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 167 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 168 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 169 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 170 | Шафа біологічної безпеки BSL-2 «ESCO» Streamline SC2- 4S1 | 1 |  |  |
| 171 | Шафа біологічної безпеки BSL-2 «ESCO» Streamline SC2- 4S1 | 1 |  |  |
| 172 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія | 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 4,  | 1 |  |  |
| 173 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія | 1 |  |  |
| 174 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія | 1 |  |  |
| 175 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія | 1 |  |  |
| 176 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія | 1 |  |  |
| 177 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія | 1 |  |  |
| 178 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія | 1 |  |  |
| 179 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія | 1 |  |  |
| 180 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія | 1 |  |  |
| 181 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія | 1 |  |  |
| 182 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія | 1 |  |  |
| 183 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія | 1 |  |  |
| 184 | Шафа біологічної безпеки, модель Kojair | 1 |  |  |
| 185 | Шафа біологічної безпеки, модель Kojair | 1 |  |  |
| 186 | Шафа біологічної безпеки, модель Kojair | 1 |  |  |
| 187 | Шафа біологічної безпеки БАВп-01-"Ламинар-С"-1,2 | 1 |  |  |
| 188 | Шафа біологічної безпеки БАВп-01-"Ламинар-С"-1,2 | 1 |  |  |
| 189 | Шафа біологічної безпеки БАВп-01-"Ламинар-С"-1,2 | 1 |  |  |
| 190 | Шафа біологічної безпеки БАВп-01-"Ламинар-С"-1,2 | 1 |  |  |
| 191 | Шафа біобезпеки Purifier Logic А 2, Labconco Corporation | 12442, Житомирська область, Житомирський район,смт. Гуйва, вулиця Бердичівська 64 | 1 |  |  |
| 192 | Шафа біобезпеки Purifier Logic А 2, Labconco Corporation | 1 |  |  |
| 193 | Шафа біобезпеки Kojair OY Type KR-125 Basic, Kojair Tech OY | 1 |  |  |
| 194 | Шафа біобезпеки Telstar BIO-II-A, Telstar Industrial | 1 |  |  |
| 195 | Ламінарнний кабінет ESCOSCR-2 A1, Esco Micro Pte. Ltd | 1 |  |  |

**Умови оплати:** згідно розділу 4 проекту договору про закупівлю викладеного в Додатку 4 до цієї тендерної документації.

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Відомості про учасника\* |
| 1 | Найменування юридичної особи: |  |
| 2 | Юридична адреса: |  |
| 3 | ПІБ та посада керівника юридичної особи (для юр. осіб): |  |
| 4 | Номер телефону керівника юридичної особи (для юр. осіб): |  |
| 5 | Контактна особа: |  |
| 6 | Номер моб. телефону контактної особи: |  |
| 7 | Електронна пошта контактної особи: |  |
| 8 | Адреса веб-сайту (за наявності): |  |
| 9 | Банківські реквізити: |  |
| 10 | Вид коду економічної діяльності за КВЕД, або вид діяльності згідно статуту, в рамках якого юридична особа або фізична особа має право поставляти відповідний товар: |  |
| 11 | Група платника єдиного податку (лише для платників єдиного податку): |  |

\* Учаснику необхідно заповнити клітинки, що виділено жовтим кольором.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Умови співпраці\*** | **Відповідність вимогам / згода(ТАК / НІ)** |
| 1 | Загальний термін договору: | початок:з дати підписання договору | кінець: 30.06.2024 |
| 2 | Умови оплати: | Згідно розділу 4 проекту договору про закупівлю викладеного в Додатку 4 до цієї тендерної документації. |   |
| 3 | Розрахунок | Безготівковий розрахунок. |   |
| 4 | Можливість обрання кількох переможців: | Ні |   |
| 5 | Штрафні санкції: | Згідно умов договору. |   |
| 6 | Умови постачання товару | Згідно умов договору. |   |
| 7 | Дозволяється оплата ПДВ за проектом: | Ні. Послуги, роботи та товари мають надаватись або постачатись без ПДВ. Закупівля буде здійснюватися за рахунок грантів Глобального Фонду (Постанова КМУ №284 від 17 квітня 2013 року «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні»). Існуюче законодавство безперешкодно дозволяє отримати звільнення від ПДВ для договорів. |   |
| 8 | **Фіксована вартість товару, робіт або послуг:** | Вартість товару, робіт або послуг не може бути змінена протягом строку дії договору. |   |

\*Неприйняття учасником умов співпраці призведе до відхилення його тендерної пропозиції, як такої що не відповідає умовам тендерної документації.

Підписанням «Ціна тендерної пропозиції» підтверджуємо, що у разі перемоги нашої пропозиції ми зобов’язуємось:

1. укласти з Державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» протягом узгодженого терміну договір про закупівлю за ДК 021:2015 – 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Проведення щорічного обслуговування ШББ лабораторій ЦГЗ та ЦКПХ та інших закладів охорони здоров’я для забезпечення безпеки та надійності їх експлуатації з наступною сертифікацією) в рамках програми Глобального Фонду на умовах, які викладені у Оголошенні та пропозиції;
2. дотримуватись чинного законодавства про економічні санкції, в тому числі, залежно від обставин, не укладати жодних угод, не брати участі в жодних транзакціях, жодній діяльності з будь-якою фізичною чи юридичною особою, на яку накладено санкції, або в інтересах будь-якої держави чи території, на яку поширюються санкції, за винятком випадків, коли це дозволено законодавством про економічні санкції. Законодавство про економічні санкції, що згадується, визначається таким чином: «Законодавство про економічні санкції» означає будь-які економічні чи фінансові санкції, що застосовуються Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США («OFAC»), Державним департаментом США, будь-якою іншою установою уряду США, Організацією Об’єднаних Націй, Великою Британією, Європейським Союзом чи будь-якою його державою-учасницею та/або Швейцарією;
3. не здійснювати операцій або іншим чином сприяти експорту, передачі товарів, послуг, програмного забезпечення, технічних даних або технологій в порушення чинних нормативних актів, законів або обов’язкових для виконання заходів.

Запропонована цінова пропозиція включає всі витрати з постачання товару, а також всі податки та збори відповідно до чинного законодавства України.

Термін дії даної пропозиції складає 90 календарних днів з дня відкриття Пропозиції.

Повідомляємо, що **ми ознайомлені** з Постановою Кабінету Міністрів України від
17 квітня 2013 р. № 284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні та «Кодексом поведінки постачальників», який затверджено 15 грудня 2009 року на засіданні Ради виконавчого менеджменту Глобального Фонду боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією і **зобов’язуємось дотримуватись їх умов.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата:«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 рокуКерівник Учасника процедури закупівлі (або уповноважена особа)  | підпис | Прізвище, ініціали |

**ДОДАТОК 4**

до тендерної документації

Проект договору про закупівлю

**ДОГОВІР №\_\_\_\_\_\_\_**

**про закупівлю послуг**

|  |  |
| --- | --- |
| м. Київ |  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року |

**Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»** (далі – Замовник), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який/яка діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_, з однієї сторони, та

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, (далі – Виконавець), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який/яка діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з другої сторони, які надалі при спільному згадуванні по тексту разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей Договір про закупівлю послуг № \_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2024 року (далі - Договір) про наступне:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

* 1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується протягом визначеного в Договорі строку надавати за плату послуги згідно коду **ДК 021:2015 – 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Проведення щорічного обслуговування ШББ лабораторій ЦГЗ та ЦКПХ та інших закладів охорони здоров’я для забезпечення безпеки та надійності їх експлуатації з наступною сертифікацією)** (далі - Послуги), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані Послуги на умовах, визначених цим Договором.
	2. Детальна інформація щодо Послуг, які надаються за цим Договором, міститься у Додатку № 1 «Специфікація», Додатку № 2 «Медико-технічні вимоги», Додатку № 3 «Зразок Акту введення в експлуатацію після ремонту та/або технічного обслуговування», які є його невід`ємними частинами Договору.
	3. Строк надання Послуг: **до 25 червня 2024 року.**
	4. Місце надання Послуг: зазначено в Додатку №1 «Специфікація» до Договору.
	5. Виконавець гарантує, що предмет Договору відповідає видам діяльності, передбаченими його статутом та документами дозвільного характеру.

1.6. Цей Договір укладено з метою реалізації Замовником механізму реагування на COVID-19 (C19RM 2021-2023) в рамках виконання програми Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд) «Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні», згідно з Угодою про надання гранту між Замовником та Глобальним фондом № 1936 від 04 грудня 2020 року, а також з метою реалізації програм, які здійснюються Глобальним фондом.

1. **ЯКІСТЬ НАДАНИХ ПОСЛУГ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ**
	1. Якість Послуг, що надаються за цим Договором, має відповідати вимогам чинних державних стандартів, відповідних дозволів та іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості, а також санітарним, гігієнічним та іншим нормам, встановленим чинним законодавством України для надання такого виду Послуг.
	2. Виконавець гарантує якість наданих Послуг та виправлення недоліків (дефектів), що будуть виявлені Замовником, протягом строку, визначеного цим Договором.
	3. Якщо якість Послуг виявиться такою, що не відповідає вимогам, вказаним в п.2.1 Договору, Замовник має право відмовитися від прийняття таких Послуг і звільняється від оплати за такі Послуги.

2.4. Виконавець надає гарантію на Послуги, строком на 6 (шість) календарних місяців з моменту приймання наданих Послуг Замовником, у разі:

* використання медичного та хірургічного обладнання, інформація про яке міститься у Додатку № 1 «Специфікація» до Договору (далі – обладнання) за призначенням;
* дотримання правил експлуатації, встановлених експлуатаційною документацією обладнання;

2.5. Виконавець не відповідає за недоліки, виявлені у наданих Послугах, якщо недоліки виникли внаслідок:

* природного зносу обладнання;
* неправильної експлуатації або некоректних інструкцій щодо експлуатації обладнання, розроблених самим закладом охорони здоров’я, в якому розміщене обладнання або залучених ним третіх осіб;
* неналежного ремонту обладнання, проведеного самим закладом охорони здоров’я (далі – заклад), в якому розміщене обладнання, або залученими ним третіми особами.
1. **ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**
	1. Виконавець зобов'язаний:
		1. вчасно, якісно та в повному обсязі надавати визначені цим Договором Послуги у строк, визначений пунктом 5.1. Договору;
		2. забезпечувати якість наданих Послуг відповідно до вимог, які узгоджені Виконавцем із Замовником в Додатку № 1 «Специфікація», Додатку №2 «Медико-технічні вимоги» до цього Договору;
		3. залучати до надання Послуг працівників в необхідній кількості та відповідної кваліфікації;
		4. надати Послуги з обов’язковим приїздом кваліфікованого інженера до фактичного місця розміщення обладнання;
		5. під час надання Послуг за Договором забезпечувати дотримання правил, встановлених закладом, узгоджувати дату та час надання послуг з адміністрацією такого закладу;
		6. за фактом наданих Послуг передати на підпис уповноваженому представнику закладу Акт введення в експлуатацію обладнання після ремонту та/або технічного обслуговування (далі – Акт введення в експлуатацію) в трьох примірниках;
		7. при неможливості в передбачений цим Договором строк надати Послуги, повідомити про це Замовника не пізніше, ніж через 2 (два) робочі дні з дня, коли він дізнався про обставини, що перешкоджають наданню Послуг, шляхом письмового повідомлення Замовника рекомендованим листом;
		8. не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту завершення надання Послуг, направити Замовнику Акт приймання-передачі наданих послуг у двох примірниках та Акт введення в експлуатацію у трьох примірниках, оформлені та підписані Виконавцем та уповноваженим представником закладу відповідно до Додатку № 3 до цього Договору «Зразок Акту введення в експлуатацію після ремонту та/або технічного обслуговування»;

3.1.9. відшкодувати відповідно до законодавства України та цього Договору завдані Замовнику документально підтверджені реальні збитки, зумовлені порушенням умов Договору Виконавцем, а також майбутні витрати, обумовлені припиненням Договору

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором;

* + 1. отримати за надані Послуги оплату в розмірі та у строки, передбачені цим Договором.
	1. Замовник зобов'язаний:
		1. приймати від Виконавця належним чином надані Послуги шляхом підписання Акту приймання-передачі наданих послуг та Актів введення в експлуатацію, якщо якість та обсяг Послуг відповідають умовам Договору;
		2. забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для надання Послуг;
		3. своєчасно та в повному обсязі оплатити надані Виконавцем Послуги на умовах та у строки, визначені цим Договором;
		4. у разі настання обставин, які унеможливлюють отримання Послуг, письмово рекомендованим листом повідомити Виконавця про настання таких обставин, не менше ніж за 2 (два) робочі дні до початку надання Послуг. У цьому випадку, Сторони укладають додаткову угоду про зміну строків надання Послуг за Договором або про розірвання Договору;
		5. підписати, скріпити печаткою та надіслати Виконавцю Акт приймання-передачі наданих Послуг та два примірники Актів введення в експлуатацію або у разі зауважень повернути Виконавцеві не пізніше 5 (п’яти) робочих днів для усунення недоліків.;
	2. Замовник має право:
		1. достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі невиконання умов Договору та зобов’язань Виконавцем, письмово повідомивши його за 5 (п‘ять) робочих днів до розірвання Договору;
		2. повернути документи, зазначені в п. 3.3.5. цього Договору Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного їх оформлення (виправлення, відсутність підписів, тощо);
		3. отримувати Послуги на умовах і в порядку, передбачених цим Договором;
		4. контролювати надання Послуг без втручання у господарську діяльність Виконавця;
		5. відмовитись від прийняття Послуг, якщо надані Послуги не відповідають умовам Договору, і вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов'язків за цим Договором;
		6. ініціювати внесення змін до цього Договору у порядку, визначеному цим Договором;
		7. зменшувати обсяг надання Послуг та загальну ціну цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом укладання додаткових угод.
1. **ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**
	1. Загальна вартість Послуг за цим Договором складає:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн., \_\_\_ коп.** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень, \_\_\_\_ коп.) без ПДВ.
	2. Розрахунки за цим Договором здійснюються відповідно до обсягу фактично наданих послуг у безготівковій формі в національній валюті України – гривні протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг та Акту введення в експлуатацію по кожному закладу за формою визначеною у Додатку № 3 до цього Договору.
	3. Оплата за надані Послуги звільнена від оподаткування податком на додану вартість згідно пункту 26 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, статті 7 Закону України від 21.06.2012 року № 4999-VI «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року № 284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні».
	4. До вартості Послуг включається вартість усіх витрат Виконавця, пов’язаних з наданням Послуг, у тому числі, вартість матеріалів, використаних під час надання Послуг.
	5. Розрахунки за надані Послуги проводяться відповідно до Бюджетного кодексу України, в національній валюті України, в межах фактичного обсягу фінансування видатків Замовника.
	6. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за Послуги здійснюється з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка в черговості зазначеній в пункті 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590. Прострочення оплати за надані Послуги з підстав затримки бюджетного фінансування не є порушенням Замовником зобов’язань за цим Договором..
2. **ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ**
	1. За результатом надання Послуг у кожному закладі, Виконавець зобов’язаний оформити тристоронній Акт за формою, передбаченою у Додатку № 3 «Зразок Акту введення в експлуатацію після ремонту та/або технічного обслуговування» у трьох примірниках, по одному для Виконавця, відповідного закладу, вказаного у Додатку №1 «Специфікація», та Замовника. Акти введення в експлуатацію підписуються уповноваженими представниками Виконавця та відповідного представника закладу, протягом 2 (двох) робочих днів з моменту фактичного надання Послуг.
	2. Протягом 2 (двох) робочих днів з моменту завершення надання Послуг, передбачених Додатком №1 «Специфікація» та Додатком №2 «Медико-технічні вимоги» до Договору, Виконавець направляє Замовнику підписаний зі своєї сторони Акт приймання-передачі наданих послуг у двох примірниках та підписані уповноваженими представниками закладів згідно Додатку №1 «Специфікація» до Договору, Акти введення в експлуатацію у трьох примірниках.
	3. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Акту приймання-передачі наданих послуг та Актів введення в експлуатацію Замовник зобов'язаний розглянути та, за відсутності зауважень до наданих Послуг, підписати вказані Акти та направити примірники відповідно Виконавцю, а один примірник Акта введення в експлуатацію – закладу.

У разі наявності зауважень до наданих Послуг Замовник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів направити Виконавцю мотивовану письмову відмову у прийнятті Послуг.

* 1. Виконавець, у випадку отримання від Замовника мотивованої письмової відмови від прийняття наданих Послуг, зобов’язаний усунути недоліки Послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання мотивованої письмової відмови Замовника.
	2. Приймання-передача Послуг після усунення Виконавцем недоліків здійснюється відповідно до вимог п.п. 5.1. – 5.4. цього Договору.
	3. Підписання Акту приймання-передачі наданих послуг та Актів введення в експлуатацію представником Замовника є підтвердженням відсутності претензій до наданих Послуг та підставою для здійснення оплати за надані відповідно до цього Договору Послуги.
1. **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ**
	1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
	2. За порушення умов зобов’язання щодо якості Послуг Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 (двадцять) відсотків від ціни цього Договору.
	3. За порушення строків виконання зобов’язання Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка вартості Послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості.
	4. Замовник звільняється від будь-якої відповідальності за порушення умов оплати, передбачених цим Договором, строків здійснення розрахунків, якщо такі порушення викликані відсутністю бюджетного фінансування (затримкою у бюджетному фінансуванні) з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка в черговості зазначеній в пункті 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590.
	5. Виконавець визнає та погоджується, що Замовник залишає за собою право в односторонньому порядку при розрахунку за надані Послуги зменшувати суму оплати за надані Послуги на суму штрафних санкцій.

6.6. Виконавець несе повну відповідальність за збереження обладнання під час виконання цього Договору, в тому числі за випадки крадіжки, пошкодження, знищення або зникнення обладнання з будь-яких причин.

6.7. У разі, якщо Виконавець порушив умови Договору та/або використовував неякісні матеріали та устаткування, що погіршило результат Послуг, або з його вини виникли інші недоліки, Виконавець безоплатно виправляє вказані недоліки у визначений Замовником строк та/або здійснює заміну неякісних матеріалів та устаткування за власний рахунок.

6.8. Виконавець несе відповідальність за невиконання вимог охорони праці, правил техніки безпеки, правил дорожнього руху транспортних засобів та пожежної безпеки під час надання Послуг.

6.9. Вжиття Замовником штрафних санкцій не звільняє Виконавця від обов’язку виконання Договору.

6.10. У випадках, не обумовлених цим Договором, відповідальність настає відповідно до законодавства України.

1. **КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**
	1. Сторони зобов’язуються під час виконання положень Договору дотримуватись умов конфіденційності по відношенню до інформації, що надається Сторонами одна одній. Сторони зобов’язуються не передавати будь-яку інформацію будь-якій третій стороні без попереднього узгодження з іншою Стороною.
	2. Отримана інформація, методичні і інформаційні матеріали, що надаються Замовнику відповідно до умов Договору, призначається виключно Замовнику і не може передаватися третім особам без письмової згоди Виконавця.
2. **ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ, ФОРС-МАЖОР**
	1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, у випадку настання обставин непереборної сили або форс-мажору, які безпосередньо вплинули на можливість виконання Сторонами своїх зобов’язань по цьому Договору.
	2. Поняття непереборної сили охоплює надзвичайні та невідворотні обставини, які були відсутні під час підписання цього Договору і наступили поза волею і бажанням Сторін, і настанню яких Сторони не могли запобігти заходами і засобами, які виправдано очікувати в даній ситуації від Сторони, яка зазнала впливу непереборної сили та форс-мажору.
	3. Обставинами непереборної сили вважаються наступні події: стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.
	4. Обставинами форс-мажору вважаються обставини, визначені Регламентом засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затвердженого Рішенням Президії Торгово-промислової палати України від 18.12.2014 № 44 (5).
	5. Сторона, яка зазнала впливу непереборної сили або форс-мажору, зобов'язана у термін 3 (трьох) робочих днів з дати, коли Сторона дізналась або коли Сторона повинна була дізнатись, письмово повідомити іншу Сторону Договору про наявність таких обставин та їх вплив на виконання зобов’язань за Договором.
	6. У разі нездійснення Стороною, на виконання зобов'язань якої вплинули обставини непереборної сили або форс-мажору, повідомлення у строк, передбачений п. 8.5 Договору, така Сторона позбавляється права посилатись на наявність таких обставин, як на підставу звільнення від відповідальності за порушення договірних зобов'язань.
	7. Наявність обставин непереборної сили або форс-мажору продовжують термін виконання договірних зобов'язань на період часу, що по своїй тривалості відповідає тривалості обставин непереборної сили та форс-мажору, і на розумний термін для усунення їх наслідків.
	8. Якщо обставини непереборної сили або фор-мажор будуть тривати більше 30 (тридцяти) календарних днів, Сторони повинні прийняти рішення про доцільність продовження дії Договору. Якщо Сторони не зможуть прийняти вищевказане рішення, то Сторона, інша ніж та, яка зазнала впливу непереборної сили та форс-мажору, вправі припинити Договір шляхом його розірвання в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу Сторону не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до бажаної дати припинення цього Договору.
	9. Дія обставин непереборної сили або форс-мажору повинна бути підтверджена відповідним документом Торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу, визначеного законодавством України. Обов’язок надання підтверджуючих документів лежить на Стороні, яка посилається на дію обставин непереборної сили або форс-мажору.
3. **АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**
	1. Виконавець зобов’язується не здійснювати (як безпосередньо, так і через третіх осіб) неправомірні вигоди – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав працівникам Замовника, що є відповідальними за умови виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, включаючи їх родичів та інших подібних чи уповноважених осіб.
	2. У разі надходження до будь-якої Сторони, вимог чи пропозицій про отримання неправомірної вигоди – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав, останній зобов'язаний негайно повідомити іншу Сторону про такі факти.
	3. Виконавець гарантує та зобов’язується забезпечити, що Виконавець, його представники, агенти, директори, працівники, посадові особи та/або інші особи, пов'язані з ним:

- не вчиняли/не вчинятимуть корупційних правопорушень, не брали та не будуть брати участь у будь-якій формі вимагання, або привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, або інших незаконних діях;

- не надавали та не надаватимуть Замовнику неправдиву інформацію про хід виконання цього Договору, або будь-яку іншу інформацію, що стосується цього Договору;

- не брали та не братимуть участь у будь-якій іншій діяльності, що вважається протиправною, або незаконною згідно чинного законодавства України.

* 1. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних застережень цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторін Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторін Договору, які повідомили про факт порушень.

9.5. У разі порушення Виконавцем умов цього розділу Замовник має право в односторонньому порядку припинити дію Договору на підставі односторонньої відмови з урахуванням положень пункту 11.3. Договору.

**10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

10.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

1. **СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до 30 червня 2024 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за ним.

11.2. Закінчення строку дії цього Договору не звiльняє Сторони вiд виконання тих зобов’язань, які залишились не виконаними, а також від відповідальності за його порушення, яке мало мiсце пiд час дiї Договору.

11.3. Замовник має право дострокове припинення Договору на підставі односторонньої відмови від цього Договору у разі:

- порушення Виконавцем строків надання Послуг;

- надання Послуг неналежної якості;

- порушення Виконавцем положень розділу 9 Договору;

- відсутності фінансування.

Про прийняте рішення щодо односторонньої відмови від Договору Замовник зобов’язаний повідомити Виконавця не менше як за 5 (п’ять) робочих днів до припинення Договору У випадку односторонньої відмови Замовника від Договору, Договір вважається припиненим зі спливом 5 (п’ятого) робочого дня з дати надсилання письмового повідомлення (рекомендованим листом з повідомленням) про дострокове припинення цього Договору.

**12. ІНШІ УМОВИ**

12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

12.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

12.3. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну про зміну своїх банківських реквізитів, місцезнаходження (юридичної адреси), найменування, організаційно-правової форми тощо протягом 3 (трьох) робочих днів з дати виникнення відповідних змін.

12.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

12.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

12.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

12.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

12.8. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (у разі наявності).

12.9. Жодна із Сторін не має права передавати свої права і зобов'язання за даним Договором третім особам, без згоди на це другої Сторони.

12.10. Повідомлення, які надсилаються, відповідно до виконання умов Договору, мають бути виконані у письмовій формі і вважатимуться переданими належним чином, якщо вони відправлені рекомендованим листом або доставлені іншим способом, погодженим Сторонами.

12.11. Представники Сторін, уповноважені на укладання Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв’язку з укладанням Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Представники Сторін підписанням Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних». Сторони забезпечують захист персональних даних представників Сторін відповідно до законодавства про захист персональних даних.

12.12. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

12.13. На момент укладення цього Договору:

- Виконавець є \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

- Замовник є неприбутковою установою.

12.14. До цього Договору додаються та є його невід’ємними частинами:

Додатку № 1 «Специфікація»,

Додатку № 2 «Медико-технічні вимоги»,

Додатку № 3 «Зразок Акту введення в експлуатацію після ремонту та/або технічного обслуговування».

1. **МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник:****Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»**04071, м. Київ, Подільський р-н, вул. Ярославська, буд. 41, UA118201720343101009300097402в ГУДКСУ у м. КиєвіТел./факс (044) 334-56-89код ЄДРПОУ 40524109**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **Виконавець :****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /** |

Додаток № 1

до Договору про закупівлю послуг

від \_\_\_ \_\_\_\_ 2024 року № \_\_\_

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

(інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та опис предмета закупівлі)

м. Київ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 року

**Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»** (далі – Замовник), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який/яка діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з однієї сторони, та

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, (далі – Виконавець), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який/яка діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з другої сторони, які надалі при спільному згадуванні по тексту разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей Додаток № 1 до Договору про закупівлю послуг від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_2024 року № \_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – Специфікація) та домовились про наступне:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***Перелік послуг та назва медичного обладнання*** | ***Адреса надання послуг*** | ***Кількість послуг*** | ***Вартість за одиницю (грн., без ПДВ)*** | ***Загальна вартість (грн., без ПДВ)*** |
| 1 | Шафа біологічної безпеки LABCONCO  | 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41  | 1 |  |  |
| 2 | Шафа біологічної безпеки LABCONCO  | 1 |  |  |
| 3 | Шафа біологічної безпеки LABCONCO  | 1 |  |  |
| 4 | Шафа біологічної безпеки LABCONCO  | 1 |  |  |
| 5 | Шафа біологічної безпеки NUVE MN 090 | 1 |  |  |
| 6 | Шафа біологічної безпеки Esco AC-4S8-NS | 1 |  |  |
| 7 | Шафа біологічної безпеки NUVE MN 120 | 1 |  |  |
| 8 | Шафа біологічної безпеки Jouan тип MSC-12 STD 2xELEC | 1 |  |  |
| 9 | Шафа біологічної безпеки Jouan тип MSC-12 STD 2xELEC  | 1 |  |  |
| 10 | Шафа біологічної безпеки BI OQ BIOQUELL | 1 |  |  |
| 11 | Шафа біологічної безпеки Labconco | 1 |  |  |
| 12 | Шафа біологічної безпеки ШББ NUVE MN 120 | 1 |  |  |
| 13 | Шафа біологічної безпеки NUVE MN 120 | 1 |  |  |
| 14 | Шафа біологічної безпеки BI OQ BIOQUELL | 1 |  |  |
| 15 | Шафа біологічної безпеки ESCO Class II BSC модель AC2-4S8-NS | 1 |  |  |
| 16 | Шафа біологічної безпеки ESCO Class II BSCмодель AC2-4S8-NS | 1 |  |  |
| 17 | Шафа біологічної безпеки SG403A-HE-INT BAKER | 1 |  |  |
| 18 | Шафа біологічної безпеки Jouan тип MSC-12 STD 2xELEC | 1 |  |  |
| 19 | Шафа біологічної безпеки LabconcoClass II, type A2,Purifier Logic,BSC  | 21100, м. Вінниця, вул. Маліновського 11 | 1 |  |  |
| 20 | Шафа біологічної безпеки LabconcoClass II, type A2,Purifier Logic,BSC  | 1 |  |  |
| 21 | Шафа біологічної безпеки LabconcoClass II, type A2,Purifier Logic,BSC  | 1 |  |  |
| 22 | Шафа біологічної безпеки LabconcoClass II, type A2,Purifier Logic,BSC  | 1 |  |  |
| 23 | Шафа біологічної безпеки LabconcoClass II, type A2,Purifier Logic,BSC  | 1 |  |  |
| 24 | Шафа біологічної безпеки NuveClass II, type A2MN 090 | 1 |  |  |
| 25 | Шафа біологічної безпеки NuveClass II, type A2MN 120 | 1 |  |  |
| 26 | Шафа біологічної безпеки ESCO Micro Pte.Ltd Class II, type A2SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 27 | Шафа біологічної безпеки ESCO Micro Pte.Ltd Class II, type A2SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 28 | Шафа біологічної безпеки BIOBASE Class II, type A2 BSC-1500IIA2-X | 1 |  |  |
| 29 | Шафа біологічної безпеки BIOBASE Class II, type A2 BSC-1500IIA2-X | 1 |  |  |
| 30 |  Шафа біологічної безпеки type A2 АС2-3Е1, Esco | 43010, м. Луцьк, Проспект Волі, 55 | 1 |  |  |
| 31 | Шафа біологічної безпеки Class II, type A2 АС2-6Е8, Esco  | 1 |  |  |
| 32 | Шафа біологічної безпеки HealForce Hfsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 33 | Шафа біологічної безпеки HealForce Hfsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 34 | Шафа біологічної безпеки HealForce Hfsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 35 | Шафа біологічної безпеки NSF/ANSI 49-2008 LA2-6L1 Esco | 1 |  |  |
| 36 | Шафа біологічної безпеки EN-12469 Bio II A/G, TELSTAR | 1 |  |  |
| 37 | Шафа біологічної безпеки EN-12469 MN-090, Nuve | 1 |  |  |
| 38 | Шафа біологічної безпеки SC2-4S1, ESCO | 49064, м. Дніпро, вул. Щербаня, 6а | 1 |  |  |
| 39 | Шафа біологічної безпеки SC2-4S1, ESCO | 1 |  |  |
| 40 | Шафа біологічної безпеки КLV1200, Polon | 1 |  |  |
| 41 | Шафа біологічної безпеки HealForce HFsafe-1200LC | 51900 Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Медична, 51 | 1 |  |  |
| 42 | Шафа біологічної безпеки Class II, type A2 MN120 | м. Житомир, вул. Велика Бердичівська,64 | 1 |  |  |
| 43 | Шафа біологічної безпеки Class II, type A2 ESCO SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 44 | Шафа біологічної безпеки Class II, type A2 ESCO SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 45 | Шафа біологічної безпеки HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 46 | Шафа біологічної безпеки HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 47 | Шафа біологічної безпеки Bio IIATELSTAR TECHNOLOGIES,S.L | 1 |  |  |
| 48 | Шафа біологічної безпеки HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 49 | Шафа біологічної безпеки HFsafe-1200LC | м. Бердичів, вул. Володимирська,12 | 1 |  |  |
| 50 | Шафа біологічної безпеки Heal Force HFsafe-1200LC | 88017, м. Ужгород, вул. Собранецька, 96 | 1 |  |  |
| 51 | Шафа біологічної безпеки Heal Force HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 52 | Шафа біологічної безпеки ESKO SC2-4S1  | 1 |  |  |
| 53 | Шафа біологічної безпеки ESKO SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 54 | Шафа біологічної безпеки Heal Force HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 55 | Шафа біологічної безпеки Heal Force HFsafe-1200LC | м. Мукачево, вул.Ринкова,17 | 1 |  |  |
| 56 | Шафа біологічної безпеки Heal Force HFsafe-1200LC | 88000,м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 20 | 1 |  |  |
| 57 | Шафа біологічної безпеки БАВп-01-"Ламинар-С"-1,2 | 88000,м. Ужгород , вул. Грибоєдова, 20 | 1 |  |  |
| 58 | Шафа біологічної безпеки Telstar Technologies, S.L., BIO II A/G | 69006,м. Запоріжжя вул. Рекордна, 27 | 1 |  |  |
| 59 | Шафа біологічної безпеки Telstar Technologies, S.L., BIO II A/G | 1 |  |  |
| 60 | Шафа біологічної безпеки ESKO Streamline®SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 61 | Шафа біологічної безпеки ESCO AC2-4S8-NS | 1 |  |  |
| 62 | Шафа біологічної безпеки ESKO Streamline®SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 63 | Шафа біологічної безпеки ESKO Streamline®SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 64 | Шафа біологічної безпеки ШЛ 1.2в, 2 клас | м. Запоріжжя, вул. Миру, 1а | 1 |  |  |
| 65 | Бокс ламінарний Teslar AV-100 | 1 |  |  |
| 66 | Шафа біологічної безпеки HealForce HFsafe-1200LC | м. Івано-Франківськ, вул. Миколи Арсенича-Беризовського,6 | 1 |  |  |
| 67 | Шафа біологічної безпеки HealForce HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 68 | Шафа біологічної безпеки ESCO Class II, BSC SC2-4S1 | м. Київ,вул. Естонська 3  | 1 |  |  |
| 69 | Шафа біологічної безпеки HealForce HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 70 | Шафа біологічної безпеки HealForce HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 71 | Шафа біологічної безпеки AZBIL TELSTAR | 1 |  |  |
| 72 | Шафа біологічної безпеки AZBIL TELSTAR | 1 |  |  |
| 73 | Шафа біологічної безпеки Esco SC2-4S1 | м. Кропивницький, вул. Миколи Садовського, 40/9 | 1 |  |  |
| 74 | Шафа біологічної безпеки OptiClean | м. Кропивницький, вул. Тобілевича, 24 | 1 |  |  |
| 75 | Шафа біологічної безпеки safc-1200LC | м. Львів, вул. Городоцька,186 | 1 |  |  |
| 76 | Шафа біологічної безпеки ІІ класу MN 120 | 1 |  |  |
| 77 | Шафа біологічної безпеки ESCO SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 78 | Шафа біологічної безпеки ESCO 2-BSC | м. Львів, вул. Крупярська,27 | 1 |  |  |
| 79 | Шафа біологічної безпеки NUVE MN 090 | 1 |  |  |
| 80 | Шафа біологічної безпеки ESCO AC-4EB | 1 |  |  |
| 81 | Шафа біологічної безпеки ESCO SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 82 | Шафа біологічної безпеки ESCO LA2-4L1 | 1 |  |  |
| 83 | Шафа біологічної безпеки Labconco,Purifier Logic 3460823 | 1 |  |  |
| 84 | Шафа біологічної безпеки Labconco,Purifier Logic 3460823 | 1 |  |  |
| 85 | Шафа біологічної безпеки Labconco,Purifier Logic 3460823 | 1 |  |  |
| 86 | Шафа біологічної безпеки Labconco,Purifier Logic 3460823 | 1 |  |  |
| 87 | Шафа біологічної безпеки ESCO АС2-3Е8 | 36039, м. Полтава, вул. Ватутіна 35 а | 1 |  |  |
| 88 | Шафа біологічної безпеки Telstar Bio II A | 1 |  |  |
| 89 | Шафа біологічної безпеки Streamline SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 90 | Шафа біологічної безпеки Streamline SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 91 | БАВп-01-Ламінар- С-1,2(220.120) | 1 |  |  |
| 92 | Шафа біологічної безпеки BioWizard SL-130 Kojair | 1 |  |  |
| 93 | Шафа біологічної безпеки HF safe-1200LC | 1 |  |  |
| 94 | Шафа біологічної безпеки HF safe-1200LC | 1 |  |  |
| 95 | Шафа біологічної безпеки MN-120 | 1 |  |  |
| 96 | Шафа біологічної безпеки SC2-4S1 Streamline | м. Рівне, вул. Котляревського, 3 | 1 |  |  |
| 97 | Шафа біологічної безпеки SC2-4S1 Streamline | 1 |  |  |
| 98 | Шафа біологічної безпеки SC2-4S1 Streamline | 1 |  |  |
| 99 |  Шафа біологічної безпеки МN 090 class II | 1 |  |  |
| 100 | Шафа біологічної безпеки МN 120 class II, type A2 | 1 |  |  |
| 101 | Шафа біологічної безпеки SC2-4S1 Streamline | 1 |  |  |
| 102 | Шафа біологічної безпеки SC2-4S1 Streamline | 1 |  |  |
| 103 | Шафа біологічної безпеки АC2-3Е8 Streamline | 1 |  |  |
| 104 | Шафа біологічної безпеки HealForse HfSafe-1200LC | 1 |  |  |
| 105 | Шафа біологічної безпеки HealForse HfSafe-1200LC | 1 |  |  |
| 106 | Шафа біологічної безпеки HealForse HfSafe-1200LC | 1 |  |  |
| 107 | Шафа біологічної безпеки HealForse HfSafe-1200LC | 1 |  |  |
| 108 | Шафа біологічної безпеки Esco SC2-4S1 Class II | 40022 м. Суми, вул. Привокзальна,31 | 1 |  |  |
| 109 | Шафа біологічної безпеки Esco SC2-4S1 Class II | 1 |  |  |
| 110 | Шафа біологічної безпеки ESCO, AC2-3E8 | 1 |  |  |
| 111 | Шафа біологічної безпеки Esco SC2-4S1 Class II | 1 |  |  |
| 112 | Шафа біологічної безпеки Esco SC2-4S1 Class II | 1 |  |  |
| 113 | Шафа біологічної безпеки Telstar Bio II A/G | 1 |  |  |
| 114 | Шафа біологічної безпеки тип II, А2 safc-1200LC | 1 |  |  |
| 115 | Шафа біологічної безпеки тип II, А2 safc-1200LC | 46008, м. Тернопіль,вул. Федьковича, 13 | 1 |  |  |
| 116 | Шафа біологічної безпеки ESCO,AC2-4S1 | 1 |  |  |
| 117 | Шафа біологічної безпеки ESCO, AC2-4E8 | 1 |  |  |
| 118 | Шафа біологічної безпеки ESCO,AC2-4S1 | 1 |  |  |
| 119 | Шафа біологічної безпеки NUVE клас II, type A2, MN-120 | 1 |  |  |
| 120 | Шафа біологічної безпеки AIRTECH | 1 |  |  |
| 121 | Шафа біологічної безпеки клас II, type A2, СНС-222А2-06 | 1 |  |  |
| 122 | Шафа біологічної безпеки NUVE клас II, type A2, MN-90 | 1 |  |  |
| 123 | Шафа біологічної безпеки Bio 2 Advanced-4 | 1 |  |  |
| 124 | Шафа біологічної безпеки Bio 2 Advanced-6 | 1 |  |  |
| 125 | Шафа біологічної безпеки Bio 2 Advanced-4 | 1 |  |  |
| 126 | Шафа біологічної безпеки Bio 2 Advanced-6 | 1 |  |  |
| 127 | Ламінарний кабінет II кл. BIO 130 A2 (ALPINA) | м. Чортків, вул. С. Бандери, 52 | 1 |  |  |
| 128 | Ламінарний кабінет II кл. BIO 130 A2 (ALPINA) | 1 |  |  |
| 129 | Ламінарний кабінет II кл. BIO 130 A2 (ALPINA) | м. Теребовля, вул. Застіноцька, 20 | 1 |  |  |
| 130 | Шафа біологічної безпеки Streamline SC2-4S1 | 61070, м. Харків, вул. Самсонівська, 43 | 1 |  |  |
| 131 | Шафа біологічної безпеки Nuve MN-90 | 1 |  |  |
| 132 | Шафа біологічної безпеки Streamline SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 133 | Шафа біологічної безпеки Streamline SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 134 | Шафа біологічної безпеки Bio II, type A2, Advance 4 | 1 |  |  |
| 135 | Шафа біологічної безпеки Bio II, type A2, Advance 6 | 1 |  |  |
| 136 | Шафа біологічної безпеки Bio II, type A2, Advance 4 | 1 |  |  |
| 137 | Шафа біологічної безпеки Bio II, type A2, Advance 6 | 73027 м. Херсон, вул. Ак. Уварова 3 | 1 |  |  |
| 138 | Шафа біологічної безпеки Telstar Class II/ type A2 Bio II /Advanced 6 | 1 |  |  |
| 139 | Шафа біологічної безпеки Telstar Class II/ type A2 Bio II /Advanced 6 | 1 |  |  |
| 140 | Шафа біологічної безпеки Telstar Class II/ type A2 Bio II /Advanced 6 | 1 |  |  |
| 141 | Шафа біологічної безпеки Telstar Class II/ type A2 Bio II /Advanced 6 | 1 |  |  |
| 142 | Шафа біологічної безпеки Мicro pte.Ltd/ Class II, type A2/ SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 143 | Шафа біологічної безпеки Мicro pte.Ltd/ Class II, type A2/ SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 144 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | м. Хмельницький, вул. Храновського, 12 | 1 |  |  |
| 145 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 146 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 147 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 148 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | м. Шепетівка, вул. Захисників України, 70 | 1 |  |  |
| 149 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | К-Подільський р-н, с. Мукша Китайгородська, вул. Івана Виговського, 30А | 1 |  |  |
| 150 | Шафа біологічної безпеки Telstar Віо ІІ А/G | 18005, вул. Захистників України, 3, м. Черкаси | 1 |  |  |
| 151 | Шафа біологічної безпеки ESCO, SC2-4S1 | 18005, вул. Волкова, 3, м. Черкаси | 1 |  |  |
| 152 | Шафа біологічної безпеки ESCO, SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 153 | Шафа біологічної безпеки BIOBASE BSC-1200IIA2Z | 1 |  |  |
| 154 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | 58000, вулиця Митрополита Гакмана, 7, Чернівці, Чернівецька область | 1 |  |  |
| 155 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 156 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 157 | Шафа біологічної безпеки MN-120 | 1 |  |  |
| 158 | Шафа біологічної безпеки MN-090 | 1 |  |  |
| 159 | Шафа біобезпеки II клас біобезпеки (BIO II Advanct Plus 4) Telstar | 1 |  |  |
| 160 | Шафа біобезпеки II клас біобезпеки(BIO II A) Telstar | 1 |  |  |
| 161 | Шафа Біобезпеки BSL -2, 120см ESCO | 1 |  |  |
| 162 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 163 | Шафа біологічної безпеки BSL -2, ESCO | 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Любецька, 11А | 1 |  |  |
| 164 | Шафа біологічної безпеки BSL-2 «ESCO» Streamline SC2- 4S1 | 1 |  |  |
| 165 | Шафа біологічної безпеки ESCO, SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 166 | Шафа біологічної безпеки ESCO, SC2-4S1 | 1 |  |  |
| 167 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 168 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 169 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | 1 |  |  |
| 170 | Шафа біологічної безпеки BSL-2 «ESCO» Streamline SC2- 4S1 | 1 |  |  |
| 171 | Шафа біологічної безпеки BSL-2 «ESCO» Streamline SC2- 4S1 | 1 |  |  |
| 172 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія | 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 4,  | 1 |  |  |
| 173 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія | 1 |  |  |
| 174 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія | 1 |  |  |
| 175 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія | 1 |  |  |
| 176 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія | 1 |  |  |
| 177 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія | 1 |  |  |
| 178 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія | 1 |  |  |
| 179 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія | 1 |  |  |
| 180 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія | 1 |  |  |
| 181 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія | 1 |  |  |
| 182 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія | 1 |  |  |
| 183 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія | 1 |  |  |
| 184 | Шафа біологічної безпеки, модель Kojair | 1 |  |  |
| 185 | Шафа біологічної безпеки, модель Kojair | 1 |  |  |
| 186 | Шафа біологічної безпеки, модель Kojair | 1 |  |  |
| 187 | Шафа біологічної безпеки БАВп-01-"Ламинар-С"-1,2 | 1 |  |  |
| 188 | Шафа біологічної безпеки БАВп-01-"Ламинар-С"-1,2 | 1 |  |  |
| 189 | Шафа біологічної безпеки БАВп-01-"Ламинар-С"-1,2 | 1 |  |  |
| 190 | Шафа біологічної безпеки БАВп-01-"Ламинар-С"-1,2 | 1 |  |  |
| 191 | Шафа біобезпеки Purifier Logic А 2, Labconco Corporation | 12442, Житомирська область, Житомирський район,смт. Гуйва, вулиця Бердичівська 64 | 1 |  |  |
| 192 | Шафа біобезпеки Purifier Logic А 2, Labconco Corporation | 1 |  |  |
| 193 | Шафа біобезпеки Kojair OY Type KR-125 Basic, Kojair Tech OY | 1 |  |  |
| 194 | Шафа біобезпеки Telstar BIO-II-A, Telstar Industrial | 1 |  |  |
| 195 | Ламінарнний кабінет ESCOSCR-2 A1, Esco Micro Pte. Ltd | 1 |  |  |
| **ВСЬОГО (грн., без ПДВ):** |  |

**Звітність:**

по закінченню сертифікації надаються звіти про перевірку ШББ відповідно до стандарту DIN EN 12469 (або NSF / ANSI Standard 49). Звіт повинен включати:

- реєстрацію всіх проведених замірів;

- оригінальні роздруківки результатів проведених замірів лічильника часток з датою і часом проведення кожного виміру для кожного БББ (downflow filter, exhaust filter)

- повний перелік копій калібрувальних сертифікатів для кожного типу використовуваного обладнання.

**Умови надання послуг:**

1. Надання послуг та забезпечення проведення робіт передбачає приїзд інженера на місце де встановлено обладнання.

* 2. Послуги повинні бути надані до 25 червня 2024 року.
1. 3. Гарантійний термін проведених робіт з поточного ремонту обладнання повинен бути не менше 6 місяців (надати гарантійний лист в довільній формі).
2. 4. До вартості послуг, які пропонуються учасником повинні бути включені усі необхідні матеріали та запасні частини, необхідні для надання послуг, які є предметом закупівлі.

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічне завдання для проведення сертифікація і обслуговування шаф біологічної безпеки ІІ класу містить вираз (або еквівалент).*

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник:****Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»**04071, м. Київ, Подільський р-н, вул. Ярославська, буд. 41, UA118201720343101009300097402в ГУДКСУ у м. КиєвіТел./факс (044) 334-56-89код ЄДРПОУ 40524109**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **Виконавець :****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /** |

Додаток № 2

до Договору про закупівлю послуг

від \_\_\_ \_\_\_\_ 2024 року № \_\_\_

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

(інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та опис предмета закупівлі)

м. Київ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 року

**Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»** (далі – Замовник), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який/яка діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з однієї сторони, та

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, (далі – Виконавець), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який/яка діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з другої сторони, які надалі при спільному згадуванні по тексту разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей Додаток № 2 до Договору про закупівлю послуг від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_2024 року № \_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – Медико-технічні вимоги) та домовились про наступне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***Назва медичного обладнання*** | ***Назва закладу охорони здоров’я*** | ***Адреса надання послуг*** | ***Перелік послуг ремонту та технічного обслуговування*** |
| 1 | Шафа біологічної безпеки LABCONCO  | Державна установа «Центр громадського здоров’я МОЗ України» | 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41  | 1.Фумігація шаф біологічної безпеки 2. Зовнішня оцінка:- наявність пошкоджень корпусу,- наявність пошкоджень екрану і скляних вставок- функціонування системи підйому і опускання екрану ШББ- функціональність джерел світла (лампа денного світла, УФ-лампа (якщо встановлена)- функціонування сигналів небезпеки- цілісність електричної проводки і розеток3.Зовнішня чистка4.Внутрішня чистка 5.Тест на витік електричного струму і вимірювання опору контуру захисного заземлення ШББ, перевірки полярності, функції пристрою захисного відключення (запобіжника) для встановлення можливої небезпеки ураження користувача устаткування електричним струмом6. Візуалізація потоків повітря:- для оцінки повітряних потоків по всьому периметру робочого отвору спрямований всередину ШББ;- для оцінки напряму повітряних потоків в робочій зоні ШББ;- для визначення поведінки низхідного потоку повітря щодо робочої поверхні і вздовж провідних шин передньої оглядового панелі ШББ.7. Перевірка швидкості потоків повітря:- вимірювання швидкості низхідного потоку повітря, всередині робочої зони ШББ;- пряме або непряме визначення швидкості потоку повітря, що проходить через робочий отвір ШББ, для перевірки встановленого значення середньої швидкості вхідного повітря.При отриманні незадовільних результатів показників швидкості повітряних потоків, проведення процедури калібрування потужності моторів з наступним калібруванням сигналів небезпеки8. Перевірка цілісності встановлених HEPA-фільтрів для встановлення цілісності припливного (downflow) і випускного (exhaust) HEPA-фільтрів, а також їх корпусів і усадочних прокладок при нормальних умовах експлуатації ШББ.У разі визначення витоку або вичерпання ресурсу HEPA-фільтра, установка нових фільтрів повинна проводитися з обов'язковою процедурою фумігації / деконтамінації і з повторною сертифікацією обладнання9.Проведення сертифікації за стандартами NSF /ANSI 49-2008 або EN- 12469-2010.10.Визначення відповідності функціонування кожної одиниці обладнання стандарту DIN EN 12469 або NSF / ANSI Standard 49) з урахуванням забезпечення захисту персоналу, оточення і продукту, за умови дотримання норм експлуатації. Сертифікація кожною оціненою одиниці обладнання. |
| 2 | Шафа біологічної безпеки LABCONCO  |
| 3 | Шафа біологічної безпеки LABCONCO  |
| 4 | Шафа біологічної безпеки LABCONCO  |
| 5 | Шафа біологічної безпеки NUVE MN 090 |
| 6 | Шафа біологічної безпеки Esco AC-4S8-NS |
| 7 | Шафа біологічної безпеки NUVE MN 120 |
| 8 | Шафа біологічної безпеки Jouan тип MSC-12 STD 2xELEC |
| 9 | Шафа біологічної безпеки Jouan тип MSC-12 STD 2xELEC  |
| 10 | Шафа біологічної безпеки BI OQ BIOQUELL |
| 11 | Шафа біологічної безпеки Labconco |
| 12 | Шафа біологічної безпеки ШББ NUVE MN 120 |
| 13 | Шафа біологічної безпеки NUVE MN 120 |
| 14 | Шафа біологічної безпеки BI OQ BIOQUELL |
| 15 | Шафа біологічної безпеки ESCO Class II BSC модель AC2-4S8-NS |
| 16 | Шафа біологічної безпеки ESCO Class II BSCмодель AC2-4S8-NS |
| 17 | Шафа біологічної безпеки SG403A-HE-INT BAKER |
| 18 | Шафа біологічної безпеки Jouan тип MSC-12 STD 2xELEC |
| 19 | Шафа біологічної безпеки LabconcoClass II, type A2,Purifier Logic,BSC  | ДУ "Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | 21100, м. Вінниця, вул. Маліновського 11 |
| 20 | Шафа біологічної безпеки LabconcoClass II, type A2,Purifier Logic,BSC  |
| 21 | Шафа біологічної безпеки LabconcoClass II, type A2,Purifier Logic,BSC  |
| 22 | Шафа біологічної безпеки LabconcoClass II, type A2,Purifier Logic,BSC  |
| 23 | Шафа біологічної безпеки LabconcoClass II, type A2,Purifier Logic,BSC  |
| 24 | Шафа біологічної безпеки NuveClass II, type A2MN 090 |
| 25 | Шафа біологічної безпеки NuveClass II, type A2MN 120 |
| 26 | Шафа біологічної безпеки ESCO Micro Pte.Ltd Class II, type A2SC2-4S1 |
| 27 | Шафа біологічної безпеки ESCO Micro Pte.Ltd Class II, type A2SC2-4S1 |
| 28 | Шафа біологічної безпеки BIOBASE Class II, type A2 BSC-1500IIA2-X |
| 29 | Шафа біологічної безпеки BIOBASE Class II, type A2 BSC-1500IIA2-X |
| 30 |  Шафа біологічної безпеки type A2 АС2-3Е1, Esco | ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | 43010, м. Луцьк, Проспект Волі, 55 |
| 31 | Шафа біологічної безпеки Class II, type A2 АС2-6Е8, Esco  |
| 32 | Шафа біологічної безпеки HealForce Hfsafe-1200LC |
| 33 | Шафа біологічної безпеки HealForce Hfsafe-1200LC |
| 34 | Шафа біологічної безпеки HealForce Hfsafe-1200LC |
| 35 | Шафа біологічної безпеки NSF/ANSI 49-2008 LA2-6L1 Esco |
| 36 | Шафа біологічної безпеки EN-12469 Bio II A/G, TELSTAR |
| 37 | Шафа біологічної безпеки EN-12469 MN-090, Nuve |
| 38 | Шафа біологічної безпеки SC2-4S1, ESCO | ДУ "Дніпропетровський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | 49064, м. Дніпро, вул. Щербаня, 6а |
| 39 | Шафа біологічної безпеки SC2-4S1, ESCO |
| 40 | Шафа біологічної безпеки КLV1200, Polon |
| 41 | Шафа біологічної безпеки HealForce HFsafe-1200LC | ВСП "Кам'янський районний відділ ДУ "Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ" | 51900 Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Медична, 51 |
| 42 | Шафа біологічної безпеки Class II, type A2 MN120 | ДУ "Житомирський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | м. Житомир, вул. Велика Бердичівська,64 |
| 43 | Шафа біологічної безпеки Class II, type A2 ESCO SC2-4S1 |
| 44 | Шафа біологічної безпеки Class II, type A2 ESCO SC2-4S1 |
| 45 | Шафа біологічної безпеки HFsafe-1200LC |
| 46 | Шафа біологічної безпеки HFsafe-1200LC |
| 47 | Шафа біологічної безпеки Bio IIATELSTAR TECHNOLOGIES,S.L. |
| 48 | Шафа біологічної безпеки HFsafe-1200LC |
| 49 | Шафа біологічної безпеки HFsafe-1200LC | Бердичівський РВ ДУ "Житомирський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України"  | м. Бердичів, вул. Володимирська,12 |
| 50 | Шафа біологічної безпеки Heal Force HFsafe-1200LC | ДУ "Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | 88017, м. Ужгород, вул. Собранецька, 96 |
| 51 | Шафа біологічної безпеки Heal Force HFsafe-1200LC |
| 52 | Шафа біологічної безпеки ESKO SC2-4S1  |
| 53 | Шафа біологічної безпеки ESKO SC2-4S1 |
| 54 | Шафа біологічної безпеки Heal Force HFsafe-1200LC |
| 55 | Шафа біологічної безпеки Heal Force HFsafe-1200LC | Мукачівська філія ДУ "Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | 89600м. Мукачево, вул.Ринкова,17 |
| 56 | Шафа біологічної безпеки Heal Force HFsafe-1200LC | Ужгородська філія ДУ "Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | 88000,м. Ужгород , вул. Грибоєдова, 20 |
| 57 | Шафа біологічної безпеки БАВп-01-"Ламинар-С"-1,2 | Ужгородська філія ДУ "Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | 88000,м. Ужгород , вул. Грибоєдова, 20 |
| 58 | Шафа біологічної безпеки Telstar Technologies, S.L., BIO II A/G | ДУ «Запорізький обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» | 69006,м. Запоріжжя вул. Рекордна, 27 |
| 59 | Шафа біологічної безпеки Telstar Technologies, S.L., BIO II A/G |
| 60 | Шафа біологічної безпеки ESKO Streamline®SC2-4S1 |
| 61 | Шафа біологічної безпеки ESCO AC2-4S8-NS |
| 62 | Шафа біологічної безпеки ESKO Streamline®SC2-4S1 |
| 63 | Шафа біологічної безпеки ESKO Streamline®SC2-4S1 |
| 64 | Шафа біологічної безпеки ШЛ 1.2в, 2 клас | Запорізький міський відділ ДУ «Запорізький ОЦКПХ МОЗ» | м. Запоріжжя, вул. Миру, 1а |
| 65 | Бокс ламінарний Teslar AV-100 |
| 66 | Шафа біологічної безпеки HealForce HFsafe-1200LC | ДУ "Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | м. Івано-Франківськ, вул. Миколи Арсенича-Беризовського,7-8 |
| 67 | Шафа біологічної безпеки HealForce HFsafe-1200LC |
| 68 | Шафа біологічної безпеки ESCO Class II, BSC SC2-4S1 | ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | м. Київ,вул. Естонська 3  |
| 69 | Шафа біологічної безпеки HealForce HFsafe-1200LC |
| 70 | Шафа біологічної безпеки HealForce HFsafe-1200LC |
| 71 | Шафа біологічної безпеки AZBIL TELSTAR |
| 72 | Шафа біологічної безпеки AZBIL TELSTAR |
| 73 | Шафа біологічної безпеки Esco SC2-4S1 | ДУ "Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | м. Кропивницький, вул. Миколи Садовського, 40/9 |
| 74 | Шафа біологічної безпеки OptiClean | ДУ "Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | м. Кропивницький, вул. Тобілевича, 24 |  |
| 75 | Шафа біологічної безпеки safc-1200LC | ДУ "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | м. Львів, вул. Городоцька,186 |
| 76 | Шафа біологічної безпеки ІІ класу MN 120 |
| 77 | Шафа біологічної безпеки ESCO SC2-4S1 |
| 78 | Шафа біологічної безпеки ESCO 2-BSC | ДУ "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | м. Львів, вул. Крупярська,27 |
| 79 | Шафа біологічної безпеки NUVE MN 090 |
| 80 | Шафа біологічної безпеки ESCO AC-4EB |
| 81 | Шафа біологічної безпеки ESCO SC2-4S1 |
| 82 | Шафа біологічної безпеки ESCO LA2-4L1 |
| 83 | Шафа біологічної безпеки Labconco,Purifier Logic 3460823 |
| 84 | Шафа біологічної безпеки Labconco,Purifier Logic 3460823 |
| 85 | Шафа біологічної безпеки Labconco,Purifier Logic 3460823 |
| 86 | Шафа біологічної безпеки Labconco,Purifier Logic 3460823 |
| 87 | Шафа біологічної безпеки ESCO АС2-3Е8 | ДУ "Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | 36039, м. Полтава, вул. Ватутіна 35 а |
| 88 | Шафа біологічної безпеки Telstar Bio II A |
| 89 | Шафа біологічної безпеки Streamline SC2-4S1 |
| 90 | Шафа біологічної безпеки Streamline SC2-4S1 |
| 91 | БАВп-01-Ламінар- С-1,2(220.120) |
| 92 | Шафа біологічної безпеки BioWizard SL-130 Kojair |
| 93 | Шафа біологічної безпеки HF safe-1200LC |
| 94 | Шафа біологічної безпеки HF safe-1200LC |
| 95 | Шафа біологічної безпеки MN-120 |
| 96 | Шафа біологічної безпеки SC2-4S1 Streamline | ДУ "Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | м. Рівне, вул. Котляревського, 3 |
| 97 | Шафа біологічної безпеки SC2-4S1 Streamline |
| 98 | Шафа біологічної безпеки SC2-4S1 Streamline |
| 99 |  Шафа біологічної безпеки МN 090 class II |
| 100 | Шафа біологічної безпеки МN 120 class II, type A2 |
| 101 | Шафа біологічної безпеки SC2-4S1 Streamline |
| 102 | Шафа біологічної безпеки SC2-4S1 Streamline |
| 103 | Шафа біологічної безпеки АC2-3Е8 Streamline |
| 104 | Шафа біологічної безпеки HealForse HfSafe-1200LC |
| 105 | Шафа біологічної безпеки HealForse HfSafe-1200LC |
| 106 | Шафа біологічної безпеки HealForse HfSafe-1200LC |
| 107 | Шафа біологічної безпеки HealForse HfSafe-1200LC |
| 108 | Шафа біологічної безпеки Esco SC2-4S1 Class II | ДУ "Сумський обласний центрконтролю та профілактики хворобМОЗ України" | 40022 м. Суми, вул Привокзальна,31 |  |
| 109 | Шафа біологічної безпеки Esco SC2-4S1 Class II |
| 110 | Шафа біологічної безпеки ESCO, AC2-3E8 |
| 111 | Шафа біологічної безпеки Esco SC2-4S1 Class II |
| 112 | Шафа біологічної безпеки Esco SC2-4S1 Class II |
| 113 | Шафа біологічної безпеки Telstar Bio II A/G |
| 114 | Шафа біологічної безпеки тип II, А2 safc-1200LC |
| 115 | Шафа біологічної безпеки тип II, А2 safc-1200LC | ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | 46008, м.Тернопіль,вул. Федьковича, 13 |
| 116 | Шафа біологічної безпеки ESCO,AC2-4S1 |
| 117 | Шафа біологічної безпеки ESCO, AC2-4E8 |
| 118 | Шафа біологічної безпеки ESCO,AC2-4S1 |
| 119 | Шафа біологічної безпеки NUVE клас II, type A2, MN-120 |
| 120 | Шафа біологічної безпеки AIRTECH |
| 121 | Шафа біологічної безпеки клас II, type A2, СНС-222А2-06 |
| 122 | Шафа біологічної безпеки NUVE клас II, type A2, MN-90 |
| 123 | Шафа біологічної безпеки Bio 2 Advanced-4 |
| 124 | Шафа біологічної безпеки Bio 2 Advanced-6 |
| 125 | Шафа біологічної безпеки Bio 2 Advanced-4 |
| 126 | Шафа біологічної безпеки Bio 2 Advanced-6 |
| 127 | Ламінарний кабінет II кл. BIO 130 A2 (ALPINA) | Чортківський міськрайонний центрДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України". | м. Чортків, вул. С. Бандери, 52 |  |
| 128 | Ламінарний кабінет II кл. BIO 130 A2 (ALPINA) |
| 129 | Ламінарний кабінет II кл. BIO 130 A2 (ALPINA) | Теребовлянський відділТернопільського міськрайонного центру ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | м. Теребовля, вул. Застіноцька, 20 |
| 130 | Шафа біологічної безпеки Streamline SC2-4S1 | ДУ "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | 61070, м. Харків, вул. Самсонівська, 43 |
| 131 | Шафа біологічної безпеки Nuve MN-90 |
| 132 | Шафа біологічної безпеки Streamline SC2-4S1 |
| 133 | Шафа біологічної безпеки Streamline SC2-4S1 |
| 134 | Шафа біологічної безпеки Bio II, type A2, Advance 4 |
| 135 | Шафа біологічної безпеки Bio II, type A2, Advance 6 |
| 136 | Шафа біологічної безпеки Bio II, type A2, Advance 4 |
| 137 | Шафа біологічної безпеки Bio II, type A2, Advance 6 | ДУ "Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | 73027 м.Херсон, вул. Ак. Уварова 3 |
| 138 | Шафа біологічної безпеки Telstar Class II/ type A2 Bio II /Advanced 6 |
| 139 | Шафа біологічної безпеки Telstar Class II/ type A2 Bio II /Advanced 6 |
| 140 | Шафа біологічної безпеки Telstar Class II/ type A2 Bio II /Advanced 6 |
| 141 | Шафа біологічної безпеки Telstar Class II/ type A2 Bio II /Advanced 6 |
| 142 | Шафа біологічної безпеки Мicro pte.Ltd/ Class II, type A2/ SC2-4S1 |
| 143 | Шафа біологічної безпеки Мicro pte.Ltd/ Class II, type A2/ SC2-4S1 |
| 144 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | ДУ "Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | м. Хмельницький, вул. Храновського,12 |
| 145 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC |
| 146 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC |
| 147 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC |
| 148 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | м. Шепетівка, вул. Захисників України, 70 |
| 149 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | К-Подільський р-н, с. Мукша Китайгородська, вул. Івана Виговського, 30А |
| 150 | Шафа біологічної безпеки Telstar Віо ІІ А/G | ДУ "Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | 18005, вул. Захистників України, 3, м. Черкаси |  |
| 151 | Шафа біологічної безпеки ESCO, SC2-4S1 | 18005, вул. Волкова, 3, м. Черкаси |
| 152 | Шафа біологічної безпеки ESCO, SC2-4S1 |
| 153 | Шафа біологічної безпеки BIOBASE BSC-1200IIA2Z |
| 154 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC | ДУ "Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | 58000, вулиця Митрополита Гакмана, 7, Чернівці, Чернівецька область |
| 155 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC |
| 156 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC |
| 157 | Шафа біологічної безпеки MN-120 |
| 158 | Шафа біологічної безпеки MN-090 |
| 159 | Шафа біобезпеки II клас біобезпеки (BIO II Advanct Plus 4) Telstar |
| 160 | Шафа біобезпеки II клас біобезпеки(BIO II A) Telstar |
| 161 | Шафа Біобезпеки BSL -2, 120см ESCO |
| 162 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC |
| 163 | Шафа біологічної безпеки BSL -2, ESCO | ДУ "Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | 14000, Чернігівська обл, м. Чернігів, вул. Любецька, 11А |  |
| 164 | Шафа біологічної безпеки BSL-2 «ESCO» Streamline SC2- 4S1 |
| 165 | Шафа біологічної безпеки ESCO, SC2-4S1 |
| 166 | Шафа біологічної безпеки ESCO, SC2-4S1 |
| 167 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC |
| 168 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC |
| 169 | Шафа біологічної безпеки Healforse HFsafe-1200LC |
| 170 | Шафа біологічної безпеки BSL-2 «ESCO» Streamline SC2- 4S1 |
| 171 | Шафа біологічної безпеки BSL-2 «ESCO» Streamline SC2- 4S1 |
| 172 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія | Філія 'Протичумний інститут ім. І.І. Мечнікова" ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" | 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 4,  |
| 173 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія |
| 174 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія |
| 175 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія |
| 176 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія |
| 177 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія |
| 178 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія |
| 179 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія |
| 180 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія |
| 181 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія |
| 182 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія |
| 183 | Шафа біологічної безпеки Bio II A, Telstar Industrial S.L., Іспанія |
| 184 | Шафа біологічної безпеки, модель Kojair |
| 185 | Шафа біологічної безпеки, модель Kojair |
| 186 | Шафа біологічної безпеки, модель Kojair |
| 187 | Шафа біологічної безпеки БАВп-01-"Ламинар-С"-1,2 |
| 188 | Шафа біологічної безпеки БАВп-01-"Ламинар-С"-1,2 |
| 189 | Шафа біологічної безпеки БАВп-01-"Ламинар-С"-1,2 |
| 190 | Шафа біологічної безпеки БАВп-01-"Ламинар-С"-1,2 |
| 191 | Шафа біобезпеки Purifier Logic А 2, Labconco Corporation | Комунальне некомерційне підприємство«Обласний протитуберкульозний диспансер»Житомирської обласної ради | 12442, Житомирська область, Житомирський район,смт. Гуйва, вулиця Бердичівська 64 |  |
| 192 | Шафа біобезпеки Purifier Logic А 2, Labconco Corporation |
| 193 | Шафа біобезпеки Kojair OY Type KR-125 Basic, Kojair Tech OY |
| 194 | Шафа біобезпеки Telstar BIO-II-A, Telstar Industrial |
| 195 | Ламінарнний кабінет ESCOSCR-2 A1, Esco Micro Pte. Ltd |

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник:****Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»**04071, м. Київ, Подільський р-н, вул. Ярославська, буд. 41, UA118201720343101009300097402в ГУДКСУ у м. КиєвіТел./факс (044) 334-56-89код ЄДРПОУ 40524109**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **Виконавець :****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /** |

Додаток № 3

до Договору про закупівлю послуг

від \_\_\_ \_\_\_\_ 2024 року № \_\_\_

***Форма Акту*** ***введення в експлуатацію після ремонту та/або технічного обслуговування***

**Акт**

**введення в експлуатацію після ремонту та/або технічного обслуговування**

**м. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року**

Ми, що нижче підписалися, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі Виконавець) в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ з однієї сторони, та

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далі Заклад) в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з іншої сторони, склали цей акт введення в експлуатацію після ремонту та/або технічного обслуговування (далі – Акт) про те, що відповідно до умов Договору про закупівлю послуг № \_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2024 року, укладеного між Виконавцем та Державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (далі Договір), Виконавець здійснив фактичне надання послуг з проведення щорічного обслуговування шаф біологічної безпеки ІІ класу для забезпечення безпеки і надійності їх експлуатації з наступною сертифікацією, а саме:

|  |  |
| --- | --- |
| **Адреса закладу охорони здоров’я:** |  |
| **Перелік послуг ремонту та технічного обслуговування:** |  |
| **Назва медичного обладнання,****заводський номер:** |  |
|  |
|  |

 Послуги з проведення щорічного обслуговування шаф біологічної безпеки ІІ класу для забезпечення безпеки і надійності їх експлуатації з наступною сертифікацією надані Виконавцем у повному обсязі та прийняті Закладом.

Виконавець та Заклад один до одного претензій не мають.

Цей Акт складено при повному розумінні Виконавцем та Закладом його умов та термінології українською мовою у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для Виконавця, Закладу та Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Представник Виконавця:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Посада | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Підпис |
|  **М.П.****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **Представник Закладу:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Посада | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Підпис |

**М.П.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник:****Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»**04071, м. Київ, Подільський р-н, вул. Ярославська, буд. 41, UA118201720343101009300097402в ГУДКСУ у м. КиєвіТел./факс (044) 334-56-89код ЄДРПОУ 40524109**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **Виконавець :****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /** |

**ДОДАТОК 5**

до тендерної документації

Державній установі

«Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»

**ДЕКЛАРАЦІЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ**

Учасника тендерної процедури

Щодо тендерної процедури «Відкриті торги з попередньою кваліфікацією» на закупівлю за **ДК 021:2015 – 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Проведення щорічного обслуговування ШББ лабораторій ЦГЗ та ЦКПХ та інших закладів охорони здоров’я для забезпечення безпеки та надійності їх експлуатації з наступною сертифікацією)**, в рамках реалізації програми Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією

Перед заповненням цієї Декларації я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ПІБ) представник учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назва учасника) ознайомився з Кодексом поведінки постачальників Глобального фонду\*

Необхідно уважно ознайомитися з наведеними нижче питаннями і відповісти «так» чи «ні» на кожне з питань. Відповідь «так» не обов'язково означає наявність конфлікту інтересів, але виявляє питання, що заслуговує подальшого обговорення і розгляду Комітетом з етики та тендерним комітетом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Питання | Відповідь(«Так»/«Ні») | Роз’яснення якщо відповідь «Так» |
| Чи володієте Ви або Ваші близькі особи\*\*, або всі інші особи, що діють в Ваших інтересах, прямо або як бенефіціар, акціями (частками, паями) або будь-якими іншими фінансовими інтересами в компаніях, що приймають участь у тендерній процедурі? |  |  |
| Чи є Ви або Ваші близькі особи, або інші особи, що діють в Ваших інтересах, членами органів управління (Ради директорів, Правління) або виконавчими керівниками (директорами, заступниками директорів т.п.), а також працівниками, радниками, консультантами, агентами або довіреними особами ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»? |  |  |
| Чи отримували Ви коли-небудь від представників ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» пропозиції сприяння в укладенні угоди за певну винагороду, що могло б бути сприйнято як спосіб незаконного або неетичного впливу на комерційні операції? |  |  |

**\***Якщо товари та послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні

**\*\*** близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у [частині першій](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25) статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата:«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 рокуКерівник Учасника процедури закупівлі (або уповноважена особа)  | підпис | Прізвище, ініціали |

**ДОДАТОК 6**

до тендерної документації

**The Global Fund**

To Fight **AIDS,** Tuberculosis and Malaria

**КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ\***

1. **Вступ**

1. Як ключова міжнародна фінансова установа у сфері боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом та малярією, Глобальний Фонд визнає важливість підзвітності постачальників , а також прозорість та передбачуваність своїх операцій.

2. Згідно зі статутними документами, основними принципами роботи Глобального Фонду є відкритість, прозорість та підзвітність. Виходячи з цього, Глобальний Фонд прагне того, щоб уся його фінансова діяльність, включно з корпоративними закупівлями та грантовими операціями, відповідала найвищим етичним нормам, а також, щоб їх дотримувалися усі співробітники.

3. У відповідності із цими основними принципами роботи Глобального Фонду метою цього Кодексу поведінки («Кодексу») є забезпечити зобов‘язання постачальників дотримуватися чесності у грантових операціях та корпоративних закупівлях за кошти Глобального фонду.

4. Глобальний Фонд буде регулярно переглядати та, за необхідності, вносити зміни у цей Кодекс, для відображення кращих практик, отриманого досвіду та зворотнього зв’язку від партнерів.

1. **Мандат цього Кодексу**

5. Цей Кодексу **вимагає від** усіх учасників тендерів, постачальників, агентів, посередників, консультантів та підрядників («*постачальники*»), включаючи всіх

асоційованих членів, співробітників, найманих працівників, підрядників, агентів

та посередників постачальних організацій (кожен з яких є «*представником постачальника*») дотримання найвищих етичних норм у діяльності, яка фінансується Глобальним фондом, пов’язаної з постачанням товарів та/або послуг Глобальному Фонду або будь-якому реципієнту коштів Глобального Фонду, в тому числі основним реципієнтам, суб-реципієнтам, іншим реципієнтам, координаційним механізмам країни, агентам із закупівель та безпосереднім покупцям.

6. Основні реципієнти, суб-реципієнти, інші реципієнти, координаційні механізми країни, агенти із закупівель та безпосередні покупці повинні забезпечити комунікацію положень даного Кодексу усім своїм постачальникам, які в свою чергу повинні дотримуватися усіх викладених у ньому правил. Постачальники повинні забезпечити доведення Кодексу всім своїм Представникам та вдатися до розумних кроків для забезпечення дотримання ними його положень, в т.ч. вжити невідкладні заходи у разі порушення цих положень. Порушення цього Кодексу може призвести до рішення Глобального Фонду накласти санкції на відповідного Постачальника та/або Представника постачальника, призупинити виплату гранту його отримувачам або відмовити у фінансуванні.

1. **Чесність та прозорість діяльності**

7. Глобальний Фонд жорстко заперечує будь-яку корупційну, шахрайську,змовницьку, анти-конкурентну або насильницьку діяльність, пов‘язану з його коштами, в тому числі грантами. Глобальний Фонд буде вдаватися до суворих і негайних дій в всіх обставинах, які предметно та достовірно свідчитимуть про наявність корумпованих, шахрайських, змовницьких, анти-конкурентних або насильницьких дій, як пояснюється далі за текстом.

8. Постачальники та представники постачальників повинні брати участь у закупівельних процедурах прозоро, відкрито, підзвітно та чесно, що також включає дотримання відповідного законодавства та правил стосовно чесної конкуренції, а також визначених стандартів якісної практики закупівель.

9. Постачальники та представники постачальників повинні відповідати на тендерні/конкурсні оголошення чесно, справедливо та зрозуміло, чітко демонструючи свою спроможність відповідати усім вимогам тендеру або контрактних документів. Вони також повинні дотримуватися усіх правил,встановлених для кожного окремого процесу закупівель, і брати участь у тендері та вступати в договірні правовідносини лише тоді, коли вони можуть і бажають виконувати всі зобов’язання за договором.

10. Постачальники та представники постачальників (безпосередньо або через агентів чи посередників) не можуть вдаватися до корупційної, шахрайської, змовницької, анти-конкуретної або насильницької діяльності в процесі участі у тендерах або здійсненні діяльності за договором, фінансованої Глобальним Фондом. Пояснення:

* «корупційна діяльність» передбачає пропозицію, обіцянку, надання, отримання або передачу (безпосередню або через агентів чи посередників) будь-якої цінності з метою незаконного впливу на дії іншої особи або установи;
* «шахрайська діяльність» передбачає будь-яку дію або бездіяльність, а також умисне викривлення даних, фактів, тощо, які завідомо й умисно або з необережності призводять до того, що особа або установа не можуть отримати фінансову або будь-яку іншу підтримку або ж здійснюються з метою уникнення виконання зобов’язання;
* «насильницька діяльність» передбачає будь-які дії або спробу впливати на рішення або дії певної особи чи установи шляхом нанесення шкоди, або погрози про нанесення шкоди (безпосередньо або через посередників) тій чи іншій особі або установі або їхній власності;
* «змовницька діяльність» передбачає домовленість між двома або більше особами або установами, спрямована на досягнення незаконних цілей, включаючи незаконний вплив на дії інших осіб або установ;
* "анти-конкурентна діяльність" передбачає будь-яку домовленість, договір, рішення або дії, об’єктом або результатом яких є обмеження або порушення конкуренції на будь-якому ринку.

11. Постачальники та представники постачальників не можуть вимагати, пропонувати, надавати або приймати, обіцяти або бути посередником у пропонуванні, передачі або отриманні коштів, винагород, процентних знижок, подарунків, комісійних коштів або інших платежів, окрім тих, які чітко передбачені і визначені Глобальним Фондом або реципієнтом гранту стосовно процесів закупівель або виконання положень угоди.

12. Інформація, дані, ноу-хау та документи, отримані та напрацьовані в ході участі в процесах закупівель Глобального Фонду або реципієнтів його гранту, а також в процесі здійснення контрактної діяльності за кошти Глобального Фонду за жодних обставин не можуть розголошуватися або передаватися третім сторонам з метою надання існуючим або потенційним Постачальникам вигіднішої позиції або переваги в тендерних або будь-яких інших процесах закупівель Глобального Фонду або реципієнта гранту ГФ, без попередньої письмової згоди Глобального Фонду.

1. **Дотримання законодавства**

13. Постачальники та представники постачальників повинні у своїй діяльності дотримуватися усіх відповідних законів та положень, що діють в тій країні, де вони здійснюють свою роботу. Вони також повинні дотримуватися усіх опублікованих правил, політик та процедур Глобального Фонду, що стосуються сфер їхньої діяльності.

14. Постачальники та представники постачальників повинні забезпечувати наступне: щоб ресурси, отримані ними від Глобального Фонду, не використовувалися для підтримки, фінансування або заохочення насильства, сприяння терористам та терористичній діяльності або для фінансування організацій, що підтримують тероризм.

15. Постачальники та представники постачальників не можуть брати участь у діяльності, пов‘язаній з «відмиванням» грошей. Йдеться про будь-який вид діяльності, спрямований на приховання фактів щодо незаконного отримання коштів, наприклад, в результаті шахрайства, хабарництва або іншої незаконної діяльності.

1. **Доступ та співпраця**

16. Постачальники та представники постачальників повинні зберігати у відповідних бухгалтерських книгах чіткі та повні дані обліку усіх фінансових та ділових транзакцій в рамках фінансованих Глобальним Фондом угод, щонайменше протягом п’яти років після дати останнього платежу, здійсненого в рамках угоди з Глобальним Фондом.

17. Постачальники та представники постачальників повинні співпрацювати з Глобальним Фондом і реагувати на будь-який запит від Офісу генерального інспектора (ОГІ Глобального Фонду), а також інших агентів та представників Глобального Фонду та надавати їм доступ до спілкування з відповідними співробітниками та перевірки будь-яких рахунків та облікових даних, а також іншої документації, пов’язаної з тендерами та виконанням положень угод, фінансованих Глобальним Фондом.

18. Постачальники та представники постачальників в будь-який момент надаватимуть всю можливу підтримку на запит Глобального Фонду з метою дотримання останнім будь-яких законодавчих, регуляторних або статутних вимог, висунутих перед ним.

19. Глобальний Фонд очікує, що реципієнти будуть вдаватися до негайних та відповідних дій в ситуаціях, коли реципієнту стане відомо, що будь-який з його представників або бенефіціаріїв за угодою, фінансованою Глобальним Фондом, бере участь або підозрюється в корупційних, шахрайських, змовницьких, анти-конкурентних або насильницьких видах діяльності, пов’язаних із закупівлями або реалізацією тієї чи іншої угоди. Глобальний Фонд накладатиме санкції, які вважатиме за доцільні у випадках, коли реципієнт не вживатиме належним чином (на розсуд Глобального Фонду) негайних та вчасних заходів у подібних ситуаціях.

1. **Публікації та реклама**

20. Без попередньої письмової згоди Глобального Фонду Постачальники та представники постачальників не можуть (i) використовувати назву або логотип Глобального Фонду у своїх публікаціях або рекламі, (ii) використовувати свої безпосередні або непрямі ділові стосунки з Глобальним Фондом із метою отримання підтримки останнього на користь товарів та послуг того чи іншого постачальника, (i ii) здійснювати будь-яке представництво або заяви замість або від імені Глобального Фонду.

1. **Повне і відкрите надання інформації і конфлікти інтересів**

21. Перед підписанням угоди або в процесі її виконання Постачальники повинні повідомити Глобальний Фонд, якщо вони або їхні Представники є суб’єктом санкцій або тимчасового відсторонення від справ, застосованих однією з провідних міжнародних фінансових установ, наприклад ООН або Світовим Банком.

22. Постачальники повинні повідомити Глобальний Фонд або фактичного реципієнта гранту про існуючі, або потенційні конфлікти інтересів, що стосуються Постачальників або їхніх Представників («конфлікт інтересів»). Глобальний Фонд вважає конфліктом інтересів таку ситуацію, в якій одна сторона має інтереси, які можуть негативно впливати на виконання останньою своїх обов’язків та відповідальності, договірних зобов’язань або призводити до

порушень чинного законодавства. Таким чином, подібний конфлікт інтересів може спричинити або становити діяльність, яка є недопустимою згідно положень даного Кодексу. Задля забезпечення дотримання високих етичних норм і стандартів усіма постачальниками за угодами, що фінансуються Глобальним Фондом, останній буде вдаватися до відповідних заходів вирішення подібних конфліктів інтересів. Глобальний Фонд може в тому числі відмовити у наданні фінансування у випадках, коли певний конфлікт інтересів може стати на заваді здійснення чесного процесу закупівель.

23. Постачальники не можуть впливати або шукати важелі впливу на процеси прийняття рішень Глобального Фонду та не можуть вдаватися до таких дій, які можуть призводити до порушення Політики Глобального Фонду про етичні норми та конфлікти інтересів (<https://www.theglobalfund.org/media/6016/core_ethicsandconflictofinterest_policy_en.pdf>)

24. Постачальники повинні негайно повідомляти Глобальний Фонд про найменшу загрозу правопорушень, пов’язаних із залученням ресурсів та грантових коштів Глобального Фонду, незалежно від участі в такому правопорушенні того чи іншого Постачальника або його Представника. Для отримання більш детальної інформації відвідайте сторінку <https://www.ispeakoutnow.org/home-page/>

1. **Глобальний Договір ООН про корпоративну соціальну відповідальність**

25. Глобальний Договір ООН є мережею добровільної міжнародної корпоративної відповідальності, створеною з метою підтримки участі приватного сектору та інших соціальних груп у спільній роботі над посиленням корпоративної соціальної відповідальності та загальноприйнятих соціальних засад та принципів охорони навколишнього середовища задля подолання труднощів, пов’язаних із процесами глобалізації (дивіться www.unglobalcompact.org). Глобальний Фонд заохочує всіх Постачальників до активної участі в даному Договорі.

26. Згідно з десятьма принципами, визначеними Глобальним Договором ООН, серед Постачальників заохочуються такі дії:

1. підтримка та повага захисту загальновизнаних у світі прав людини;
2. утримання від діяльності або участі в процесах порушення прав людини;
3. дотримання свободи спілкування та визнання права на колективні переговори;
4. підтримка боротьби з будь-якими формами примусової праці;
5. підтримка дій зі скасування дитячої праці;
6. підтримка дій, направлених на зменшення дискримінації при працевлаштуванні та на робочих місцях;
7. підтримка запобіжних заходів зі збереження навколишнього середовища;
8. підтримка ініціатив пропагування відповідальності за стан навколишнього середовища;
9. підтримка розвитку та розповсюдження технологій, дружніх до навколишнього середовища; а також
10. протидія корупції у всіх її проявах, включаючи вимагання та хабарництво.
11. **Захист дітей**

27. Постачальники та Представники постачальників повинні гарантувати та захищати права всіх дітей, незалежно від їх здатності, етнічного походження, віри, статі, сексуальної орієнтації або культури.

28. Принципи Прав Дітей та ведення підприємницької діяльності (див. <http://childrenandbusiness.org/>) надають базове підґрунтя для захисту та дотримання прав дітей. Глобальний Фонд наполегливо радить всім Постачальникам прийняти та застосовувати на практиці ці принципи, зокрема:

* нести відповідальність за дотримання прав дітей та сприяти дотриманню прав людини по відношенню до дітей;
* сприяти ліквідації дитячої праці, в тому числі в підприємницькій діяльності та в ділових відносинах;
* забезпечити захист та безпеку дітей у всіх видах підприємницької діяльності та на всіх видах підприємств;
* забезпечувати молодих робітників, батьків та опікунів гідною працею;
* переконуватися в безпеці продуктів та послуг, та намагатися підтримати права дітей за допомогою цих продуктів та послуг;
* використовувати ті засоби маркетингу та реклами, які не порушують права дітей;
* дотримуватись та підтримувати права дітей у сфері екології (безпечного навколишнього середовища), а також у галузі придбання та використання землі;
* дотримуватись та підтримувати права дітей у заходах безпеки;
* допомагати надавати захист дітям, які постраждалі внаслідок надзвичайних ситуацій;
* посилити зусилля на рівні громад та уряду, спрямовані на захист та дотримання прав дітей.

29. Згідно з положеннями Конвенції МОП (Міжнародної Організації Праці) «Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці» (Номер 182), Постачальники зобов’язані заборонити примусову чи обов’язкову дитячу працю у будь-яких формах, в тому числі у формі рабства або практик, подібних до рабства, таких як продаж та торгівля дітьми, боргову залежність або кріпацтво, та примусову чи обов’язкову працю, в тому числі примусове чи обов’язкове залучення дітей до участі в військовому конфлікті; дитячу проституцію або порнографію; використання дітей у протизаконних видах діяльності, зокрема, для виробництва та розповсюдження наркотиків; а також працю, яка може заподіяти шкоди здоров’ю, безпеці та благополуччю дітей.

30. Згідно з положеннями Конвенції МОП (Міжнародної Організації Праці) «Про мінімальний вік для прийому на роботу» (Номер 138), Реципієнти не повинні приймати на роботу: (a) дітей віком до 14 років або, якщо дитина старше 14 років, до досягнення мінімального віку для прийому на роботу, відповідно до законодавства країни або країн, де передбачається повне або часткове виконання контракту, або до досягнення віку отримання мінімальної обов’язкової шкільної освіти, визначеного в країні або країнах, в залежності від того, який вік вище; та (b) осіб, які не досягли 18-річного віку, для праці, яка за своїм характером або умовами, в яких вона виконується, яка може заподіяти шкоди здоров’ю, безпеці та благополуччю таких осіб.

1. **Захист від сексуальної експлуатації, сексуального насильства і сексуальних домагань**

31. Постачальникам та Представникам постачальників забороняється брати участь в діях, характер класифікується як сексуальна експлуатація, сексуальне насильство, або сексуальні домагання. Для цілей цього Кодексу, ці поняття мають наступні визначення:

* сексуальна експлуатація – будь-яке скоєне зловживання або спроба зловживання вразливим положенням, різницею положень у владній ієрархії або довірою, для сексуальних цілей, в тому числі, але не обмежуючись, отримання прибутку в фінансовій, соціальній або політичній формі, від сексуальної експлуатації іншої особи;
* сексуальне насильство означає скоєне посягання сексуального характеру або спроба такого посягання, яке відбувається із застосуванням фізичної сили, або за умов нерівності та примусу;
* сексуальні домагання – це будь-яка небажана поведінка сексуального характеру, яка обґрунтовано може сприйматися та розглядатися постраждалою особою як образлива та принизлива. Сексуальні домагання можуть означати будь-яку форму небажаної поведінки вербального, невербального чи фізичного характеру, в тому числі використання письмових або електронних засобів комунікації, яка може відбуватися між особами як однієї статі, так і різних статей.

32. Постачальникам або Представникам постачальників забороняється вступати в сексуальні стосунки з дітьми (особами, які не досягли 18-річного віку), незалежно від віку повноліття або віку сексуальної згоди, встановлених місцевим законодавством (тієї держави, в якій відбувається сексуальна активність такого характеру). Помилка у визначенні реального віку дитини не є виправданням невиконання цього положення.

33. Постачальники повинні запровадити політики та засоби для попередження та реагування на факти сексуальної експлуатації, сексуального насильства та сексуальних домагань. Крім того, вони повинні сприяти та надавати допомогу жертвам та потерпілим в сферах їх безпеки та захисту, медичної допомоги, послуг із психологічної та юридичної підтримки, а також забезпечити вчасний, безпечний та конфіденційний доступ жертв та потерпілих до засобів правового захисту.

34. Постачальники та Представники постачальників повинні повідомляти Глобальний Фонд про всі випадки (в тому числі, про будь-які звинувачення) сексуальної експлуатації, сексуального насильства або сексуальних домагань.

**ДОДАТОК 7**

до тендерної документації

**Інші документи**

Учасник у складі своєї тендерної пропозиції має надати:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Інформація** | **Документи на підтвердження інформації** |
| 1 | Про підтвердження права підпису уповноваженої особи тендерної пропозиції та договору про закупівлю | Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції: протокол засновників та/або наказ про призначення (у разі підписання керівником); довіреність, доручення (у разі підписання іншою уповноваженою особою Учасника); або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. **(для юридичних осіб).**Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду/Картка про присвоєння ідентифікаційного коду та паспорт (1-6 сторінки та місце проживання) у випадку, якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжечки, або копією обох сторін паспорту, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або копією іншого документа, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492-VI (із змінами) **(для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців).** |
| 2 | Про підтвердження державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності  | Установчий документ (статут або установчий договір, або засновницький договір, або положення), або довідка (в довільній формі) учасника процедури закупівлі з кодом адміністративних послуг, за яким можна отримати доступ до чинних установчих документів учасника, на веб-порталі Міністерства юстиції України (за електронною адресою <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>). **(для юридичних осіб).** У разі якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи або інший документ, який підтверджує, що підприємство здійснює діяльність на підставі модельного статуту (для юридичних осіб відповідної організаційно-правової форми)Свідоцтво про державну реєстрацію або виписка (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. **(для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців)** |
| 3 | Підтвердження відсутності підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах | Учасник має надати довідку в довільній формі про відсутність у нього підстав для відмови йому в участі в процедурі закупівлі, а саме що:1) учасник не пропонує, не дає або не погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Центру, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування Центром певної процедури закупівлі;2) відомості про юридичну особу, яка є учасником, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;3) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення;4) фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;5) службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;6) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) тендерного комітету, уповноваженою особою (особами) Центру;7) учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура. |
| 4 | Інформацію, що підтверджує відсутність в учасника обмежень передбачених постановою Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації | Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати довідку у довільній формі про відсутність у нього обмежень передбачених постановою Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації. Також Учасник у складі тендерної пропозиції має надати документ, який підтверджує, що запропонований товар не є товаром, що походить з Російської Федерації / Республіки Білорусь. |
| 5 | Інформацію, що підтверджує відсутність в учасника обмежень передбачених частиною 2 статті 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII з урахуванням наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 (зі змінами) | Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати в довільній формі інформацію про те, що він не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території у Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 (зі змінами). У разі, якщо місцезнаходження учасника (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник у складі тендерної пропозиції має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом. У випадку якщо учасник зареєстрований на тимчасово окупованій території та учасником не надано у складі тендерної пропозиції підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі невідповідності тендерної пропозиції умовам тендерної документації. |
| 6 | Інформацію, що підтверджує відсутність в учасника обмежень передбачених пп.1 п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» | Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати інформацію в довільній формі про кінцевого(их) бенефеціарного(их) власника(ів) із зазначенням їх громадянства та частку в статутному капіталі.У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран та проживає на території України на законних підставах, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати:- паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року/ паспорт громадянина Ісламської Республіки Іран з відміткою про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєстрований на території України свій національний паспортабо - посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території Україниабо - військовий квиток, виданий іноземцю чи особі без громадянства, яка в установленому порядку уклала контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії Україниабо - посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні.У разі якщо юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, але активи такої юридичної особи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати:- ухвалу слідчого судді або ухвала суду про передачу активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів\*;або - згоду самого власника активів про передачу активів, підпис якої нотаріально завірений в установленому законодавством порядку.\* У разі, якщо ухвала слідчого судді або ухвала суду оприлюднена у Єдиному державному реєстрі судових рішень на дату подання тендерної пропозиції учасника, то у такому випадку учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку довільної форми із зазначенням номеру справи та дати ухвалення рішення суду.У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран проживає на території України на законних підставах або юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран та активи такої юридичної особи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, але у складі тендерної пропозиції такий учасник не надав відповідні документи, що визначені тендерною документацією або замовником виявлено інформацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про те, що учасник процедури закупівлі є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран, замовник відхиляє такого учасника. |