Практичний посібник з обробки зразків калу для діагностики ТБ в дітей

Практичний посібник з обробки зразків калу для діагностики ТБ в дітей

Практичний посібник з обробки зразків калу для діагностики ТБ в дітей

ISBN 978-92-4-004265-0 (електронна версія) ISBN 978-92-4-004266-7 (паперова версія)

© Всесвітня організація охорони здоров’я 2022

Деякі права захищені. Ця праця доступна за Ліцензією Creative Commons із зазначенням авторства — Без похідних творів / Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo).

Відповідно до умов цієї ліцензії ви можете копіювати, розповсюджувати та адаптувати працю в некомерційних цілях за умови її належного цитування, як зазначено нижче. За будь-якого використання цієї праці не повинно бути натяків на те, що ВООЗ підтримує будь-яку конкретну організацію, продукти чи послуги. Використання логотипу ВООЗ не допускається. Якщо ви адаптуєте цю працю, ви маєте ліцензувати її відповідно до тієї самої чи аналогічної ліцензії Creative Commons. Якщо ви створюєте переклад цієї праці, потрібно додати таку заяву про відмову від відповідальності разом із запропонованою цитатою: «Цей переклад не було створено Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). ВООЗ не несе відповідальності за зміст або точність цього перекладу. Оригінальне англійське видання має юридичну силу та є автентичним».

Будь-яке посередництво щодо суперечок, що виникають у зв'язку з ліцензією, має здійснюватися відповідно до правил посередництва Всесвітньої організації інтелектуальної власності (http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/).

Запропоноване цитування. Practical manual of processing stool samples for diagnosis of childhood TB. Geneva: World Health Organization; 2022. Ліцензія: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Бібліографічний запис (БЗ). БЗ доступний на вебсайті http://apps.who.int/iris.

Продаж, права та ліцензування. Щоб придбати публікації ВООЗ, відвідайте сайт: http://apps.who.int/bookorders. Для подання запитів на комерційне використання цієї праці й запитів про права та ліцензування див. https://www.who.int/copyright.

Матеріали третіх сторін. Якщо ви бажаєте повторно використати матеріали з цієї настанови, що належать третім сторонам, приміром таблиці, рисунки чи зображення, ви несете відповідальність за визначення потреби одержання дозволу для такого повторного використання та за отримання дозволу від власника авторських прав. Ризик претензій, що виникають внаслідок порушення прав будь-якого стороннього компонента в цій праці, лежить виключно на користувачеві.

Загальні відмови від відповідальності. Зазначені позначення та подання матеріалу в цій публікації не передбачають вираження будь-якої думки з боку Всесвітньої організації охорони здоров'я стосовно правового статусу будь-якої країни, території, міста або району або їхньої влади, або делімітації їхньої меж. Штрихпунктирні лінії на картах позначають приблизні кордони, щодо яких, можливо, ще не досягнуто повної згоди.

Згадування конкретних компаній або продуктів певних виробників не означає, що вони схвалені або рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, чи що ця організація віддає перевагу в порівнянні з іншими подібними компаніями, які не згадано в цій праці.  За виключенням помилок або опущень назви запатентованих виробів вказуються з великої літери.

Всесвітня організація охорони здоров'я вжили усіх належних заходів для перевірки інформації, яка міститься в даній публікації.  Проте опублікований матеріал розповсюджується без будь-яких явних або певних гарантій.  Відповідальність за інтерпретацію та використання матеріалу лежить на читачі.  За жодних обставин Всесвітня організація охорони здоров'я не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок його використання.

Дизайн виконаний агенцією «Айріс Ком’юнікейшн» (Inis Communication).

Зміст

Слова подяки	IV

Про цей посібник	V

Цільова аудиторія	V

Перелік скорочень	VI

Частина A. Довідкова інформація	1

A1 Вступ	1

A2 Методи обробки калу 	1

A3 Порівняння методів обробки калу 	2

A4 Методи обробки калу, що описані в цьому посібнику 	3

Частина B. Як проводити аналіз калу 	5

B1 Збирання та зберігання калу 	5

B2 Методи обробки калу 	7

Частина C. Впровадження аналізу калу 	13

C1 Де місце аналізу калу в багаторівневій лабораторній мережі 	13

C2 Етапи та процеси впровадження аналізу калу	14

Список використаної літератури	19

Додаток 1. Огляд публікацій з обробки калу для виявлення ТБ до грудня 2021 року	23

Додаток 2. Перелік заходів для впровадження аналізу калу	31

Додаток 3. Лабораторний інструмент для оцінювання аналізу калу за допомогою тестів Xpert MTB/RIF та Xpert MTB/RIF Ultra	32

Слова подяки

Цей посібник був розроблений Основною групою Глобальної лабораторної ініціативи (GLI). Розробкою керували Петра де Гаас/Petra de Haas (Фонд KNCV з боротьби з туберкульозом, Гаага, Нідерланди), Еліза Тальяні/Elisa Tagliani (Науковий інститут Сан-Раффаеле, Мілан, Італія), Крістофер Гілпін/Christopher Gilpin (Міжнародна організація з міграції, Женева, Швейцарія), Патриція Голл/Patricia Hall (Центри США з контролю та профілактики захворювань [CDC США], Атланта, Джорджія, Сполучені Штати Америки) та Вейн ван Гемерт/Wayne van Gemert (Партнерство «Покласти край ТБ», Женева, Швейцарія), за координації Секретаріату робочої групи GLI в межах Глобальної програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з боротьби з ТБ. Підтримку з укладання цього посібника надала Пауліна Лемпенс/Pauline Lempens (Фонд KNCV з боротьби з туберкульозом, Гаага, Нідерланди). Координацію написання та остаточного доопрацювання цього посібника здійснила Аннемієке Брандс/Annemieke Brands, Назір Ісмаїл/Nazir Ismail, Карл-Майкл Натансон/Carl-Michael Nathanson і Сабіна Веркуйл/Sabine Verkuijl (Глобальна програма ВООЗ з боротьби з ТБ, Женева, Швейцарія).

Особлива подяка Памелі Набета/Pamela Nabeta (Фонд інноваційної нової діагностики, Женева, Швейцарія), Мерилін Бонне/Maryline Bonnet (проєкт TB-Speed, Університет Монпельє, Монпельє, Франція), Манон Луннас/Manon Lounnas (проєкт TB-Speed, Університет Монпельє, Монпельє, Франція) та Мартіна Касенгі/Martina Casenghi (Фонд Елізабет Глейзер з боротьби зі СНІД у дітей, Швейцарія) за цінні відгуки та внесок у розробку посібника.

ВООЗ також вдячна за відгуки таким членам Основної групи GLI та фахівцям у галузі охорони здоров'я: Халіду Азаму/Khalide Azam, Сарабжит Сінґг Чадга/ Sarabjit Singh Chadha, Фернанді Докхорн Коста/ Fernanda Dockhorn Costa, Сардеру Танзір Госсейну/Sarder Tanzir Hossain, Крістін Кремер/Kristin Kremer, Едін Тімерсма/Edine Tiemersma та Андрію Слизькому/Andrii Slyzkyi (Фонд KNCV з боротьби з туберкульозом, Гаага, Нідерланди).

GLI — це робоча група Партнерства «Покласти край ТБ». Розробка та публікація цього документа стали можливими за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)

Про цей посібник

Цей практичний посібник призначений допомогти країнам впровадити аналіз калу в діагностичну та клінічну практику ведення туберкульозу (ТБ). У посібнику представлені фактичні дані та наведені рекомендації щодо використання калу як зразка для діагностики ТБ. Він також містить етапи впровадження та докладну інформацію про лабораторний процес проведення аналізу калу з використанням тестів Xpert MTB/RIF та Xpert MTB/RIF Ultra (Xpert Ultra).

Цільова аудиторія

Цільовою аудиторією цього посібника є міністерство охорони здоров'я, керівники програми з боротьби з ТБ, клініцисти, медичні працівники, які працюють на передовій медичної допомоги (особливо в галузі ТБ в дітей), керівники центрів тестування на ТБ, керівний персонал лабораторій та користувачі приладу GeneXpert на національному рівні, обласному рівні та рівні центрів тестування, а також партнери-виконавці.

Перелік скорочень

| ДІ | довірчий інтервал |
| --- | --- |
| FIND | Фонд інноваційної діагностики |
| ША | шлунковий аспірат |
| GLI | Глобальна лабораторна ініціатива |
| ВІЛ | вірус імунодефіциту людини |
| KNCV | Фонд KNCV з боротьби з туберкульозом |
| КМТБ | Комплекс Mycobacterium tuberculosis |
| НПБТ | Національна програма з боротьби з туберкульозом |
| ОФС | оптимізована флотація сахарози (метод обробки калу для аналізу) |
| POSEE | Робоча група з обміну досвідом та знаннями в галузі ТБ в дітей |
| ЗІЗ | Засоби індивідуального захисту |
| СОП | стандартна операційна процедура |
| SOS | Простий одноетапний метод обробки калу |
| НОК | Набір для обробки калу (метод обробки калу для аналізу) |
| РЗ | Реактив для зразків |
| ТБ | туберкульоз |
| ВООЗ | Всесвітня організація охорони здоров’я |

|  | Частина A. Довідкова інформація |
| --- | --- |

А1 Вступ

Щороку 1,1 мільйона дітей у всьому світі хворіють на туберкульоз (ТБ), з яких лише 400 000 реєструються; водночас розрив у виявленні випадків є найвищим серед дітей віком до 5 років. У 2020 році цей розрив становив 72,5%, тоді як для дітей віком 5–14 років розрив становив 55,4% (1). Бактеріологічне підтвердження ТБ в дітей ускладнене через частий олігобацилярний перебіг захворювання. Діагностичні зразки мають низьке бактеріальне навантаження, що знижує чутливість діагностичних тестів. Діагностика додатково ускладнюється тим фактом, що може бути важко отримати достатній об’єм зразка в дітей. Діти, особливо діти молодшого віку, переважно не можуть ефективно відхаркати та виробити зразок мокротиння. Часто для отримання зразка потрібні інвазивні процедури, такі як індукція мокротиння або шлункова аспірація. У багатьох випадках обладнання та витратні матеріали, необхідні для індукції мокротиння або шлункової аспірації, не доступні, або клінічний персонал не має навичок для компетентного виконання цих методів. Крім того, батьки чи інші особи, які здійснюють догляд за дитиною, можуть неохоче ставитися до проведення цих інвазивних процедур на своїх дітях.

Збирання калу — це неінвазивний метод. Комплекс Mycobacterium tuberculosis (КМТБ) може бути виявлений у зразках калу, тому що мокротиння відкашлюється, проковтується, а потім проходить через шлунково-кишковий тракт. З 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує кал як новий тип зразка поряд з мокротинням (відхаркуваним або індукованим), носоглотковим аспіратом або шлунковим аспіратом (ГА) як для тесту Xpert MTB/RIF, так і для тесту Xpert Ultra як початкових діагностичних аналізів на ТБ та для визначення резистентності до рифампіцину в дітей віком до 10 років з ознаками й симптомами ТБ легень (2, 3). Нещодавня Зведена настанова ВООЗ із ТБ, модуль 5, й Операційний довідник, що його супроводжує, містять рекомендації щодо ведення ТБ в дітей і підлітків, у тому числі з використанням зразків калу (4, 5).

Нещодавні систематичні огляди літератури з виявлення КМТБ в калі з використанням тесту Xpert MTB/RIF показали сукупну чутливість зразків калу 50% (95% довірчий інтервал [ДІ]): 44-56), 57% (95% ДІ: 40-72), 62% (95% ДІ: 44-76) і 67% (95% ДІ: 52-79) і сукупну специфічність 99% (95% ДІ: 98-99), 98% (95% ДІ: 96-99), 99% (95% ДІ: 97-99) і 99% (95% ДІ: 98-99) у порівнянні з мікробіологічним еталонним стандартом (4-9). Систематичний огляд літератури та метааналіз даних щодо тесту Xpert Ultra показали, що чутливість становить 53% (95% ДІ: 35-70), а специфічність — 98% (95% ДІ: 93-99) (10, 11). Враховуючи той факт, що всі типи зразків мають неповну чутливість, використання двох зразків (переважно двох різних типів зразків) може підвищити ймовірність постановки бактеріального діагнозу ТБ (12). Проте на сьогодні рекомендацій ВООЗ із цього приводу немає.

A2 Методи обробки калу

Описано різні методи обробки калу для тестування Xpert MTB/RIF або Xpert Ultra (13-20). Методи розрізняються з погляду методики (або комбінації методик), що використовується для перетворення калу на суспензію (наприклад, ручне струшування або механічне струшування з використанням вортексу) та виділення бацил M. tuberculosis

із залишків калу (наприклад, центрифугування, фільтрація та осадження). Отже, методи розрізняються за складністю, працемісткістю, витратами часу та необхідним обладнанням, витратними матеріалами й інфраструктурою. Додаток 1 містить список відповідних публікацій з описом використовуваних методів обробки калу, а також заявлену інформацію про чутливість і специфічність різних еталонних стандартів.

Декілька авторів описали відносно прості методи обробки калу, які не потребують центрифугування, наприклад Банада та ін. (15), Волтерс та ін. (17) та Андрійоко та ін. (18). Іншими простими методами є метод оптимізованої флотації сахарози (ОФС), розроблений консорціумом TB-Speed (19), і простий одноетапний метод (SOS), розроблений Фондом боротьби з туберкульозом KNCV (KNCV) (20).

A3 Порівняння методів обробки калу

З огляду на високу неоднорідність методів обробки калу та дизайну досліджень, а, отже, і сукупних значень чутливості та специфічності, що були отримані в чотирьох систематичних оглядах літератури, можна дійти висновку, що необхідні стандартизовані порівняльні дослідження (6–9).

Ясумбак та ін. застосували чотири різні методи обробки калу (15, 17, 20, 21) до зразків калу, що містили кілька логарифмічних концентрацій бацили Кальметта — Герена (БЦЖ) Mycobacterium bovis (22). Волтерс та ін. використали метод, що охоплював центрифугування (21); це призвело до частішого виявлення БЦЖ за нижчих концентрацій (5/5 копій за 103 колонієутворювальних одиниць [КОЕ]/мл і 3/5 копій за 102 КУО/мл) в порівнянні з трьома іншими методами, тобто методом, який використали Банада та ін. (15) (3/5 копій за 103 КУО/мл і 1/5 копій за 102 КУО/мл), безцентрифужним методом на основі мазків, тесту Волтерс та ін. (17) (1/5 копій за 103 КУО/мл та 0/5 копій за 102 КУО/мл) та методом SOS для обробки калу (20) (3/5 копій за 103 КУО/мл та 1/5 копій за 102 КУО/мл). Однак числові значення були надто низькі для проведення статистичного аналізу. Метод SOS для обробки калу вважається найбільш підходящим для умов з обмеженими ресурсами через низький рівень помилок, короткий час обробки та мінімальні вимоги до запобіжних заходів з біобезпеки та лабораторного обладнання (22).

У дослідженні in vitro (20) консорціум TB-Speed у співпраці з KNCV порівняв двоетапний метод, описаний Андрійоко та ін. (18), з методом обробки калу SOS (20). Порівняння проводилося з використанням зразків калу різної консистенції з декількома логарифмічними концентраціями M. tuberculosis. Було виявлено, що метод обробки калу SOS має вищу чутливість, ніж двоетапний метод; дослідники пов’язали це з тим, що у двоетапному методі використовується додатковий етап розведення.

Три методи обробки калу були оцінені паралельно в межах двох досліджень, проведених Фондом інноваційної діагностики (FIND) та консорціумом TB-Speed. Дослідження були проведені в спеціалізованих лабораторіях в Африці та Азії та включали одноразовий набір для обробки калу (НОК), який став результатом оптимізації методів, що були описані Банада та ін. (15) і Волтерс та ін. (17), й методи обробки калу ОФС (19) і SOS (20).

Об'єднані дані проміжного аналізу досліджень FIND та TB-Speed дозволяють припустити подібні технічні характеристики трьох методів обробки калу з погляду чутливості й специфічності (23, 24). Якщо коротко, то чутливість тесту Xpert Ultra для виявлення ТБ в калі становила 52,1% (95% ДІ: 38,3-65,5) для SOS, 48,3% (95% ДІ: 35,9–60,8) для НОК та 46,8% (95% ДІ: 33,4-60,8) для ОФС, а специфічність становила 97,5% (95% ДІ: 94,9-98,9) для SOS, 97,1% (95% ДІ: 94,5-98,5) для НОК та 97,8% (95% ДІ: 95,1-99,1) для ОФС (див. таблицю 1).

Частка невизначених результатів тесту Xpert Ultra становила 8,7% (35/401) для SOS, 11,8% (53/541) для НОК та 10,3% (40/388) для ОФС (23). На момент проведення досліджень не планувалося виконання розрахунків для визначення статистичної значущості або оцінювання результатів повторного тесту Xpert Ultra. Обмеженням цього проміжного аналізу є невелика кількість включених дітей із позитивним результатом аналізу на КМТБ, що призвело до отримання широких довірчих інтервалів навколо розрахункових значень чутливості.

Таблиця 1. Сукупні проміжні результати досліджень FIND та TB-Speed

| Методи | Загальна кількість тестів | Істинно позитивні результати | Хибно-позитивні результати | Хибно-негативні результати | Істинно негативні результати | Чутливість (95 % ДІ) | Специфічність (95% ДI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOS | 332 | 25 | 7 | 23 | 277 | 52,1% (38,3-65,5) | 97,5% (94,9-98,9) |
| НОК | 368 | 28 | 9 | 30 | 301 | 48,3% (35,9-60,8) | 97,1% (94,5-98,5) |
| ОФС | 319 | 22 | 6 | 25 | 266 | 46,8% (33,4-60,8) | 97,8% (95,1-99,1) |

ДІ — довірчий інтервал; FIND — Фонд інноваційної нової діагностики; ОФС —оптимізована флотація сахарози (метод обробки калу); SOS — простий одноетапний метод обробки калу; НОК — набір для обробки калу (метод обробки калу).

У дослідженнях FIND і TB-Speed також вивчалася прийнятність та клініко-економічна доцільність методів аналізу калу для користувачів; отримані результати свідчать про неладну прийнятність калу як зразка для діагностики ТБ в дітей (24). Було виявлено, що ці методи легкі для виконання лабораторним персоналом на референтному рівні, і мають високе медіанне розрахункове значення простоти використання. Проте більшість користувачів вважали, що ці методи не можуть виконуватися позалабораторним персоналом (наприклад, медсестрами та медичними працівниками) у закладах первинної медичної допомоги, в яких відсутня лабораторія. Загалом метод SOS для аналізу калу виявився кращим методом, оскільки він не потребує додаткового обладнання або витратних матеріалів, в порівнянні з тестом Xpert із застосування мокротиння (23, 24).

A4 Методи обробки калу, що описані в цьому посібнику

У цьому практичному посібнику основна увага приділяється двом методам обробки калу: ОФС та SOS. Одноразовий НОК, оцінений під час досліджень FIND та TB-Speed, був набором-прототипом; хоча було показано, що цей набір є точним, він не пропонує додаткових переваг у порівнянні з простішими методами дослідження калу ОФС і SOS, і тому його розробка та комерціалізація не просуватимуться вперед. Тому, НОК та методи, що лежать в його основі, які описані Банада та ін. (15) і Волтерс та ін., (17), не розглядаються в цьому посібнику.

|  | Частина B. Як проводити аналіз калу |
| --- | --- |

B1 Збирання та зберігання калу

Збирання калу зазвичай здійснюється особами, що здійснюють догляд за дітьми/батьками, або самими пацієнтами, залежно від віку дитини. В ідеалі збирання відбувається в закладі охорони здоров'я. Однак отримати зразок на запит часто буває складно; тому кал збирають удома, й пацієнту або особі, яка здійснює догляд за дитиною, або батькам необхідно повернутися до закладу для здавання зразка.

Відповідно до затверджених процедур у країні пацієнту або особі, яка здійснює догляд за дитиною, надається контейнер для калу. Можна використовувати різні типи контейнерів; деякі з них мають маленьку ложку, вбудовану в кришку, що загвинчується, як показано на рис. 1. Важливо відзначити, що контейнер повинен бути з широкою шийкою, щоб полегшити додавання калу, й має вміщати не менш ніж 3-5 г калу. Отже, контейнери для мокротиння також можна використовувати для збирання калу.

Рис. 1. Приклад контейнера для калу

Контейнер для калу повинен бути упакований у пластиковий пакет з абсорбівним матеріалом, щоб контейнер залишався чистим під час транспортування до помешкання дитини та назад. Абсорбівний матеріал призначений для поглинання будь-яких речовин, які можуть витекти з контейнера, якщо він не буде належно закритий.

Персонал лабораторії або інший медичний працівник має проінструктувати пацієнта або особу, яка здійснює догляд за дитиною, як збирати зразок калу. Наведені нижче інструкції можуть бути адаптовані до потреб конкретної країни. Може бути корисно надати листівку з інструкціями пацієнтові або особі, яка здійснює догляд за дитиною, із зазначенням етапів збирання зразка калу та поясненням важливості повернення зразка до клініки.

Інструкції для пацієнта або особи, яка здійснює догляд за дитиною, щодо того, як зібрати зразок калу:

- В ідеалі збирайте зразок калу під час першого щоденного випорожнення кишківника. Якщо можливо, спочатку спорожніть сечовий міхур, щоб уникнути змішування сечі зі зразком калу.

- Покладіть чисту поліетиленову плівку на те місце, куди падатиме кал, щоб забезпечити збирання чистого зразка. Уникайте забруднення поліетиленової плівки ґрунтом і мийним або дезінфекційним з унітаза.

- Якщо необхідно зібрати зразок калу в дитини, яка носить підгузок, то або зберіть кал безпосередньо з підгузка якнайшвидше після дефекації, або покладіть поліетиленову плівку в підгузок, щоб уникнути (тривалого) контакту калу з поверхнею підгузка (до складу матеріалу, якого виготовлені підгузки, можуть входити речовини, що інгібують аналіз).

- Заповніть контейнер для калу наполовину зразком калу, використовуючи (наприклад) ложку, що постачається з деякими типами контейнерів, чистий поліетиленовий пакет, чистий шматок картону або чисту ложку. Не заповнюйте контейнер до країв. Для аналізу потрібна лише невелика кількість калу (2 г достатньо як для початкового аналізу, так і для повторного аналізу, якщо перший аналіз буде невдалим).

- Щільно закрийте контейнер, помістіть контейнер у поліетиленовий пакет (бажано в поліетиленовий пакет зі струнним замком) і закрийте пакет. Залиште абсорбівний матеріал у пластиковому пакеті, щоб цей матеріал міг поглинути будь-які речовини, які можуть витекти з контейнера.

- Щойно зразок калу буде зібраний, зберігайте пластиковий пакет із контейнером для калу в чистому прохолодному місці (наприклад, у холодильнику, якщо це можливо), уникаючи впливу прямих сонячних променів. Не заморожуйте зразок.

- Віднесіть пластиковий пакет із контейнером для калу до закладу охорони здоров'я, бажано того самого дня, коли ви взяли зразок калу.

Для транспортування та зберігання зразків калу застосовуються ті самі умови, що й для транспортування та зберігання зразків мокротиння для тестування Xpert. Отже, між збиранням і тестуванням зразки калу можуть зберігатися за температури не вище ніж 35 °C до 3 днів, а потім не довше ніж 7 днів за температури 2–8 °C. В ідеалі контейнери зі зразками калу повинні зберігатися за температури 2-8 °C під час транспортування в лабораторію, а потім зберігатися в холодильнику (за 2-8 °C) до проведення аналізу. Підготовку зразків та тестування треба розпочати якнайшвидше. Зараз продовжуються дослідження того, як краще зберігати зразки калу (25, 26). Перед роботою дайте зразку калу нагрітися до кімнатної температури.

B2 Методи обробки калу B2.1 Метод обробки калу ОФС

Метод ОФС, що розроблений консорціумом TB-Speed, ґрунтується на створенні градієнта щільності сахарози для забезпечення відокремлення M. tuberculosis від залишків калу (19).

Хоча метод ОФС охоплює етап поділу перед інактивацією, цей етап призводить лише до мінімальної концентрації бацил M. tuberculosis. Отже, метод ОФС можна проводити у відкритому, добре провітрюваному приміщенні із застосуванням відповідних методів зниження кількості аерозолів у повітрі та належного використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).

Якщо коротко, то перенесіть 0,5 г калу в пробірку типу Фалькон місткістю 50 мл (для твердих зразків калу) або в порожній контейнер для калу (для рідких зразків калу) (рис. 2). Потім додайте 10 мл розчину Шізера (56% розчин сахарози) в пробірку типу Фалькон або контейнер для калу, яку/який потім струсіть 20 разів для гомогенізації зразка калу та залиште на 30 хвилин за кімнатної температури для осадження більших твердих частинок.. Опісля перенесіть 0,5 мл отриманої надосадової рідини в іншу пробірку типу Фалькон місткістю 15 мл разом з 1,8 мл реактиву для зразків (РЗ) з тесту Xpert MTB/RIF або Xpert Ultra. Суміш енергійно струсіть 20 разів, потім інкубуйте протягом 15 хвилин за кімнатної температури, після чого 2 мл суміші перенесіть у картридж Xpert MTB/RIF або Xpert Ultra. Опісля вставте картридж у прилад GeneXpert. Використання прилад GeneXpert та інтерпретація результатів тесту Xpert здійснюються відповідно до інструкцій виробника. Докладну інформацію про те, як приготувати розчин Шізера та як виконувати метод обробки калу ОФС, можна знайти в стандартній операційній процедурі (СОП) на вебсайті TB-Speed (27). TB-Speed — це дослідницький проєкт, що спонсорований Національним інститутом охорони здоров'я та медичних досліджень Франції (Inserm) та профінансований ЮНІТЕЙД й «Л’Інісіатів»/L'Initiative (Французька організація, підпорядкована Глобальному фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією) (28) за підтримки ANRS-MIE (одне з агентств у складі Inserm) (29).

Рис. 2. Схематичний огляд СОП для виявлення комплексу M. tuberculosis та визначення резистентності до рифампіцину в калі з використанням методу ОФС TB-Speed та тесту Xpert MTB/RIF або Xpert Ultra

Додайте 0,5 г калу в 10 мл розчину Шізера + струсіть 20 разів.

хвилин

Осадження протягом

30 хвилин

Перенесіть 0,5 мл із верхньої частини зразка в пробірку Фалькон місткістю 15 мл і додайте 1,8 мл реактиву для зразків + енергійно струсіть 20 разів.

хвилин

Інкубація та перенесення в картридж Xpert Ultra

ОФС — оптимізована флотація сахарози (метод обробки калу); СОП — стандартна операційна процедура.

B2.2 Метод обробки калу SOS

У методі обробки калу SOS використовується один етап для виділення M. tuberculosis з калу. Тверді частинки осідають під дією сили тяжіння, й передбачається, що це дозволяє бацилам ТБ спливати на поверхню водного розчину завдяки їхній ліпідовмісній клітинній стінці (20).

У методі SOS кал додається безпосередньо у флакон РЗ, що входить до комплекту Xpert; це призводить до негайної інактивації бактерій. Отже, метод обробки калу SOS можна проводити у відкритому добре провітрюваному приміщенні із застосуванням відповідних методів зниження кількості аерозолів і належного використання ЗІЗ.

Перед обробкою калу оцінюють консистенцію зразка калу за допомогою Бристольської шкали форми калу (30). Для калу з бристольським типом від 1 до 5 (сформований кал) — 0,8 г або кількість калу розміром з ніготь великого пальця (рис. 3) безпосередньо перенесіть з контейнера для калу у флакон РЗ за допомогою дерев'яної палички або аплікатора (рис. 4). Для калу з бристольським типом 6 і 7 (рідкий кал) з флакона РЗ — відберіть 2 мл РЗ, потім піпеткою з гумовою грушею перенесіть 2 мл калу у флакон РЗ (рис. 3). Для всіх типів калу РЗ — енергійно струсіть протягом 30 секунд, а потім інкубуйте протягом 10 хвилин за кімнатної температури. Цей етап треба повторити один раз. Після цього, ретельно переконавшись, що тверді частинки й залишки осіли, перенесіть 2 мл надосадової рідини з флакона РЗ в картридж Xpert MTB/RIF або Xpert Ultra. Опісля вставте картридж у прилад GeneXpert. Використання приладу GeneXpert та інтерпретація результатів Xpert здійснюються відповідно до інструкцій виробника. Докладну СОП про те, як виконувати метод обробки калу SOS, можна знайти в наборі засобів KNCV щодо калу на вебсайті KNCV (31).

Рис. 3. У методі обробки калу SOS використовується 0,8 г або кількість калу, що дорівнює розміру нігтя великого пальця.

SOS — простий одноетапний метод обробки калу.

Рис. 4. Схематичний огляд СОП методу обробки калу SOS та тесту Xpert MTB/RIF або Xpert Ultra для різних типів калуa

* Буферний розчин для зразків

СОП — стандартна операційна процедура; SOS — простий одноетапний метод обробки калу; РЗ — реактив для зразків.

a 	На верхній панелі показаний порядок дій для калу з бристольським типом 1-5 (тобто сформований кал), а на нижній панелі — для калу з бристольським типом 6 і 7 (тобто рідкий кал).

B2.3 Зведення характеристик методів обробки калу ОФС та SOS

У таблиці 2 наведено характеристики методів обробки калу ОФС та SOS. У таблиці наведено необхідні додаткові матеріали, час підготовки зразка (32), час інкубації та вимоги до біобезпеки.

Таблиця 2. Характеристики методів обробки калу ОФС та SOS

|  | SOS | ОФС |
| --- | --- | --- |
| Додаткові витратні матеріалиa | Аплікатор для перенесення калу (дерев'яна паличка), піпетки з гумовою грушеюb | Аплікатор для перенесення калу, пробірки для підготовки зразків, дистильована вода, сахароза (виробник — Difco), піпетки з гумовою грушею |
| Додаткове обладнанняc, d | Жодне | Електронні ваги, нагрівальна магнітна мішалка і стрижневий магніт, скляний флакон із кришкою, що загвинчується (1 л), мірний циліндр (1 л), автоклав |
| Середній час підготовки зразків (діапазон) | 23 (20-30) хвилин | 56 (45-87) хвилин |
| Інкубаційний період | Інкубація — 10 хвилин Осадження — 10 хвилин | Осадження — 30 хвилин Інкубація — 15 хвилин |

ОФС — оптимізована флотація сахарози (метод обробки калу); SOS — простий одноетапний метод обробки калу.

a	Додаткові витратні матеріали — це витратні матеріали, які потрібні на додаток до комплектів Xpert MTB/RIF або Xpert Ultra (до комплекту входять картриджі, буферний розчин для зразків та піпетки з гумовою грушею).

b	Додаткові піпетки з гумовою грушею можуть знадобитися, якщо обробляється велика кількість рідкого калу, а тих піпеток із гумовою грушею, що входять до комплекту Xpert, недостатньо для виконання роботи.

c	Додаткове обладнання — це обладнання, необхідне на додаток до приладу GeneXpert.

d	Приготування розчину Шізера треба проводити партіями на центральному рівні й розподіляти по центрах тестування; це означає, що вказане обладнання призначене для центральної лабораторії, а не для центру тестування GeneXpert.

|  | Частина C. Впровадження аналізу калу |
| --- | --- |

У цьому розділі описано вимоги до аналізу калу. Метод складається з 10 етапів, що описані в розділі про впровадження нових методів діагностики в Операційному довіднику ВООЗ щодо туберкульозу. Модуль 3: Встановлення діагнозу — швидка діагностика для виявлення туберкульозу (3).

C1 Де місце аналізу калу в багаторівневій лабораторній мережі

Впровадження аналізу калу для діагностики ТБ в дітей означає додавання нового типу зразків до наявної діагностичної платформи. Нині ВООЗ рекомендує проводити аналіз калу за допомогою тестів Xpert MTB/RIF та Xpert Ultra. Отже, логічно включити аналіз калу в наявну лабораторну мережу для тестування Xpert MTB/RIF або Xpert Ultra та використовувати прилади й мережу GeneXpert, що вже існують у країні. У разі збільшення кількості приладів GeneXpert стратегія розміщення нових приладів повинна враховувати доступ до тестування для конкретних ключових груп населення, які отримують користь від аналізу калу (наприклад, дітей), й ефективну систему транспортування зразків.

Зрештою в країні повинна бути можливість проводити аналізи калу в будь-якому центрі тестування GeneXpert; наприклад у тій самій лабораторії, де проводять аналіз мокротиння на ТБ. Однак, якщо ресурси обмежені, використання калу треба заохочувати насамперед там, де це матиме найбільшу користь; до того ж важливо враховувати, що аналіз калу може бути економічно найефективнішим в умовах високої поширеності ТБ (32). Крім того, обрання типу зразка (ГА, індуковане мокротиння або кал), що збирається в дітей, залежить від його прийнятності для дітей, батьків і осіб, які здійснюють догляд за дітьми, медичних працівників та інших зацікавлених сторін; від клініко-економічної ефективності збирання та підготовки зразків у місцевих умовах; й від місцевої наявності тестів.

Щоб допомогти клініцистам вирішити, чи потрібно розпочинати лікування ТБ в дитини, в Операційній настанові ВООЗ з ведення ТБ в дітей і підлітків наведено рекомендації щодо алгоритмів ухвалення рішення про лікування, які охоплюють оцінювання ризику швидкого прогресування стану до ТБ-хвороби, бактеріологічне підтвердження, де можливе та наявне (включно з аналізом калу, якщо це доречно), анамнезу контактів, клінічних ознак і симптомів, а також результати рентгенографії органів грудної клітки (5). Робоча група з обміну досвідом та знаннями в галузі ТБ в дітей (POSEE) — це цільова група при Робочій групі з ТБ в дітей і підлітків, яка є складовою Партнерства «Покласти край ТБ». POSEE підготувала документ із викладенням позиції, в якому чітко описується місце мікробіологічної діагностики в діагностичному шляху (12).

C2 Етапи та процеси впровадження

C2.1 Нормативні документи та планування

У глобальному масштабі частина країн включили тести Xpert MTB/RIF або Xpert Ultra (або обидва) у свої національні настанови як початковий тест для виявлення ТБ та визначення резистентності до рифампіцину. Проте в більшості країн зразки калу не належать до зразків, що використовуються для діагностики ТБ в дітей. Отже, необхідно адаптувати та оновити національні настанови та нормативні документи, щоб включити аналіз калу для діагностики ТБ в дітей відповідно до нових рекомендацій ВООЗ (3).

Технічна робоча група країни має очолити огляд національних настанов і нормативних документів, включно з використанням аналізу калу. Здебільшого план аналізу ситуації повинен містити мапу установ, в яких є прилад GeneXpert, й зв'язки таких установ з центрами, які поможуть спрямовувати зразки для аналізу, й спеціалізованими лабораторіями, куди можна спрямовувати зразки. Щоб підготувати оперативний план із зазначенням термінів та основних етапів впровадження аналізу калу, робоча група може використовувати наявний аналіз ситуації, якщо такий є, або може провести новий аналіз. Робоча група POSEE розробила засіб бюджетування для збирання зразків з метою виявлення ТБ для підтримки національних програм з боротьби з ТБ (НПБТ) в прогнозуванні бюджету та включила кал як один із можливих зразків. Засіб бюджетування та інші відповідні інструменти містяться на сторінці Робочої групи з ТБ в дітей і підлітків на вебсайті Партнерства «Покласти край ТБ» (33).

Найкращим підходом є поетапне використання, починаючи з пілотного застосування в кількох обраних центрах тестування, які мають високий рівень реєстрації випадків ТБ або беруть активну участь у діагностиці ТБ в дітей. Ці центри можуть згодом навчати інші центри, так, щоб всі регіони отримали доступ до аналізу калу Xpert та персонал навчився проведення тестів. Щоб визначити, в яких центрах треба насамперед впровадити аналіз калу Xpert, як індикатор можна використовувати кількість дітей з ознаками та симптомами ТБ (передбачуваний ТБ). Як альтернативу можна враховувати кількість дітей з респіраторними інфекціями, пневмонією або неповноцінним харчування. Однак отримання цієї інформації може бути ускладнене, оскільки НПБТ часто не збирають такі дані систематично — гарною альтернативою для обрання центрів тестування є кількість дітей, у яких клінічно чи рентгенологічно діагностовано ТБ.

C2.2 Регуляторні процеси

Спеціальна реєстрація для аналізу калу не потрібна, оскільки кал — це тип зразка, який вже збирається в рутинних умовах для діагностики інших захворювань і проведення інших лабораторних аналізів. Для діагностики ТБ зі зразками калу використовуються прилади GeneXpert, які вже зареєстровані для цієї мети.

C2.3 Обладнання та підготовка центру тестування

Для підготовки центру тестування може знадобитися додаткове обладнання до приладів GeneXpert, залежно від методу обробки калу. Впровадження методу SOS для аналізу калу не потребує додаткового обладнання, крім того, яке використовується зараз для тестування Xpert MTB/RIF або Xpert Ultra зі зразками мокротиння. Впровадження методу ОФС потребує певного додаткового обладнання, але має низьку вартість (див. табл. 2).

Впровадження аналізу калу розширить використання платформи GeneXpert у кожному центрі тестування. Отже, для кожного центру, в якому запроваджуватиметься аналіз калу, необхідно оцінити очікуване робоче навантаження та порівняти його з діагностичними можливостями наявних приладів GeneXpert. Треба враховувати кількість зламаних чи іншим чином непрацездатних модулів, оскільки це, звісно, знижує

продуктивність центру тестування. Оперативний план підготовки центру тестування із зазначенням вартості має охоплювати забезпечення збирання та обробки калу, аналіз робочого навантаження, мапування персоналу, навчання персоналу та інші матеріально-технічні потреби. У додатку 2 наведено приклад того, що необхідно для впровадження аналізу калу; цей порядок дій можна адаптувати до специфіки країни та використовувати для перевірки готовності центру тестування до проведення аналізу калу.

C2.4 Ланцюжок постачання

Для проведення аналізу калу можуть знадобитися додаткові витратні матеріали, крім тих, які зазвичай використовуються для тестування Xpert зі зразками мокротиння (див. таблицю 2). Найважливішим для керування постачанням є збільшення кількості використовуваних картриджів Xpert. Для кожного центру тестування необхідно оцінити додаткове робоче навантаження й зіставити його з кількістю картриджів, що постачаються. Завдяки вищій чутливості для виявлення ТБ в дітей бажано використовувати тест Xpert Ultra, а не Xpert MTB/RIF.

Ще однією вимогою є використання контейнерів для калу, які можуть відрізнятися за типом, як описано в розділі B1.

Для транспортування зразків калу треба використовувати ту саму мережу транспортування, яка використовується для тестування Xpert зі зразками мокротиння; в ідеалі повинен підтримуватися холодовий ланцюг — до проведення аналізу зразки треба зберігати за низької температури. Кожен контейнер для калу потрібно запакувати в поліетиленовий пакет зі струнним замком, що містить абсорбівний матеріал; зовні треба прикріпити етикетку, на якій зазначити про ризик біологічної небезпеки, як під час транспортування мокротиння. Якщо таких пакетів немає, заповнені контейнери для калу потрібно принаймні загорнути в туалетний папір і помістити поокремо у звичайні поліетиленові пакети, щоб уникнути перехресної контамінації в разі витоку зразка під час транспортування до лабораторії.

C2.5 Процедури

Найактуальніші СОП для методу обробки калу ОФС можна знайти на вебсайті TB-Speed (27), а докладну СОП для методу SOS можна знайти на вебсайті KNCV (31). Ці СОП треба адаптувати до вимог країни та, в разі потреби, перекласти на державну мову.

C2.6 Цифрові дані

Після впровадження аналізу калу необхідно надати інструкції персоналу лабораторії щодо того, які важливі моменти треба додати до звичних дій під час збирання та аналізу даних. Наприклад, під час запуску тестового прогону на приладі GeneXpert у полі типу зразка треба ввести «кал» (“stool”). Це дозволяє відокремити прогони зразків калу від прогонів інших типів зразків під час вимірювання частки позитивних результатів або інших показників якості.

Якщо прилад GeneXpert пов'язаний із електронними засобами пов’язування результатів діагностики (наприклад, GXAlert або DataToCare), які дозволяють вводити додаткові дані, корисно додати інформацію про зразок калу або пацієнтів (34). Така інформація може охоплювати, наприклад, консистенцію зразка калу (приміром, як зазначено в Бристольській шкалі форми калу або за групами «сформований», «напівсформований» або «рідкий») або вік чи інші характеристики пацієнта-дитини — збирання такого роду інформації може бути корисним для оперативних дослідницьких цілей.

C2.7 Контроль та оцінювання в рамках забезпечення якості

Цільові значення показників якості (наприклад, частота помилок і недійсних результатів), які встановлені для тестування Xpert зі зразками мокротиння, можливо, потрібно скоригувати в разі проведення тестування Xpert зі зразками калу. Поточні дослідження показують, що початкова частота невизначених результатів для аналізу калу трохи вища, ніж для тестування Xpert зі зразками мокротиння.

У порівнянні з мокротинням кал природно містить велику кількість твердих частинок, що може призвести до помилок, пов'язаних із проблемами перенесення зразка через мікрорідинний фільтр у картриджі (наприклад, якщо надосадова рідина, що містить бактерії, погано відокремлена від твердих залишків).  Поточні дослідження стосовно аналізу калу показують, що найпоширенішим кодом помилки є «помилка 2008» (“error 2008”), яка пов'язана з цим явищем. Крім того, кал містить інші органічні речовини, відсутні в мокротинні, які можуть пригнічувати полімеразну ланцюгову реакцію, що призводить до недійсних результатів тесту Xpert. Разове повторення тесту з використанням одного і того самого зразка знижує частоту невизначених результатів Xpert (35). Потрібні додаткові дослідження, щоб краще зрозуміти ці аспекти.

C2.8 Реєстрація та звітування

Для проведення аналізу калу необхідно ретельно переглянути засоби реєстрації та звітування й адаптувати їх для включення калу як типу зразка. Для аналізу як кількості зареєстрованих випадків, так і показників якості важливо, щоб результат тесту можна було стратифікувати за типом зразка, включно з калом.

C2.9 Навчання персоналу та оцінювання його компетентності

Найбільш економічно ефективний підхід полягає в тому, щоб спочатку навчити персонал, який вже компетентний в галузі тестування Xpert зі зразками мокротиння, тому, як виконувати конкретні етапи обробки калу, використовуючи метод обробки ОФС або SOS; ці співробітники вже знайомі із використанням приладу GeneXpert. Для персоналу, не компетентного в проведенні тестування Xpert зі зразками мокротиння, потрібна ґрунтовніша підготовка. Як і в разі тестування Xpert зі зразками мокротиння, персоналу лабораторії потрібен час, щоб ознайомитися з використанням зразків калу та методом обробки. Отже, може статися так, що на початковому етапі після впровадження аналізу калу буде трохи більше невизначених результатів тестів Xpert; однак очікується, що цей показник буде зменшуватись у міру накопичення персоналом досвіду. Цю ситуацію треба враховувати під час замовлення картриджів Xpert.

Паралельно з навчанням обробки калу персоналу лабораторії, всі залучені медичні працівники повинні бути навчені порядку збиранню калу; вони мають могти пояснити цей порядок дій батькам та особам, які здійснюють догляд за дітьми. Загалом у більшості ЗОЗ/лабораторій кал зазвичай збирають для виявлення інших захворювань (наприклад, паразитарних). Отже, медичні працівники швидше за все вже мають знання та засоби для збирання зразків цього типу. Однак персонал, що працює в протитуберкульозних закладах, може бути менш знайомий зі збиранням калу; тому йому може знадобитися спеціальне навчання зі збирання калу, а також з розробки та розповсюдження серед батьків листівок з інструкціями для збирання калу. Крім того, всі медичні працівники, які залучені до збирання зразків калу, повинні пройти навчання з алгоритмів ухвалення рішень про лікування, в яких кал є основним зразком.

C2.10 Моніторинг та оцінювання

Після того як персонал пройде навчання й почне використовувати кал як зразок для початкової діагностики ТБ у дітей, необхідно ретельно контролювати й скеровувати його роботу в частині, яка пов'язана з аналізом зразків калу; треба проводити контроль працівників щотижня або раз на два тижні, принаймні протягом перших 2 місяців. Під час усунення недоліків треба враховувати частоту невизначених результатів, як було обговорено в розділі C2.7. Для контролю виконання аналізу калу необхідно додати додаткові показники до стандартного списку моніторингу та контролю лабораторії щодо тестів Xpert MTB/RIF та Xpert Ultra (36). Додаток 3 містить список показників калу, що необхідно враховувати. Ці показники можуть бути додані до стандартного списку показників, які використовуються для контролю та моніторингу тестування Xpert зі зразками мокротиння.

Список використаної літератури

- Global tuberculosis report 2021. Geneva: World Health Organization; 2021 (https://apps.who. int/iris/handle/10665/346387, accessed February 2022).

- WHO consolidated guidelines on tuberculosis Module 3: Diagnosis – rapid diagnostics for tuberculosis detection, 2021 update. Geneva: World Health Organization; 2021. (https:// apps.who.int/iris/handle/10665/342331, accessed January 2022).

- WHO operational handbook on tuberculosis Module 3: Diagnosis – rapid diagnostics for tuberculosis detection 2021 update. Geneva: World Health Organization; 2021 (https:// apps.who.int/iris/handle/10665/342369, accessed January 2022).

- WHO consolidated guidelines on tuberculosis Module 5: Management of tuberculosis in children and adolescents. Geneva: World Health Organization; 2022 (https://apps.who.int/ iris/handle/10665/352522, accessed March 2022).

- WHO operational handbook on tuberculosis Module 5: Management of tuberculosis in children and adolescents. Geneva: World Health Organization; 2022 (https://apps.who.int/ iris/handle/10665/352523, accessed March 2022).

- Gebre M, Cameron LH, Tadesse G, Woldeamanuel Y, Wassie L. Variable diagnostic performance of stool Xpert in pediatric tuberculosis: a systematic review and meta-analysis. Open Forum Infect Dis. 2021;8(8):ofaa627.

- MacLean E, Sulis G, Denkinger CM, Johnston JC, Pai M, Ahmad Khan F. Diagnostic accuracy of stool Xpert MTB/RIF for detection of pulmonary tuberculosis in children: a systematic review and meta-analysis. J Clin Microbiol. 2019;57(6):e02057-18.

- Kay AW, González Fernández L, Takwoingi Y, Eisenhut M, Detjen AK, Steingart KR et al. Xpert MTB/RIF and Xpert MTB/RIF Ultra assays for active tuberculosis and rifampicin resistance in children. Cochrane Database Syst Rev. 2020;(8) (https://doi.wiley.com/10.1002/14651858. CD013359.pub2, accessed January 2022).

- Mesman AW, Rodriguez C, Ager E, Coit J, Trevisi L, Franke MF. Diagnostic accuracy of molecular detection of Mycobacterium tuberculosis in pediatric stool samples: a systematic review and meta-analysis. Tuberculosis (Edinb). 2019;119:101878.

- Kay AW, Ness T, Takwoingi Y, Steingart KR. Diagnostic accuracy of Xpert MTB/RIF Ultra using different sample types in children: a systematic review and meta-analysis. 2021.

- Rapid communication on updated guidance on the management of tuberculosis in children and adolescents. Geneva: World Health Organization; 2021 (https://apps.who.int/iris/ handle/10665/344382, accessed January 2022).

- Making the best out of available tools and approaches. Summary guidance for microbiological and clinical diagnosis of pulmonary tuberculosis among children. Geneva: Pediatric TB Operational and Sustainability Expertise Exchange (POSEE) Taskforce; 2021 (https://www.pedaids.org/wp-content/uploads/2021/06/POSEE-Info-Note_Pediatric-TB-diagnosis_Final_17.6.2021.pdf, accessed January 2022).

- Nicol MP, Spiers K, Workman L, Isaacs W, Munro J, Black F et al. Xpert MTB/RIF testing of stool samples for the diagnosis of pulmonary tuberculosis in children. Clin Infect Dis. 2013;57(3):18–21.

- Welday SH, Kimang’a AN, Kabera BM, Mburu JW, Mwachari C, Mungai E et al. Stool as appropriate sample for the diagnosis of Mycobacterium tuberculosis by Gene Xpert test. Open J Respir Dis. 2014;04:83-9.

- Banada PP, Naidoo U, Deshpande S, Karim F, Flynn JL, O’Malley M et al. A novel sample processing method for rapid detection of tuberculosis in the stool of pediatric patients using the Xpert MTB/RIF assay. PLoS One. 2016;11(3):1–13.

- Marcy O, Ung V, Goyet S, Borand L, Msellati P, Tejiokem M et al. Performance of Xpert MTB/ RIF and alternative specimen collection methods for the diagnosis of tuberculosis in HIV-infected children. Clin Infect Dis. 2016;62(9):1161–8.

- Walters E, Scott L, Nabeta P, Demers A-M, Reubenson G, Bosch C et al. Molecular detection of Mycobacterium tuberculosis from stools in young children by use of a novel centrifugation-free processing method. J Clin Microbiol. 2018;56(9):e00781-18.

- Andriyoko B, Janiar H, Kusumadewi R, Klinkenberg E, de Haas P, Tiemersma E. Simple stool processing method for the diagnosis of pulmonary tuberculosis using GeneXpert MTB/ RIF. Eur Respir J. 2019;53(3):1801832.

- Lounnas M, Diack A, Nicol MP, Eyangoh S, Wobudeya E, Marcy O et al. Laboratory development of a simple stool sample processing method diagnosis of pediatric tuberculosis using Xpert Ultra. Tuberculosis (Edinb). 2020;125:102002.

- de Haas P, Yenew B, Mengesha E, Slyzkyi A, Gashu Z, Lounnas M et al. The simple one-step (SOS) stool processing method for use with the Xpert MTB/RIF assay for a child-friendly diagnosis of tuberculosis closer to the point of care. J Clin Microbiol. 2021;59(8):e0040621.

- Walters E, van der Zalm MM, Palmer M, Bosch C, Demers A-M, Draper H et al. Xpert MTB/ RIF on stool is useful for the rapid diagnosis of tuberculosis in young children with severe pulmonary disease. Pediatr Infect Dis J. 2017;36(9):837–43.

- Jasumback CL, Dlamini Q, Kahari J, Maphalala G, Dlamini MG, Dube GS et al. Laboratory comparison of stool processing methods for Xpert® Ultra. Public Health Action. 2021;11(2):55–7.

- Nabeta P. Optimization of stool processing for Ultra testing: pooled data from two head to head studies comparing stool processing methods. 2021.

- Lounnas M, Chabala C, Mwanga-Amumpaire J, Nicol M, Singh U, Sanghavi S et al. Comparison of three centrifuge-free stool processing methods for Xpert Ultra testing in children with presumptive TB. 2021.

- de Haas P. Robustness of the simple one-step (SOS) stool processing method for Xpert MTB/RIF testing: preliminary results from Ethiopia. 2021.

- de Haas P, Yenew B, Diriba G, Amare M, Slyzkyi A, Demissie Y et al. The simple one-step stool processing method for detection of pulmonary tuberculosis: a study protocol to assess the robustness, stool storage conditions and sampling strategy for global implementation and scale-up. 2022 (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.02.04.22270430v1, accessed February 2022).

- TB-Speed Project. TB-Speed Home [website]. 2022 (https://www.tb-speed.com/, accessed January 2022).

- L’Initiative. Our vision [website]. 2022 (https://www.initiative5pour100.fr/en, accessed January 2022).

- ANRS. ANRS in brief [website]. 2022 (https://www.anrs.fr/fr/anrs/presentation-anrs/lanrs-en-bref, accessed January 2022).

- Lewis SJ, Heaton KW. Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time. Scand J Gastroenterol. 1997;32(9):920–4.

- SOS Stoolbox: simple one step (SOS) stool processing method and Xpert MTB/RIF (Ultra) testing for the detection of Mycobacterium tuberculosis complex and rifampicin resistance. Standard operating procedure (SOP). The Hague: KNCV Tuberculosis Foundation; 2022 (https://www.kncvtbc.org/uploaded/2021/03/Stoolbox-SOP1.pdf, accessed January 2022).

- Gaeddert M, Nguyen H, Nabeta P, Trollip A, Sohn H, Jaganath D et al. An economic evaluation of three novel stool processing methods for the diagnosis of paediatric TB. 2021.

- Stop TB Partnership. Child and Adolescent TB Working Group [website]. 2022 (https:// stoptb.org/wg/dots_expansion/childhoodtb/posee.asp, accessed January 2022).

- GLI quick guide to TB diagnostics connectivity solutions. Geneva: Global Laboratory Initiative; 2016 (https://stoptb.org/wg/gli/assets/documents/gli_connectivity_guide.pdf, accessed January 2022).

- Tiemersma E. Accuracy of the simple one-step stool method with Xpert MTB/RIF Ultra assay for the diagnosis of M. tuberculosis in children. 2021.

Tuberculosis technical scorecard Xpert MTB/RIF. Geneva: Stop TB Partnership; 2020 (https:// stoptb.org/wg/gli/assets/documents/5%20Find-TB-Scorecard-Xpert-Low-Res.pdf, accessed January 2022).

Додаток 1. Огляд публікацій з обробки калу для виявлення ТБ до грудня 2021 року

Для кожної публікації надається така інформація, якщо застосовується та якщо повідомляється: вік пацієнтів, кількість пацієнтів, включених в аналіз/усі пацієнти, що відповідають критеріям, досліджувана група населення, використаний метод обробки калу, а також чутливість і специфічність щодо різних еталонних стандартів.

| Дослідження, рік/країна (посилання) | Віковий діапазон (років), медіана [IQR] | Включені в аналіз/Усі, що відповідають критеріям | Група населення | Кількість калу | Спосіб обробки калу охоплює: | Кількість мікробіологічно підтверджених (%) | Кількість клінічно підтверджених (%) | Еталонний стандарт | Технічні характеристики тесту Xpert зі зразками калу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | розчинення в | перемішування на вортексі | центрифугування | фільтрація |  |  |  | Чутливість (95 % ДІ) | Специфічність (95 % ДІ) |
| Айнан, 2021/ Танзанія (1) | Н/В, 2,17 [1,16-5,19] | 225/258 | Діти з передбачуваним ТБ у 6 ЗОЗ Дар-ес-Салама | 2 см3 | Дистильована вода та РЗ | Так | Ні | Ні | 8 (3,6) | 42 (18,7) | Xpert та/або посів на твердому субстраті мокротиння або ГА | 62.5% (25-92%) | 100% (98-100%) |
| Андрійоко, 2019/ Індонезія (2) | 0-14, 1,4 [0,4-6,5 | 36/Н/В | Лабораторне дослідження, проведене в 1 лікарні; послідовні зразки калу, представлені для діагностики ТБ | 0,8-1 г | ФСБР та РЗ | Ні | Ні | Ні | 6 (17) | - | Тест Xpert зі зразком ГА або індукованого мокротиння | 100% | 87,5% |
| Банада, 2016/ ПАР (3) | 0-15, Н/В | 37/40 | 20 MTБ+ та 20 MTБ за результатами тесту Xpert зі зразком ГА або індукованого мокротиння | 0,6 г | Комерційний буферний розчин | Так, зі скля-ними кулька-ми | Ні | Так | 20 (54) | - | Тест Xpert зі зразком ГА або індукованого мокротиння | 85% (62-97%) | 100% (98-100%) |
| Чіпіндуро, 2017/ Зімбабве (4) | 5-16, 10,6 [8-13] | 218/218 | Діти, що надійшли з передбачуваним ТБ у 8 ПМД: Симптоми ТБ або близький контакт із хворим на ТБ в анамнезі | 0,15 г | ФСБР та РЗ | Так | Так | Ні | 19 (8,7) | - | Посів на ЛЄ/Тест Xpert зі зразком індукованого мокротиння | 68% (43-87%) | 98% (95-99%) |

| Дослідження, рік/країна (посилання) | Віковий діапазон (років), медіана [IQR] | Включені в аналіз/Усі, що відповідають критеріям | Група населення | Кількість калу | Спосіб обробки калу охоплює: | Кількість мікробіологічно підтверджених (%) | Кількість клінічно підтверджених (%) | Еталонний стандарт | Технічні характеристики тесту Xpert зі зразками калу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | розчинення в | перемішування на вортексі | центрифугування | фільтрація |  |  |  | Чутливість (95 % ДІ) | Специфічність (95 % ДІ) |
| Чіпіндуро, 2017/ Зімбабве (4) | 5-16, 10,6 [8-13] | 32/218 | Діти, що надійшли з симптомами ТБ у 8 ПМСД: Симптоми ТБ або близький контакт із хворим на ТБ в анамнезі | 0,15 г | ФСБР та РЗ | Так | Так | Ні | - | 32 | Клінічний | 53% (35-71%) | НВ |
| де Гаас, 2021/ Ефіопія (5) | НВ | 123/147 | Діти, що надійшли з передбачуваним ТБ в окремі ЗОЗ, щодо яких після клінічного обстеження було подано запит на рутинне тестування НГА | 0,8-1 г | РЗ | Ні | Ні | Ні | 9 (7,3) | - | Тест Xpert та/або посів на ЛЄ та/або посів у MGIT на НГА | 78% | - |
| Ганраган, 2019/ ПАР (6) | <10, 21,4 місяця [12,3-42,9] | 119 | Діти, що надійшли з ознаками та симптомами ТБ до центру первинної медичної допомоги | Н/В | ФСБР, NALC-NaOH та РЗ | НВ | Так | Ні | 4 (3) | - | Мазок, посів або тест Xpert будь-якого із зібраних зразків | 0/4 пацієнтів з мікробіологічно підтвердженим ТБ мали позитивний аналіз калу | 0/15 пацієнтів, у яких малоймовірна наявність ТБ, мали позитивний аналіз калу |
| Ганраган, 2019/ ПАР (6) | <10, 21,4 місяця [12,3-42,9] | 119 | Діти, що надійшли з ознаками та симптомами ТБ до центру первинної медичної допомоги | НВ | ФСБР, NALC- NaOH and РЗ | НВ | Так | Ні | - | 100 (84) | Не менш ніж 2 з такого: РОГК відповідає ТБ, позитивна клінічна відповідь на протитуберкульозне лікування, документально підтверджений контакт із ТБ або позитивний результат ТШП | 0/100 пацієнтів із клінічно підтвердженим ТБ мали позитивний аналіз калу | 0/15 пацієнтів, у яких малоймовірна наявність ТБ, мали позитивний аналіз калу |

| Дослідження, рік/країна (посилання) | Віковий діапазон (років), медіана [IQR] | Включені в аналіз/Усі, що відповідають критеріям | Популяція | Кількість калу | Спосіб обробки калу охоплює: | Кількість мікробіологічно підтверджених (%) | Кількість клінічно підтверджених (%) | Еталонний стандарт | Технічні характеристики тесту Xpert зі зразками калу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | розчинення в | перемішування на вортексі | центрифугування | фільтрація |  |  |  | Чутливість (95 % ДІ) | Специфічність (95 % ДІ) |
| Хасан, 2017/ Пакистан (7) | 0-15, 6,8 [2-9] | 49/50 із 64 дітей з клінічними симптомами | Діти, що надійшли з симптомами ТБ легень у 2 лікарні третинного рівня | 0,15 г | ФСБР та РЗ | Так | Так | Ні | 11 (22) | - | Посів на ЛЄ/Xpert зі зразками ША або мокротиння | 82% (48-98%) | 95% (82-99%) |
| Хасан, 2017/ Пакистан (7) | 0-15, 6,8 [2-9] | 49/50 із 64 дітей з клінічними симптомами | Діти, що надійшли з симптомами ТБ легень у 2 лікарні третинного рівня | 0,15 г | ФСБР та РЗ | Так | Так | Ні | - | 17 (35) | Клінічний | 59% (33-82%) | 100% (89-100%) |
| Лакурс, 2018/ Кенія (8) | 0-12, 2 [1,1-4,8] | 147/165 | ВІЛ-позитивні діти, які відповідають критеріям АРТ, госпіталізовані з приводу гострого захворювання до 4 лікарень | Н/В | ФСБР, NALC-NaOH, РЗ | Ні | Так | Ні | 11 (7,5) | - | Посів у MGIT/Тест Xpert зі зразками мокротиння або ША | 70% (35-93%) | 100% (97-100%) |
| Лакурс, 2018/ Кенія (8) | 0-12, 2 [1,1-4,8] | 165/165 | ВІЛ-позитивні діти, які відповідають критеріям АРТ, госпіталізовані з приводу гострого захворювання до 4 лікарень | НВ | ФСБР, NALC-NaOH, РЗ | Ні | Так | Ні | - | 85 (52) | Клінічний | 9% (4-19%) | 100% (95-100%) |
| Лунна, 2020/ Франція (9) | Н/З | Н/З | Н/З | 0,5 г | розчин сахарози та РЗ | Ні | Ні | Ні | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З |
| Марсі, 2016/ Буркіна-Фасо, Камбоджа, Камерун, В'єтнам (10) | 0-13, 7,2 (4,1-7,2) | 272/272 | ВІЛ-позитивні діти з передбачуваним ТБ легень, що надійшли до 8 третинних чи дитячих лікарень | 0,5 г | розчин сахарози та РЗ | Ні | Так | Так | 27 (10) | - | Посів у MGIT/на ЛЄ на зразок ША, індукованого мокротиння, НГА, струнний тест | 67% (46-83%) | 100% (98-100%) |

| Дослідження, рік/країна (посилання) | Віковий діапазон (років), медіана [IQR] | Включені в аналіз/Усі, що відповідають критеріям | Популяція | Кількість калу | Спосіб обробки калу охоплює: | Кількість мікробіологічно підтверджених (%) | Кількість клінічно підтверджених (%) | Еталонний стандарт | Технічні характеристики тесту Xpert зі зразками калу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | розчинення в | перемішування на вортексі | центрифугування | фільтрація |  |  |  | Чутливість (95 % ДІ) | Специфічність (95 % ДІ) |
| Марсі, 2016/ Буркіна-Фасо, Камбоджа, Камерун, В'єтнам (10) | 0-13, 7,2 (4,1-7,2) | 272/272 | ВІЛ-позитивні діти з передбачуваним ТБ легень, що надішли до 8 третинних чи дитячих лікарень | 0,5 г | розчин сахарози та РЗ | Ні | Так | Так | - | 245 (90) | Клінічний | 11% (8-16%) | 96% (81-100%) |
| Мемон, 2018/ Індія (11) | 0,5-15, 11 | 100/100 | Діти, які відвідують дитячий протитуберкульозний диспансер лікарні третинного рівня | 0,2 г | ФСБР, NALC- NaOH, РЗ | Ні | Так | Ні | 26 (26) | - | Посів у MGIT зі зразком індукованого мокротиння або ША | 11,5% (2,4-30,1%) | 98,6% (92,7-99,9%) |
| Мусса, 2016/ Єгипет (12) | >1 до <15, Н/В | 115/115 | Діти, що надійшли з клінічними ознаками ТБ легень до лікарні третинного рівня | 2 г | дистильована вода, ФСБР, NALC-NaOH, РЗ | Ні | Так | Ні | 36 (31) | - | Посів на ЛЄ зі зразком мокротиння або індукованого мокротиння | 83% (67-94%) | 99% (93-100%) |
| Нгадая, 2020/ Танзанія (13) | 1-95, 35 [21-47] | 590/Н/В | Пацієнти з передбачуваним ТБ віком від 1 року, 7 закладів первинної медичної допомоги та 5 закладів третинного рівня, дослідження калу, проведене у ЦТРЛ | 2 см3 | Дистильована вода та РЗ | Так | Так | Ні | 75 (12,7) | - | Посів на ЛЄ зі зразком мокротиння | 84% (81,0-87,0%) | 93,4% (98,5-99,9%) |
| Нгадая, 2020/ Танзанія (13) | 1-95, 35 [21-47] | 590/Н/В | Пацієнти з передбачуваним ТБ віком від 1 року, 7 закладів первинної медичної допомоги та 5 закладів третинного рівня, дослідження калу, проведене в периферійних лабораторіях | 2 см3 | Дистильована вода та РЗ | Так | Так | Ні | 75 (12,7) | - | Посів на ЛЄ зі зразком мокротиння | 63,0% (47,8-76,1%) | 76,7% (72,1-81,4%) |

| Дослідження, рік/країна (посилання) | Віковий діапазон (років), медіана [IQR] | Включені в аналіз/Усі, що відповідають критеріям | Популяція | Кількість калу | Спосіб обробки калу охоплює: | Кількість мікробіологічно підтверджених (%) | Кількість клінічно підтверджених (%) | Еталонний стандарт | Технічні характеристики тесту Xpert зі зразками калу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | розчинення в | перемішування на вортексі | центрифугування | фільтрація |  |  |  | Чутливість (95 % ДІ) | Специфічність (95 % ДІ) |
| Ніколь, 2013/ ПАР (14) | 1-<15, 2,6 [1,6-4,8] | 115/115 | ПМД та дитяча лікарня третинного рівня | 0,15 г (тампони FLOQ1) | ФСБР та РЗ | Ні | Так | Ні | 17 (15) | - | Посів у MGIT зі зразком індукованого мокротиння | 47% (23-72%) | 99% (94-100%) |
| Орикіриза, 2018/ Уганда (15) | 1 М-14, Н/В | 349/357 | Пацієнти, які починають лікування ТБ в обласній спеціалізованій лікарні | НВ | Фізрозчин, NALC-NaOH, ФСБР та незазначений буферний розчин | Ні | Так | Ні | 9 (2,6) | - | Посів на ЛЄ/в MGIT зі зразком мокротиння або індукованого мокротиння | 56% (21-86%) | 98% (90-100%) |
| Волтерс, 2012/ ПАР (16) | від 0 до <14, 17 місяців [Н/В] | 23/28 (14 як зі зразком ША, так і зі зразком калу, 6 тільки з ША, 3 тільки зі зразком калу) | Діти, що надійшли з передбачуваним ТБ легень у 2 лікарні | НВ | Фізрозчин, NALC-NaOH, ФСБР та РЗ | Ні | Так | Ні | 4 (17) | - | Посів у MGIT / Xpert зі зразком ША | Н/В (поєднання тестування Xpert зі зразками калу та ША у порівнянні з посівом у MGIT: 75%) | НВ |
| Волтерс, 2012/ПАР (16) | від 0 до <14, 17 місяців [Н/В] | 23/28 (14 зі зразком ША та калу) | Діти, що надійшли з передбачуваним ТБ легень у 2 лікарні | НВ | фізрозчин, NALC-NaOH, ФСБР та РЗ | Ні | Так | Ні | - | 12 (52) | Клінічний | Н/В (поєднання тестування Xpert зі зразками калу та ША у порівнянні з клінічною діагностикою: 25%) | НВ |
| Волтерс, 2017/ ПАР (17) | від 0 до <13, 1,3 [0,8-2,4] | 379/379 | Діти, що надійшли з передбачуваним ТБ легень у 2 спеціалізовані лікарні | <5 г та 1-4 г | ФСБР, NALC-NaOH, РЗ | Ні | Так | Ні | 72 (19) | - | Посів у MGIT зі зразками ША, індукованого мокротиння, НГА, струни | 32% (21-44%) | 100% (98-100%) |
| Волтерс, 2017/ ПАР (17) | 0-13, 1,3 [0,8-2,4] | 351/379 | Діти, що надійшли з передбачуваним ТБ легень у 2 спеціалізовані лікарні | <5 г та 1-4 г | ФСБР, NALC-NaOH, РЗ | Ні | Так | Ні | - | 242 (69) | Клінічний | 10% (6-14%) | 100% (97-100%) |

1 Для отримання додаткової інформації див. FLOQSwabs, COPAN Diagnostics Inc.

| Дослідження, рік/країна (посилання) | Віковий діапазон (років), медіана [IQR] | Включені в аналіз/Усі, що відповідають критеріям | Популяція | Кількість калу | Спосіб обробки калу охоплює: | Кількість мікробіологічно підтверджених (%) | Кількість клінічно підтверджених (%) | Еталонний стандарт | Технічні характеристики тесту Xpert зі зразками калу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | розчинення в | перемішування на вортексі | центрифугування | фільтрація |  |  |  | Чутливість (95 % ДІ) | Специфічність (95 % ДІ) |
| Волтерс, 2018/ ПАР [17] | 1,3 [0,9-2,4] | 280/302 | Діти, що надійшли з передбачуваним ТБ легень у 2 спеціалізовані лікарні | 0,6 г та тампон | ФСБР та РЗ | Так, зі скляними кульками | Ні | Так | 23 (8,3) | - | Посів у MGIT/Тест Xpert зі зразком відхаркувального або індукованого мокротиння та ША, якщо вік <5 років (тільки підмножина) | 44,4% (13,7–78,8%) Xpert як ЕС 25,0% (7,3–52,4%) посів як ЕС | 99,1% (96,8–99,9%) Xpert як ЕС 99,5% (97,5–100%) посів як ЕС |
| Волтерс, 2018/ ПАР (18) | Н/В, 1,3 [0,9-2,4] | 280/302 | Діти, що надійшли з передбачуваним ТБ легень у 2 спеціалізовані лікарні | 0,6 г та тампон | ФСБР та РЗ | Так, зі скля-ними кулька-ми | Ні | Так | - | 88 (31) | Клінічний | 44,4% (13,7–78,8%) Xpert як ЕС 25,0% (7,3–52,4%) посів як ЕС | 99,1% (96,8–99,9%) Xpert як ЕС 99,5% (97,5–100%) посів як ЕС |
| Велдай, 2014/ Кенія (19) | від 0 до <15, Н/В | 53/91 | Лабораторне дослідження у 2 лікарнях, включно з дітьми, що були направлені на аналіз на ТБ клініцистом | 0,15 г | Тільки ФСБР у порівнянні з ФСБР та РЗ | Ні | Ні в порів-няння з так | Ні | 6 (11,3) | - | ЦН зі зразком мазка мокротиння | 100%. Прямий метод дав більше випадків, ніж непрямий метод | 89% |

АРТ — антиретровірусна терапія; ДІ — довірчий інтервал; ЦЕРЛ— центральна туберкульозна референс-лабораторія; РОГК — рентгенографія органів грудної клітки; ША — шлунковий аспірат; ВІЛ — вірус імунодефіциту людини; IQR — міжквартильний розмах; ЛЄ — середовище Левенштейна-Єнсена; MGIT — індикаторна трубка для росту мікобактерій; МТБ — Mycobacterium tuberculosis; НЗ — не застосовується; NALC-NaOH —  N-ацетил-L-цистеїн з натрію цитратом і натрію гідроксидом; НГА — носоглотковий аспірат; Н/В — не вказано; ФСБР — фосфатно-сольовий буферний розчин; ПМД — заклад первинної медичної допомоги; ЕС — еталонний стандарт; РЗ —  реактив для зразків для тесту Xpert; ТБ — туберкульоз; ТШП — туберкулінова шкірна проба; ЦН — Мікроскопічне дослідження мокротиння за Ціль-Нельсен; ПАР — Південно-Африканська Республіка

Література для додатка 1

- Айнан С., Фурія Ф.Ф., Мхімбіра Ф., Мнямбва Н.П., Мгіна Н., Зумла А. та ін. Тест Xpert® MTB/RIF зі зразком калу для діагностики ТБ легень у дітей у Танзанії. / Ainan S, Furia FF, Mhimbira F, Mnyambwa NP, Mgina N, Zumla A et al. Xpert® MTB/RIF assay testing on stool for the diagnosis of paediatric pulmonary TB in Tanzania.Public Health Action. 2021;11(2):75–9.

- Андрійоко Б., Джаніар Х., Кусумадеві Р., Клінкенберг Е., де Гаас П., Тімерсма Е. Простий метод обробки калу для діагностики туберкульозу легень з використанням GeneXpert MTB/RIF. / Andriyoko B, Janiar H, Kusumadewi R, Klinkenberg E, de Haas P, Tiemersma E. Simple stool processing method for the diagnosis of pulmonary tuberculosis using GeneXpert MTB/RIF. Eur Respir J. 2019;53(3):1801832.

- Банада П.П., Найду У., Дешпанде С., Карім Ф., Флінн Дж.Л., О'Меллі М. та ін. Новий метод обробки зразків для швидкого виявлення туберкульозу в калі дітей з використанням тесту Xpert MTB/RIF. / Banada PP, Naidoo U, Deshpande S, Karim F, Flynn JL, O’Malley M et al. A novel sample processing method for rapid detection of tuberculosis in the stool of pediatric patients using the Xpert MTB/ RIF assay. PLoS One. 2016;11(3):1–13.

- Чипіндуро М., Матевеке К., Макамуре Б., Ферранд Р.А., Гомо Е. Тест Stool Xpert® MTB/RIF для діагностики туберкульозу легень у дітей у первинних клініках Зімбабве. / Chipinduro M, Mateveke K, Makamure B, Ferrand RA, Gomo E. Stool Xpert® MTB/RIF test for the diagnosis of childhood pulmonary tuberculosis at primary clinics in Zimbabwe. Int J Tuberc Lung Dis. 2017;21(2):161–6.

- де Гаас П., Єнев Б., Менгеша Е., Слизький А., Гашу З., Луннас М. та ін. Простий одноетапний (SOS) метод обробки калу для використання з тестом Xpert MTB/RIF, що використовується з метою зручної для дитини діагностики туберкульозу ближче до місця надання медичної допомоги. / de Haas P, Yenew B, Mengesha E, Slyzkyi A, Gashu Z, Lounnas M et al. The simple one-step (SOS) stool processing method for use with the Xpert MTB/RIF assay for a child-friendly diagnosis of tuberculosis closer to the point of care. J Clin Microbiol. 2021;59(8):e0040621.

- Ганраган К.Ф., Денсі Х., Мутунга Л., Франс Х., Омар С.В., Ісмаїл Н. та ін. Стратегії діагностики дитячого туберкульозу в дітей у контексті первинної медичної допомоги в умовах високого тягаря ТБ: користь альтернативних методів забирання зразків. /Diagnostic strategies for childhood tuberculosis in the context of primary care in a high burden setting: the value of alternative sampling methods. Paediatr Int Child Health. 2019;39(2):88–94.

- Хасан З., Шакур С., Аріф Ф., Мехназ А., Акбер А., Хайдер М. та ін. Оцінювання тесту Xpert MTB/RIF для експрес-діагностики туберкульозу легень у дітей за допомогою тесту Xpert MTB/RIF зі зразками калу в умовах обмежених ресурсів. / Hasan Z, Shakoor S, Arif F, Mehnaz A, Akber A, Haider M et al. Evaluation of Xpert MTB/RIF testing for rapid diagnosis of childhood pulmonary tuberculosis in children by Xpert MTB/RIF testing of stool samples in a low resource setting. BMC Res Notes. 2017;10(1):473.

- Лакурс С.М., Павлінак П.Б., Кранмер Л.М., Ньюгуна І.М., Муго С., Гатіму Дж. та ін. Тест Xpert MTB/RIF зі зразками калу та ліпоарабіноманнановий тест бокового зсуву (аналіз сечі) в госпіталізованих ВІЛ-інфікованих дітей. /LaCourse SM, Pavlinac PB, Cranmer LM, Njuguna IN, Mugo C, Gatimu J et al. Stool Xpert MTB/RIF and urine lipoarabinomannan for the diagnosis of tuberculosis in hospitalized HIV-infected children. AIDS (London, England). 2018;32(1):69–78.

- Лунна М., Діак А., Нікол М.П., Еянгох С., Вобудея Е., Марсі О. та ін. Лабораторна розробка простого методу обробки зразків калу для діагностики туберкульозу в дітей з використанням тесту Xpert Ultra. / Lounnas M, Diack A, Nicol MP, Eyangoh S, Wobudeya E, Marcy O et al. Laboratory development of a simple stool sample processing method diagnosis of pediatric tuberculosis using Xpert Ultra. Tuberculosis (Edinb). 2020;125:102002.

- Марсі О., Унг Ст, Гоєт С., Боранд Л., Мселлаті П., Теджіокем М. та ін. Ефективність тесту Xpert MTB/RIF та альтернативних методів збирання зразків для діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих дітей. / Marcy O, Ung V, Goyet S, Borand L, Msellati P, Tejiokem M et al. Performance of Xpert MTB/RIF and alternative specimen collection methods for the diagnosis of tuberculosis in HIV-infected children. Clin Infect Dis. 2016;62(9):1161–8.

- Мемон С.С., Сінга С., Шарма С.К., Кабра С.К., Лодха Р., Сонежа М. Діагностична точність тесту Xpert MTB/RIF зі зразками калу в разі внутрішньогрудного туберкульозу в дітей. / Memon SS, Sinha S, Sharma SK, Kabra SK, Lodha R, Soneja M. Diagnostic accuracy of Xpert MTB/ RIF assay in stool samples in intrathoracic childhood tuberculosis. Journal of Tuberculosis and Therapeutics. 2018;3(2). Moussa HS, Bayoumi FS, Mohamed AMA.

- Мусса Х.С., Баюмі Ф.С., Мохамед А.М.А. Тест Gene Xpert для прямого виявлення Mycobacterium tuberculosis i в зразках калу дітей із передбачуваним туберкульозом легень. / Moussa HS, Bayoumi FS, Mohamed AMA. Gene Xpert for direct detection of Mycobacterium tuberculosis in stool specimens from children with presumptive pulmonary tuberculosis. Ann Clin Lab Sci. 2016;46(2):198–203.

- Нгадая Е., Кімаро Р., Санді Е., Мнямбва Н.П., Вілфред А., Лубінза С. та ін. Оцінювання тестування GeneXpert MTB/RIF зі зразками калу для діагностики туберкульозу легень серед пацієнтів з передбачуваним ТБ у Танзанії. / Ngadaya E, Kimaro G, Sandi E, Mnyambwa NP, Wilfred A, Lubinza C et al. Evaluation of stool GeneXpert MTB/RIF for the diagnosis of pulmonary tuberculosis among presumptive patients in Tanzania. J Clin Tuberc Other Mycobact Dis. 2020;21:100195.

- Нікол М.П., Спірс К., Уоркман Л., Ісаакс Ст, Манро Дж., Блек Ф. та ін. Тест Xpert MTB/RIF зі зразками калу для діагностики туберкульозу легень у дітей.  / Nicol MP, Spiers K, Workman L, Isaacs W, Munro J, Black F et al. Xpert MTB/RIF testing of stool samples for the diagnosis of pulmonary tuberculosis in children. Clin Infect Dis. 2013;57(3):18–21.

- Орикіриза П., Нансумба М., Негангане Д., Бастард М., Мугіша І.Т., Нансера Д. та ін. Діагностика туберкульозу у дітей за допомогою тесту Xpert MTB/RIF зі зразками мокротиння та калу в умовах високої поширеності ТБ-ВІЛ.  / Orikiriza P, Nansumba M, Nyehangane D, Bastard M, Mugisha IT, Nansera D et al. Xpert MTB/RIF diagnosis of childhood tuberculosis from sputum and stool samples in a high TB-HIV-prevalent setting. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2018;37(8):1465–73.

- Волтерс Е., Гі Р.П., Гесселінг А.С., Фрідріх С.О., Діакон А.Х., Гі Р.П. Експрес-діагностика внутрішньогрудного туберкульозу в дітей зі зразками калу з використанням тесту Xpert MTB/RIF: пілотне дослідження. / Walters E, Gie RP, Hesseling AC, Friedrich SO, Diacon AH, Gie RP. Rapid diagnosis of pediatric intrathoracic tuberculosis from stool samples using the Xpert MTB/RIF Assay: a pilot study. Pediatr Infect Dis J. 2012;31(12):1316.

- Волтерс Е., Ван дер Залм М.М., Палмер М., Бош С., Демерс А.М., Дрейпер Х. та ін. Тест Xpert MTB/RIF зі зразками калу корисний для експрес-діагностики туберкульозу в дітей раннього віку з тяжким захворюванням легень. / Walters E, van der Zalm MM, Palmer M, Bosch C, Demers A-M, Draper H et al. Xpert MTB/RIF on stool is useful for the rapid diagnosis of tuberculosis in young children with severe pulmonary disease. Pediatr Infect Dis J. 2017;36(9):837–43.

- Волтерс Е., Скотт Л., Набета П., Демерс А.М., Рубенсон Г., Бош С та ін. Молекулярне виявлення Mycobacterium tuberculosis в калі в дітей раннього віку з використанням нового безцентрифужного методу обробки.  / Walters E, Scott L, Nabeta P, Demers A-M, Reubenson G, Bosch C et al. Molecular detection of Mycobacterium tuberculosis from stools in young children by use of a novel centrifugation-free processing method. J Clin Microbiol. 2018;56(9):e00781–18.

- Велдай С.Г., Кіманга А.Н., Кабера Б.М., Мбуру І.С., Мвашарі Ц., Мунгаї Е. та ін. Кал як підходящий зразок для діагностики Mycobacterium tuberculosis за допомогою тесту Gene Xpert.  / Welday SH, Kimang’a AN, Kabera BM, Mburu JW, Mwachari C, Mungai E et al. Stool as appropriate sample for the diagnosis of Mycobacterium tuberculosis by Gene Xpert test. Open J Respir Dis. 2014;04:83–9.

Додаток 2. Перелік заходів для впровадження аналізу калу

| № | Заходи | Стан (так/ні/в процесі виконання) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адаптувати національні нормативні документи та настанови, щоб використовувати кал як первинний зразок для діагностики ТБ в дітей з ознаками та симптомами ТБ. |  |
| 2 | Навчити медичних працівників нових національних настанов, включно з діагностичними алгоритмами, які охоплюють аналіз калу. |  |
| 3 | Навчити медичних працівників початку лікування з використанням результатів тесту Xpert зі зразками калу |  |
| 4 | Навчити медичних працівників збирання калу |  |
| 5 | Навчити персонал лабораторій методу(-ам) обробки калу |  |
| 6 | Призначити та навчити координатора (координатора центрів тестування) |  |
| 7 | Адаптувати засоби звітування та реєстрації, включивши в них положення про кал |  |
| 8 | Адаптувати засоби збирання цифрових даних і електронні засоби пов’язування результатів діагностики, включивши можливість використання їх для калу. |  |
| 9 | Додати показники, які є специфічними для аналізу калу, до стандартного списку моніторингу та контролю центрів тестування Xpert MTB/RIF та Xpert Ultra. |  |
| 10 | Забезпечити наявність витратних матеріалів, необхідних для збирання калу (наприклад, контейнер для калу та листівок з інструкціями для збирання калу). |  |
| 11 | Забезпечити наявність витратних матеріалів для транспортування зразків калу (наприклад, поліетиленовий пакет та сумка-холодильник) та організувати транспортування калу через стандартну мережу спрямування зразків на аналіз. |  |
| 12 | Перевірити наявність додаткових витратних матеріалів для методу обробки калу за допомогою тестів Xpert MTB/RIF або Xpert Ultra. |  |
| 13 | Забезпечити наявність СОП та допоміжних засобів для аналізу калу |  |
| 14 | Забезпечити наявність достатньої кількості картриджів Xpert MTB/RIF або Xpert Ultra для аналізу калу. |  |

СОП — стандартна операційна процедура; ТБ — туберкульоз.

Додаток 3. Лабораторний інструмент для оцінювання аналізу калу за допомогою тестів Xpert MTB/RIF та Xpert MTB/RIF Ultra

| Оцінювання лабораторного проведення аналізів калу Лабораторні показники, що наведені в цьому інструменті, повинні бути інтегровані в стандартний інструмент моніторингу та контролю центрів тестування Xpert MTB/RIF та Xpert Ultra, який вже використовується в країні (1). |
| --- |
| Назва установи |  |
| Район |  |
| Дата відвідування |  |
| ПІБ та контактні дані співробітників, з якими ви зустрілися | ПІБ: | Тел./ел. пошта: |
|  | Посада: |  |
|  | ПІБ: | Тел./ел. пошта: |
|  | Посада: |  |
|  | ПІБ: | Тел./ел. пошта: |
|  | Посада: |  |
| ПІБ контролерів |  |

|  | Число або Так/ні/частково | Коментарі |
| --- | --- | --- |
| 1. Отримані зразки калу |
| Кількість дітей з ознаками та симптомами ТБ, у яких була зібрано зразок калу, в розрахунку на місяць |  |  |
| 2. Якість зібраного зразка калу |
| Чи зберігають зразки калу за температури від 2 °C до 8 °C під час транспортування? |  |  |
| Чи зберігають зразки калу за температури від 2 °C до 8 °C перед аналізом? |  |  |
| Чи використовуються контейнери для збирання калу? |  |  |
| Чи щільно закриті кришки контейнерів? |  |  |
| Кількість контейнерів зі зразками калу, на зовнішніх стінках яких виявлено кал |  |  |
| Чи правильно наповнені контейнери для збирання калу (мінімум — дно контейнера вкрите, максимум — ½ контейнера)? |  |  |
| Кількість зразків калу, забракованих лабораторією |  | Вкажіть критерії забракування: |
| 3. Якість обробки зразків |
| Кількість зразків калу, що обробляються на місяць |  |  |
| Вкажіть тип отриманого калу: |  |  |
| Сформований |  |  |
| Несформований |  |  |
| Рідкий |  |  |
| Кількість зразків, оброблених протягом 3 днів після відправлення калу |  |  |
| Кількість зразків, оброблених через 3 або більше днів після відправлення калу |  | Максимальна кількість днів |
| Чи правильна кількість калу використовується для аналізу калу? |  |  |
| Чи виконується обробка калу відповідно до СОП щодо тестування Xpert MTB/RIF чи Xpert Ultra? |  |  |
| Кількість зразків калу з позитивним результатом тесту Xpert MTB (всього за місяць): |  |  |
| Виявлено високий рівень MTБ |  |  |
| Виявлено помірний рівень MTБ |  |  |
| Виявлено низький рівень MTБ |  |  |
| Виявлено дуже низький рівень MTБ |  |  |
| Виявлено сліди MTБ |  |  |
| Кількість зразків калу з невиявленою MTБ |  |  |
| Кількість зразків калу, для яких прилад видав код помилки |  | Коди помилок: Код х к-ть тестів |

|  | Число або Так/ні/частково | Коментарі |
| --- | --- | --- |
| Кількість зразків калу, для яких прилад видав позначку «Недійсний результат» (“Invalid”) |  |  |
| Кількість зразків калу, для яких прилад видав позначку «Немає результату» (“No result”) |  |  |
| Кількість непротестованих зразків калу |  | Причина відмови в тестуванні: |
| Кількість зразків із виявленою резистентністю до рифампіцину |  |  |
| Кількість зразків із невизначеним результатом резистентності до рифампіцину |  |  |
|  | Так/ні/частково | Коментарі |
| 4. Керування постачанням |
| Чи завжди наявні картриджі Xpert Ultra для аналізу калу? |  | Якщо ні, зазначте причину: |
| Чи враховується в щомісячному використанні картриджів Xpert Ultra аналіз калу? |  | Кількість картриджів на місяць: |
| Протягом останнього кварталу чи був дефіцит контейнерів для збирання калу? |  |  |
| Протягом останнього кварталу чи був дефіцит аплікатора для перенесення калу до буферного РЗ? |  |  |
| Протягом останнього кварталу чи було так, що не було запасів витратних матеріалів, необхідних для обробки калу? |  |  |
| Протягом останнього кварталу чи було так, що закінчилися реактиви для обробки калу? |  |  |
|  | Так/ні/частково | Коментарі |
| 5. Засоби реєстрації та звітування |
| Чи є у формі запиту на проведення лабораторного дослідження можливість подати запит на аналіз калу? |  |  |
| Чи є в лабораторному реєстрі можливість додати кал як тип зразка? |  |  |
| Чи вказано «кал» у полі типів зразка приладу GeneXpert? |  |  |
| Чи вносяться результати аналізу калу в лабораторну інформаційну систему? |  |  |

МТБ —  Mycobacterium tuberculosis; СОП — стандартна операційна процедура; ТБ — туберкульоз.

Додаткові коментарі

Література для додатка 3

1. 	Технічна картка оцінювання тестування Xpert MTB/RIF для діагностики туберкульозу.  /Tuberculosis technical scorecard Xpert MTB/RIF. Geneva: Stop TB Partnership; 2020 (https://stoptb.org/wg/gli/assets/documents/5%20Find-TB-Scorecard-Xpert-Low-Res.pdf, станом на січень 2022 р.).

Для отримання додаткової інформації звертайтесь:

Глобальна програма з боротьби з туберкульозом (Global TB Programme)

Всесвітня організація охорони здоров’я

Авеню Аппіа, 20, Женева CH-1211, Швейцарія (20, Avenue Appia CH-1211 Geneva 27 Switzerland)

Вебсайт: www.who.int/tb

# Text boxes

Всесвітня організація охорони здоров’я

Глобальна лабораторна ініціатива

щодо промоції діагностики ТБ

Глобальна лабораторна ініціатива

щодо промоції діагностики ТБ

Всесвітня організація охорони здоров’я

Принцип методу

Вимоги до біобезпеки

Порядок дій

Принцип методу

Вимоги до біобезпеки

Процедура

ТИП 1

М'які кружечки з чіткими краями (легко випорожняються)

Як ковбаса чи змія, гладкий і м'який

Як ковбаса, але з тріщинами на поверхні

У формі ковбаски, але грудкуватий

Рідкий, без твердих шматків. Цілком рідкий

Окремі тверді грудки, які важко випорожняються

Пухнасті шматочки з рваними краями, м'який кал

ТИП 3

ТИП 5

ТИП 7

ТИП 6

ТИП 4

ТИП 2

Перенесіть 2 мл надосадового розчину# без твердих залишків у картридж Xpert Ultra.

Двічі: струсіть протягом 30 секунд і витримайте 10 хвилин.

Візьміть 2 мл калу з контейнера для калу та перенесіть його у флакон РЗ.

Візьміть 2 мл РЗ* із флакона РЗ* та утилізуйте його.

Перенесіть 2 мл надосадового розчину# без твердих залишків у картридж Xpert

Двічі: струсіть протягом 30 секунд і витримайте 10 хвилин.

Перенесіть 0,8 г калу у флакон РЗ*.

БРИСТОЛЬСЬКА ШКАЛА ФОРМИ КАЛУ

Всесвітня організація охорони здоров’я