**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА**

**«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я**

**МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»**

**ЄДРПОУ 40524109**

**04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

**ДК 021:2015:33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Наконечники з фільтром стерильні, мікропробірка, тонкостінна ПЛР пробірка)**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл.,м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** ДК 021:2015:33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Наконечники з фільтром стерильні, мікропробірка, тонкостінна ПЛР пробірка)

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** Відкриті торги

UA-2022-08-15-009666-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**
32 000,00 грн без ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом запиту комерційних пропозицій від постачальників на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

**Розмір бюджетного призначення:** 32 000,00 грн без ПДВ.

Оплата за Товар звільнена від податку на додану вартість на підставі пункт 197.11 статті 197 Податкового кодексу України, у зв’язку з тим, що поставлені Товари фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародного договору: Угоди між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 07 травня 1992 року та в рамках реалізації проекту «Посилення лікування ВІЛ-інфекції, спроможності лабораторної мережі, замісної підтримуючої терапії та програмного моніторингу в Україні в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)».

Джерело фінансування – – кошти міжнародної технічної допомоги, виділені за проектом «Посилення лікування ВІЛ-інфекції, спроможності лабораторної мережі, замісної підтримуючої терапії та програмного моніторингу в Україні в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)»

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

**Кількість – згідно медико-технічних вимог.**

Термін постачання — з дати укладання договору по 29.09.2022.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товару визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правовим актам, яким повинен відповідати відповідний вид товару.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| **№** | **Назва предмету закупівлі** | **Код НК 024:2019** | **Опис предмета закупівлі****(технічні, якісні характеристики)** | **Одиниця****виміру** | **Кількість** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наконечники з фільтром стерильні, універсальні, місткістю 100-1000 мкл | 16822 | Наконечники з фільтром повинні бути вільними від РНК-аз та ДНК-аз, апирогенними, одноразовими, стерильними, виготовленими з поліпропилену.Повинні бути універсальними (підходити для роботи дозаторами піпетковими одноканальними будь-якого виробника).Повинні забезпечувати можливість дозування рідини у діапазоні від 100 до 1000 мкл.Повинні бути фасовані у штативи та нараховувати не менше 100 штук в штативі. | штатив (упаковка) | 8 |
| 2. | Наконечники з фільтром стерильні, універсальні, місткістю 1-200 мкл | 16822 | Наконечники з фільтром повинні бути вільними від РНК-аз та ДНК-аз, апирогенними, одноразовими, стерильними, виготовленими з поліпропилену.Повинні бути універсальними (підходити для роботи дозаторами піпетковими одно- та багатоканальними будь-якого виробника).Повинні забезпечувати можливість дозування рідини у діапазоні від 1 до 200 мкл.Повинні бути фасовані у штативи та нараховувати не менше 96 штук в штативі. | штатив(упаковка) | 30 |
| 3. | Наконечники з фільтром стерильні, універсальні, місткістю 1-10 мкл | 16822 | Наконечники з фільтром повинні бути вільними від РНК-аз та ДНК-аз, апирогенними, одноразовими, стерильними, виготовленими з поліпропилену.Повинні бути універсальними (підходити для роботи дозаторами піпетковими одно- та багатоканальними будь-якого виробника).Повинні забезпечувати можливість дозування рідини у діапазоні від 1 до 10 мкл.Повинні бути фасовані у штативи та нараховувати не менше 96 штук в штативі. | штатив(упаковка) | 40 |
| 4. | 1,5 мл мікропробірки | 46238 | Повинні бути типу «епендорф».Повинні бути вільними від РНК-аз та ДНК-аз, виготовлені з прозорого пластику, стерильні, мати конічне дно та пласкі кришки, прикріплені до пробірки, що щільно закриваються клацанням.Повинні витримувати високошвидкісне центрифугування при +40СПовинні витримувати температуру до +950С. | штука | 2000 |
| 5. | 0,2 мл тонкостінні ПЛР пробірки, плоска кришка | 46238 | Повинні бути вільними від РНК-аз та ДНК-аз, виготовлені з прозорого пластику, стерильні, мати конічне дно та пласкі кришки, прикріплені до пробірки, що щільно закриваються клацанням. Висота пробірок має складати 20 мм. | штука | 1000 |