**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА**

**«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я**

**МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»**

**ЄДРПОУ 40524109**

**04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

**ДК 021:2015:50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Технічне обслуговування автоклавів та стерилізаторів лабораторій)**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл.,м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** ДК 021:2015:50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Технічне обслуговування автоклавів та стерилізаторів лабораторій)

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** Відкриті торги

UA-2022-08-23-010303-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**
120 000,00 грн без ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом запиту комерційних пропозицій від постачальників на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

**Розмір бюджетного призначення:** 120 000,00 грн без ПДВ.

Оплата за Послугу звільнена від податку на додану вартість на підставі пункт 197.11 статті 197 Податкового кодексу України, у зв’язку з тим, що поставлені Послуги фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародного договору: Угоди між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 07 травня 1992 року та в рамках реалізації проекту «Посилення лікування ВІЛ-інфекції, спроможності лабораторної мережі, замісної підтримуючої терапії та програмного моніторингу в Україні в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)».

Джерело фінансування – кошти міжнародної технічної допомоги, виділені за проектом «Посилення лікування ВІЛ-інфекції, спроможності лабораторної мережі, замісної підтримуючої терапії та програмного моніторингу в Україні в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)»

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

**Кількість послуг – згідно медико-технічних вимог.**

Термін надання послуг— з дати укладання договору по 29.09.2022.

Якісні та технічні характеристики послуги визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правовим актам, яким повинен відповідати відповідному виду послуги.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва Послуги** | ДК 021:2015:50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Технічне обслуговування автоклавів та стерилізаторів лабораторій) |
| **Обсяг Послуги**  | Послуга включає в себе технічне обслуговування автоклавів та стерилізаторів лабораторій ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України |
| **Строк та місце надання Послуги**  | Виконавець здійснює послуги до 29.09.2022 року за адресами: м. Київ, вул. Ярославська, 41 – 15 одиниць, вул.Естонська, 3 – 1 одиниця. |
| **Обладнання** | **Найменування медичного обладнання** | **Інвентарний номер** | **Заводський номер** |
| **вул. Ярославська, 41** |
| Автоклав FEDEGARI тип FVA2/A1 | 10451186 | NB 2013AP |
| Стерилізатор паровий UNISTERI 336 | 101431001 | 5130503 |
| Автоклав Tomy ES-315 | 10455461 | 51135248 |
| Автоклав Tomy ES-315 | 101451020 | 41135004 |
| Стерилізатор паровий ГК- 100-5 | 10455201 | 340411 |
| Стерилізатор паровий ГК- 100-5 | 10455200 | 200311 |
| Стерилізатор паровий Tuttnauer 3850M | 101451044 | 2610174 |
| Стерилізатор паровий Tuttnauer 3140М | 101460088 | 2512548 |
| Автоклав Unisteri HP SPS 336-1ED | 1014101363 | 5210248 |
| Автоклав Unisteri HP SPS 336-1ED | 1014101362 | 5210127 |
| Автоклав Unisteri HP SPS 336-1ED | 1014101364 | 5210250 |
| Стерилізатор паровий UNISTERI НР  | 1014101361 | 5210205 |
| Стерилізатор паровий Tuttnauer 3850M  | 101450104 | 2610172 |
| Стерилізатор паровий Tuttnauer 3870 ELVCRVGBH-D | 1014500001 | 1682008 |
| Стерилізатор STERICELL-55 | 101451425 | B071998 |
| **вул. Естонська, 3** |
| Автоклав настільний 2053CLKR-S Andromeda Vacuum xp 20 | 1014100184 | VSKR2B080662 № 273847  |
| 1. Гарантійний термін на наданні Послуги складає 6 місяців.
2. У разі визначення обладнання таким, що не підлягає ремонту, надати відповідний експертний висновок.
3. У разі визначення обладнання таким, що потребує ремонту, надати калькуляцію на ремонтні роботи.
4. До вартості Послуг, які надаються Виконавцем, повинні бути включені усі необхідні матеріали та запасні частини, необхідні для надання Послуг, які є предметом Договору.

Виконавець зобов’язується провести технічне обслуговування кожної одиниці обладнання в обсязі: |
| **Найменування послуги** | **Кількість** |
| Заміна ущільнювача двері  | 1 |
| Перевірка замочного механізму | 1 |
| Очистка та перевірка запобіжного клапану | 1 |
| Загальний зовнішній огляд контактів електричного обладнання, надійності кріплень, з'єднань електричних ланцюгів та заземлення тощо) | 1 |
| Перевірка опору ізоляції | 1 |
| Змащування гвинтів | 1 |
| Перевірка герметичності з'єднань | 1 |
| Очищення від накипу | 1 |
| Перевірка манометрів | 1 |
| Огляд і змащення підшипника | 1 |
| **Нормативні вимоги до надання Послуги** | На момент надання Послуги, Виконавець повинен мати всі необхідні ліцензії, дозволи, свідоцтва, страхові поліси та інші документи, наявність яких є обов’язковою згідно законодавства України. |