**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА**

**«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я**

**МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»**

**ЄДРПОУ 40524109**

**04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

**ДК 021:2015:33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Лабораторний холодильник)** (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл.,м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** ДК 021:2015:33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Лабораторний холодильник)

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** Відкриті торги особливостями

UA-2023-06-20-015449-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**
438 823,20 грн без ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом запиту комерційних пропозицій від постачальників на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

**Розмір бюджетного призначення:** 438 823,20 грн без ПДВ.

Оплата за Товар звільнена від податку на додану вартість на підставі пункт 197.11 статті 197 Податкового кодексу України, у зв’язку з тим, що поставлені Товари фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародного договору: Угоди між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 07 травня 1992 року та в рамках реалізації проекту ITF «Надання підтримки Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України для зміцнення та розбудови спроможності системи охорони здоров’я для здійснення кращого моніторингу, епідеміологічного нагляду, реагування на спалахи захворювання та їхньої профілактики»

Джерело фінансування – кошти міжнародної технічної допомоги, виділені за проектом ITF «Надання підтримки Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України для зміцнення та розбудови спроможності системи охорони здоров’я для здійснення кращого моніторингу, епідеміологічного нагляду, реагування на спалахи захворювання та їхньої профілактики»**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

**Кількість – згідно медико-технічних вимог.**

Термін постачання — з дати укладання договору до 29.09.2023 року

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товару визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правовим актам, яким повинен відповідати відповідний вид товару.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

|  |
| --- |
|  **Загальні відомості про товар** |
| Виробник | *Вказати* |
| Модель | *Вказати* |
| Рік випуску  | *Вказати* |
| Країна походження | *Вказати* |
| Кількість | 3 штуки |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва предмету закупівлі** | **Опис предмета закупівлі (технічні, якісні характеристики)** | **Параметри** | **Відповідність: так/ні, значення для запропонованого товару, посилання сторінку технічної документації виробника** |
| 1 | Лабораторний холодильник | Призначення | Для зберігання Референс штамів, поживних середовищ, реагентики та витратних матеріалів |  |
| Діапазон температур | Діапазон+2°С до+10°С |  |
| Цифрова настройка температури і відображення її з точністю до 0,1°C | Наявність |  |
| Візуальна і акустична сигналізації (з автоматичним перезапуском) для: високої та низької температури, відкритих дверей | Наявність |  |
| Взаємозамінність і комбінація полиць і ящиків | Наявність |  |
| Тип завантаження | Вертикальний |  |
| Ролики | 4 бажано з фіксацією та регульовані по висоті для вирівнювання |  |
| Внутрішня дистрибуція повітря | так |  |
| Кількість камер | 2 |  |
| Кількість компресорів | 2 |  |
| Внутрішній обсяг камери, л  | 1камера -300; 2 камера -300 |  |
| Кількість дверей  | 2 |  |
| Двері  | не прозорі, з універсальним кріпленням |  |
| Замок безпеки з ключами | Наявність |  |
| Термостат безпеки | Наявність |  |
| Рівень шуму, дБ | ≤50 |  |
| Живлення, В, Гц | 220/230, 50 |  |
| Внутрішні розміри (Ш\*Г\*В см)  | 70\*80\*210 (± 5 см) |  |