**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА**

**«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я**

**МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»**

**ЄДРПОУ 40524109**

**04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

**ДК 021:2015: 33140000-3-Медичні матеріали (Вироби лабораторного призначення)** (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл.,м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** ДК 021:2015:33140000-3-Медичні матеріали (Вироби лабораторного призначення)

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** Відкриті торги особливостями

UA-2023-10-09-011793-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**
30 982,15 грн з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом запиту комерційних пропозицій від постачальників на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

**Розмір бюджетного призначення:** 30 982,15 грн з ПДВ.

Джерело фінансування – кошти Загального фонду Державного бюджету України на 2023 рік.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

**Кількість – згідно з медико-технічними вимогами.**

Термін постачання — з дати укладання договору до 17.11.2023 року

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товару визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правовим актам, яким повинен відповідати відповідний вид товару.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| **№ з/п** | **Назва предмету закупівлі** | **Опис предмета закупівлі****(технічні, якісні характеристики)** | **Одиниця****виміру** | **Кількість** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пакет FISHERBRAND™ розміром 410х630 ммполіпропіленовий з зображенням символубіологічної небезпеки для автоклавуванняпри температурі 134-140°С  | Для високотемпературної стерилізації (134°C) до максимум 140°C .Товщина 40 мкм. Високотемпературні поліпропіленові мішки для дезактивації та інактивації особливо стійких та біологічних відходів. Для безпечної утилізації біологічно небезпечних відходів в автоклавах або сміттєспалювальних установках.Надруковано попередження про біологічну небезпеку. Розмір пакету 410х630 мм. 100 шт. у пакованні | паковання | 10 |
| 2 | Шпатель Дригальского 40х149 мм, стерильний, полістирольний | Призначений для поверхневого нанесення. Виготовлений з полістиролу білого кольору. Стерилізовано етиленом оксид. Загальна довжина: 149 мм, довжина основи: 40 мм. Довжина основи дозволяє наносити рідкі зразки на будь-яким тип чашки Петрі та уникати контакту зі стінками чашки. Вигнутий кінець закруглені кути запобігають пошкодженню поверхні. Загнутий кінчик і закруглені краї зводять до мінімуму можливість пошкодження твердого середовища під час розтягування. Випускається в пакованні, яке містить 5 одиниць, позначених кодом, терміном придатності, партією і спосіб стерилізації. | паковання | 100 |
| 3 | Пакет розміром 190х300 мм з фільтром, стерильний, поліетиленовий длягомогенізації  | Стерильний повнорозмірний фільтр-пакет гомогенізатора. Мішок з прозорого поліетилену (ПЕ), розділений на дві частини фільтром. Зразок поміщають в один із відділень і гомогенізують і фільтрується, тверді частинки залишаються у початковому відсіку, тоді як рідина один переходить в інший відсік і може бути витягнутий піпеткою без нього будь-який ризик обструкції.25 шт. у пакованні  | паковання | 4  |