**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА**

**«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я**

**МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»**

**ЄДРПОУ 40524109**

**04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

**ДК 021:2015 - 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з технічного обслуговування автоклавів і стерилізаторів)** (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл.,м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** **ДК 021:2015 - 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з технічного обслуговування автоклавів і стерилізаторів)**

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** Відкриті торги особливостями

UA-2024-06-03-000174-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**   
100 000,00 грн з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом запиту комерційних пропозицій від постачальників на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

**Розмір бюджетного призначення:** 100 000,00 грн з ПДВ.

Джерело фінансування – ***кошти Загального фонду Державного бюджету України.***

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

**Кількість – згідно з технічними вимогами.**

Період надання послуги: до 15 грудня 2024 року.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товару визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правовим актам, яким повинен відповідати відповідний вид товару.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

за

**ДК 021:2015 - 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з технічного обслуговування автоклавів і стерилізаторів)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва автоклавів і стерилізаторів** | **Заводський номер** | **Кількість обладнання** | **Перелік послуг з технічного обслуговування** |
| 1 | Стерилізатор паровий з можливістю автоматичного і ручного управління ГК 100-5- «ТЗМОИ» | 200311 | 1 | -Перевірка ущільнювача двері;  -Перевірка замочного механізму;  -Очистка та перевірка запобіжного клапану;  -Загальний зовнішній огляд контактів електричного обладнання, надійності кріплень, з'єднань електричних ланцюгів та заземлення тощо);  -Перевірка опору ізоляції;  -Змащування гвинтів;  -Перевірка герметичності з'єднань;  -Очищення від накипу;  -Перевірка манометрів;  -Огляд і змащення підшипника. |
| 2 | Стерилізатор паровий з можливістю автоматичного і ручного управління ГК 100-5- «ТЗМОИ» | 3404411 | 1 |
| 3 | Автоклав-стерилізатор настільний Tuttnauer 3850М | 2610174 | 1 |
| 4 | Стерилізатор паровий TUTTNAUER 3850М | 2610172 | 1 |
| 5 | TUTTNAUER 3870 ELVCPVGBH-D | 16082008 | 1 |
| 6 | Стерилізатор паровий UNISTERI HP SPS 636-1ED | 5210205 | 1 |
| 7 | Стерилізатор STERICELL 55 | B071998 | 1 |
| 8 | Автоклав Tuttnauer модель 3140М | 2512548 | 1 |
| 9 | Автоклав TOMY ES-315 | 51135248 | 1 |
| 10 | Автоклав TOMY ES-315 | 41135004 | 1 |
| 11 | Автоклав разом із системою водопідготовки Unisteri HP SPS 336-1 ED (сер.№5210127) | 5210127 | 1 |
| 12 | Автоклав разом із системою водопідготовки Unisteri HP SPS 336-1 ED (сер.№5210248 ) | 5210248 | 1 |
| 13 | Автоклав разом із системою водопідготовки Unisteri HP SPS 336-1 ED (сер.№5210250 ) | 5210250 | 1 |

Умови надання послуг:

1.Послуги повинні бути надані до 15 грудня 2024 року.

2.До вартості послуг, які пропонуються учасником повинні бути включені усі необхідні матеріали та запасні частини, необхідні для надання послуг, які є предметом закупівлі.