Операційне керівництво

ВООЗ щодо туберкульозу

Модуль 3: Встановлення діагнозу

Швидка діагностика для виявлення туберкульозу

Всесвітня організація охорони здоров’я

Операційне керівництво

ВООЗ щодо туберкульозу

Модуль 3: Встановлення діагнозу

Швидка діагностика для виявлення туберкульозу

оновлення 2021 року

Всесвітня організація охорони здоров’я

Операційне керівництво ВООЗ щодо туберкульозу. Модуль 3: Встановлення діагнозу – Швидка діагностика для виявлення туберкульозу, оновлення 2021 року

ISBN 978–92–4-003058-9 (електронна версія)

ISBN 978–92–4-003059-6 (друкована версія)

© Всесвітня організація охорони здоров’я, 2021 рік

Деякі права захищені. Це керівництво доступно на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo).

Згідно з умовами цієї ліцензії копіювання, поширення та адаптація роботи для некомерційних цілей дозволяється за умови відповідного цитування цього керівництва, як зазначено нижче. Використання цього керівництва не означає, що ВООЗ схвалює будь-яку конкретну організацію, продукцію чи послуги. Використання логотипу ВООЗ заборонене. У разі адаптації керівництва необхідно ліцензувати свою роботу відповідно до умов тієї ж або аналогічної ліцензії Creative Commons. У разі перекладу цього керівництва слід додати наступну відмову від відповідальності разом із запропонованим цитуванням: «Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) не є автором цього перекладу. ВООЗ не несе відповідальності за зміст або точність цього перекладу. Оригінальне видання англійською мовою є автентичним виданням.

Будь-яке посередництво, що стосується суперечок, які виникають у зв’язку з ліцензією, здійснюється відповідно до правил посередництва Всесвітньої організації інтелектуальної власності (http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/).

Пропоноване цитування. Операційне керівництво ВООЗ щодо туберкульозу. Модуль 3: Встановлення діагнозу – Швидка діагностика для виявлення туберкульозу, оновлення 2021 року. Geneva: World Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Бібліографічний запис (БЗ). БЗ доступний на веб-сайті http://apps.who.int/iris.

Продажі, права та ліцензування. Щоб придбати публікації ВООЗ, перейдіть за посиланням http://apps.who.int/bookorders. Інформація щодо подання запитів стосовно комерційного використання, а також стосовно прав і ліцензування міститься за посиланням: http://www.who.int/about/licensing.

Сторонні матеріали. Якщо ви хочете повторно використовувати матеріали з цього керівництва, які належать третім сторонам, наприклад, таблиці, рисунки чи зображення, ви несете відповідальність за визначення необхідності отримання дозволу для цього повторного використання та отримання дозволу від власника авторських прав. Ризик претензій внаслідок порушення будь-якого зі сторонніх компонентів у роботі покладається виключно на користувача.

Загальні відмови від відповідальності. Використані позначення та подання матеріалів у цій публікації не означають висловлення будь-якої думки з боку ВООЗ щодо правового статусу будь-якої країни, території, міста чи району чи їхніх органів влади, або щодо розмежування їхніх меж або кордонів. Пунктирні лінії на картах – це приблизні межі, які, можливо, ще не є повністю погодженими.

Згадка про конкретні компанії чи продукцію певних виробників не означає, що ВООЗ затвердила або рекомендує їх, надаючи перевагу іншим виробникам аналогічної продукції, не згаданим у цьому керівництві. За винятком помилок та упущень, назви фірмових продуктів вирізняються першими великими літерами.

ВООЗ вжила всіх розумних запобіжних заходів для перевірки інформації, що міститься у цій публікації. Проте опублікований матеріал поширюється без жодних явних чи неявних гарантій. Відповідальність за інтерпретацію та використання матеріалу покладається на читача. ВООЗ у жодному разі не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок використання цього матеріалу.

Дизайн Inis Communication.

Зміст

Подяка	v

Скорочення та абревіатури	vi

1.	Вступ	1

- Передумови	1

- Про це керівництво	3

- Цільова аудиторія	3

2.	Діагностичні тести, рекомендовані ВООЗ	5

- Стандартні діагностичні тести для діагностики туберкульозу	7

- Первинні тести для діагностики ТБ з виявленням резистентності до лікарських засобів	7

- Первинні тести для діагностики ТБ без виявлення резистентності до лікарських засобів	12

- Подальші діагностичні тести для виявлення додаткової резистентності до лікарських засобів	14

- Тести, які ВООЗ не рекомендує використовувати	17

- ТМЧ за методом фенотипування та генотипування	18

3.	Впровадження нового діагностичного тесту	23

- Проведення діагностичних тестів у багаторівневій лабораторній мережі	23

- Визначення клінічної передбачуваності результату випробування та точності тесту	27

- Епідеміологічні міркування	32

- Міркування щодо платформ для лікування декількох захворювань	32

- Етапи та процеси впровадження нового діагностичного тесту	33

4.	Модельні алгоритми	47

- Алгоритм 1 – мВРД як первинний діагностичний тест на ТБ	51

- Алгоритм 2 – Тестування LF-LAM для полегшення діагностики ТБ серед ЛЖВ	73

- Алгоритм 3 – ТМЧ до лікарських засобів другої лінії для пацієнтів з Риф-ТБ або МЛР-ТБ	90

- Алгоритм 4 – мВРД як первинний або подальший тест для виявлення Нрез-ТБ	99

- Ілюстративні комбінації алгоритмів	109

- Рекомендована література	115

- Список літератури	119

Додаток 1: Бюджетні аспекти впровадження нового діагностичного тесту	125

Додаток 2: Інформаційні листи про нещодавно рекомендовані продукти	128

A2.1 Інформаційний лист: Практичні міркування щодо впровадження тестів Abbott RealTime MTB та Abbott RealTime MTB RIF/INH	129

A2.2 Інформаційний лист: Практичні міркування щодо впровадження тесту BD MAX MDR-TB	135

A2.3 Інформаційний лист: Практичні міркування щодо впровадження аналізаторів Roche cobas MTB та cobas MTB-RIF/INH 	140

A2.4 Інформаційний лист: Практичні міркування щодо впровадження Bruker-Hain Lifesciences FluoroType MTB та FluoroType MTBDR	145

A2.5 Інформаційний лист: Практичні міркування щодо впровадження тесту Cepheid Xpert MTB/XDR	151

A2.6 Інформаційний лист: Практичні міркування щодо впровадження аналізатора Nipro Genoscholar PZA-TB II	156

Подяка

Оновлення цього операційного керівництва очолили Назір Ахмед Ісмаїл (Nazir Ahmed Ismail), Карл-Майкл Натансон (Carl-Michael Nathanson), Ліс Гонсалес-Ангуло (Lice González-Angulo) та Олексій Коробіцин (Alexei Korobitsyn) за підтримки Сесілі Міллер (Cecily Miller) та Маттео Зіньоля (Matteo Zignol) та під загальним керівництвом Терези Касаєвої (Tereza Kasaeva), директора Глобальної програми ВООЗ із боротьби з туберкульозом (ВООЗ/GTB). ВООЗ/GTB висловлює подяку наступним експертам, що проводили рецензування документу: Девід Браніган (David Branigan), Група дії «Лікування», Сполучені Штати Америки (США); Кетлін Інгленд (Kathleen England), незалежний радник, США; Фернанда Докхорн Коста (Fernanda Dockhorn Costa), Національна програма проти туберкульозу, Бразилія; Патрісія Холл (Patricia Hall), Центри з контролю та профілактики захворювань, США; Руміна Хасан (Rumina Hasan), кафедра патології та мікробіології Університету Ага Хан, Пакистан; Брайан Кайзер (Brian Kaiser), Всесвітній центр поширення ліків партнерства «Зупинимо туберкульоз», Швейцарія; Фарзана Ісмаїл (Farzana Ismail), Наддержавна референтна лабораторія з діагностики туберкульозу Державного інституту інфекційних захворювань, Південна Африка; Марк Нікол (Mark Nicol), Університет Західної Австралії, Австралія; Томас Шіннік (Thomas Shinnick), незалежний радник, США; Еліза Тальяні (Elisa Tagliani), Наддержавна референтна лабораторія з діагностики туберкульозу Сан-Рафаель, Італія; та Уейн Ван Гемерт (Wayne Van Gemert), Ринкові стратегії діагностики туберкульозу, Партнерство «Зупинимо туберкульоз», Швейцарія. Крім того, ми дякуємо Глобальній лабораторній ініціативі, Робочій групі Партнерства «Зупинимо туберкульоз» та членам основної групи, які ще не згадувалися вище, за розробку інформаційних листів з діагностичних технологій, включених до Керівництва, зокрема, висловлюємо особливу подяку Сарабджіту Сінгху Чадха (Sarabjit Singh Chadha), FIND, Індія; Крістоферу Гілпіну (Christopher Gilpin), Міжнародна організація з проблем міграції, Швейцарія; і Абіолі Тубі (Abiola Tubi), Національна програма боротьби з туберкульозом і лепри, Нігерія.

Крістофер Добош розробив всі рисунки.

Цей продукт був розроблений за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Російської Федерації.

Скорочення таабревіатури

КСБ	Кислотостійкі бацили

AHD	прогресуюча ВІЛ-інфекція

СНІД	синдром набутого імунодефіциту

АРТ	антиретровірусна терапія

КК	критична концентрація

ДІ	довірчий інтервал

СМР	спинномозкова рідина

ДНК	дезоксирибонуклеїнова кислота

ЛР-ТБ	лікарсько-резистентний туберкульоз

ТМЧ	тест на медикаментозну чутливість

ЗОЯ	зовнішня оцінка якості

FIND	Фонд інноваційної нової діагностики

FL-LPA	аналіз олігонуклеотидними зондами для лікарських засобів першої лінії

ГРН	Група з розробки настанов

ГЛІ	Глобальна лабораторна ініціатива

GTB	Глобальна програма з боротьби з туберкульозом

ВІЛ	вірус імунодефіциту людини

Нрез-ТБ	резистентний до ізоніазиду, чутливий до рифампіцину туберкульоз

ІТ	інформаційні технології

LAM	ліпоарабіноманнан

LAMP	петльова ізотермічна ампліфікація

LF-LAM	ліпоарабіноманнановий тест бокового зсуву

МВ	межа виявлення

LPA	аналіз олігонуклеотидними зондами

МЛР/Риф-ТБ	мультирезистентний або рифампіцин-резистентний туберкульоз

МІК	мінімальна інгібувальна концентрація

MGIT	пробірка з індикатором росту мікобактерій

МОЗ	Міністерство охорони здоров’я

МТБК	Мікобактерії туберкульозного комплексу

мВРД	молекулярний експрес-тест для діагностики туберкульозу, рекомендований ВООЗ

ТАНК	тест на ампліфікацію нуклеїнової кислоти

NGS	секвенування нового покоління

НТП	національна програма боротьби з туберкульозом

НРЛДТ	Національна референс-лабораторія з діагностики туберкульозу

ПЛР	полімеразна ланцюгова реакція

ЛЖВ	люди, які живуть з ВІЛ/СНІД

ЗЯ	забезпечення якості

КЯ	контроль якості

RRDR	ділянка, що визначає резистентність до RIF

Риф-ТБ	рифампіцин-резистентний туберкульоз

SARS-CoV-2	коронавірус тяжкого гострого респіраторного синдрому-2

SL-LPA	аналіз олігонуклеотидними зондами для лікарських засобів другої лінії

СОП	стандартна операційна процедура

НДРЛ	наддержавна референтна лабораторія

ТБ	туберкульоз

Tm	температура плавлення

ТРГ	технічна робоча група

США	Сполучені Штати Америки

ВООЗ	Всесвітня організація охорони здоров’я

WRD	експрес-тест для діагностики туберкульозу, рекомендований ВООЗ

ШЛР-ТБ	туберкульоз із широкою лікарською резистентністю

Список скорочень назв протитуберкульозних агентів

AMK	амікацин

BDQ	бедаквілін

CFZ	клофазимін

DLM	деламанід

EMB	етамбутол

ETO	етіонамід

FQ	фторхінолон

HREZ	ізоніазид (H), рифампіцин (Р), етамбутол (E) та піразинамід (З)

INH	ізоніазид

LFX	левофоксацин

LZD	лінезолід

MFX	моксифлоксацин

PZA	піразинамід

REZ	рифампіцин (Р), етамбутол (E) та піразинамід (З)

RIF	рифампіцин

1. Вступ

1.1 Передумови

Туберкульоз (ТБ) залишається однією з глобальних проблем сучасної медицини. За підрахунками, у 2019 році на ТБ захворіло близько 10 мільйонів осіб, з яких лише 7,1 мільйонам було поставлено діагноз ТБ і повідомлено про випадок захворювання(1). Розрив між числом осіб, що захворіли на ТБ, та числом осіб, про випадок захворювання яких було повідомлено, досить великий. Ситуацію ще більше погіршила пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) (2). Окрім цього, занепокоєння викликає поширення лікарсько-стійкого ТБ (ЛС-ТБ), зокрема мультирезистентного та рифампіцин-резистентного (МЛС/Риф-ТБ), що є захворюваннями, спричиненими комплексом бактерій Mycobacterium tuberculosis (МТБК), стійких до рифампіцину (RIF) чи ізоніазиду (INH), або до обох цих лікарських засобів. За підрахунками, у 2019 році на МЛС/Риф-ТБ захворіло близько 0,5 мільйонів осіб, з яких лише 206 030 особам було поставлено діагноз ТБ і повідомлено про випадок захворювання. Отже, відносний розрив щодо МЛС/Риф-ТБ є ще більшим(1). Крім того, за підрахунками, 1,1 мільйон осіб хворіли на ТБ, спричинений МТБК із резистентністю до INH та чутливістю до RIF (Hрез-ТБ), що у переважної більшості хворих залишається недіагностованим.

Ефективність менеджменту ТБ зростає за умови швидкої діагностики ТБ, швидкого виявлення медикаментозної резистентності та швидкого початку ефективного лікування. Для цього необхідною є можливість проведення усім хворим на ТБ швидких і точних тестів для діагностики ТБ, а також швидкого і точного тесту на медикаментозну чутливість (ТМЧ). Перед призначенням лікарських засобів для лікування ТБ, з метою вибору найбільш ефективної схеми усім хворим рекомендується проводити ТМЧ до всіх протитуберкульозних препаратів, що можуть бути включені у схему їх лікування. Проте, лікування не слід відкладати в зв’язку з очікуванням результатів ТМЧ; крім того, робота над покращенням матеріально-технічної бази лабораторій (особливо щодо проведення ТМЧ) не повинна уповільнювати виявлення і залучення хворих на ЛС-ТБ до програм медичної допомоги та лікування.

Глобальна стратегія Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодо профілактики, медичної допомоги та контролю за ТБ протягом 2015–2035 рр. – відома як стратегія «Подолаємо ТБ»(3) – вимагає проведення ранньої діагностики ТБ із загальним доступом до ТМЧ. ВООЗ визначає поняття «загального доступу до ТМЧ» як швидкий ТМЧ хоча б до RIF у всіх пацієнтів з бактеріологічно підтвердженим ТБ і подальший ТМЧ хоча б до фторхінолонів (FQ) та препаратів другої лінії для ін’єкційного введення у всіх пацієнтів, хворих на ТБ із резистентністю до RIF (4). Для досягнення цілей стратегії «Подолаємо ТБ», швидка молекулярна діагностика туберкульозу, рекомендована ВООЗ (мВРД), має стати доступною для проведення всім особам з ознаками або симптомами ТБ, всім пацієнтам з бактеріологічно підтвердженим ТБ слід проводити ТМЧ хоча б до RIF (у 2018 році лише близько 61% таких пацієнтів було перевірено на резистентність до рифампіцину), і всім пацієнтам з Риф-ТБ слід проводити ТМЧ хоча б до FQ. 1 Останні рекомендації ВООЗ наголошують на проведенні ТМЧ до початку лікування. Особливо це стосується медикаментів, проведення ТМЧ до яких є доступним (FQ, INH та RIF). Проте, не слід відкладати лікування в зв’язку з очікуванням результатів ТМЧ (5).

__________________________________________

1	Початкова стратегія "Покласти край ТБ" закликала тестувати всіх пацієнтів з РР-ТБ на чутливість до ін'єкційних препаратів другого ряду (канаміцину, капреоміцину і амікацину). Однак в цей час ВООЗ рекомендує поступово відмовитися від ін'єкційних препаратів у всіх схемах лікування і замінити їх на бедаквілін, що робить необов'язковим проведення швидкого діаскінтеста на амікацин.

Більше того, згідно з «Переліком заходів з покращення матеріально-технічної бази лабораторій в межах стратегії «Подолаємо ТБ» (6), пріоритетними завданнями усіх національних програмах боротьби з ТБ (НТП) мають бути розширення мережі лабораторій з використанням сучасних методів діагностики ТБ (наприклад, молекулярних методів та культуральних досліджень на рідких середовищах), впровадження ефективних інформаційно-довідкових систем, використання електронних даних та діагностичних платформ, використання стандартних операційних процедур (СОП) та відповідних процесів забезпечення якості (ЗЯ), дотримання принципів біобезпеки при проведенні всіх тестувань та наявність достатньої кількості персоналу. Ці пріоритети мають бути всебічно представлені у національних стратегічних планах та мають належно фінансуватися.

За кілька останніх десятиліть було докладено чимало зусиль для розширення лабораторних, клінічних та програмних можливостей з метою запобігання, виявлення та лікування ТБ та ЛС-ТБ. Для боротьби з ЛС-ТБ було розроблено чимало пристроїв та рекомендацій, в тому числі настанови щодо виявлення та лікування МЛС/Риф-TБ та Hрез-TБ; експрес-тестів для виявлення стійкості до RIF, INH, FQ, етіонаміду (ETO) та амікацину (AMK); модельних алгоритмів діагностичного тестування; та рекомендацій щодо покращення матеріально-технічної бази лабораторій. Враховуючи сучасні рекомендації щодо лікування ТБ, країни, що починають впроваджувати програми для виявлення та лікування ЛС-ТБ, повинні забезпечити належну матеріально-технічну базу лабораторій для проведення ТМЧ за методом фенотипування до медикаментів, рекомендованих до застосування для лікування хворих на МЛС-ТБ(7), для яких існують надійні методи ТМЧ (бедаквілін [BDQ], лінезолід [LZD], клофазимін [CFZ] та деламанід [DLM]). Поява у останніх настановах рекомендацій щодо нового молекулярного тесту для визначення медикаментозної чутливості до піразинаміду [PZA] має посприяти збільшенню частоти проведення досліджень для визначення медикаментозної чутливості до цього лікарського засобу. Країни повинні також розширити можливість проведення моніторингу культуральної конверсії у пацієнтів з ЛС-ТБ.

Все більша кількість нових інструментів слугує для досягнення подібних цілей; отож, ВООЗ представила новий підхід до рекомендацій на основі класів. Замість того, щоб оцінювати та затверджувати окремі продукти, ВООЗ буде рекомендувати клас, що представляє групу продуктів зі схожими характеристиками та методиками проведення тестів. Очікується, що такий підхід підвищить конкурентоспроможність за ціною, якістю та послугами. Зміну було представлено в грудні 2020 року, в той час як Група з розробки настанов (GDG) рекомендувала три нові класи інструментів.

Класи визначаються за типом технології (наприклад, автоматизовані тести ампліфікації нуклеїнових кислот [NAAT] або тести на основі зворотної гібридизації), складністю впровадження тесту (наприклад, низька, помірна або висока - враховуючи вимоги інфраструктури, обладнання та технічних навичок персоналу лабораторії) та цільові умови (наприклад, діагностика туберкульозу та виявлення резистентності до препаратів першої або другої лінії). Рівень складності - це лише один з елементів, які слід враховувати при впровадженні. Серед інших слід зазначити діагностичну точність, епідеміологічні та географічні умови, операційні аспекти (наприклад, час від початку проведення дослідження до отримання результатів, пропускна здатність, наявна інфраструктура та інформаційно-довідкові колекції зразків), економічні аспекти та якісні аспекти щодо прийнятності, рівномірності та ціни і переваг для кінцевих користувачів.

З цією зміною щодо рекомендацій на основі класів пов'язана спільна заява Глобальної програми боротьби з туберкульозом ВООЗ (ВООЗ/ГТБ) та Відділу попередньої кваліфікації ВООЗ (PQ) про шляхи до затвердження ВООЗ нових методів діагностики туберкульозу in vitro(8). Усі продукти попередньо продовжуватимуть перевірятися ВООЗ/ГТБ з метою визначення необхідності їх введення до нового класу:

- якщо потрібно ввести новий клас, продукт оцінюватиметься Групою з розробки настанов як «перший у класі»; та

- якщо продукт вважається таким, що відповідає існуючому класу згідно з тими ж рекомендаціями, досьє буде передано до Відділу PQ ВООЗ для проведення оцінювання з метою підтвердження якості

продукту та виробничих процесів, а також підтвердження того, що методика проведення нового тесту не відрізняється від методики проведення тестів існуючих продуктів цього ж класу.

1.2 Про дане керівництво

Дане керівництво було розроблено з метою представлення практичних настанов ВООЗ для подальшого впровадження щодо рекомендованих тестів для діагностики ТБ та відповідних алгоритмів. У керівництві описано:

- рекомендовані ВООЗ тести для виявлення ТБ та ЛС-ТБ, найновіші рекомендації ВООЗ щодо їх використання, процедуру та етапи впровадження діагностичного тесту до планового застосування при проведенні діагностики ТБ (Розділ 2);

- кроки, необхідні для впровадження нового інструменту для діагностики (Розділ 3); та

- алгоритми діагностики ТБ із врахуванням найновіших рекомендацій ВООЗ щодо виявлення та лікування ТБ і ЛС-ТБ (9) та міркування щодо впровадження нового алгоритму (Розділ 4).

Дане керівництво не має сприйматися як інструкція. Інформація, наведена у цьому керівництві, не дублюється в інших керівництвах, зокрема, наведених у Розділі 5 (Рекомендована література); у настанові вказано посилання на оригінальні ресурси.

Найактуальніші настанови ВООЗ щодо діагностики ТБ та забезпечення належної матеріально-технічної бази лабораторій містяться на веб-сайті ВООЗ/ГТБ. 2 Настанови щодо впровадження діагностичного тестування містяться на веб-сайті Глобальної лабораторної ініціативи (GLI) Партнерства «Зупинимо туберкульоз». 3

1.3 Цільова аудиторія

Цей посібник призначений для посадових осіб міністерства охорони здоров’я (МОЗ), спонсорів, партнерів-виконавців, керівників програм, керівників лабораторій, клініцистів та інших ключових зацікавлених сторін, що беруть участь у покращені матеріально-технічної бази лабораторій та підтримують програми боротьби з туберкульозом.

__________________________________________

2	Див. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342331/9789240029415-eng.pdf

3	Див. http://www.stoptb.org/wg/gli/gat.asp

2. Діагностичні тести з рекомендаціями ВООЗ

У цьому розділі коротко описано переглянуті ВООЗ технології щодо виявлення ТБ та ЛС-ТБ, узагальнено рекомендації ВООЗ щодо цих технологій та наведено посилання на заяви ВООЗ щодо кожного тесту, а також на Консолідовані настанови ВООЗ щодо туберкульозу, Модуль 3: Діагностика – швидка діагностика для виявлення туберкульозу, оновлення 2021 (5)4 ВООЗ для детального обговорення технологій та рекомендацій.

У останніх настановах з’явилися нові класи технологій NAAT, наведені у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1. Нові рекомендовані класи технологій та відповідні продукти, оцінювання яких було проведено

| Клас технологій | Продукти, включені до оцінювання |
| --- | --- |
| Автоматизовані технології NAAT помірної складності для виявлення ТБ і резистентності до рифампіцину та ізоніазиду | Abbott RealTime MTB і Abbott RealTime MTB RIF/INH (Abbott) BD MAX MDR-TB (Becton Dickinson) сobas MTB і cobas MTB-RIF/INH (Roche) FluoroType MTBDR і FluoroType MTB (Bruker/Hain Lifescience) |
| Автоматизовані технології NAAT низької складності для виявлення резистентності до ізоніазиду та протитуберкульозних препаратів другої лінії | Xpert MTB/XDR (Cepheid) |
| Технології NAAT високої складності на основі гібридизації для виявлення резистентності до піразинаміду | Genoscholar PZA-TB II (Nipro) |

NAAT: тест ампліфікацію нуклеїнових кислот; ТБ: туберкульоз.

Перехід від рекомендацій щодо конкретних продуктів (наприклад, Xpert MTB/RIF або Truenat MTB) до рекомендацій на основі класів (наприклад, автоматизовані NAAT низької складності) є новим. Отже, ми знаходимось у перехідному періоді, коли продукти, застосування яких пропонувалося у попередніх рекомендаціях, ще не було включено в нові класи. При інтеграції продуктів, застосування яких пропонувалося у попередніх рекомендаціях, до нових класів слід враховувати рекомендації щодо конкретних продуктів, які, хоча і схожі, але відрізняються, особливо щодо підгруп. Мета полягає в тому, що за допомогою майбутніх оновлень всі продукти буде об’єднано в класи.

_______________________________________

4	Див. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342331/9789240029415-eng.pdf

Рекомендовані ВООЗ тести також було реорганізовано, щоб чітко окреслити їх призначення відповідно до рекомендацій. Нова організаційна структура виглядає наступним чином:

•	первинні тести для діагностики туберкульозу:

– з виявленням стійкості до лікарських засобів;

– без виявлення стійкості до лікарських засобів; та

•	подальші діагностичні тести після підтвердження туберкульозу.

У групі «первинних тестів для діагностики туберкульозу» загалом об’єднано швидкі діагностичні тести, затверджені ВООЗ (WRD); їх визначено як діагностичні тести для діагностики ТБ на основі молекулярних або біомаркерних технологій (10). 5 Новітні, швидкі та чутливі молекулярні тести, застосування яких рекомендовано для початкового виявлення МТБК та стійкості до лікарських засобів, позначаються як mWRD; вони включають тести Xpert MTB/RIF Ultra та Xpert MTB/RIF (Cepheid, Sunnyvale, Сполучені Штати Америки [США]); тести Truenat MTB, MTB Plus та MTB-RIF Dx (Molbio Diagnostics, Гоа, Індія); та петльову ізотермічну ампліфікацію (TB-LAMP; Eiken Chemical, Токіо, Японія).

Також до групи тестів mWRD включено новий клас NAAT, а саме автоматизовані NAAT помірної складності, що можуть використовуватися не лише для виявлення ТБ та резистентності до RIF, але й для виявлення резистентності до INH. Чотири продукти, які було оцінено та включено до цього класу,– це аналізи Abbott RealTime MTB і MTB RIF/INH (Abbott Laboratories, Abbott Park, США), аналіз BD MAX MDR-TB (Becton, Dickinson and Company, Franklin Lakes, США), аналіз FluoroType MTBDR (Bruker/Hain Lifescience, Нерен, Німеччина) та аналізи MTB Robas cobas і MTB-RIF/INH (Hofmann-La Roche, Базель, Швейцарія).

Крім того, рекомендується застосовувати ліпоарабіноманановий тест бокового зсуву (LF-LAM) на основі біомаркерів (Alere Determinе TB LAM Ag, США), що допомагає діагностувати ТБ в групах ВІЛ-інфікованих хворих з підозрою на ТБ. Позитивний результат тесту LF-LAM вважається бактеріологічним підтвердженням ТБ у цієї групи пацієнтів (11). 6 Цей тест також включено до тестів WRD.

ВООЗ переглянула та затвердила кожен із цих тестів та розробила рекомендації щодо їх використання. За будь-яких обставин ВООЗ рекомендує застосовувати швидкі методи в якості первинних діагностичних тестів для виявлення МТБК та стійкості до RIF, щоб максимально швидко почати відповідне лікування.

До групи «подальших діагностичних тестів після підтвердження туберкульозу» входять лінійні зонд-аналізи (LPA) для виявлення стійкості до RIF та INH (GenoType MTBDRplus, Bruker/Hain Lifescience, Нерен, Німеччина; діагностичний набір NTM+MDRTB Detection Kit, NIPRO Corporation, Осака, Японія) та лінійний зонд-аналіз для виявлення стійкості до FQ та препаратів другої лінії для ін’єкційного введення (GenoType MTBDRsl, Bruker/Hain Lifescience, Нерен, Німеччина). Також до двох нових класів групи «подальших діагностичних тестів після підтвердження туберкульозу» було включено автоматизовані тести NAAT низької складності для виявлення стійкості до INH, FQ, ETO та AMK (перший у класі: Xpert MTB/XDR [Cepheid, Саннівейл, США]) та тест NAAT високої складності на основі зворотної гібридизації для виявлення резистентності до PZA (перший у класі: Genoscholar PZA-TB II [NIPRO Corporation, Осака, Японія]).

_______________________________________

5	Див. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/79199/9789241505345_eng.pdf;jsessionid=FD522CF3B90C25716F 96288BFDEA6C75?sequence=1

6	Див. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/79199/9789241505345_eng.pdf?sequence=1

2.1 Стандартні діагностичні тести для діагностики туберкульозу

При високому рівні захворюваності на ТБ мікроскопія мокротиння залишається основним методом діагностики ТБ в осіб з ознаками та симптомами ТБ. Однак, мікроскопія мокротиння є відносно нечутливим тестом із межею виявлення (МВ) 5 000-10 000 бактерій на мілілітр мокротиння. Крім того, за допомогою цього методу неможливо відрізнити чутливі до лікарських засобів штами від резистентних. ВООЗ рекомендує замінити мікроскопічне дослідження у якості первинного діагностичного тесту для виявлення МТБК на мВРД у програмах боротьби з ТБ.

Сучасним «золотим» стандартом бактеріологічного підтвердження ТБ є культуральне дослідження з використанням комерційно доступних рідких середовищ. Проте, у багатьох країнах з високим рівнем захворюваності культуральне дослідження не використовується в якості первинного діагностичного тесту через дороговартісність, вимоги до інфраструктури (третій рівень біобезпеки [BSL-3] або лабораторія із системою захисту для контролю розповсюдження ТБ) та тривалість очікування, необхідну для отримання результатів (1-3 тижні для отримання позитивного результату і до 6 тижнів для отримання негативного результату). Тим не менше, звичайна мікроскопія мокротиння та культуральне дослідження залишаються важливими компонентами моніторингу результатів лікування. Культуральне дослідження також залишається важливим компонентом дагностики ТБ у пацієнтів дитячого віку, діагностики позалегеневих форм ТБ у олігобацилярних хворих, а також диференційної діагностики ТБ з нетуберкульозною мікобактеріальною інфекцією.

2.2 Первинні тести для діагностики ТБ з виявленням резистентності до лікарських засобів

| 2.2.1 Аналіз Xpert MTB/RIF Тест Xpert MTB/RIF – це автоматизований тест-картридж з використанням полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у режимі реального часу на платформі GeneXpert для виявлення MTБК та мутацій, пов’язаних з резистентністю до рифампіцину, безпосередньо зі зразків мокротиння менше ніж за 2 години. ВООЗ рекомендує використовувати тест Xpert MTB/RIF в наступних випадках (5):7 • У дорослих осіб з ознаками і симптомами ТБ легень в якості первинного діагностичного тесту для дослідження зразків з метою підтвердження ТБ та виявлення резистентності до RIF слід використовувати тест Xpert MTB/RIF замість проведення мікроскопії мазків, культурального дослідження та ТМЧ за методом фенотипування. |  |
| --- | --- |
|  | Джерело: Відтворено з дозволу компанії «Cepheid», © 2021. Усі права захищені. |

•	У дітей з ознаками і симптомами ТБ легень в якості первинного діагностичного тесту для дослідження зразків мокротиння, шлункового аспірату, аспірату носоглотки чи калу з метою підтвердження ТБ та виявлення резистентності до RIF слід використовувати тест Xpert MTB/RIF замість мікроскопії мазків, культурального дослідження та ТМЧ за методом фенотипування.

- У дорослих та дітей з ознаками і симптомами ТБ менінгіту в якості первинного діагностичного тесту для дослідження зразків спинномозкової рідини з метою підтвердження ТБ менінгіту слід використовувати тест Xpert MTB/RIF замість мікроскопії мазків і культурального дослідження.

- У дорослих та дітей з ознаками і симптомами позалегеневого ТБ в якості первинного діагностичного тесту для дослідження зразків аспірату лімфатичних вузлів, біоптату лімфатичних вузлів, плевральної рідини, перитонеальної рідини, перикардіальної

________________________________________

7	Див. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342331/9789240029415-eng.pdf

рідини, синовіальної рідини чи сечі з метою підтвердження відповідної форми позалегеневого ТБ можна використовувати тест Xpert MTB/RIF замість мікроскопії мазків і культурального дослідження.

- У дорослих та дітей з ознаками і симптомами позалегеневого ТБ для виявлення резистентності до RIF слід використовувати тест Xpert MTB/RIF замість культурального дослідження і ТМЧ за методом фенотипування.

- У дорослих та дітей з позитивним ВІЛ-статусом та ознаками і симптомами дисемінованого ТБ для дослідження зразків крові з метою підтвердження дисемінованого ТБ можна використовувати тест Xpert MTB/RIF.

- У дітей з ознаками і симптомами ТБ легень, в яких ймовірність підтвердження діагнозу до проведення тестування є нижчою за 5%, з негативним результатом первинного тесту Xpert MTB/RIF, можна не проводити повторний тест Xpert MTB/RIF для дослідження зразків мокротиння, аспірату носоглотки чи калу.

- У дітей з ознаками і симптомами ТБ легень, в яких ймовірність підтвердження діагнозу до проведення тестування становить понад 5%, з негативним результатом первинного тесту Xpert MTB/RIF, можна проводити повторний тест Xpert MTB/RIF (загалом два тести) для дослідження зразків мокротиння, аспірату носоглотки та калу.

2.2.2 Тест Xpert MTB/RIF Ultra

| Для проведення тесту Xpert MTB/RIF Ultra (далі – Xpert Ultra) використовують ту ж саму платформу GeneXpert, що і для проведення тесту Xpert MTB/RIF. Цей тест було розроблено для підвищення чутливості і надійності виявлення MTБК та резистентності до рифампіцину. Для вирішення проблеми низької чутливості при проведенні тесту Xpert Ultra використовуються дві різні мультикопійні мішені ампліфікації (IS6110 та IS1081) та більша реакційна камера для проведення ПЛР; таким чином, тест Xpert Ultra має нижчу МВ, ніж тест Xpert MTB/RIF (16 колонієутворюючих [КУО]/мл і 131 КУО/мл відповідно). При дуже низькому бактеріальному навантаженні при проведенні тесту Xpert Ultra можна отримати результат «відстеження» не на основі ампліфікації мішені rpoB. Отже, за допомогою цього тесту неможливо отримати результати щодо чутливості або стійкості до RIF. Додатковою перевагою тесту Xpert Ultra є те, що він базується на температурі плавлення (Tm), що дозволяє краще диференціювати мутації, які спричиняють резистентність. |  |
| --- | --- |
|  | Джерело: Відтворено з дозволу компанії «Cepheid», ©2021. Усі права захищені. |

Планування переходу на використання тесту Xpert Ultra вимагає особливого розгляду. Для допомоги в цьому процесі доступним є документ GLI (12).8 ВООЗ рекомендує використовувати тест Xpert Ultra в наступних випадках (5):9

- У дорослих осіб з ознаками і симптомами ТБ легень без захворювання на ТБ в анамнезі або з віддаленим анамнезом попереднього лікування ТБ (>5 років з моменту завершення лікування) в якості первинного діагностичного тесту для дослідження зразків з метою підтвердження ТБ та виявлення резистентності до RIF слід використовувати тест Xpert Ultra замість мікроскопії мазків, культурального дослідження та ТМЧ за методом фенотипування.

- У дорослих осіб з ознаками і симптомами ТБ легень із захворюванням на ТБ в анамнезі та завершенням лікування протягом останніх 5 років в якості первинного діагностичного тесту для дослідження зразків з метою підтвердження ТБ та виявлення резистентності до RIF можна використовувати тест Xpert Ultra замість мікроскопії мазків, культурального дослідження та ТМЧ за методом фенотипування.

- У дітей з ознаками і симптомами ТБ легень в якості первинного діагностичного тесту для дослідження зразків з метою підтвердження ТБ слід використовувати тест Xpert Ultra замість мікроскопії мазків/культурального дослідження мокротиння чи аспірату носоглотки.

8	Див. http://stoptb.org/wg/gli/assets/documents/GLI_ultra.pdf

9	Див. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342331/9789240029415-eng.pdf

- У дорослих та дітей з ознаками і симптомами ТБ менінгіту в якості первинного діагностичного тесту для дослідження зразків СМР з метою підтвердження ТБ менінгіту слід використовувати тест Xpert Ultra замість мікроскопії мазків чи культурального дослідження.

- У дорослих та дітей з ознаками і симптомами позалегеневого ТБ в якості первинного діагностичного тесту для дослідження аспірату та біоптату лімфатичних вузлів з метою підтвердження ТБ лімфатичних вузлів можна використовувати тест Xpert Ultra замість мікроскопії мазків чи культурального дослідження.

- У дорослих та дітей з ознаками і симптомами позалегеневого ТБ для виявлення резистентності до RIF слід використовувати тест Xpert Ultrа замість культурального дослідження і ТМЧ за методом фенотипування.

- У дорослих осіб з ознаками і симптомами ТБ легень з позитивним результатом відстеження первинного тесту Xpert Ultrа можна не проводити повторний тест Xpert Ultrа.

- У дітей з ознаками і симптомами ТБ легень, в яких ймовірність підтвердження діагнозу до проведення тестування є нижчою за 5%, з негативним результатом первинного тесту, можна не проводити повторний тест Xpert Ultrа для дослідження зразків мокротиння чи аспірату носоглотки.

- У дітей з ознаками і симптомами ТБ легень, в яких ймовірність підтвердження діагнозу до проведення тестування становить понад 5%, з негативним результатом первинного тесту, можна проводити повторний тест Xpert Ultra (загалом два тести) для дослідження зразків мокротиння та аспірату носоглотки.

2.2.3 Тести Truenat MTB, MTB Plus та MTB-RIF Dx

| У тестах Truenat MTB та MTB Plus використовується мікро-ПЛР в реальному часі на основі мікросхем для напівкількісного виявлення MTБК безпосередньо у зразках мокротиння; отримати результати можливо менш ніж за годину. Для проведення цих тестів використовуються автоматизовані пристрої, що працюють на батареях, для екстракції, ампліфікації та виявлення специфічних локусів геномної ДНК. | Джерело: Відтворено з дозволу компанії «Molbio», © 2021. Усі права захищені. |
| --- | --- |

Ці тести розроблено для використання у периферійних лабораторіях з мінімальною інфраструктурою та мінімально підготовленими фахівцями (вимагаються навички мікропіпетування). У вільному доступі практичний посібник для допомоги виконавцям, що розглядають ці тести (13).10

Якщо результат тесту MTB або MTB Plus виявляється позитивним, проводиться тестування аліквоти екстрагованої ДНК за допомогою тесту Truenat MTB-RIF Dx для виявлення мутацій, пов’язаних з резистентністю до рифампіцину. ВООЗ рекомендує використовувати тести Truenat MTB, MTB Plus та MTB-RIF Dx в наступних випадках (5):11

- У дорослих і дітей з ознаками і симптомами ТБ легень в якості первинного діагностичного тесту з метою підтвердження ТБ можна використовувати тести Truenat MTB або MTB Plus замість мікроскопії мазків чи культурального дослідження.

- У дорослих і дітей з ознаками і симптомами ТБ легень з позитивним результатом тестів Truenat MTB або MTB Plus в якості первинного діагностичного тесту з метою виявлення резистентності до RIF можна використовувати тест Truenat MTB-RIF Dx замість культурального дослідження і ТМЧ за методом фенотипування.

10	Див. http://stoptb.org/assets/documents/resources/publications/sd/Truenat_Implementation_Guide.pdf

11	Див. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342331/9789240029415-eng.pdf

Примітки:

- Ці рекомендації стосуються використання тесту для дослідження зразків мокротиння людей, які живуть з ВІЛ/СНІД (ЛЖВІЛ), що ґрунтується на екстраполяції даних щодо проведення тесту для дослідження зразків мокротиння з негативним результатом мікроскопії мазків; та

- Ці рекомендації стосуються використання тесту для дослідження зразків мокротиння дітей, що ґрунтується на екстраполяції даних пацієнтів дорослого віку, хоча очікуваною є нижча чутливість тесту у цій віковій групі.

2.2.4 Автоматизовані тести NAAT помірної складності

Клас автоматизованих тестів NAAT помірної складності включає швидкі та точні тести для виявлення легеневого ТБ у зразках виділень з дихальних шляхів. Загальна об'єднана чутливість щодо виявлення ТБ становила 93,0% (95% довірчий інтервал [ДІ]): 90,9-94,7%), а специфічність – 97,7% (95% ДІ: 95,6–98,8%) (Таблиці 3.1–3.4 у Розділі 3). Автоматизовані NAAT помірної складності також здатні одночасно виявляти стійкість до RIF та INH і є технічно простішими за ТМЧ за методом фенотипування та LPA. Після етапу підготовки зразка проведення тесту більшою мірою автоматизоване. Загальна об'єднана чутливість щодо виявлення стійкості до RIF становила 96,7% (95% ДІ: 93,1-98,4%), а специфічність – 98,9% ( 95% ДІ: 97,5-99,5%). На рис. 2.1 продемонстровано процедури, що проводилися для оцінювання кожного тесту.

Рис. 2.1. Короткий опис процедур тестування нещодавно схвалених автоматизованих NAAT помірної складності (14)

ДНК: дезоксирибонуклеїнова кислота; NAAT: тест ампліфікацію нуклеїнових кислот.

Загальна об'єднана чутливість щодо виявлення стійкості до INH становила 86,4% (95% ДІ: 82,8-89,3%), а специфічність – 99,2% ( 95% ДІ: 98,1-99,7%). Ці тести є високопродуктивними і підходять для умов значного навантаження, тому, потенційно можуть бути використані в регіонах з великою щільністю населення або високою захворюваністю на туберкульоз. Однак, цей клас тестів призначений насамперед для лабораторних умов і вимагатиме надійної та швидкої системи подання зразків та звітування про результати. Автоматизовані NAAT помірної складності вже можуть програмно використовуватися для діагностики інших захворювань, наприклад, важкого гострого респіраторного синдрому, спричиненого коронавірусом-2 [SARS-CoV-2], ВІЛ, гепатитів В і С), що потенційно може полегшити впровадження тестування на ТБ на спільних платформах.

Узагальнюючу інформацію щодо окремих технологій цього класу наведено у Додатку 2. Також доступне детальне порівняння різних продуктів (14).12

ВООЗ розробила наступну рекомендацію (5):13

•	У осіб з ознаками і симптомами ТБ легень для дослідження зразків виділень з дихальних шляхів з метою підтвердження легеневої форми ТБ та виявлення резистентності до RIF і INH можна використовувати автоматизовані тести NAAT помірної складності замість культурального дослідження та ТМЧ за методом фенотипування.

Примітки:

- Ця рекомендація базується на доказах діагностичної точності щодо зразків виділень з дихальних шляхів дорослих осіб з ознаками та симптомами ТБ легень.

- Рекомендація стосується ЛЖВІЛ (дослідження включали різну частку таких осіб). Використання для дослідження зразків з негативним результатом мікроскопії мазків було переглянуто, але воно було доступним лише для виявлення ТБ, а не стійкості до RIF та INH. Дані, стратифіковані за ВІЛ-статусом, не були доступні.

- Рекомендація стосується також підлітків та дітей на основі узагальнення даних дорослих. Підвищення числа невизначених результатів можливе при дослідженні зразків дітей, хворих на олігобацилярні форми ТБ.

- Екстраполяцію використання на людей з позалегеневим ТБ та на тестування зразків, відмінних від мокротиння, затверджено не було, оскільки дані щодо діагностичної точності технологій у класі зразків, відмінних від мокротиння, були обмежені.

2.3 Первинні тести для діагностики ТБ без виявлення резистентності до лікарських засобів

2.3.1 Тест TB-LAMP

| Тест TB-LAMP призначений для виявлення MTБК безпосередньо у зразках мокротиння. Це мануальний тест, час проведення якого становить менше однієї години і для проведення якого не потрібні складні інструменти; його можна використовувати у периферійному медичному закладі з дотриманням вимог щодо біобезпеки, подібних до таких при проведенні мікроскопії мазків мокротиння. Тест TB-LAMP не виявляє стійкості до протитуберкульозних препаратів. Для виявлення ТБ у дорослих з ознаками та симптомами ТБ легень, тест TB-LAMP продемонстрував чутливість значенням 0,78% (95% довірчий інтервал [CrI]: 0,71-0,83%) і специфічність значенням 0,98% (95% ДІ: 0,96-0,99%) порівняно з мікробіологічним еталонним стандартом. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Джерело: Відтворено з дозволу Eiken Chemical CO., LTD., © 2021. Усі права захищені. |

12 Див. https://www.finddx.org/wp-content/uploads/2019/08/FIND_cDST_WHO_Supplement.xlsx

13 Див. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342331/9789240029415-eng.pdf

ВООЗ розробила наступні рекомендації (5):14

- Тест TB-LAMP можна використовувати замість мікроскопії мазків мокротиння для діагностики ТБ легень у дорослих осіб з ознаками та симптомами ТБ.

- Тест TB-LAMP можна використовувати у якості подальшого діагностичного тесту після проведення мікроскопії мазків дорослих осіб з ознаками та симптомами легеневого ТБ, особливо коли необхідним є проведення додаткового тестування після отримання негативного результату мікроскопії мазків мокротиння.

Примітки:

- Оскільки тест TB-LAMP не надає жодної інформації щодо резистентності до RIF, цей тест не можна використовувати замість швидких молекулярних тестів, що виявляють як MTБК, так і резистентність до RIF, особливо у популяціях з підвищеним ризиком захворювання на МЛС-ТБ.

- Тест TB-LAMP також не можна використовувати замість швидких молекулярних тестів, що мають вищу чутливість щодо виявлення ТБ серед ЛЖВІЛ з ознаками та симптомами ТБ.

| 2.3.2 Тест сечі LF-LAM Тест сечі LF-LAM – це дослідження, що ґрунтується на використанні принципу «захоплення» мікобактеріального антигену LAM у зразках сечі; цей тест можна використовувати як експрес-метод для діагностики ТБ у певних груп населення. Хоча цей тест не є достатньо чутливим, його можна використовувати як швидкий тест у клінічних умовах для діагностики ТБ в осіб з позитивним ВІЛ-статусом, особливо в екстрених випадках, коли швидка діагностика ТБ має вирішальне значення для виживання пацієнта. На даний час Alere Determine TB LAM Ag є єдиним комерційно доступним тестом сечі LF-LAM, затвердженим ВООЗ. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Джерело: Відтворено з дозволу компанії «Abbott», © 2021. Усі права захищені. |
| Виявлення мікобактеріального антигену LAM в сечі не дає жодної інформації щодо медикаментозної резистентності. Доступний документ з практичними міркуваннями щодо впровадження тесту LF-LAM (15).15 |

ВООЗ рекомендує використовувати тест LF-LAM в наступних випадках (5):

•	В умовах стаціонару ВООЗ рекомендує використовувати тест LF-LAM для діагностики активної форми ТБ у дорослих, підлітків та дітей з позитивним ВІЛ-статусом:

- з ознаками та симптомами ТБ (легеневого або позалегеневого);

- із пізньою стадією ВІЛ-інфекції; – з ознаками тяжкого перебігу захворювання; або

- з кількістю клітин CD4 менше як 200 клітин/мм3, незалежно від ознак та симптомів ТБ.

•	В амбулаторних умовах ВООЗ рекомендує використовувати тест LF-LAM для діагностики активної форми ТБ у дорослих, підлітків та дітей з позитивним ВІЛ-статусом:

- з ознаками і симптомами ТБ (легеневого або позалегеневого);

- з тяжким перебігом захворювання; або

- з кількістю клітин CD4 менше як 100 клітин/мм3, незалежно від ознак та симптомів ТБ.

14	Див. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342331/9789240029415-eng.pdf

15	Див. http://stoptb.org/wg/gli/assets/documents/practical-implementation-lf-lam.pdf

•	В амбулаторних умовах ВООЗ не рекомендує застосовувати тест LF-LAM для діагностики активної форми ТБ у дорослих, підлітків та дітей з позитивним ВІЛ-статусом:

- яких не перевіряли на наявність симптомів ТБ; або

- без симптомів туберкульозу та з невідомою кількістю клітин CD4 або з кількістю клітин CD4 понад 100 клітин/мм3.

Примітки:

- Для проведення первинного діагностичного тесту у всіх пацієнтів з ознаками та симптомами ТБ легень, в яких виділяється мокротиння, слід зібрати принаймні один зразок мокротиння для проведення тесту mWRD.  Це стосується також дітей та підлітків з ВІЛ, що можуть надати зразок мокротиння. Результати тесту LF-LAM (час проведення тесту <15 хвилин), скоріш за все, буде отримано раніше за результати тесту mWRD; отже, рішення щодо лікування повинні базуватися на результатах тесту LF-LAM при очікуванні на результати інших діагностичних тестів.

- LF-LAM слід використовувати як доповнення до клінічного судження у поєднанні з результатами інших тестів. Його не слід використовувати в якості заміни або для вибору тактики лікування.

2.4 Подальші діагностичні тести для виявлення додаткової медикаментозної резистентності

2.4.1 Автоматизовані тести NAAT низької складності для виявлення резистентності до INH та протитуберкульозних препаратів другої лінії

«Першим у своєму класі» продуктом для проведення автоматизованих NAAT низької складності для виявлення резистентності до INH та протитуберкульозних препаратів другої лінії є тест Xpert MTB/XDR (Cepheid, Саннівейл, США). Цей тест використовує картридж, призначений для інструменту GeneXpert, для виявлення стійкості до INH, FQ, ETO та препаратів другої лінії для ін’єкційного введення (АМК, канаміцин та капреоміцин). Однак, на відміну від тестів Xpert MTB/RIF та Xpert MTB/RIF Ultra, які виконуються на приладі GeneXpert, що може виявляти 6 кольорів, для проведення нового тесту потрібен 10-кольоровий інструмент GeneXpert. Існує можливість поєднання 6- та 10-кольорових систем за допомогою загального комп’ютера. Дослідження біоеквівалентності тесту Xpert MTB/RIF та Xpert MTB/RIF Ultra на 6- та 10-кольоровій системі буде розглянуто ВООЗ пізніше у 2021 році, а потім буде розроблено відповідне керівництво.

Автоматизований тест NAAT низької складності призначений для використання в якості подальшого тесту для дослідження МТБК-позитивних зразків; це дає можливість покращити доступ до швидкого ТМЧ у проміжних і навіть периферійних лабораторіях. Час проведення тесту Xpert MTB/XDR становить менш ніж 90 хвилин, що дозволяє пришвидшити отримання результатів порівняно з існуючим стандартом медичної допомоги (LPA та ТМЧ за методом фенотипування на основі культур). Цей тест NAAT вимагає тієї ж інфраструктури та підготовки техніків, що й інші тести Xpert.

Загальна об'єднана чутливість для виявлення стійкості до INH становила 94% (95% ДІ: 89-97%), а специфічність – 98% ( 95% ДІ: 95–99%) (Таблиця 3.3). Загальна об'єднана чутливість для виявлення стійкості до FQ становила 93% (95% ДІ: 88-96%), а специфічність – 98% ( 95% ДІ: 94–99%) (Таблиця 3.4). Таким чином, тест Xpert MTB/XDR можна використовувати як контрольний тест для доповнення існуючих технологій, за допомогою яких можна перевірити лише стійкість до RIF, що дозволяє швидко і точно виявляти стійкість до INH та FQ у випадках чутливого до RIF ТБ та стійкість до FQ, INH, ETO та AMK у випадках Риф-TБ. В інструкції до тесту наведено інформацію щодо використання тесту на ізолятах культур; проведення тесту

на основі дослідження FIND - див. веб-додаток 4.15 в (5)16 - підтверджує цей потенційний варіант використання. Однак, основною метою проведення цього тесту є швидке і раннє виявлення резистентності; рекомендації стосуються використання безпосередньо для дослідження клінічних зразків. Узагальнюючу інформацію щодо цього тесту наведено у Додатку 2.

ВООЗ рекомендує використовувати автоматизовані тести NAAT низької складності для виявлення резистентності до INH та протитуберкульозних препаратів другої лінії в наступних випадках (5):

- У осіб з бактеріологічно підтвердженим ТБ легень автоматизовані тести NAAT можуть використовуватися для дослідження мокротиння з метою первинного виявлення резистентності до INH та FQ, замість ТМЧ за методом фенотипування на основі культур.

- У осіб з бактеріологічно підтвердженим ТБ легень та резистентністю до RIF автоматизовані тести NAAT можуть використовуватися для дослідження мокротиння з метою первинного виявлення резистентності до ETO замість секвенування ДНК промотора inhA.

- У осіб з бактеріологічно підтвердженим ТБ легень і резистентністю до RIF автоматизовані тести NAAT можуть використовуватися для дослідження мокротиння з метою первинного виявлення резистентності до AMK замість ТМЧ за методом фенотипування на основі культур.

Примітки:

- Ці рекомендації базуються на доказах діагностичної точності щодо зразків мокротиння дорослих осіб з бактеріологічно підтвердженим ТБ легень з чи без резистентності до RIF.

- Ці рекомендації екстраполюються на підлітків та дітей на основі узагальнення даних дорослих.

- Рекомендації стосуються ЛЖВІЛ (дослідження включали різну частку таких осіб). Дані, стратифіковані за ВІЛ-статусом, не були доступні.

- Рекомендації екстраполюються на людей із позалегеневим ТБ; тестування зразків, відмінних від мокротиння, було визнано доцільним, що впливає на достовірність. Панель експертів не оцінювала точність тесту безпосередньо у зразках, відмінних від мокротиння, включно зі зразками дітей. Однак, екстраполяцію було визнана доцільною з огляду на те, що існують рекомендації ВООЗ для використання подібних технологій для дослідження зразків, відмінних від мокротиння (наприклад, тестів Xpert MTB/RIF та Xpert Ultra).

2.4.2 Тести LPA

| Тести LPA – це група ДНК-тестів, що виявляють мутації, пов’язані з медикаментозною резистентністю, для проведення яких використовуються відповідні тест-смужки. Мутації виявляються безпосередньо шляхом зв’язування продуктів ампліфікації ДНК (ампліконів) із зондами, орієнтованими на мутації, які виникають найчастіше (MУТ-зонди), або опосередковано через недостатнє зв’язування ампліконів з відповідними зондами дикого типу. |  |
| --- | --- |

Тести LPA першої лінії

Тести LPA першої лінії (FL-LPA), такі як тест GenoType MTBDRplus та набір NTM+MDRTB Detection Kit, дозволяють виявити стійкість до RIF та INH. ВООЗ рекомендує використовувати тести FL-LPA в наступних випадках (5):17

•	У осіб з негативним результатом мікроскопії мазків мокротиння або ізолятів культур МТБК в якості первинного тесту з метою виявлення стійкості до RIF та INH можна використовувати комерційні тести LPA замість ТМЧ за методом фенотипування.

Примітки:

- Ці рекомендації стосуються використання тестів FL-LPA для дослідження зразків з позитивним результатом мікроскопії мазків мокротиння (безпосереднє тестування) та ізолятів культур МТБК (опосередковане тестування), отриманих як з легень, так і з позалегеневих ділянок.

- Стандартний ТМЧ за методом фенотипування на основі культур для виявлення стійкості до INH все ще можна використовувати для оцінки пацієнтів, у випадку, якщо в результаті проведення тесту LPA стійкості до INH виявлено не було. Це особливо важливо у популяціях з високою ймовірністю резистентності INH до проведення тесту.

- Тести FL-LPA не рекомендується проводити для безпосереднього дослідження зразків з негативним результатом мікроскопії мазків для виявлення МТБК.

LPA другої лінії

Тести LPA другої лінії (SL-LPA), зокрема тест GenoType MTBDRsl, дозволяють виявити стійкість до FQ та AMK. ВООЗ рекомендує використовувати тести SL-LPA в наступних випадках (5):

•	У пацієнтів з підтвердженим МЛС/Риф-TБ в якості первинного тесту з метою виявлення стійкості до FQ та AMK можна використовувати тести SL-LPA замість ТМЧ за методом фенотипування.

Примітки:

- Ці рекомендації стосуються використання тестів SL-LPA для дослідження зразків мокротиння, незалежно від результатів мікроскопії мазків, та ізолятів культур МТБК, отриманих як з легень, так і з позалегеневих ділянок.

- ТМЧ за методом фенотипування на основі культур можна використовувати для оцінки пацієнтів з негативними результатами тесту SL-LPA, особливо у популяціях з високою ймовірністю резистентності до FQ або AMK до проведення тесту.

- Тести SL-LPA також можна використовувати для виявлення резистентності до FQ перед початком лікування Нрез-ТБ.

2.4.3 Тести NAAT високої складності на основі зворотної гібридизації

«Першим у своєму класі» продуктом цього класу є тест GenoScholar PZA-TB (Nipro, Осака, Японія). Тест GenoScholar PZA-TB базується на тому ж принципі, що і тести FL-LPA та SL-LPA, але вимагає використання великої кількості гібридизаційних зондів для повного охоплення гена pncA (> 700 пар основ [bp]). Зчитування результатів гібридизації з переповнених смужок із загальною кількістю зондів числом 48 вимагає ретельної уваги, щоб уникнути помилок. Однак, використання цього тесту дає можливість отримати результати швидше, ніж при використанні ТМЧ за методом фенотипування; тест базується на молекулярному виявленні. Загальна об'єднана чутливість для виявлення резистентності до PZA становила 81,2% (95% ДІ: 75,4-85,8%), а об’єднана специфічність – 97,8% (95% ДІ: 96,5-98,6%) (5).18 Гібридизацію можна проводити

17	Див. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342331/9789240029415-eng.pdf

18	Див. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342331/9789240029415-eng.pdf

на інструментах TwinCubator (Hain Lifescience, Німеччина), що використовуються для проведення тестів LPA (16). Узагальнюючу інформацію щодо тестів NAAT високої складності на основі зворотної гібридизації наведено у Додатку 2.

ВООЗ рекомендує використовувати тести NAAT високої складності на основі зворотної гібридизації в наступних випадках (5):

•	У осіб з бактеріологічно підтвердженим TБ з метою виявлення стійкості до PZA можна використовувати тести NAAT високої складності на основі зворотної гібридизації для дослідження ізолятів культур M. Tuberculosis замість ТМЧ за методом фенотипування на основі культур.

Примітка:

•	Рекомендація стосується лише ізолятів культур; таким чином, цей тест може використовуватись лише за умови наявності необхідного обладнання для культивування.

2.5 Тести, які ВООЗ не рекомендує використовувати

Враховуючи огляди наявних даних, ВООЗ рекомендує не використовувати тести, що не дають достовірної інформації, необхідної для діагностики ТБ. У 2011 році ВООЗ рекомендувала не використовувати комерційні серологічні тести для діагностики ТБ легень та позалегеневого ТБ, оскільки наявні на той час тести давали суперечливі та неточні результати; не було виявлено доказів щодо покращення результатів лікування пацієнтів при використанні наявних на той час комерційних серологічних тестів; також при використанні цих тестів було відзначено отримання великої кількості хибнопозитивних та хибнонегативних результатів, що могло негативно відбитися на здоров’ї пацієнтів (17).19

Рекомендації ВООЗ є специфічними щодо цільового використання, а іноді навіть затверджені тести не рекомендовано використовувати за певних умов. Наприклад, тести NAAT (зокрема Xpert MTB/RIF, Xpert Ultra та Truenat) не рекомендується використовувати для моніторингу результатів лікування. В амбулаторних умовах ВООЗ не рекомендує використовувати тест LF-LAM для діагностики активної форми ТБ у:

- дорослих, підлітків та дітей з позитивним ВІЛ-статусом без первинної оцінки симптомів ТБ;

- пацієнтів з позитивним ВІЛ-статусом без симптомів ТБ та з невизначеною кількістю клітин CD4 або без симптомів ТБ та з кількістю клітин CD4 понад або на рівні 100 клітин/мм3; та

- осіб з негативним ВІЛ-статусом.

Також ВООЗ рекомендує використовувати тести вивільнення гамма-інтерферону для виявлення латентного ТБ у країнах з низьким та середнім рівнем доходу. Однак, ці тести не слід використовувати для діагностики ТБ легень або позалегеневого ТБ, а також для діагностичного обстеження дорослих (у тому числі осіб з позитивним ВІЛ-статусом) з підозрою на активну форму ТБ.

19 Див. https://www.who.int/publications/i/item/9789241502054

2.6 ТМЧ за методом фенотипування та генотипування

За останні роки лікування туберкульозу зазнало значних змін, з’явилися нові рекомендації щодо препаратів та схем лікування; відповідно, визначення ЛС-ТБ було переглянуто. Згідно з оновленим визначенням, пре-ШЛС-ТБ – це ТБ, викликаний штамами M. tuberculosis, що підпадають під визначення МЛС/Риф-TБ, а також стійкі до будь-яких FQ. Згідно з оновленим визначенням, ШЛС-ТБ – це ТБ, спричинений штамами M. tuberculosis, що підпадають під визначення МЛС/Риф-TБ, а також стійкі до будь-яких FQ та принаймні одного додаткового препарату групи А (BDQ або LZD) (18).20 Ці зміни є важливими для держав-членів щодо розширення можливостей виявлення стійкості до FQ та BDQ. Крім того, зростає потреба у ТМЧ для виявлення стійкості до нових та перепрофільованих лікарських засобів. У 2018 році ВООЗ оновила значення критичних концентрацій (КК), що використовуються для проведення ТМЧ за методом фенотипування, для можливості виявлення стійкості до нових та перепрофільованих лікарських засобів за допомогою існуючих методів (19).21 Також доступний технічний посібник ВООЗ щодо ТМЧ(20).22

Нове визначення ШЛС-ТБ вимагає результатів ТМЧ щодо стійкості до FQ, BDQ та LZD; таким чином, дослідження стійкості до BDQ та LZD стало пріоритетним, особливо дослідження стійкості до BDQ. ТМЧ за методом фенотипування на основі культур для виявлення стійкості до BDQ та LZD можна проводити за допомогою флаконів, що містять індикатор росту мікобактерій (MGIT), або середовища Міддлбрук 7H11. Очищений BDQ для проведення ТМЧ за методом фенотипування надається безкоштовно через Програму реактивів ВІЛ Національних інститутів охорони здоров'я США (NIH) (21);23 проте, витрати на кур’єрську доставку не покриваються. Також доступна інформаційна записка, що пояснює спосіб формування запиту (22).24 Деламанід у вигляді порошку можна замовити у виробника Otsuka через веб-сайт Американської колекції типових культур (ATCC) (деламанід: NR-51636) (23).25 Інші очищені лікарські засоби для лабораторного проведення ТМЧ та відповідні каталоги доступні через Глобальний фонд ліків (24).26

Крім того, було переглянуто КК щодо рифаміцинів та INH. Результати було опубліковано у 2021 році (25).27 КК INH залишилися такими ж як і були, тоді як КК RIF у флаконах MGIT та середовищі 7H10 було знижено з 1,0 мг/л до 0,5 мг/л. Очікується, що ці зміни зменшать розбіжності між результатами ТМЧ за методом генотипування та фенотипування. Лабораторіям рекомендується негайно впровадити ці зміни. Для флаконів MGIT цього можна досягнути шляхом відновлення ліофілізованого RIF з набору BD SIRE у 8 мл замість 4 мл стерильної дистильованої або деіонізованої води.

Нові КК для всіх лікарських засобів перераховані в Таблиці 2.2 (22).28

20	Див. https://www.who.int/publications/i/item/meeting-report-of-the-who-expert-consultation-on-the-definition-of- extensively-drug-resistant-tuberculosis

21	Див.https://www.who.int/publications/i/item/WHO_CDS_TB_2018.5

22	Див.https://www.who.int/publications/i/item/9789241514842

23	Див.https://www.hivreagentprogram.org/

24	Див.http://stoptb.org/assets/documents/resources/publications/sd/BDQ_DEL_access.pdf

25	Див.https://www.atcc.org

26	Див.http://www.stoptb.org/gdf/drugsupply/product_catalog.asp

27	Див.https://www.who.int/publications/i/item/technical-report-on-critical-concentrations-for-drugsusceptibility-testing-of- isoniazid-and-therifamycins-%28rifampicin-rifabutin-and-rifapentine%29

28	Див.http://stoptb.org/assets/documents/resources/publications/sd/BDQ_DEL_access.pdf

Tаблиця 2.2. КК та клінічні критичні точки для лікарських засобів, рекомендованих для лікування ТБ

| Група | Лікарський засіб | LJ | 7H10 | 7H11 | MGITa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агенти першої лінії (25)29 Ізоніазид та рифаміцини | Ізоніазид | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
|  | Рифампіцинb | 40 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
|  | Рифабутинc | – | – | – | – |
|  | Рифапентинd | – | – | – | – |
| Агенти першої лінії (26)30 Етамбутол і піразинамід | Етамбутол 6 | 2,0 | 5,0 | 7,5 | 5,0 |
|  | Піразинамід | – | – | – | 100,0 |
| Засоби для лікування ТБ, резистентного до рифампіцину, та мультирезистентного ТБ (27)31 |
| Група А | Фторхінолони:f |  |  |  |  |
|  | Левофлоксацин (КК)9 | 2,0 | 1,0 | – | 1,0 |
|  | Моксифлоксацин (КК)9 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
|  | Моксифлоксацин (ККТ) h | – | 2,0 | – | 1,0 |
|  | Бедаквілінi | – | – | 0,25 | 1,0 |
|  | Лінезолід | – | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Група B | Клофазимінi | – | – | – | 1,0 |
|  | Циклосерин/ теризидон | – | – | – | – |
| Група C | Етамбутол | 2,0 | 5,0 | 7,5 | 5,0 |
|  | Деламанід1 | – | – | 0,016 | 0,06 |
|  | Піразинамід | – | – | – | 100,0 |
|  | Іміпенем-циластатин/ меропенем | – | – | – | – |
|  | Амікацин | 30,0 | 2,0 | – | 1,0 |
|  | Стрептоміцин | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
|  | Етіонамід | 40,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 |
|  | Протіонамід | 40,0 | – | – | 2,5 |
|  | p-аміносаліцилова кислота | – | – | – | – |

ККТ: клінічна критична точка; КК: критична концентрація; ТМЧ: тест на медикаментозну чутливість; LJ: середовище Левенштейна-Йенсена; MGIT: флакон з індикатором росту мікобактерій; RFB: рифабутин; RIF: рифампіцин; RPT: рифапентин; ТБ: туберкульоз; ВООЗ: Всесвітня організація охорони здоров’я.

Примітка: Усі концентрації вказані в мг/л і застосовуються до пропорційного методу з критичним відношенням 1%. Якщо не вказано, вони є КК, а не ККТ. Червоним шрифтом виділено оновлені в 2021 році КК для RIF.

а Використання флаконів MGIT є еталонним методом для проведення ТМЧ до проти-ТБ препаратів другої лінії.

29	Див.https://www.who.int/publications/i/item/technical-report-on-critical-concentrations-for-drugsusceptibility-testing-of- isoniazid-and-therifamycins-%28rifampicin-rifabutin-and-rifapentine%29

30	Див.http://www.stoptb.org/wg/gli/assets/documents/Updated%20critical%20concentration%20table_1st%20and%20 2nd%20line%20drugs.pdf

31	Див.http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/260470/1/WHO-CDS-TB-2018.5-eng.pdf

b	Необхідні додаткові дані, щоб з’ясувати, чи правильно встановлено КК RIF для середовища LJ. КК RIF для середовища 7H11 було встановлено на основі обмежених даних і, можливо, вона є надто високою, враховуючи те, що КК RIF для середовища 7H10 потрібно було знизити до 0,5 мг/л.

c	КК не були прийняті, оскільки на даний час ВООЗ не рекомендує RFB для лікування ТБ, однак, дійсність нинішніх КК значенням 0,5 мг/л для середовищ 7H10, 7H11 та MGIT, встановлених Інститутом клінічних та лабораторних стандартів, не могла бути підтвердженою ВООЗ (27). Консервативний підхід полягав би у використанні ТМЧ за методом генотипування та, за можливості, ТМЧ за методом фенотипування до RIF як сурогатів для ТМЧ до RFB.

d	ТМЧ за методом генотипування та, за можливості, ТМЧ за методом фенотипування до RIF мають використовуватися в якості сурогатів для ТМЧ до RPT.

e	Етамбутол 5 мг/л у середовищі MGIT нееквівалентний до інших методів. Дослідження стійкості до етамбутолу в середовищі 7Н11 нееквівалентне до дослідження в середовищі 7Н10. Немає достатніх доказів, згідно з яккими було б необхідно змінити концентрацію для будь-якого методу.

f	Не рекомендується проводити дослідження стійкості до офлоксацину, оскільки цей препарат більше не застосовується для лікування лікарсько-стійкого ТБ. Лабораторії повинні перейти до дослідження стійкості до фторхінолонів, що використовуються в схемах лікування. Під час цього перехідного періоду можна проводити дослідження стійкості до офлоксацину при КК (4,0 мг/л на LJ, 2,0 мг/л на 7Н10, 2,0 мг/л на 7Н11 та 2,0 мг/л на MGIT) замість дослідження стійкості до левофлоксацину та моксифлоксацину при КК, але не при ККТ щодо моксифлоксацину.

g	Тимчасові КК левофлоксацину та моксифоксацину для середовища LJ було встановлено, незважаючи на дуже обмежені дані.

h	ККТ для середовищ 7Н10 та MGIT стосується високих доз моксифоксацину (тобто 800 мг щодня).

I	Встановлено тимчасові КК.

j	КК циклосерину для середовища LJ було відкликано в зв’язку з обмеженістю доказів.

ТМЧ за методом фенотипування залишається еталонним стандартом для дослідження стійкості до більшості проти-ТБ речовин; однак, проведення цього тесту займає багато часу і вимагає спеціалізованої інфраструктури та висококваліфікованого персоналу. Необхідним є використання на периферійному рівні нових і швидких технологій наступного покоління для пришвидшення вибору відповідної терапії та покращення результатів лікування пацієнтів. ВООЗ розробила цільовий профіль продукту, який планується випустити в другій половині 2021 року, з метою забезпечення керівництва для досліджень та розробок для досягнення цієї мети.32

За допомогою секвенування ДНК, для проведення якого використовуються методи секвенування наступного покоління (СНП), можна швидко виявити мутації, пов’язані з медикаментозною резистентністю до багатьох протитуберкульозних препаратів (28).33ТМЧ на основі СНП може зменшити потребу у проведенні ТМЧ за методом фенотипування під час прийняття рішень щодо надання медичної допомоги пацієнтам та діагностики ЛС-ТБ. ТМЧ на основі СНП може бути особливо корисним щодо дослідження стійкості до препаратів, щодо яких ТМЧ за методом фенотипування є недостовірним, або за відсутності умов для належного проведення ТМЧ за методом фенотипування. Наявні системи СНП мають певні обмеження, зокрема потребують досвіду у сфері обчислювання та наявності відповідних ресурсів. Таким чином, впровадження ТМЧ на основі СНП, ймовірно, буде зосереджено, принаймні спочатку, на нарощуванні потенціалу на центральному рівні (тобто на рівні національної референсної лабораторії з діагностики ТБ [НРТЛ]) та функціонуючих регіональних референсних лабораторій з діагностики ТБ).

Тести СНП на основі ампліфікації для виявлення ЛС-TБ безпосередньо у зразках мокротиння зараз знаходяться у процесі розробки. Аналіз Deeplex-MycTB (29)34 (GenoScreen, Лілль, Франція) є комерційно доступним (доступні версії CE-IVD та RUO). Він дозволяє прогнозувати стійкість до 15-ти протитуберкульозних препаратів; тривалість його проведення становить менше 48 годин. Подібним чином, Науково-дослідний інститут трансляційної геноміки (Фінікс, Аризона, США) розробляє швидкий ТМЧ наступного покоління, що зможе виявляти мутації, пов'язані з резистентністю до щонайменше семи препаратів (30).35 Крім того, через ABL було комерціалізовано тест, що дозволяє виявляти стійкість до RIF та INH (DeepChek-TB RpoB/InhA Genotyping Assay) (31).36 Також, новий продукт NanoTB Drug Resistance Assay (Oxford Nanopore Technologies, Оксфорд, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії), може виявляти стійкість до 11 препаратів і має

32	Документ буде називатися "Профілі цільових продуктів ВООЗ для тестів на сприйнятливість до лікарських препаратів нового покоління на периферичному рівні".

33	Див.https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274443/WHO-CDS-TB-2018.19-eng.pdf

34	Див.https://www.genoscreen.fr/en/genoscreen-services/products/deeplex

35	Див.https://www.tgen.org/news/2019/march/18/tgen-tb-test-to-help-eliminate-disease-worldwide/

36	Див.https://www.ablsa.com/laboratory-applications/deepchek-hbv-rt-genotyping-dr-assay-2-2/

переваги щодо роботи на невеликих пристроях, таких як портативний компактний пристрій MinION (32).37 Ці аналізи ще не було переглянуто або схвалено ВООЗ для клінічного використання.

Однією з важливих проблем, виявлених під час використання цих технологій, є відсутність стандартизованого та надійного єдиного еталонного джерела для інтерпретації мутацій. В зв’язку з цим ВООЗ розробила керівництво (33)38 і випустила каталог мутацій у MTБК та їх зв’язку з резистентністю. Це найбільша загальна база даних ізолятів МТБК (>38 000) з відповідними ТМЧ за методом фенотипування та повними геномними послідовностями. Методи, що використовувалися для створення каталогу, та результати досліджень представлені у звіті, що супроводжує повний каталог, який зараз доступний.39 У майбутньому планується регулярне оновлення. Очікується, що каталог також посприяє розвитку інших методів швидкого молекулярного ТМЧ.

37	Див. https://nanoporetech.com/resource-centre/rapid-diagnosis-drug-resistant-tuberculosis-using-nanopore-sequencing

38	Див. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-CDS-TB-2018.19

39	Каталог мутацій в комплексі Mycobacterium tuberculosis і пов'язаної з ними лікарської стійкості.

3. Впровадження нового діагностичного тесту

3.1 Проведення діагностичних тестів у багаторівневій лабораторній мережі

Діагностичні тести, які впроваджуються, повинні:

- забезпечити точні результати;

- забезпечити своєчасні результати, що впливають на прийняття клінічних рішень;

- бути обґрунтованими, виходячи з потреби; та

- бути гарантованими, надійними та відтворюваними.

Рішення про те, де провести конкретний тест, є важливим, оскільки воно може привести до успіху або невдачі в досягненні бажаних результатів. Крім того, діагностичний тест не слід розглядати окремо від ширшої екосистеми тестів (туберкульозних та не туберкульозних), які використовуються для отримання результатів для клінічного лікування.

В умовах обмежених ресурсів або з високим рівнем захворюваності на ТБ мережа лабораторій з діагностики ТБ здебільшого має пірамідальну структуру, як показано на Рис. 3.1. Згідно цієї структури, найбільша кількість лабораторій знаходиться на периферійному рівні (Рівень І), помірна кількість проміжних лабораторій (Рівень II) – у центрах середнього розміру та медичних закладах та єдина (або більше – у великих країнах) центральна лабораторія (Рівень III) – на провінційному, регіональному чи національному рівні. Кожен рівень або ярус має специфічні вимоги до інфраструктури та біобезпеки, визначені різними видами діяльності та методами діагностики, які представлені у лабораторіях.

3.1.1 Периферійний рівень

На периферійному рівні (рівень I) лабораторії пропонують ряд базових діагностичних тестів з акцентом на проведенні первинних тестів для швидкого виявлення туберкульозу (та резистентності до рифампіцину):

- LF-LAM – це безінструментальний тест в місці надання медичної допомоги, який дає результати протягом 15-20 хвилин і підходить для використання в клініці. Поточні рекомендації обмежуються використанням серед ЛЖВ з попередньо встановленими критеріями. Таким чином, дільниці для початку антиретровірусної терапії (АРТ) або подібні центри догляду за ЛЖВ будуть прикладами відповідних дільниць для проведення тестів. LF-LAM – це додатковий тест, який можна використовувати з іншими тестами, особливо тому, що йому не вистачає виявлення резистентності до лікарських засобів, і це також слід враховувати.

- Широко використовується мікроскопія мазка кислотостійких бацил (КСБ). Існуючі дільниці для мікроскопії мазка підходять для проведення тесту Xpert MTB/RIF і Ultra, а також Truenat MTB і MTB Plus, оскільки обслуговується однакове населення та вимоги до інфраструктури схожі.

Ці мВРД пропонують перевагу більш високої чутливості для виявлення туберкульозу та виявлення резистентності до RIF. MTB Truenat може працювати від акумулятора протягом певного періоду часу, і тому він корисний, коли електропостачання нестабільне; також він може працювати при більш високих температурах

40 oC) (34).40

- TB-LAMP також підходить для розміщення на периферійному рівні. Він менш автоматизований і дещо складніший у виконанні, ніж інші тести (наприклад, Xpert MTB/RIF або Truenat MTB), але дешевший за інші мВРД та може замінити мікроскопію для первинного тестування на туберкульоз. Проте, оскільки він не виявляє резистентності до RIF, слід розглянути альтернативний тест у популяціях з високим ризиком МЛР-ТБ, особливо там, де подальше тестування на резистентність до RIF недоступне.

- Автоматизовані ТАНК низької складності виявляють резистентність до FQ і INH, також технологічно підходять для периферійного рівня. Проте ці тести використовуються в якості додаткових тестів у порівнянні з первинними тестами для виявлення туберкульозу (і виявлення резистентності до RIF). Важливим фактором, який слід враховувати, особливо тому, що для цих тестів потрібне інше обладнання, ніж те, що використовується зараз для аналізів Xpert, це те, що кількість тестів, потрібних протягом певного періоду, буде набагато нижчою, ніж кількість для первинної діагностики туберкульозу. Крім того, оскільки тест має важливе значення для надання швидких результатів щодо резистентності до FQ, ETO та AMK для лікування МЛР/Риф-ТБ, слід розглянути можливість проведення цих тестів на дільницях, де проводиться лікування МЛР/Риф-ТБ.

3.1.2	Проміжний рівень

На проміжному рівні (Рівень II) запропоновано тестування  з використанням передових технологій, що потребують розширеної інфраструктури, вищої кваліфікації або жорсткіших запобіжних заходів щодо біобезпеки. Важливим аспектом лабораторій на цьому рівні є необхідність надійних та швидких транспортних мереж зразків від периферійних лабораторій до проміжної лабораторії та від проміжної лабораторії до центральної лабораторії. Поєднання ефективної системи направлення зразків з централізованим тестуванням може бути економічно ефективним підходом при низькому навантаженні або може бути більш стійким при нестачі кваліфікованого персоналу для створення і обслуговування великої мережі периферійного рівня з гарантованою якістю.

- На цьому рівні підходять нові автоматизовані ТАНК помірної складності. Ці випробування вимагають лабораторної інфраструктури різного розміру від ширини трохи менше 1 м (94 × 75,4 × 72,4 см) до обладнання шириною понад 4 м (429 × 216 × 129 см). Клас технологій різниться за пропускною здатністю: від виконання до 24 зразків (кілька захворювань) за один цикл до 96 зразків (одне захворювання) за цикл. Таким чином, залежно від конкретного продукту та налаштувань, ці випробування потенційно можуть бути розміщені на рівнях II або III.

- Культивування на рідкому або твердому середовищі, або FL-LPA або SL-LPA (або обидва) з використанням зразків мокротиння також може бути застосоване на цьому рівні, але такі тести поступово витісняються більш автоматизованими та швидкими альтернативами.

3.1.3	Центральний рівень

На центральному рівні (Рівень ІІІ) запропоновано тестування, що потребує високого рівня кваліфікації персоналу, певної інфраструктури та впровадження запобіжних заходів щодо біобезпеки. Важливе очікування на цьому рівні – забезпечення тестування для вирішення розбіжностей, усунення неполадок, підтримка навчання на інших рівнях, забезпечення якості та моніторинг, а також спостереження.

40	Див. http://stoptb.org/assets/documents/resources/wd/Practical%20Considerations%20for%20Implementation%20of%20 Truenat.pdf

- На цьому рівні застосовуються FL-LPA, SL-LPA та NGS. Автоматизовані ТАНК помірної складності з високою пропускною здатністю також можна розглядати на цьому рівні. Крім того, встановлення спроможності для секвенування стає все більш важливим. Новий клас ТАНК високої складності зворотної гібридизації для PZA підходить для цього рівня. Це перший швидкий молекулярний тест на резистентність до цього важливого лікарського засобу і може використовувати наявну інфраструктуру LPA.

- На цьому рівні повинні бути доступні культуральне дослідження і ТМЧ за методом фенотипування з використанням твердих або рідких середовищ. Як мінімум, повинен бути доступний ТМЧ за методом фенотипування до нових і перепрофільованих лікарських засобів.

Рис. 3.1. Організація мережі діагностики туберкульозу

КСБ: кислотостійкі бактерії; ТМЧ: тест на медикаментозну чутливість; FL: першої лінії; LAMP: петльова ізотермічна ампліфікація; LF-LAM: ліпоарабіноманнановий тест бокового зсуву; LPA: аналіз олігонуклеотидними зондами; ТАНК: тест на ампліфікацію нуклеїнової кислоти; SL: другої лінії; ТБ: туберкульоз.

3.1.4 Структура мережі та пакети тестування

Структура мережі та пакети тестування, доступні на кожному рівні, повинні бути розроблені відповідно до потреб громади та місцевої епідеміології ТБ. При розгляді питання про проведення діагностичного тесту цілі, які слід враховувати, повинні залежати від попиту, а не з урахуванням населення, і вони повинні включати:

- об’єм тестування в лабораторії, який, ймовірно, буде відрізнятися між густо населеними міськими районами та невеликими сільськими населеними пунктами;

- стратегія забезпечення оптимального доступу до тестування якості, або шляхом збільшення кількості дільниць проведення тестування, або шляхом транспортування зразків до центрів тестування великої кількості за допомогою ефективної системи направлення зразків – стратегія вибору визначатиметься географією, інфраструктурою для транспортування зразків та звітом про результати та епідеміологічною ситуацією; та

- взаємозв’язок різних рівнів; наприклад, результати первинного тесту (наприклад, резистентність до RIF виявлено) можуть викликати подальший тест (наприклад, тест на резистентність до RIF), яке може бути недоступним на тому ж рівні системи охорони здоров’я.

Хоча описані рівні концептуально корисні, на практиці вони можуть значно перекриватися. Ретельне логістичне планування шляхом відображення поточної мережі медичних закладів, щільності населення, навантаження на тестування різних закладів, транспортної інфраструктури та наявної мережі лабораторій сприятиме проведенню тестів. Наприклад, первинне тестування на туберкульоз передбачуваних пацієнтів буде актуальним у всіх медичних закладах, де особи проходять обстеження на туберкульоз. На відміну від цього, пацієнтів з Риф-ТБ можна вести у вибраних дільницях, а проведення тестів на резистентність до FQ та BDQ може знадобитися лише у вибраних лабораторіях, які обслуговують ці дільниці.

«Система показників та цілей покращення матеріально-технічної бази лабораторій у рамках «Стратегії боротьби з ТБ» може використовуватися як настанови щодо впровадження та моніторингу вдосконалень у тестуванні на туберкульоз та мережах діагностики туберкульозу (6).41

При проведенні нового діагностичного тесту в межах існуючої структури лабораторних мереж повинні враховуватися кілька міркувань, в тому числі:

- ресурси, доступні для впровадження;

- вимоги до інфраструктури;

- вимоги біобезпеки;

- типи зразків та процедури збору;

- прогнозовані обсяги тестування;

- вимога швидкої діагностики тяжкохворих;

- мінімальна кількість тестів, необхідних для підтримки кваліфікації та оптимального використання обладнання;

- поточні та планові алгоритми тестування;

- навчені кадрові ресурси;

- посилання на інші лабораторії для подальшого тестування;

- системи звітування про направлення зразків та результати; та

- можливість інтеграції з тестуванням, зразками направлення та системами звітності щодо інших захворювань.

Добре розроблені системи направлення зразків підтримують потужну діагностичну мережу і можуть допомогти:

- оптимізувати доступ до послуг та підвищити оперативність тестування, використання обладнання, біобезпеки та біозахисту, забезпечення рівня кваліфікації та ЗЯ;

- полегшувати прив’язку для догляду;

- надавати рішення, адаптовані до місцевої географії та епідеміології; і

- забезпечувати інтегрування транспортування зразків з тестуванням на інші захворювання, тим самим надавати більш широкі послуги з тестування в умовах недостатнього забезпечення обслуговуванням.

Посібник ГЛІ для систем направлення зразків та інтегральних мереж для проведення діагностики ТБ (35)42 та Набір інструментарію ГЛІ для направлення зразків (36)43 є корисними джерелами інформації для проектування, впровадження та моніторингу систем направлення зразків та звітності про результати.

41	Див. https://www.who.int/publications/i/item/9789241511438

42	Див. http://www.stoptb.org/wg/gli/assets/documents/GLI_Guide_specimens_web_ready.pdf

43	Див. http://www.stoptb.org/wg/gli/srt.asp

3.2 Визначення клінічної передбачуваності результату випробування та точності тесту

Прогнозні значення тесту варіюються в залежності від поширеності ТБ в досліджуваній популяції пацієнтів. У Таблиці 3.1 наведені приклади прогнозів на рівні населення результатів тестування з різними mWRD в умовах з різною поширеністю туберкульозу, на основі об’єднаних оцінок чутливості та специфічності, які були витягнуті із заяв ВООЗ щодо діагностичної стратегії для кожного тесту. У Таблицях 3.2–3.4 наведені ті ж параметри для визначення резистентності до RIF, INH та FQ відповідно. Чутливість тесту може бути нижчою, якщо він використовується для виявлення активних випадків у контексті скринінгу популяції, оскільки такі пацієнти будуть менше хворіти і матимуть менше бацилярне навантаження. При виборі тесту для впровадження країнам потрібно буде враховувати можливі компроміси між вищою або нижчою чутливістю та вищою або нижчою специфічністю на основі поширеності туберкульозу у своїй країні. Хибнонегативні результати можуть призвести до пропущених можливостей у лікуванні туберкульозу. Хибнопозитивні результати можуть призвести до надмірного лікування пацієнтів без ТБ. У деяких умовах країнам, можливо, доведеться проводити додаткову роботу з моделювання для підтримки прийняття рішень щодо стратегій імплементації, зважаючи на компроміси між чутливістю та специфічністю в їхніх умовах.

Зазвичай прийняття рішення про проведення діагностичного обстеження особи на туберкульоз починається з оцінки симптомів та ознак захворювання на туберкульоз. Проте багато людей з культурально-позитивним туберкульозом можуть не мати симптомів або вважатимуть симптоми надто незначними, щоб про них повідомляти, що призводить до втрати можливостей діагностики. Для поліпшення виявлення випадків туберкульозу та виявлення осіб, придатних для профілактики туберкульозу, ВООЗ оновила настанови щодо скринінгу на туберкульоз.44 Для скринінгу рекомендовано кілька способів: скринінг симптомів, рентген грудної клітки та мВРД. Для скринінгу ЛЖВ рекомендовані методи скринінгу включають: класичний скринінг із чотирма симптомами, рентген грудної клітки та мВРД або позитивний тест на С-реактивний білок (>5 мг/л).

Рентген грудної клітки як інструмент скринінгу або сортування може ідентифікувати осіб, які підлягають тестуванню за допомогою первинного молекулярного тесту, і, таким чином, може зменшити кількість осіб, які пройшли тестування, та пов'язані з цим витрати, але вартість рентгенографії повинна бути нижчою, ніж вартість тесту (37, 38).45 Такий підхід, ймовірно, покращить визначення клінічної передбачуваності результату випробування на туберкульоз, а отже, повинен покращити прогностичну цінність молекулярного тесту та зменшити хибнопозитивні результати, особливо у популяціях з низькою поширеністю туберкульозу. Наприклад, додавання рентгенівського знімка грудної клітки як інструменту скринінгу до алгоритму, в якому всі особи з аномальним рентгенівським знімком грудної клітки отримують мВРД, було розраховано для збільшення позитивного прогнозуючого значення мВРД з 56,8% до 78,5% та поширених випадків, виявлених з 69% до 80%, порівняно з тестуванням з мВРД, незалежно від симптомів, у популяції з поширеністю туберкульозу 1% (39).46

44	Див. https://www.who.int/publications/i/item/9789240022676

45	Див. https://www.who.int/publications/i/item/9789241548601 and https://www.who.int/publications/i/item/9789241511506

46	Див. https://www.who.int/publications/i/item/9789240022676

Таблиця 3.1. Ефективність мВРД для виявлення ТБ у дорослих з ознаками та симптомами, що оцінюються на туберкульоз легенів, у порівнянні з еталонним мікробіологічним стандартом (абсолютна кількість TP, FP, TN чи FN за певної поширеності з 1000)

| Втручання | Точність тесту (%) | Дослідження (учасники) | Достовірність даних | Поширеність 2,5% | Поширеність 10% | Поширеність 30% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xpert MTB/RIF | Se: 0,85 (95% ДІ Бейєса: 0,82-0,88) | 70 (10 409) | Висока | ІП: 21/ХН: 4 | ІП: 85/ХН: 15 | ІП: 255/ХН: 45 |
|  | Sp: 0,98 (95% ДІ Бейєса: 0,97-0,98) | 70 (26 828) | Висока | ІН: 965 / ХП: 10 | ІН: 891 / ХП: 9 | ІН: 693 / ХП: 7 |
| Xpert MTB/RIF Ultra | Se: 0,90 (95% ДІ Бейєса: 0,84-0,94) | 6 (960) | Висока | ІП: 22/ХН: 3 | ІП: 90/ХН: 10 | ІП: 269/ХН: 31 |
|  | Sp: 0,96 (95% ДІ Бейєса: 0,93-0,98) | 6 (1694) | Висока | ІН: 932 / ХП: 43 | ІН: 860 / ХП: 40 | ІН: 669 / ХП: 31 |
| MC-aNAAT | Se: 0,93 (95% ДІ: 0,91-0,95) | 29 (4767) | Помірна | ІП: 23/ХН: 2 | ІП: 93/ХН: 7 | ІП: 279/ХН: 21 |
|  | Sp: 0,98 (95% ДІ: 0,96-0,99) | 29 (9085) | Висока | ІН: 953 / ХП: 22 | ІН: 879 / ХП: 21 | ІН: 684 / ХП: 16 |
| Truenat MTB | Se: 0,73 (95% ДІ: 0,68-0,78) | 1 (258) | Помірна | ІП: 18/ХН: 7 | ІП: 73/ХН: 27 | ІП: 220/ХН: 80 |
|  | Sp: 0,98 (95% ДІ: 0,97-0,99) | 1 (1122) | Висока | ІН: 957 / ХП: 18 | ІН: 884 / ХП: 16 | ІН: 687 / ХП: 13 |
| Truenat MTB Plus | Se: 0,80 (95% ДІ: 0,75-0,84) | 1 (261) | Помірна | ІП: 20/ХН: 5 | ІП: 80/ХН: 20 | ІП: 239/ХН: 61 |
|  | Sp: 0,96 (95% ДІ: 0,95-0,97) | 1 (1087) | Висока | ІН: 940 / ХП: 25 | ІН: 868 / ХП: 32 | ІН: 675 / ХП: 25 |
| TB-LAMP | Se: 0,78 (95% ДІ Бейєса: 0,71-0,83) | 7 (1810) | Дуже низька | ІП: 20/ХН: 5 | ІП: 78/ХН: 22 | ІП: 234/ХН: 66 |
|  | Sp: 0,98 (95% ДІ Бейєса: 0,96-0,99) | 7 (1810) | Дуже низька | ІН: 955 / ХП: 20 | ІН: 882 / ХП: 18 | ІН: 686 / ХП: 14 |

ДІ: довірчий інтервал; CrI: довірчий інтервал Бейєса; ХН: хибнонегативний; ХП: хибнопозитивний; MC-aNAAT: автоматизований тест на ампліфікацію нуклеїнової кислоти помірної складності; мВРД: молекулярний експрес-тест для діагностики туберкульозу, рекомендований ВООЗ; Se: Чутливість; Sp: специфічність; ТБ: туберкульоз; ІН: істинно негативний; ІП: істинно позитивний.

a При використанні в лабораторії мікроскопії. Під час тестування у референтних лабораторіях чутливість тестів Truenat MTB та Truenat MTB Plus становила 0,84 та 0,87 відповідно, а специфічність – 0,97 та 0,95 відповідно.

Таблиця 3,2. Ефективність молекулярних тестів для виявлення ТБ у дорослих з ознаками та симптомами, що оцінюються на туберкульоз легенівa, у порівнянні з еталонним мікробіологічним стандартом (абсолютна кількість TP, FP, TN або FN, за певної поширеності резистентності до рифампіцину з 1000)

| Втручання | Точність тесту | Дослідження (учасники) | Достовірність даних | Поширеність 2% | Поширеність 10% | Поширеність 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xpert MTB/RIF | Se: 0,96 (95% ДІ: 0,94-0,97) | 48 (1775) | Висока | ІП: 19/ХН: 1 | ІП: 96/ХН: 4 | ІП: 144/ХН: 6 |
|  | Sp: 0,98 (95% ДІ: 0,98-0,99) | 48 (6245) | Висока | ІН: 960 / ХП: 20 | ІН: 882 / ХП: 18 | ІН: 833 / ХП: 17 |
| Xpert MTB/RIF Ultra | Se: 0,94 (95% ДІ: 0,87-0,97) | 5 (240) | Висока | ІП: 19/ХН: 1 | ІП: 94/ХН: 6 | ІП: 141/ХН: 9 |
|  | Sp: 0,99 (95% ДІ: 0,98-1,00) | 5 (690) | Висока | ІН: 970 / ХП: 10 | ІН: 891 / ХП: 9 | ІН: 842 / ХП: 8 |
| Тест Truenat MTB-RIF Dx | Se: 0,84 (95% ДІ: 0,72-0,92) | 1 (51) | Дуже низька | ІП: 17/ХН: 3 | ІП: 84/ХН: 16 | ІП: 126/ХН: 24 |
|  | Sp: 0,97 (95% ДІ: 0,95-0,99) | 1 (258) | Помірна | ІН: 951 / ХП: 29 | ІН: 873 / ХП: 27 | ІН: 825 / ХП: 25 |
| MC-aNAAT | Se: 0,97 (95% ДІ: 0,93-0,98) | 18 (702) | Помірна | ІП: 19/ХН: 1 | ІП: 97/ХН: 3 | ІП: 146/ХН: 4 |
|  | Sp: 0,99 (95% ДІ: 0,97-0,99) | 18 (2172) | Висока | ІН: 970 / ХП: 10 | ІН: 891 / ХП: 9 | ІН: 842 / ХП: 8 |
| FL-LPA шляхом прямого тестування зразків SS+ | Se: 0,96 (95% ДІ: 0,95-0,97) | 48 (2876) | Помірна | ІП: 19/ХН: 1 | ІП: 96/ХН: 4 | ІП: 144/ХН: 6 |
|  | Sp: 0,98 (95% ДІ: 0,97-0,99) | 48 (7684) | Помірна | ІН: 960 / ХП: 20 | ІН: 882 / ХП: 18 | ІН: 833 / ХП: 17 |

ДІ: довірчий інтервал; FL-LPA: аналіз олігонуклеотидними зондами для лікарських засобів першої лінії; ХН: хибнонегативний; ХП: хибнопозитивний; MC-aNAAT: автоматизований тест на ампліфікацію нуклеїнової кислоти помірної складності; Se: чутливість; Sp: специфічність; SS+: позитивний мазок мокротиння; ТБ: туберкульоз; ІН: істинно негативний; ІП: істинно позитивний.

a Виявлення резистентності до рифампіцину за допомогою Xpert MTB/RIF, Ultra, Truenat MTB-RIF Dx та MC-aNAAT відбувається лише у разі виявлення туберкульозу; тому передбачувана поширеність відображає резистентність до рифампіцину у вперше виявлених хворих на туберкульоз.

Таблиця 3.3. Виконання молекулярних тестів для виявлення резистентності до ізоніазиду у дорослих з виявленим легеневим ТБa у порівнянні з еталонним мікробіологічним стандартом (абсолютна кількість TP, FP, TN або FN, за певної поширеності резистентності до ізоніазиду з 1000)

| Втручання | Точність тесту | Дослідження (учасники) | Достовірність даних | Поширеність 2% | Поширеність 10% | Поширеність 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MC-aNAAT | Se: 0,86 (95% ДІ: 0,83-0,89) | 18 (854) | Помірна | ІП: 17/ХН: 3 | ІП: 86/ХН: 14 | ІП: 129/ХН: 21 |
|  | Sp: 0,99 (95% ДІ: 0,98-1,00) | 18 (1904) | Висока | ІН: 970 / ХП: 10 | ІН: 891 / ХП: 9 | ІН: 842 / ХП: 8 |
| LC-aNAAT | Se: 0,94 (95% ДІ: 0,89-0,97) | 3 (994) | Помірна | ІП: 19/ХН: 1 | ІП: 94/ХН: 6 | ІП: 141/ХН: 9 |
|  | Sp: 0,98 (95% ДІ: 0,95-0,99) | 3 (611) | Помірна | ІН: 960 / ХП: 20 | ІН: 882 / ХП: 18 | ІН: 833 / ХП: 17 |
| FL-LPA шляхом прямого тестування зразків SS+ | Se: 0,89 (95% ДІ: 0,86-0,92) | 46 (3576) | Помірна | ІП: 18/ХН: 2 | ІП: 89/ХН: 11 | ІП: 134/ХН: 16 |
|  | Sp: 0,98 (95% ДІ: 0,97-0,99) | 46 (6896) | Помірна | ІН: 960 / ХП: 20 | ІН: 882 / ХП: 18 | ІН: 833 / ХП: 17 |

ДІ: довірчий інтервал; FL-LPA: аналіз олігонуклеотидними зондами для лікарських засобів першої лінії; ХН: хибнонегативний; ХП: хибнопозитивний; INH: ізоніазид; LC/MC-aNAAT: автоматизований тест на ампліфікацію нуклеїнової кислоти низької/помірної складності; SS+: позитивний мазок мокротиння; ТБ: туберкульоз; ІН: істинно негативний; ІП: істинно позитивний.

a	Виявлення резистентності до ізоніазиду за допомогою MC-aNAAT відбувається лише у випадках виявлення ТБ. Ось чому запропонована поширеність, що відображає резистентність до INH у нововиявлених хворих на ТБ, також стосується цього класу технологій.

Таблиця 3.4. Виконання молекулярних тестів для виявлення резистентності до фторхінолону у дорослих з виявленим легеневим ТБ у порівнянні з еталонним мікробіологічним стандартом (абсолютна кількість TP, FP, TN або FN, за певної поширеності резистентності до фторхінолону з 1000)

| Втручання | Точність тесту | Дослідження (учасники) | Достовірність даних | Поширеність 1% | Поширеність 5% | Поширеність 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC-aNAAT | Se: 0,93 (95% ДІ: 0,88-0,96) | 3 (384) | Висока | ІП: 9/ХН: 1 | ІП: 47/ХН: 3 | ІП: 93/ХН: 7 |
|  | Sp: 0,98 (95% ДІ: 0,94-0,99) | 3 (953) | Помірна | ІН: 973 / ХП: 17 | ІН: 934 / ХП: 16 | ІН: 885 / ХП: 15 |
| SL-LPA шляхом прямого тестування зразків SS+ | Se: 0,86 (95% ДІ: 0,75-0,93) | 9 (519) | Помірна | ІП: 9/ХН: 1 | ІП: 43/ХН: 7 | ІП: 86/ХН: 14 |
|  | Sp: 0,99 (95% ДІ: 0,97-0,99) | 9 (1252) | Висока | ІН: 980 / ХП: 10 | ІН: 937 / ХП: 13 | ІН: 887 / ХП: 13 |

ДІ: довірчий інтервал; ХН: хибнонегативний; ХП: хибнопозитивний; LC-aNAAT: автоматизований тест на ампліфікацію нуклеїнової кислоти низької складності; SL-LPA: аналіз олігонуклеотидними зондами для лікарських засобів другої лінії; SS+: позитивний мазок мокротиння; ТБ: туберкульоз; ІН: істинно негативний; ІП: істинно позитивний.

3.3	Епідеміологічні міркування

При впровадженні діагностичного тесту важливо враховувати особливості (тобто фактори ризику) населення, якому надають послуги з тестування. Ці параметри отримують з популяційних досліджень, якщо такі є, і повинні включати частку:

- випадків ТБ, резистентних до RIF, INH та FQ;

- ЛЖВ;

- позалегеневого ТБ;

- ТБ серед дітей;

- тих, хто має тяжке захворювання, що вимагає швидкої діагностики; і

- госпіталізованих пацієнтів у порівнянні з амбулаторними.

Розуміння частки захворювань, резистентної до нещодавно введеного лікарського засобу (наприклад, BDQ), є особливо важливим на початкових етапах використання лікарського засобу, коли здатність до лікування може розширюватися швидше, ніж кількість ТМЧ.

3.4	Міркування щодо платформ для лікування декількох захворювань

Потреби в галузі охорони здоров’я різноманітні, і очікується, що програми забезпечать цілий ряд діагностичних засобів, щоб допомогти медичним працівникам у веденні пацієнтів. Діагностика ТБ часто починається зі скринінгу симптомів, який не є специфічним для ТБ, враховуючи те, що кашель і лихоманка перетинаються з COVID-19 та іншими респіраторними інфекціями. Крім того, хворі на ТБ можуть бути одночасно інфіковані ВІЛ, особливо в країнах Африки на південь від Сахари, і послуги з лікування обох захворювань зазвичай надаються на одних і тих же рівнях допомоги. Відносні діагностичні об’єми також досить неоднорідні і можуть бути низькими, якщо розглядати їх по захворюваннях і по днях в периферійних медичних центрах, що виправдовує необхідність тестування на кілька захворювань з використанням одного і того ж обладнання.

У всіх рекомендованих в даний час молекулярних діагностичних засобах для первинної діагностики ТБ є тест на SARS-CoV-2, доступний на тій же платформі, що і тест на ТБ, хоча не всі, можливо, отримали дозвіл регуляторних органів для такого використання. Деякі з платформ широко використовуються в діагностиці та лікуванні ЛЖВ, тоді як інші використовуються для виявлення резистентності бактерій до антимікробних препаратів. Рішення про вибір певного тесту та бренду також повинно враховувати обладнання, наявне в певних умовах, та наявну можливість додавання тестування на ТБ. Якщо планується тестування на кілька захворювань на обладнанні, краще будуть платформи, що використовують підходи довільного доступу (наприклад, GeneXpert) або дозволяють проводити різні типи тестів на одній і тій же партії (наприклад, cobas і BD Max).

Тестування на кілька захворювань має перевагу: спільні фінансові витрати на придбання та обслуговування обладнання, а також кадрові ресурси. Ефективність також може бути досягнута, оскільки таке випробування може призвести до оптимального використання обладнання та розмірів партій. Проте, якщо не спланувати належним чином, таке випробування може мати протилежний ефект. Рівний доступ і спільне визначення пріоритетів тестування є важливими для того, щоб група пацієнтів з певним захворюванням не опинилася в неблагополучному становищі. Загальні бюджети лабораторій повинні забезпечувати справедливий розподіл залежно від тягаря захворювання та потреб.

Тестування на кілька захворювань переважно має переваги, коли кількість тестів за окремими програмами невелика в певних умовах. На відміну від цього, у сценаріях, коли існують великі потреби у тестуванні на ТБ та ВІЛ

та інфраструктура для задоволення попиту, тестування на кілька захворювань буде менш актуальним. Тим не менш, тягар хвороби та об’єми тестування змінюються з плином часу; отже, використання обладнання слід контролювати, а програми, можливо, доведеться адаптувати.

3.5 Етапи та процеси впровадження нового діагностичного тесту

В якості первинного етапу у впровадженні нового діагностичного тесту країни повинні переглянути стратегії, настанови та звіти ВООЗ, а також будь-які наявні посібники з впровадження від ВООЗ, ГЛІ, Фонду інноваційної діагностики (FIND) та партнерів-виконавців. Особливу увагу слід приділити стратегіям та рекомендаціям ВООЗ щодо використання тесту, обмежень тесту та інтерпретації результатів тестів.

Основні етапи впровадження нового тесту перелічені у Вставці 3.1. Серед найважливіших ранніх етапів слід вказати визначення наміченого використання нового тесту, розробку плану витрат на реалізацію, побудову інфраструктури (обладнання та засобів) та підготовку кадрових ресурсів, який буде надавати послуги нового тестування. У наступних розділах організовані основні етапи з 10 основних напрямків:

- Сфера 1 – Стратегії, складання бюджету та планування (Розділ 3.5.1)

- Сфера 2 – Питання нормативно-правового регулювання (Розділ 3.5.2)

- Сфера 3 – Обладнання (Розділ 3.5.3)

- Сфера 4 – Ланцюг постачання (Розділ 3.5.4)

- Сфера 5 – Процедури (Розділ 3.5.5)

- Сфера 6 – Цифрові дані (Розділ 3.5.6)

- Сфера 7 – Забезпечення якості, контроль та оцінювання (Розділ 3.5.7)

- Сфера 8 – Реєстрація та звітність (Розділ 3.5.8)

- Сфера 9 – Підвищення кваліфікації та оцінювання професійної підготовки (Розділ 3.5.9)

- Сфера 10 – Моніторинг та оцінювання (Розділ 3.5.10).

Далі у розділі розглянуто етапи кожної з цих сфер.

Сфера 1 – Стратегії, складання бюджету та планування

Створення технічної робочої групи (ТРГ), визначення функцій та обов’язків Перегляд стратегій ВООЗ, наявних технічних посібників та інструкції щодо впровадження Визначення найближчих та майбутніх цілей тестування Оновлення національного діагностичного алгоритму та настанов Проведення ситуаційного аналізу з урахуванням біобезпеки Розроблення плану поетапного впровадження

Етап 1.1 – Створення ТРГ, визначення функцій та обов’язків

Необхідним є створення ТРГ з представників усіх ключових зацікавлених сторін для керівництва процесом впровадження нових діагностичних тестів та технологій. Створення TРГ повинні керувати МОЗ, НТП та НРЛДТ. Серед обов’язків TРГ має бути консультування МОЗ, НТП та НРЛДТ щодо впровадження тесту, розроблення плану впровадження, контролю за впровадженням тесту, оцінювання впливу та успішності впровадження тестування. До участі можуть бути запрошені представники наступних ключових зацікавлених сторін:

- МОЗ, НППТ, НРЛДТ та регіональних лабораторій;

- науково-дослідних інститутів або інших організацій, що мають досвід використання нового діагностичного тесту;

- партнерів-виконавців, зокрема тих, що не працюють у сфері діагностики та лікування ТБ;

- периферійних лабораторій та медичних закладів, які братимуть участь у тестуванні;

- контролюючих органів;

- фахівців з обробки даних або інформаційних технологій (ІТ);

- транспортних систем для перевезення зразків з подальшим проведенням тестування у централізованих або регіональних лабораторіях (ТБ та інші захворювання);

- представників спільноти; та

- персоналу медичного закладу.

Команду повинна очолювати відповідна кваліфікована особа, наприклад, співробітник національної лабораторії з діагностики ТБ або координатор лабораторії з НТП або НРЛДТ.

Невід’ємною складовою процесу планування повинно бути визначення функцій та обов’язків членів групи з впровадження, а також зовнішніх партнерів та спонсорів.

Етап 1.2 – Перегляд стратегій ВООЗ, наявних технічних посібників та інструкції щодо впровадження

Члени ТРГ повинні ознайомитись зі змістом відповідних стратегій, настанов та офіційних звітів ВООЗ, а також з будь-якими доступними посібниками щодо впровадження тестування, виданих ВООЗ, ГЛІ, FIND та партнерів щодо впровадження. Особливої уваги слід приділити стратегіям та рекомендаціям ВООЗ щодо використання тесту для допомоги у діагностиці ТБ або виявлення медикаментозної резистентності, обмежень щодо застосування тесту та інтерпретації результатів.

Етап 1.3 – Визначення найближчих та майбутніх цілей тестування

Слід чітко визначати мету, об’єм та передбачуване використання нового діагностичного тесту, оскільки це вплине на багато аспектів плану впровадження.  Наприклад, лабораторна система або мережа, яка має надавати своєчасні результати для прийняття рішень щодо догляду за пацієнтами, не повністю відповідає вимогам, встановленим для визначення резистентності до лікарських засобів раз на рік.

Етап 1.4 – Оновлення національного діагностичного алгоритму та настанов

TРГ має провести перегляд наявних національних діагностичних алгоритмів з огляду на передбачуване використання нового діагностичного тесту, враховуючи епідеміологічні показники країни, наявні алгоритми тестування, системи передачі зразків та інші оперативні аспекти, а також надати рекомендації МОЗ та НТП. У Розділі 4 докладно описано модельні алгоритми для використання тестів, рекомендованих ВООЗ.

ТРГ також повинна переглянути настанови щодо використання результатів нових діагностичних тестів при прийнятті рішень щодо догляду за пацієнтами.  Клінічні настанови мають містити чіткий протокол для лікарів, медсестер та медичних працівників щодо призначення нового діагностичного тесту, визначення цільових груп пацієнтів, описання процедури замовлення тестування та вказівки щодо інтерпретації, використання та повідомлення результатів тестування.

Етап 1.5 – Проведення ситуаційного аналізу з урахуванням біобезпеки

Для складання плану впровадження нового діагностичного тесту слід провести ситуаційний аналіз наявної лабораторної мережі та її потужності. Для більшості тестів ключові елементи, що підлягають оцінюванню, включають нормативні вимоги, лабораторну та мережеву інфраструктуру, наявну систему транспортування зразків, кваліфікацію персоналу, ІТ-можливості, зв’язок з діагностикою, наявність відповідної СОП, ланцюгу поставок, фінансування та системи забезпечення якості. Під час оцінювання також необхідно визначити потребу щодо перегляду професійної підготовки, реєстрації даних та ведення звітності, а також методів проведення моніторингу та оцінювання. Особливої уваги слід приділити системі транспортування зразків. Контрольний перелік для оцінювання системи транспортування зразків наведено у відповідній публікації ГЛІ (35).47

Необхідним є проведення детального оцінювання лабораторії з тестування щодо готовності матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу та наявності відповідної інфраструктури. Оскільки інфікування ТБ є загальновизнаним фактором ризику для працівників лабораторій, критичне оцінювання лабораторій є надзвичайно важливим для гарантування, щонайменше, відповідності мінімальним вимогам щодо біобезпеки перед початком проведення нового тестування (40).48

Етап 1.6 – Розроблення плану поетапного впровадження

Останнім етапом цієї області є розроблення детального та обґрунтованого плану поетапного впровадження із визначенням пріоритетів, цілей та термінів виконання. Часто задля впровадження нового тестування необхідним є подолання потенційних перешкод, до яких належать витрати на інструментарій, допоміжне обладнання та витратні матеріали; відповідність вимогам щодо вдосконалення або створення необхідної лабораторної та мережевої інфраструктури (наприклад, системи транспортування зразків); потреба у спеціалізованому, кваліфікованому та підготовленому належним чином персоналі;

47	Див. http://www.stoptb.org/wg/gli/gat.asp

48	Див. https://www.who.int/publications/i/item/9789241504638

потреба в експертній технічній допомозі; забезпечення конфіденційності даних пацієнтів; створення системи забезпечення якості.

Для успішної реалізації плану потрібні фінансові та кадрові ресурси з боку МОЗ або НТП із наданням підтримки партнерами-виконавцями. Слід розробити бюджет у співпраці з ключовими партнерами із визначенням переліку необхідних заходів. Бюджетні розрахунки узагальнено у Додатку 1.

Сфера 2 – Питання нормативно-правового регулювання

Визначення вимог до імпорту Проведення дослідження щодо підтвердження країни походження за потребою Завершення національної процедури врегулювання

Етап 2.1 – Визначення вимог до імпорту

Необхідним є отримання консультації у національних органах для визначення відповідної процедури для імпорту. Країни повинні тісно співпрацювати з виробниками та уповноваженими постачальниками обладнання й витратних матеріалів із визначенням вимог до імпорту та реєстрації, ініціюючи, за потреби, перевірку країни походження.

Етап 2.2 – Проведення дослідження щодо підтвердження країни походження за потребою

Валідація включає проведення масштабних оціночних досліджень для вимірювання результатів випробування, якщо існує ймовірність того, що специфічні для країни чинники (наприклад, поширеність різних мутацій або штамів мікроорганізмів) можуть спричинити суттєве відхилення продуктивності від результатів виробника чи інших оціночних досліджень. Валідація також необхідна перед початком тестування клінічних зразків у випадках, коли лабораторії виконують нестандартні або модифіковані методи, використовують тести за межами передбаченого обсягу (наприклад, зразки, для яких тест не було підтверджено) або використовують методи, розроблені власними силами. Ці дослідження, на додаток до тестування добре вивченої панелі відомих позитивних і негативних зразків, можуть включати перспективне тестування діючого золотого стандарту та нового тесту паралельно на клінічних зразках (41).49

Валідація включає маломасштабні оціночні дослідження методів у тих випадках, коли промислові випробування використовуються відповідно до передбачуваних правил використання виробника. Зазвичай це включає в себе тестування добре вивченої панелі відомих позитивних і негативних зразків (в сліпому режимі) відповідно до вимог національних або міжнародних акредитаційних систем (41).

Валідаційні дослідження є важливою частиною процесу перегляду та розроблення ВООЗ рекомендацій щодо використання нового тесту. Після проведення масштабних валідаційних досліджень та визначення цільових характеристик ефективності тесту лабораторіям, в яких впроваджують цей метод, не потрібно повторно проводити такі масштабні дослідження. Натомість лабораторії, які впроваджують новий тест, повинні проводити невеликі верифікаційні дослідження (42)50 для надання доказів щодо можливості досягнення тих самих показників, що було отримано під час

49	Див. http://stoptb.org/wg/gli/gat.asp

50	Див. https://www.iso.org/standard/56115.html

валідаційних досліджень при використанні тесту, а метод підходить для застосування у пацієнтів визначеної популяції, в яких заплановано проводити тестування. Країни повинні самостійно визначати потребу у верифікації, спираючись на національні настанови та вимоги до акредитації.

Етап 2.3 – Завершення національної процедури врегулювання

Країни повинні тісно співпрацювати з відповідними державними органами, виробниками та уповноваженими постачальниками згідно вимог національного регуляторного органу.  Необхідно надати достатньо часу для подання заяви та надання будь-яких необхідних додаткових доказів.

Сфера 3 – Обладнання

Вибір, закупівля, встановлення та налаштування обладнання Перевірка та обслуговування обладнання Оцінювання готовності лабораторії з тестування та забезпечення її безпеки й функціональності

Етап 3.1 – Вибір, закупівля, встановлення та налаштування обладнання

Важливим етапом процесу впровадження є вибір належного обладнання, яке може бути використане для проведення нового діагностичного тестування, що відповідає потребам клінічної або мікробіологічної лабораторії. Вибір обладнання відповідно до вимог певної країни залежатиме від призначення діагностичного тесту. Загалом, важливо обрати обладнання, що знаходиться у широкому локальному доступі, з можливістю проведення місцевого обслуговування.

Для забезпечення економічної ефективності послуг з тестування слід розглянути питання інтеграції тестування на ТБ до вже наявних платформ з тестування, якщо це можливо (43).51 В умовах, де послуги з діагностики ТБ є автономними та існує необхідність у проведенні великої кількості тестувань на ТБ, перевагу можна надавати спеціальному обладнанню.

Незалежно від вибору обладнання, зазвичай потрібне налаштування експертів, а встановлення виконуватимуть інженери виробника або уповноважений постачальник послуг. Деякі автоматизовані ТАНК помірної складності можуть вимагати модифікації інфраструктури для розміщення обладнання. Слід враховувати можливість виникнення певних складнощів під час встановлення обладнання, зокрема різницю у наявних та встановлених виробником джерелах електропостачання та параметрах резервного копіювання, якість електропостачання, вимоги для експлуатації лабораторії (наприклад, максимальна температура), вимоги щодо біобезпеки та вентиляції, наявність обчислювального обладнання та програмного забезпечення, план технічного обслуговування (наприклад, щотижнево, щомісяця або перевірка обладнання перед початком експлуатації), гарантійний термін та необхідну професійну підготовку персоналу.

Етап 3.2 – Перевірка та обслуговування обладнання

Все обладнання повинно бути «придатними для використання», що забезпечують шляхом проведення верифікації з використанням визначених позитивних та/або негативних зразків до початку тестування клінічних зразків. Верифікацію обладнання проводять під час встановлення, після сервісного обслуговування чи калібрування або після його переміщення.

51 Див. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HTM-TB-2017.06

Більшість тестів виконують на прецизійній апаратурі, що потребує проведення регулярного профілактичного обслуговування, а також спеціальної технічної та сервісної підтримки. Для забезпечення належної роботи обладнання кінцевий користувач має регулярно проводити профілактичне обслуговування. За потреби постачальники або уповноважені постачальники послуг повинні виконувати на вимогу технічне обслуговування. Країни повинні скористатися будь-якими наявними розширеними гарантіями або контрактами на обслуговування для забезпечення максимального подовження терміну функціонування обладнання.

Етап 3.3 – Оцінювання готовності лабораторії з тестування та забезпечення її безпеки й функціональності

НТП або НРЛДТ зазвичай визначають лабораторії для проведення діагностичного тестування, враховуючи такі фактори як епідеміологія ТБ, географічне розташування, обсяг запланованих до проведення тестувань, наявність кваліфікованого персоналу, ефективність реферальних мереж та доступ пацієнтів до послуг. Перед початком тестування клінічних зразків в кожній лабораторії необхідно провести оцінювання щодо готовності до роботи за допомогою стандартизованого контрольного переліку. Крім того, в наявних лабораторіях з тестування слід регулярно проводити оцінювання щодо дотримання правил безпеки та експлуатаційних норм.

Обладнання для проведення тестування у діючій лабораторії повинно бути належним чином розміщено у чистому, безпечному та відповідному місці. Більшість обладнання потребуватиме безперебійного живлення та дотримання відповідних умов роботи і зберігання (тобто дотримання вимог щодо контролю вологості та температури). Для влаштування безпечного робочого середовища необхідним є дотримання рекомендацій ВООЗ щодо біобезпеки при проведенні діагностичного тестування у відповідних закладах з наявністю потужної вентиляції; також необхідним є використання відповідних засобів індивідуального захисту та належне дотримання регламенту щодо безпечної утилізації біологічних відходів. Недотримання функціональності та безпечності робочого середовища може вплинути на якість та надійність тестування.

Сфера 4 – Ланцюг постачання

Перегляд процедури планування, замовлення та розповсюдження Розроблення процедури контролю якості реактивів та терміну їхньої придатності

Етап 4.1 – Перегляд процедури планування, замовлення та розповсюдження

Безперервне постачання реактивів та витратних матеріалів до лабораторій з тестування є надзвичайно важливим для забезпечення технічного потенціалу на ранніх етапах впровадження (запобігання виникненню тривалих затримок між професійною підготовкою та наявністю реактивів і витратних матеріалів) із гарантованим наданням безперебійних поставок під час планового використання. Для забезпечення безперебійного постачання реактивів та витратних матеріалів необхідним є:

- залучення кваліфікованого персоналу лабораторії до визначення специфікацій реактивів, витратних матеріалів та обладнання; та оптимізація процедури розподілу імпортної та внутрішньої продукції для дотримання терміну зберігання реактивів та витратних матеріалів з моменту отримання їх лабораторією;

- ретельний моніторинг норм споживання, відстеження термінів зберігання реактивів та планування майбутніх поставок для уникнення закінчення терміну придатності та попередження нестачі;

- ретельне планування професійної підготовки персоналу лабораторій та встановлення обладнання перед відвантаженням реактивів;

- постійний моніторинг всіх етапів ланцюга закупівель і постачання для гарантування мінімізації затримок та забезпечення лабораторій необхідними реактивами згідно запланованого графіку; та

- для забезпечення відповідних потреб із врахуванням поточної ситуації стратегії закупівель та розповсюдження слід регулярно переглядати.

Етап 4.2 – Розроблення процедури контролю якості реактивів та терміну їхньої придатності

При розробленні системи закупівель та постачання слід враховувати термін придатності реактивів та відповідні умови їхнього зберігання. Для забезпечення отримання якісних результатів тестування керівники лабораторії повинні контролювати якість реактивів та відстежувати термін їхньої придатності. Крім того, для забезпечення якості тестування та загальної безпеки лабораторія повинна визначити СОП щодо поводження з реактивами та хімічними речовинами, які використовують при проведенні дослідження.

Тестування нової партії (також відомі як перевірка від партії до партії) слід проводити при отриманні нової партії реактивів або тест-наборів. Така перевірка зазвичай складається з тестування зразка із нового постачання та порівняння результатів зі зразками попередньої партії з визначеною результативністю. Тестування нових партій комерційно доступних тестових наборів зазвичай проводять на центральному (наприклад, НРЛДТ) або регіональному рівні, оскільки це гарантує, що поставки тестових наборів у разі виникнення проблем не поширюватимуться далі. У лабораторіях з тестування необхідним є проведення перевірки нових партій реактивів, які готують саме в цій лабораторії; також може знадобитися проведення моніторингу щодо умов транспортування та зберігання тестових наборів після їхньої доставки до країни. Для контролю якості (КЯ) при перевірці нових партій реактивів ВООЗ рекомендує використовувати позитивний та негативний контроль.

Сфера 5 – Процедури

Розроблення СОП Оновлення клінічних процедур та покращення клініко-лабораторної взаємодії

Етап 5.1 – Розроблення СОП

Залежно від цільового застосування або використання діагностичного тесту, процедури повинні бути визначені, відібрані, розроблені або адаптовані для:

- визначення пацієнтів, яким слід проводити тест;

- збирання, оброблення, зберігання та транспортування зразків до лабораторії, яка проводить тестування;

- лабораторного тестування;

- аналізу даних, безпеки та конфіденційності (див. Сферу 6);

- контролю процесу (внутрішній КЯ) та зовнішнього оцінювання якості (див. Сферу 7);

- реєстрації даних та ведення звітності щодо результатів (див. Сферу 8); та

- обробка відходів.

- Важливим є створення чітко визначеного універсального набору СОП, який стосується всього процесу лабораторного тестування від забору зразків до звітування щодо отриманих результатів, оскільки виникнення помилки на будь-якому етапі може значною мірою впливати на якість тестування. Деякі СОП базуються на протоколах виробника, що входять до комерційних наборів, тоді як інші – потребуватимуть подальшої розробки. СОП повинні бути доступними для персоналу та регулярно оновлюватися.

Етап 5.2 – Оновлення клінічних процедур та покращення клініко-лабораторної взаємодії

Комплексний план впровадження нового діагностичного тесту повинен охоплювати всі відповідні частини діагностичного процесу, а не лише лабораторне тестування. Окрім лабораторних СОП, необхідним є створення чітких клінічних протоколів та рекомендацій із зазначенням параметрів відбору пацієнтів для тестування, замовленням тестів, інтерпретацією результатів тестувань, звітуванням та прийняттям рішень щодо догляду за пацієнтами. Весь персонал, який бере участь у діагностиці та лікуванні пацієнтів, повинен ознайомитися з оновленою процедурою перед використанням нового діагностичного тесту. Персонал лабораторій також має ознайомитися зі всією процедурою під час проходження професійної підготовки у поєднанні з вивченням стандартизованих друкованих матеріалів, розроблених НТП.

Необхідно відстежувати швидкість замовлення нового тесту для гарантії використання саме його медичним персоналом всіх лабораторій, в яких це передбачено. Медичний персонал лабораторій з низькими показниками якості проведеного тестування може потребувати проведення додаткової професійної підготовки.

Сфера 6 – Цифрові дані

Розширення обсягу використання цифрових даних та зв’язок з діагностикою Розроблення процедури резервного копіювання даних, безпеки та конфіденційності

Етап 6.1 – Розширення обсягу використання цифрових даних та зв’язок з діагностикою

У більшості сучасних тестових платформ існує можливість використання цифрових даних.  Тому план впровадження повинен враховувати вимоги до обладнання та програмного забезпечення. Під зв’язком з діагностикою (44) розуміють можливість підключення діагностичних тестових пристроїв, за допомогою яких отримують результати у цифровому форматі, що дає можливість швидкої та надійної передачі даних різним користувачам.52 Ключовими функціями таких систем є можливість проведення віддаленого моніторингу ефективності, контролю якості та управління запасами. За допомогою віддаленого моніторингу уповноважені особи можуть використовувати будь-який комп’ютер з доступом до Інтернету для проведення огляду об’єктів, пристроїв і супутніх товарів у мережі. У такий спосіб також можна відстежувати споживання і запаси для попередження виникнення дефіциту та закінчення терміну придатності. Також для забезпечення якості можна ідентифікувати партії товарів або конкретне обладнання з низьким показником ефективності та високою частотою виникнення помилок для визначення належного рентабельного функціонування мережі діагностичних пристроїв. Цей підхід може забезпечити належне високоефективне функціонування мережі діагностичних пристроїв; він також корисний для звітування та зв’язку з точками прикладання терапії.

Існує можливість автоматичної передачі даних:

- лікарям і пацієнтам, що дозволяє швидше розпочати лікування;

- до лабораторних систем реєстрації даних або електронних реєстрів, що заощаджує час персоналу та скорочує ймовірність виникнення помилок при розшифровці, полегшуючи процеси моніторингу та оцінювання;

52 Див. http://www.stoptb.org/WG/gli/assets/documents/gli_connectivity_guide.pdf

- до НТП для сприяння спостереженню за тенденціями захворювань чи виникнення резистентності до лікарських засобів, а також для підвищення потенціалу НТП щодо генерування даних, необхідних для кількох показників «Стратегії боротьби з ТБ».

Етап 6.2 – Розроблення процедури резервного копіювання даних, безпеки та конфіденційності

У роботі з будь-якою електронною системою даних існує ризик втрати даних тестування. Створення СОП для регулярного резервного копіювання даних (наприклад, на зовнішній накопичувач), як і СОП для пошуку даних, є важливим. Необхідно також запровадити стратегію та процедури для захисту лабораторних даних та конфіденційності даних про пацієнтів відповідно до національних та міжнародних норм. Необхідно встановити антивірусне програмне забезпечення і підтримувати його в актуальному стані. Необхідно встановити обмеження доступу для захисту конфіденційності, захисту особистої інформації та запобігання порушенню даних неавторизованими користувачами. Слід розробити і застосовувати стратегію доступу до даних і управління.

Сфера 7 – Забезпечення якості, контроль та оцінювання

Впровадження комплексної програми КЯ Встановлення та моніторинг КЯ Розроблення програми ЗОЯ Моніторинг та аналіз показників якості

Етап 7.1 – Впровадження комплексної програми КЯ

Для забезпечення точності, надійності та відтворюваності результатів тестування необхідним є впровадження комплексної програми забезпечення якості або управління якістю. Основними елементами системи забезпечення якості є:

- СОП, професійна підготовка та визначення рівня компетентності (Сфера 9);

- перевірка та обслуговування обладнання (Сфера 3);

- валідація або верифікація методу (Сфера 2);

- тестування від партії до партії (Сфера 4);

- внутрішній КЯ;

- зовнішнє оцінювання якості (ЗОЯ); та

- моніторинг показників та постійне покращення якості.

Загальний комплекс важливих елементів системи ЗЯ наведено у «Практичному посібнику ГЛІ щодо посилення матеріально-технічної бази лабораторій, які проводять тестування на ТБ» (41).53У цьому розділі наведено інформацію щодо КЯ, ЗОЯ та показників моніторингу якості.

Етап 7.2 – Встановлення та моніторинг КЯ

За допомогою КЯ проводять моніторинг аналітичної фази тестування; метою було виявлення помилок, пов’язаних з умовами навколишнього середовища або роботою оператора, до моменту повідомлення результатів. Внутрішній КЯ зазвичай передбачає перевірку контрольних зразків або відомих речовин одночасно з перевіркою за таким самим принципом зразків пацієнта для контролю правильності та

53 Див. http://stoptb.org/wg/gli/gat.asp

точності результатів. Якщо результати КЯ неприйнятні (наприклад, позитивні результати отримані на негативних контрольних зразках), такі результати пацієнтам не повідомляють.

Етап 7.3 – Розроблення програми ЗОЯ

Програма ЗОЯ включає моніторинг показників якості та ефективності, перевірку кваліфікації персоналу, повторну перевірку або проведення порівнянь між лабораторіями, регулярний нагляд для надання підтримки на місцях та своєчасних зауважень, коригування та подальші заходи. Нагляд на місцях слід насамперед проводити у лабораторіях з незадовільними показниками ефективності, виявленими під час перевірки кваліфікації персоналу, щомісячного моніторингу показників ефективності або за результатами оцінювання лабораторій. Нехтування реєстрацією у комплексній програмі ЗОЯ – це втрачена можливість виявити та виправити проблеми, що впливають на якість тестування.

Структура управління програмою ЗОЯ на національному та наглядовому рівнях, ймовірно, буде варіюватися залежно від країни. У багатьох країнах впровадження національної політики та процедури тестування координують на центральному рівні МОЗ, НТП або НРЛДТ. За деяких умов, особливо у великих країнах, ця діяльність може бути децентралізована до регіонального рівня. Зазвичай на центральному рівні визначають стратегію, здійснюють керівництво та проводять стандартизовані заходи щодо ЗЯ, тоді як на регіональному та районному рівнях контролюють ЗЯ та дотримання процедур. Зі свого боку, зібрані у центрах тестування дані аналізують на регіональному та центральному рівнях і використовують для інформування та поновлення стратегій і процедур.

Перевірка кваліфікації

Для багатьох лабораторних тестів програма ЗОЯ включає перевірку кваліфікації для визначення якості результатів, отриманих у лабораторії з тестування. При перевірці кваліфікації порівнюють результати лабораторії, в якій проводять тестування, з референтними результатами для отримання порівняння між лабораторіями. Метою такого дослідження є виявлення лабораторій із суттєвими недоліками тестування, надання допомоги і підтримки лабораторіям з найбільш низькими показниками та оцінювання рівня кваліфікації персоналу після проведення професійної підготовки.

Повторна перевірка зразків

Порівняння між лабораторіями можна також використовувати як зовнішнє оцінювання якості. Зазвичай це включає повторне тестування зразків у лабораторії вищого рівня. Більшість лабораторій протитуберкульозної галузі знайомі з таким підходом, оскільки сліпа повторна перевірка є звичайним методом ЗОЯ для мікроскопії мокротиння на КСБ.

Місцеві контрольні відвідування

Проведення місцевих контрольних відвідувань лабораторій є особливо важливим на ранніх етапах впровадження нового тесту, оскільки вони підвищують мотивацію та забезпечують підтримку персоналу. Контрольні відвідування також є хорошою можливістю для підвищення кваліфікації, наставництва, консультування щодо усунення неполадок і технічних оновлення. Оцінювання на місцях повинно бути задокументовано з використанням стандартизованих контрольних переліків для забезпечення узгодженості та повноти даних, а також для проведення моніторингу тенденцій, контролю за виконанням рекомендацій та коригувальних заходів. Програма контролю на місцях потребує ретельного планування та ресурсозабезпечення (як фінансового, так і кадрового).

Етап 7.4 – Моніторинг та аналіз показників якості

Поточний моніторинг показників якості, також відомих як показники ефективності, є важливим елементом забезпечення якості для будь-якого діагностичного тестування. Окрім врахування загальних показників якості роботи лабораторії, рекомендованих у відповідному посібнику ГЛІ (41),54 слід адаптувати до міжнародних настанов або розробити з нуля показники якості, характерні для нового тестування. Ці показники слід узгодити за стандартизованим форматом та проводити моніторинг щомісяця або щокварталу з деталізацією за тестами.

У межах програм слід встановити базовий рівень для всіх показників. Також потрібно встановити цільові параметри для всіх відстежуваних показників, а будь-яку необґрунтовану зміну показників якості (наприклад, збільшення частоти виникнення помилок або зміну показників отримання позитивних результатів щодо МТБК) слід задокументувати та дослідити. Стандартний перелік показників якості слід використовувати в усіх лабораторіях, які проводять певний тест, для проведення подальшого порівняння між цими лабораторіями.

Постійне покращення якості – це циклічний, безперервний, заснований на отриманих даних підхід для підвищення якості діагностичного тестування. Процес ґрунтується на проведенні моніторингу показників якості, плануванні втручань для корекції чи покращення результатів діяльності та впровадженні втручань. Керівник лабораторії має перевіряти показники, а у випадку виявлення будь-яких неочікуваних результатів або тенденцій – застосовувати коригувальні заходи. Документування коригувальних заходів із зазначенням подальшого покращення і нормалізації лабораторних показників після проведення таких заходів мають важливе значення для процесу тестування.

Сфера 8 – Реєстрація та звітність

Перегляд та оновлення бланку дослідження та звітності Перегляд та оновлення лабораторних і клінічних реєстрів

Етап 8.1 – Перегляд та оновлення бланку дослідження та звітності

Залежно від поточних вимог країни (тобто запиту щодо перевірки зразка) може знадобитися внесення змін для затвердження нового діагностичного тесту. Країни мають визначитися щодо необхідності оновлення бланку дослідження, враховуючи вартість та час, необхідний для такого перегляду. За відсутності системи нумерації для ідентифікації повторних зразків в одного пацієнта, країни повинні її створити, щоб контролювати кількість та результативність повторних тестувань.

Враховуючи, що дані пацієнта (наприклад, статус лікування) є важливими для правильної інтерпретації результатів тестування, необхідним є гарантування фіксації такої інформації у формах запиту результатів тестування. У багатьох країнах форми запиту вже містять поля для таких даних; проте іноді дані можуть не бути введені в деякі з цих полів або можуть бути введені непослідовно. Необхідно проводити заходи з підвищення кваліфікації медичного та лабораторного персоналу для гарантування правильного та повного заповнення бланків.

54 Див. http://stoptb.org/wg/gli/gat.asp

Форми, які використовують для звітування щодо результатів тестування, повинні містити як результати тестування, так і іншу важливу для лікаря інформацію, що прискорить інтерпретацію результатів та визначення подальших дій. Важливим є легкий для читання формат, оскільки, певно, клініцисти, що інтерпретують результати тестів, мають належну кваліфікацію.

Етап 8.2 – Перегляд та оновлення лабораторних і клінічних реєстрів

Поточні лабораторні та клінічні реєстри, які базуються на структурі звітності ВООЗ (11)55, можливо, потребуватимуть модифікації для фіксування результатів впровадженого діагностичного тесту. Форми для лабораторних записів також можуть бути змінені. Країни повинні впроваджувати стандартизований підхід для запису результатів тестувань у лабораторних і клінічних реєстрах та застосовувати цей підхід послідовно в усіх лабораторіях з тестування та медичних закладах. Країнам з електронними системами управління лабораторною інформацією може знадобитися включити тести новин у пакет програмного забезпечення.

Сфера 9 – Підвищення кваліфікації та оцінювання професійної підготовки

Розроблення та впровадження програми підготовки і стратегії навчання Оцінювання та реєстрація компетентності персоналу

Етап 9.1 – Розроблення та впровадження програми підготовки і стратегії навчання

Професійна підготовка та оцінювання компетентності мають вирішальне значення для забезпечення якості результатів тестування, і їх слід пропонувати різним рівням персоналу (наприклад, керівникам, старшим технологам, технічному персоналу та лаборантам). Впровадження діагностичного тесту вимагає професійної підготовки, яка виходить за межі необхідних для проведення тестування етапів, а навчання, яке забезпечує виробник у місці проведення тестувань після встановлення обладнання, здебільшого є занадто коротким, щоб охопити заходи із ЗЯ. Керівник лабораторії з тестування повинен забезпечити проходження персоналом лабораторії професійної підготовки для роботи та технічного обслуговування обладнання для тестування, правильного виконання тесту та дотримання пов’язаних з цим заходів із ЗЯ.

Професійну підготовку лікарів слід проводити одночасно з підготовкою персоналу лабораторії для гарантування, що всі клініцисти, які беруть участь в обстеженні та догляді за хворими на ТБ: розуміють переваги та обмеження нового тесту, та готові до нового алгоритму тестування із дотриманням вимог, визначених для процесу проведення тесту, вимог до зразків, процедури передачі зразка та інтерпретації результатів.

Етап 9.2 – Оцінювання та реєстрація компетентності персоналу

Оцінювання компетентності слід проводити відразу після професійної підготовки і періодично після цього (наприклад, щорічно). Воно має включати оцінювання рівня обізнаності та навичок для виконання кожного із завдань, що стосуються проведення діагностичного тесту. Оцінювання повинен проводити досвідчений користувач тесту або інструктор, і цей процес повинен включати спостереження за оцінюваною особою, яка незалежно виконує кожне з необхідних завдань. Для визначення компетентності можна звертатися до групи експертів з кваліфікаційного оцінювання. Результати такої перевірки слід документувати в особових справах.

55 Див. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/79199/9789241505345_eng.pdf?sequence=1

Сфера 10 – Моніторинг та оцінювання

Моніторинг щодо впровадження діагностичного тесту Моніторинг та оцінювати впливу діагностичного тесту

Етап 10.1 – Моніторинг щодо впровадження діагностичного тесту

Під час початкового етапу планування країни повинні визначити перелік ключових показників та етапів, які можна використовувати для проведення моніторингу процесу впровадження. Після впровадження послуг з тестування слід відстежувати їх використання.

Етап 10.2 – Моніторинг та оцінювати впливу діагностичного тесту

Структура моніторингу та оцінювання впливу діагностичного тесту є важливим аспектом прийняття рішень. Часто метою впровадження нових або вдосконалених діагностичних тестів на ТБ є покращення лабораторного підтвердження ТБ або виявлення медикаментозної резистентності. Для кожного завдання тесту слід розробити показники щодо оцінювання його впливу. Для кожного показника у програмах необхідно визначати його призначення, ціль, елементи даних та джерела даних; процес його визначення; показники процесу; відповідні складові даних, які впливають на основний показник.

Поглиблений аналіз показників процесу може бути корисним для подальшого дослідження, щоб визначити результати впровадження тесту та можливості розширення сфери втручання для збільшення впливу.

В межах визначення впливу тесту та для допомоги у плануванні й розробці стратегії, у програмах має розглядатися можливість оцінювання економічної ефективності та перспективи для кінцевого споживача тесту через 1 рік після впровадження з регулярним моніторингом протягом наступних 3–5 років. Концепція кінцевого споживача повинна включати аспекти прийнятності та доцільності для основних груп користувачів, тобто медичних працівників (наприклад, клініцистів, медсестер та медичних працівників у громадах), технічних працівників лабораторій та пацієнтів.

4. Модельні алгоритми

Дієві та ефективні алгоритми діагностики ТБ є ключовими компонентами діагностичного процесу, розробленого для забезпечення точного та швидкого виявлення хворих на ТБ і негайного початку відповідного лікування. Зі свого боку, терапія повинна сприяти покращенню результатів пацієнтів, зниженню темпів поширення захворювання та запобіганню виникненню медикаментозної резистентності. У цьому розділі представлено чотири модельні алгоритми, в яких враховано цілі «Стратегії щодо подолання ТБ» та новіші рекомендації ВООЗ щодо діагностики і лікування ТБ та ЛР-ТБ. Алгоритми, в яких наголошено на необхідності використання ВРД, є ілюстративними, і країни повинні адаптувати їх до місцевої специфіки.

Під час вибору алгоритму діагностики для впровадження важливо враховувати особливості населення, яке обслуговується. Таким чином, визначено наступні чотири модельні алгоритми:

- Алгоритм 1 базується на використанні мВРД-тестів в якості первинного діагностичного тестування і підходить для будь-яких умов, хоча вибір мВРД може відрізнятися в умовах з високою поширеністю МЛР/Риф-ТБ (наприклад, може знадобитися тест, який виявляє МТБК і RIF з резистентністю до INH або без неї) або з високою поширеністю ВІЛ (наприклад, може знадобитися більш чутливий тест) або з високою поширеністю Нрез-ТБ (де буде потрібно тест, який одночасно виявляє резистентність до МТБК, RIF та INH).

- Алгоритм 2 базується на новіших рекомендаціях ВООЗ щодо використання LF-LAM як допоміжного засобу при діагностиці ТБ у ЛЖВ і може бути найкращим вибором в умовах високої поширеності ВІЛ. Проте Алгоритм 2 застосовується до будь-яких ЛЖВ, які відповідають критеріям тестування, незалежно від основної поширеності ВІЛ у цих умовах.

- Алгоритм 3 та Алгоритм 4 призначені для подальшого тестування після діагностики туберкульозу для виявлення медикаментозної резистентності:

– 	Алгоритм 3 застосовують для виявлення резистентності до лікарських засобів другої лінії у пацієнтів з резистентністю до RIF; та

– 	Алгоритм 4 застосовують для виявлення резистентності до INH у пацієнтів з ризиком Нрез-ТБ та з чутливістю до RIF, або коли Нрез-ТБ (чутливий до RIFта резистентний до INH ТБ) виявлено і необхідне подальше тестування (наприклад, виявлення резистентності до FQ).

Алгоритми 3 та 4 можна використовувати у будь-яких умовах; проте вимоги до наявності ресурсів для подальшого тестування можуть сильно відрізнятися за різних умов: значного поширення ЛР-TБ та низького рівня захворюваності на ЛР-TБ.

Кожен алгоритм супроводжується пояснювальними зауваженнями та планами подальших дій із наданням докладного описання різних рішень алгоритму. Загалом, алгоритми не показують конкретного тесту; скоріше, вони забезпечують потік очікуваних результатів тесту, які є загальними для всіх алгоритмів (наприклад, виявлений туберкульоз) та необхідні подальші дії.

Незважаючи на те, що алгоритми представлені окремо, вони взаємопов’язані і переходять від одного до іншого. Це проілюстровано в огляді (рис. 4.1), де також перераховані різні діагностичні тести, які на даний момент рекомендовані в рамках кожного алгоритму. Алгоритм 2 є доповненням до Алгоритму 1, і наразі він включає лише один варіант продукту, який призначений як додатковий тест для ЛЖВ.

Шлях діагностики починається з того, що людина отримує позитивний результат на ТБ. ВООЗ опублікувала оновлені рекомендації щодо скринінгу на туберкульоз, і читачам пропонується ознайомитися з останніми настановами (39). Проте у імовірних хворих на ТБ не завжди можуть виявлятися симптоми, які відповідають останнім рекомендаціям настанов щодо скринінгу, але все ще мають підвищену ймовірність захворювання на ТБ, що вимагає діагностичного тестування. Методи скринінгу, крім скринінгу за чотирма симптомами, тепер включають рентгенографію грудної клітки, мВРД, що використовується як інструмент скринінгу, або С-реактивний білок у ЛЖВ. Додавання мВРД для скринінгу вибраних груп ризику та налаштувань виходить за рамки його основного використання як первинного діагностичного інструменту, і не слід плутати різні види використання. Проте пріоритет має бути наданий забезпеченню універсального доступу до мВРД як діагностичного тесту на ТБ і ЛР-ТБ, перш ніж поширювати його використання на скринінг. Крім того, використання мВРД в якості скринінгового тесту матиме великі фінансові та операційні наслідки, тому його слід уважно розглянути.

Люди, яких направляють на діагностичну оцінку після позитивного скринінгу на ТБ з використанням інших методів, ніж мВРД, повинні пройти клінічну оцінку, включаючи інші відповідні дослідження, якщо такі є (наприклад, рентген грудної клітини), та дотримуватися Алгоритму 1, щоб встановити бактеріологічно підтверджений діагноз. Серед тих, хто направляється на діагностичну оцінку після позитивного скринінгу на ТБ за допомогою мВРД,56тобто використовується для скринінгу, а не для діагностичного контексту, ймовірність попереднього тесту є важливим фактором на додаток до клінічної картини, коли вирішуєте повторити мВРД або продовжити лікування. Через високу специфічність навіть при використанні в якості скринінгового тесту (99%) позитивний тест, ймовірно, буде істинно позитивним, коли ймовірність передтесту висока.

У сценарії, який рекомендує мВРД для скринінгу всіх ЛЖВ, які перебувають у стаціонарі та де поширеність ТБ становить щонайменше 10%, ймовірність того, що мВРД буде істинно позитивним, висока, і лікування слід розглянути, якщо клінічна картина відповідає діагнозу ТБ. Проте виявлення ДНК ТБ не обов’язково вказує на те, що у людини активний ТБ. Це може статися у пацієнта з анамнезом попереднього лікування ТБ (<5 років), і це особливо стосується більш чутливих молекулярних тестів (Xpert Ultra); культуральне дослідження допоможе в інтерпретації. Крім того, у ЛЖВ, які потребують госпіталізації, може бути присутнім більше однієї інфекції, і пацієнтів слід повністю обстежити.

У сценарії, коли мВРД використовується як інструмент скринінгу в громаді з поширеністю 0,5%, позитивне прогнозне значення складе лише 39,5%, незважаючи на специфічність 99%, що означає, що більше половини позитивних мВРД можуть бути хибнопозитивними. У такій ситуації повторне мВРД є виправданим, але воно повинно пройти клінічну оцінку та слід розглянути інші дослідження. Лікування повинно ґрунтуватися на сукупності даних для пацієнта.

56 Див. https://www.who.int/publications/i/item/9789240022676

Рис. 4.1. Інтегрований шлях діагностичних алгоритмівa

FL-LPA: аналіз олігонуклеотидними зондами для лікарських засобів першої лінії; LF-LAM: ліпоарабіноманнановий тест бокового зсуву; NAAT: тест на ампліфікацію нуклеїнової кислоти; RIF: рифампіцин; SL-LPA: аналіз олігонуклеотидними зондами для лікарських засобів другої лінії; ТБ: туберкульоз. a Текст із сірим фоном: рекомендовані наразі тести, текст з помаранчевим фоном: нещодавно рекомендовані тести. Цифри на сірому фоні відносяться до модельних алгоритмів.

Алгоритм 1 є відправною точкою для діагностичного шляху для більшості пацієнтів. Кількість рекомендованих для цієї мети тестів збільшилася з п'яти до дев'яти з останнім додаванням автоматизованого класу ТАНК помірної складності. Це велике покращення порівняно з минулим, коли єдиним варіантом була мікроскопія мазка. Тепер держави-члени можуть приймати рішення, які найкраще відповідають їхнім обставинам, кінцевою метою яких є задоволення потреб пацієнтів. Первинні варіанти тестування можна розділити на ті, які забезпечують лише діагностику ТБ (TB-LAMP), і ті, які також забезпечують принаймні виявлення резистентності до RIF (одночасно або як двоетапний процес): Xpert MTB/RIF, Xpert Ultra, Truenat MTB, Truenat MTB Plus, Truenat MTB-RIF Dx та автоматизовані ТАНК помірної складності. Визначення резистентності до RIF рекомендується як частина цілей для досягнення універсального ТМЧ. Серед тестів, які виявляють резистентність до RIF, підгрупа передбачає це як двоетапну процедуру, що розділяє виявлення ТБ та виявлення резистентності до RIF. Цей другий етап може бути використаний як подальший тест для первинних тестів, які не пропонують резистентності до RIF.

Варіанти тесту для Алгоритму 1 відрізняються за складністю. Xpert MTB/RIF, Xpert Ultra, Truenat MTB і Truenat MTB Plus вимагають базових навичок піпетування, їх легко децентралізувати, але мають обмежену пропускну здатність за допомогою часто використовуваного обладнання. Навпаки, хоча деякі автоматизовані ТАНК помірної складності мають мінімальний практичний час, вони мають великі вимоги до інфраструктури; Крім того, більшість цих тестів забезпечують більш високу пропускну здатність і підходять для встановлених лабораторій із надійною мережею направлення зразків, а також вони виявляють резистентність до INH на додаток до RIF. На практиці потреби в тестах та пов’язаний з ними вибір, ймовірно, будуть відрізнятися залежно від умов у країні чи провінції. Слід звернути увагу на гібридні моделі з використанням комбінації тестів різних виробників; це має додаткову перевагу, оскільки забезпечує механізм безпеки на випадок очікуваної проблеми з постачальником.

Алгоритм 2 може бути відправною точкою для деяких пацієнтів, насамперед для ЛЖВ, яким корисно було б отримати експрес тест на місці надання допомоги для діагностики ТБ. Рекомендується паралельно проводити тестування за Алгоритмом 1 та Алгоритмом 2.

Алгоритми 3 і 4 випливають з Алгоритму 1, з поділом на основі результату RIF. Алгоритм 3 призначений для осіб з підтвердженим Риф-ТБ і спрямований на забезпечення додаткового швидкого ТМЧ. Можливі варіанти: FL-LPA і SL-LPA, а також нещодавно рекомендовані автоматизовані ТАНК низької складності, при цьому обидві тестові групи надають подібні результати ТМЧ. Основною відмінністю є складність процедур тестування. Автоматизовані ТАНК низької складності легші у виконанні, їх можна використовувати незалежно від класу мазка і можуть краще підходити для децентралізації. Швидка рання діагностика резистентності до FQ серед пацієнтів з МЛР/Риф-ТБ є важливою, а автоматизовані ТАНК низької складності були б кращим варіантом для розширення та розширення доступу. Рекомендується новий молекулярний тест на PZA, який належить до класу ТАНК із зворотною гібридизацією високої складності. Наразі рекомендація призначена для використання лише на ізолятах, з тестуванням на вищих рівнях лабораторної мережі для окремих пацієнтів. Тут знову ж таки взаємопов’язана лабораторна мережа, що пропонує ряд тестів, може найкращим чином задовольнити потреби пацієнтів.

Алгоритм 4 – це подальший алгоритм для хворих на ТБ, чутливий до RIF, і спрямований на виявлення резистентності до INH (де тестування INH не було включене в Алгоритм 1) або виявлення резистентності до FQ, коли за допомогою автоматизованих ТАНК помірної складності було виявлено Нрез-ТБ за Алгоритмом 1. Наразі виявлення INH широко не використовується при первинній діагностиці, але це зміниться із застосуванням автоматизованих ТАНК помірної складності як первинних тестів, які також виявляють

резистентність до INH. Прийняття автоматизованого ТАНК низької складності для подальшого тестування на туберкульоз, чутливий до RIF, також може збільшити виявлення резистентності до INH. Оціночна захворюваність на Нрез-ТБ більша, ніж на Риф-ТБ, і обидва потребують зміни схеми лікування. Пацієнти з Нрез-ТБ потребують додавання FQ до терапії. Для пацієнтів, діагностованих за допомогою автоматизованого ТАНК помірної складності, який виявляє резистентність як до RIF, так і до INH в Алгоритмі 1, існує два варіанти виявлення резистентності до FQ: автоматизований ТАНК низької складності, який є менш складним і може бути децентралізованим; або SL-LPA, які, хоча і складніші, можуть бути доступні в тій же лабораторії, що й автоматизований ТАНК помірної складності. У сценаріях, де доступні діагностичні тести лише для резистентності до RIF (наприклад, Xpert MTB/RIF і Truenat MTB), подальше тестування в умовах або субпопуляціях з високим навантаженням на туберкульоз з використанням автоматизованого ТАНК низької складності буде доцільним, оскільки воно буде простішим та дешевшим, ніж виконання як FL-LPA, так і SL-LPA.

4.1 Алгоритм 1 – мВРД як первинний діагностичний тест на ТБ

Алгоритм 1 є кращим алгоритмом тестування для підтвердження діагнозу ТБ у осіб, які обстежуються на легеневий та позалегеневий туберкульоз, а також для досягнення універсального ТМЧ. У цьому алгоритмі мВРД використовуються як первинний діагностичний тест для виявлення ТБ, резистентності до RIF (за винятком випадків, коли використовується TB-LAMP) та – у разі використання автоматизованих ТАНК помірної складності – резистентності до INH (тобто цей алгоритм відповідає цілям «Стратегії боротьби з ТБ» щодо використання мВРД та універсального ТМЧ). Цей алгоритм розроблено для використання з будь-яким із мВРД для виявлення МТБК (Xpert MTB/RIF, Xpert Ultra, Truenat MTB, Truenat MTB Plus і TB-LAMP, автоматизований ТАНК помірної складності), хоча алгоритм, можливо, потрібно буде змінити, залежно від того, який мВРД використовується та в якій популяції. Наприклад, в умовах з високим навантаженням на МЛР-ТБ було б краще використовувати мВРД, який одночасно виявляє резистентність до МТБК та RIF (наприклад, Xpert MTB/RIF або послідовно Truenat MTB, а потім Truenat MTB-RIF Dx), а не такий, який виявляє лише МТБК (наприклад, TB-LAMP). В умовах з добре функціонуючою системою транспортування та високим ризиком зараження Нрез-ТБ, автоматизований ТАНК помірної складності може бути кращим як первинний тест через можливість одночасного тестування на резистентність до INH та RIF.

Цей алгоритм можливий, коли мВРД доступна в лабораторії або коли її можна отримати через надійну систему направлення з коротким часом обороту.

Рис. 4.2. Алгоритм 1: Молекулярна ВРД як первинний діагностичний тест на ТБ186

СНІД: синдром набутого імунодефіциту; СМР: спинномозкова рідина; ДНК: дезоксирибонуклеїнова кислота; ТМЧ: тест на медикаментозну чутливість; EMB: етамбутол; ВІЛ: вірус імунодефіциту людини; HREZ: ізоніазид (H), рифампіцин (Р), етамбутол (E) та піразинамід; Нрез-ТБ: резистентний до ізоніазиду, чутливий до рифампіцину туберкульоз; INH: ізоніазид; LAMP: петльова ізотермічна ампліфікація; LPA: аналіз олігонуклеотидними зондами; MC-aNAAT: автоматизований тест на ампліфікацію нуклеїнової кислоти помірної складності; МЛР-ТБ: мультирезистентний туберкульоз; МТБ: Мікобактерії туберкульозу; МТБК: Мікобактерії туберкульозного комплексу; мВРД: молекулярний експрес-тест для діагностики туберкульозу, рекомендований ВООЗ; ЛЖВ: люди, які живуть з ВІЛ/СНІД; PZA: піразинамід; RIF: рифампіцин; Риф-ТБ: рифампіцин-резистентний туберкульоз; ТБ: туберкульоз; ВООЗ: Всесвітня організація охорони здоров’я; ВРД: експрес-тест для діагностики туберкульозу, рекомендований ВООЗ.

1	Люди з позитивним скринінгом на ТБ включають дорослих і дітей з ознаками або симптомами, що вказують на ТБ, з рентгенівським знімком грудної клітки, який показує відхилення, що свідчать про ТБ, позитивний результат мВРД, що використовується як інструмент скринінгу, або позитивний тест на С-реактивний білок (>5 мг/л) у ЛЖВ. Особа з позитивним мВРД, що використовується як інструмент скринінгу, і низькою ймовірністю попереднього тесту, повинна бути клінічно оцінена, і, якщо вона вважається імовірним хворим на ТБ, повинна бути проведена повторний мВРД та слідувати Алгоритму 1. Якщо ймовірність передтесту велика, а клінічна картина узгоджується із захворюванням на ТБ, то цей тест можна вважати діагностичним, і пацієнта слід лікувати на основі результатів тесту, а за потреби продовжити до Алгоритму 3 або 4. Цього алгоритму можна також дотримуватися для діагностування позалегеневого ТБ за допомогою СМР, аспірату лімфатичних вузлів та інших зразків тканин у осіб, які оцінюються на позалегеневий туберкульоз. Проте, мВРД, які рекомендуються для використання при діагностиці позалегеневих досліджень туберкульозу, наразі обмежуються Xpert MTB/RIF та Xpert Ultra.

2	Програми можуть розглянути можливість збирання двох зразків наперед. З першим зразком необхідно негайно провести тестування за допомогою мВРД. Другий зразок може бути використаний для додаткових тестувань, описаних у цьому алгоритмі. Для осіб, які оцінюються на легеневий ТБ, мокротиння вважається кращим зразком. Зразки біопсії тканин тяжко або неможливо отримати повторно; тому їх слід перевірити за допомогою якомога більшої кількості методів (наприклад, мВРД, культурального дослідження, ТМЧ або гістології).

3	мВРД або класи, відповідні для цього алгоритму, включають Xpert MTB/RIF, Xpert Ultra, Truenat MTB, Truenat MTB Plus, MC-aNAAT і TB-LAMP.

4	«МТБК виявлено (не сліди)» включає MTБК, рівень якого виявлений як високий, помірний, низький або дуже низький. Ці категорії поширюються на тести Xpert MTB/RIF та Xpert Ultra. Результати тестів Truenat MTB і MTB Plus, MC-aNAAT і TB-LAMP також потрапляють в категорію «МТБК виявлено (не сліди)». MC-aNAAT забезпечує додаткове виявлення резистентності до ізоніазиду та дає додаткові міркування у Вставці B.

5	Визначення резистентності до RIF відбувається одночасно в тестах Xpert MTB/RIF, Xpert Ultra та MC-aNAAT. Другий тест необхідний для визначення резистентності до RIF після проведення тесту Truenat MTB або MTB Plus, використовуючи ту саму ДНК, виділену для тестів Truenat MTB (тест Truenat MTB-RIF Dx) та тесту TB-LAMP, для якого потрібно зібрати свіжий зразок і провести молекулярний ТМЧ або ТМЧ за методом фенотипування. У разі MC-aNAAT виявлення резистентності до INH також відбуватиметься одночасно з виявленням RIF.

6	Інтерпретація та подальше тестування для результатів «МТБК виявлено, рифампіцин невизначено» для тесту Xpert Ultra відрізняється від інтерпретації результатів для інших мВРД. В ході МТБК були виявлено, що невизначені результати резистентності до RIF, отримані за допомогою тесту Xpert Ultra (особливо тих, що мають високі та середні напівкількісні результати), що може бути наслідком великих делецій або декількох мутацій, які надають резистентність до RIF. Аналіз кривих плавлення для тесту Ultra дозволяє виявити такі мутації, що надають резистентність. У деяких випадках для підтвердження або виключення резистентності до RIF знадобиться культуральне дослідження та ТМЧ, секвенування або альтернативний мВРД. Невизначені результати для інших мВРД зазвичай пов’язані з дуже низькою кількістю бацил у зразку.

7	«виявлений слід MTБК» застосовується лише до тесту Xpert Ultra.

8	Подальші дослідження на ТБ можуть включати рентген грудної клітки, повторне тестування мВРД, культуральне дослідження або вивчення результатів лікування антимікробними препаратами широкого спектра дії.

9	У дітей з ознаками та симптомами ТБ легенів в умовах з імовірністю попереднього тесту 5% або більше, а також з негативним результатом Xpert MTB/RIF або Xpert Ultra під час первинного тесту, повторіть тестування за допомогою Xpert MTB/RIF або Ultra (загалом для двох тестів) у мокроті або аспіраті носоглотки. Крім того, повторне тестування за допомогою Xpert MTB/RIF можна використовувати лише у шлунковій рідині та зразках калу. Немає даних для оцінки ефективності Xpert Ultra у шлункових рідинах та зразках калу. Програми рекомендують використовувати Xpert Ultra у зразках шлункової рідини та калу в умовах оперативного дослідження. мВРД слід повторити у тій же лабораторії зі свіжим зразком, при цьому результат повторного тесту інтерпретується так, як показано в цьому алгоритмі. Результатом другого тесту є результат, який слід використовувати для клінічних рішень.

10	Пацієнтам не слід призначати схему лікування лікарськими засобами першої лінії відповідно до національних настанов, якщо у пацієнта дуже високий ризик захворювання на МЛР-ТБ. Такі пацієнти повинні бути додатково обстежені та розпочаті за схемою лікування МЛР-ТБ. У ситуаціях, коли результати INH доступні (наприклад, MC-aNAAT) і не було виявлено резистентності до INH, ймовірність захворювання на МЛР-ТБ буде нижчою.

11	Зразок можна відправити на молекулярний ТМЧ або ТМЧ за методом фенотипування на INH, якщо існує висока поширеність резистентності до INH, не пов’язаної з резистентністю до RIF (тобто моно- або полірезистентність INH) у цьому випадку. Якщо результат резистентності до INH «не виявлено» (наприклад, MC-aNAAT), а ймовірність передтесту для Нрез-ТБ висока, слід провести ТМЧ за методом фенотипування для INH, оскільки молекулярні аналізи можуть упустити 6–14% резистентності.

12	До пацієнтів з високим ризиком захворіти на МЛР-ТБ відносять пацієнтів, які раніше проходили лікування, включаючи тих, які були втрачені під час спостереження, перехворіли або не пройшли схему лікування; пацієнтів, в яких не відбулась конверсія (мазок позитивний в кінці інтенсивної фази); контакти з МЛР-ТБ; та будь-які інші групи ризику захворіти на МЛР-ТБ, виявлені в країні.

13	мВРД слід повторити у тій же лабораторії зі свіжим зразком, а результат повторного тесту слід інтерпретувати, як показано в цьому алгоритмі. Результатом другого тесту є результат, який слід використовувати для клінічних рішень.

14	До ЛЖВ відносять осіб з позитивним або невідомим ВІЛ-статусом, але за наявності вагомих клінічних доказів наявності ВІЛ-інфекції в умовах високої поширеності ВІЛ, або осіб з групи ризику ВІЛ.  Для всіх людей з невизначеним ВІЛ-статусом тестування на ВІЛ слід проводити відповідно до національних настанов.

15	Необхідно негайно розпочати терапію за схемою лікування МЛР-ТБ відповідно до національних настанов. Алгоритму 3 слід дотримуватися при проведенні додаткового тестування для будь-якого пацієнта з Риф-ТБ.

16	Для оцінювання медикаментозної резистентності доступні фенотипічні (культуральне дослідження і ТМЧ) і молекулярні (наприклад, альтернативні мВРД, LPA і секвенування ДНК) методи. Перевагу зазвичай надають використанню швидких молекулярних методів.

17	У пацієнтів із захворюванням на ТБ в анамнезі протягом останніх 5 років або лікуванням ТБ, завершеним менше 5 років тому, сліди МТБ у результатах тесту Xpert Ultra (а іноді й тесту Xpert MTB/RIF з отриманням результату «наявність MTБК є низькою або дуже низькою») можуть бути позитивними не через активну форму ТБ, а через наявність нежиттєздатних бактерій.  Рішення щодо лікування слід приймати із врахуванням всієї наявної інформації та клінічного оцінювання.

18	Пацієнти, у яких діагностовано за допомогою MC-aNAAT і результатом яких є невиявлена резистентність до RIF та виявлена резистентність до INH, слід лікувати від Нрез-ТБ за допомогою RIF/EMB/PZA (REZ) та левофлоксацину. Для практичних цілей замість REZ можна використовувати комбіновані таблетки HREZ з фіксованою дозою. Подумайте про включення високих доз INH у схему лікування Нрез-ТБ, якщо буде виявлена резистентність низького рівня (лише мутація inhA). Дотримуйтесь Алгоритму 4.

4.1.1 План подальших дій для Алгоритму 1 – mWRD як первинного діагностичного тесту на ТБ

Тести

мВРД, які підходять для цього алгоритму, включають тести Xpert MTB/RIF, Xpert MTB/RIF Ultra, Truenat MTB, Truenat MTB Plus і TB-LAMP, а також автоматизовані ТАНК помірної складності.

- «Тест Xpert MTB» означає або тест Xpert MTB/RIF, або тест Xpert MTB/RIF Ultra (надалі – «Xpert Ultra»). Окремі тести називають при описі особливостей тесту. Тест Xpert Ultra має додаткову напівкількісну категорію, яка називається «слід», спричинена невеликою кількістю бактеріальної ДНК.

- Аналізи Truenat MTB і MTB Plus використовують ті ж категорії результатів, що і аналіз Xpert MTB/ RIF, а план подальших дій для тестів Truenat такий самий, як і для тесту Xpert MTB/ RIF.

- Автоматизовані ТАНК помірної складності, рекомендовані ВООЗ у 2021 році, включають ряд тестів для виявлення MTBC, а також резистентності до RIF та INH. Наразі тести від чотирьох виробників були переглянуті та рекомендовані, але лише для використання на дихальних пробах:

– Abbott RealTime MTB і Abbott RealTime MTB RIF/INH (Abbott);

– FluoroType MTBDR і FluoroType MTB (Bruker/Hain Lifescience);

– BD MAX MDR-TB (Becton Dickinson); і

– cobas MTB і cobas MTB-RIF/INH (Roche).

- Одночасне виявлення резистентності до МТБК та RIF застосовується до Xpert MTB/RIF, Xpert Ultra та автоматизованих тестів ТАНК помірної складності. Тест Truenat MTB або MTB Plus вимагає подальшого тестування з Truenat MTB-RIF Dx. Деякі автоматизовані ТАНК помірної складності (Abbott RealTime MTB і cobas MTB) мають можливість одночасного або ручного тестування рефлексу на резистентність до RIF або INH (або обох). Для двоетапних процедур використовується той самий зразок ДНК, який був виділений для первинного тесту.

- Тест на TB-LAMP виявляє лише МТБК, і для його подальшого тестування потрібно зібрати свіжий зразок з альтернативним молекулярним тестом ТМЧ або ТМЧ за методом фенотипування для виявлення резистентності до RIF.

Загальні міркування

ВООЗ рекомендує використовувати мВРД (Xpert MTB/RIF, Xpert MTB/RIF Ultra, Truenat MTB, Truenat MTB Plus, Truenat MTB-RIF Dx, TB-LAMP або автоматизований ТАНК помірної складності) як первинний діагностичний тест, а не мікроскопію чи культуральне дослідження для всіх осіб з ознаками та симптомами ТБ. Сюди входять всі особи з симптомами, що вперше з'явилися; він також може включати пацієнтів, які перебувають на лікуванні або раніше лікувались, якщо пацієнта оцінюють на предмет можливого Риф-ТБ або Нрез-ТБ (наприклад, пацієнти, в яких не відбулась конверсія в кінці інтенсивної фази лікування, незважаючи на прихильність до лікування) або на новий або тривалий епізод туберкульозу (наприклад, випадки рецидиву або раніше ліковані пацієнти, включаючи тих, які були втрачені для подальшого спостереження). Програми боротьби з ТБ мають перейти на заміну мікроскопії як первинного діагностичного тесту на мВРД, які демонструють більш високу чутливість для діагностики ТБ, а також одночасне виявлення резистентності до RIF (і, для автоматизованих ТАНК помірної складності, INH також).

Цей алгоритм призначений для використання з будь-яким з мВРД для виявлення МТБК, хоча алгоритм може вимагати незначних змін, залежно від того, який мВРД використовується і в якій популяції. Опис та рекомендації ВООЗ для кожного тесту представлені в Розділі 2. Тут наведено лише спеціальні міркування, які стосуються алгоритмів.

•	Тести Xpert MTB/RIF та Xpert Ultra мають конкретні рекомендації щодо позалегеневого ТБ та дітей, які оцінюються.

- Ці тести рекомендуються для використання з СМР (кращий зразок для туберкульозного менінгіту), аспіратами лімфатичних вузлів та біопсією лімфатичних вузлів. Крім того, тест Xpert MTB/RIF рекомендований для плевральної рідини, перитонеальної рідини, перикардіальної рідини, синовіальної рідини або сечі, в якості первинного діагностичного тесту на відповідний позалегеневий ТБ. Також при проведенні тесту у ВІЛ-позитивних дорослих та дітей з ознаками та симптомами дисемінованого ТБ можливим є використання зразків крові. Для досягнення оптимальних результатів можуть знадобитися конкретні етапи оптимізації зразків, особливо для олігобацилярних зразків.

- Незначні варіанти використання цих тестів у дітей з ознаками та симптомами туберкульозу легень включають наступне:

- Xpert MTB/RIF може використовуватися в якості первинного діагностичного тесту на легеневий ТБ у мокротинні, шлунковому аспіраті, аспіраті носоглотки або зразках калу, тоді як Xpert Ultra рекомендується використовувати у зразках мокротиння та аспіраті носоглотки; і

- у налаштуваннях з імовірністю попереднього тестування 5% або більше та негативним результатом Xpert MTB/RIF або Ultra під час первинного тесту можна використовувати повторне тестування за допомогою Xpert MTB/RIF або Ultra з тими самими або різними зразками (загалом два тести); в іншому випадку повторне тестування не рекомендується.

- Тест Truenat MTB і MTB Plus включає наступне:

- Існує невизначеність щодо використання цього тесту у ЛЖВ, оскільки недостатньо даних про ефективність цих тестів у ЛЖВ. Опосередковані дані про ефективність тесту у пацієнтів з негативними мазками були використані для екстраполяції рекомендації щодо його застосування у ЛЖВ.

- У дітей було достатньо даних, щоб рекомендувати використовувати ці тести лише у зразках мокротиння. Даних про те, як ці випробування виконувались з іншими зразками, не було.

- Ефективність цих тестів для виявлення позалегеневого ТБ невідома.

- Тест TB-LAMP рекомендовано застосовувати замість мікроскопії мокротиння в умовах низького рівня захворюваності на ВІЛ та МЛР-ТБ.  Нижче наведено деякі аспекти застосування цього тесту:

- У популяціях з високим рівнем захворюваності на МЛР-ТБ TB-LAMP не можна використовувати замість швидких молекулярних тестів, що виявляють як МТБК, так і резистентність до рифампіцину (наприклад, Xpert MTB/RIF), оскільки TB-LAMP не визначає резистентності до RIF.

- У популяціях з високим рівнем захворюваності на ВІЛ-інфекцію TB-LAMP не можна використовувати замість швидких молекулярних тестів, які мають більш високу чутливість для виявлення ТБ (наприклад, Xpert Ultra).

- Міркування щодо автоматизованих ТАНК помірної складності включають наступне:

- Рекомендації стосуються ЛЖВ. Ефективність на зразках, з негативним мазком мокротиння, була переглянута, але вона була доступна лише для виявлення туберкульозу, не для резистентності до RIF та INH. Дані, стратифіковані за ВІЛ-статусом, не були доступні.

- Рекомендації стосуються також підлітків та дітей на основі узагальнення даних дорослих. Підвищений рівень хибнонегативних або невизначених результатів може бути виявлений при малобацилярному туберкульозі у дітей.

- Екстраполяція для використання у людей з позалегеневим туберкульозом та тестування на зразках без мокротиння не розглядалися, оскільки дані щодо діагностичної точності технологій у класі для зразків без мокротиння були обмежені.

мВРД не рекомендуються в якості тестів для моніторингу лікування, оскільки наявність мертвих бацил може продемонструвати позитивний результат. Натомість мікроскопію та культуральне дослідження слід використовувати для моніторингу відповідно до національних настанов та рекомендацій ВООЗ.

Алгоритм 1 описує збір одного первинного зразка, який буде використовуватися для мВРД, та збирання додаткових зразків у разі необхідності. В оперативному режимі може бути простіше рутинно збирати два зразки (наприклад, мазка крові та ранкового мокротиння або два зразки мокротиння) у кожного пацієнта, а не збирати другий зразок лише тоді, коли потрібно додаткове тестування. Якщо зібрано два зразки, перший слід негайно перевірити за допомогою мВРД. Другий зразок можна використовувати для додаткового тестування, описаного в алгоритмі (наприклад, повторне тестування мВРД для невдалих тестів або подальшого тестування на резистентність, або для мікроскопії мазка або культурального дослідження як базової лінії для моніторингу лікування).

•	Якщо взяття понад одного зразка є неможливим (наприклад, можливість взяття лише одного зразку біопсії лімфатичного вузла), алгоритм слід модифікувати для визначення пріоритетності тестування за допомогою мВРД-тесту. За необхідності проведення додаткового тестування на ТБ, можливим є використання будь-якої частини зразка, що залишилися після проведення мВРД, для інших тестів (наприклад, культурального дослідження, гістології, LPA і ТМЧ). В якості альтернативи, зразок можна було б обробити для культурального дослідження, а той же осад можна було б використовувати для мВРД, культурального дослідження та інших тестів. Рішення щодо лікування слід приймати на основі клінічного оцінювання та результатів наявних лабораторних досліджень.

Що стосується виявлення МТБК, результати мВРД зазвичай повідомляються як «МТБ не виявлено», «МТБК виявлено», «немає результату», «помилка» або «недійсний». У групі результатів «МТБК виявлено» деякі мВРД надають напівкількісні результати (високі, середні, низькі або дуже низькі). Тест Xpert Ultra має додаткову напівкількісну категорію під назвою «слід».

- Кожну з визначених напівкількісних категорій виявленого МТБК, зокрема «слідів», розглядають як бактеріологічне підтвердження ТБ.

- «Слід» Xpert Ultra: для ЛЖВ і дітей, які обстежуються на ТБ легень, а також для осіб, які обстежуються на позалегеневий ТБ, результат «виявлений слід МТБК» розглядається як бактеріологічне підтвердження туберкульозу.

- У дорослих пацієнтів з негативним ВІЛ-статусом із симптомами ТБ та захворюванням на ТБ в анамнезі (лікування було завершено менше 5 років тому) результати виявлених «слідів» при проведенні тесту Xpert Ultra (а іноді й інших мВРД з отримання результату «MTБК виявлено, дуже низький рівень») можуть бути позитивними не через активну форму ТБ, а через наявність нежиттєздатних бактерій. Рішення щодо лікування слід приймати із врахуванням всієї наявної інформації та клінічного оцінювання.

Щодо виявлення резистентності до RIF та INH, мВРД повідомляють про результати як RIF або INH «резистентність виявлено», «не виявлено» або «невизначено». Для аналізів, для яких виявлення резистентності покладається на відсутність зв’язування репортерних зондів дикого типу з ампліконами (наприклад, Xpert MTB/RIF і Truenat MTB-RIF Dx), може бути більш доречним констатувати, що резистентність виводиться, а не виявляється.

Використання мВРД для виявлення резистентності до RIF або INH (чи до двох) не усуває потреби у традиційному культуральному ТМЧ за методом фенотипування, який буде необхідним для визначення резистентності до інших протитуберкульозних засобів та для моніторингу появи додаткової медикаментозної резистентності.

План подальших дій

- Взяття зразку належної якості та транспортування його до лабораторії, в якій проводять тестування. Проведення мВРД. В осіб, що проходять діагностику легеневого ТБ, можна використовувати наступні зразки: індуковане або відхаркуване мокротиння (бажано), бронхоальвеолярне виділення, виділення шлунку або шлункові аспірати, назофарингеальні аспірати та зразки калу. (див. Розділ 2.2 або окремі офіційні звіти ВООЗ для отримання інформації щодо переліку зразків для певного мВРД-тесту).

- Якщо отримано результат мВРД-тесту «МТБ не виявлено», слід провести переоцінювання стану пацієнта та додаткове тестування відповідно до національних настанов.

а.	Подальші дослідження з діагностики ТБ можуть включати проведення рентгенографії грудної клітки, повторного тестування мВРД або культурального дослідження та розгляд результатів лікування із застосуванням протимікробних препаратів широкого спектру дії (без використання фторхінолонів).

б.	У дітей з ознаками та симптомами легеневого ТБ в умовах з високою ймовірністю передтесту (> 5%) та негативним результатом Xpert MTB під час першого первинного тесту повторіть тест Xpert MTB для загальної кількості двох тестів. При проведенні тестування можна використовувати однакові або різні типи зразків (наприклад, один зразок мокротиння і один зразок аспірату носоглотки).

в.	Дані щодо ефективності інших мВРД при повторному тестуванні відсутні.

г.	Розгляд можливості клінічної діагностики ТБ (тобто без бактеріологічного підтвердження). Використайте результати клінічного оцінювання стану для прийняття рішень щодо лікування.

|  | Молекулярна ВРД як первинний діагностичний тест на ТБ |  |
| --- | --- | --- |
| Примітки дивіться на сторінці 53 |

3. Якщо результатом мВРД є «МТБК виявлено, резистентність до RIF не виявлено» та «резистентність до INH не виявлено» або результати INH невідомі:

а.	Початок лікування пацієнта за відповідною схемою з використанням протитуберкульозних лікарських засобів першої лінії відповідно до національних настанов.

б.	Проведення додаткового ТМЧ у наступних випадках:

i. Молекулярний ТМЧ або ТМЧ за методом фенотипування для INH показаний особливо (див. Алгоритм 4 для подальшого тестування):

- за наявності в анамнезі попереднього лікування із застосуванням INH або контактування із пацієнтом з Нрез-ТБ;

- якщо існує висока поширеність резистентності до INH, яка не пов’язана з резистентністю до RIF (тобто Нрез-ТБ або полірезистентність, а не МЛР-ТБ) у цьому випадку.  Якщо резистентність до INH «не виявлено» автоматизованим ТАНК помірної складності і пацієнт має високий ризик зараження Нрез-ТБ, слід провести ТМЧ за методом фенотипування для INH, оскільки поточні молекулярні тести можуть пропустити 6–14% резистентності до INH.

ii. Молекулярний ТМЧ або ТМЧ за методом фенотипування на резистентність до RIF може бути запитано, якщо пацієнт ризикує захворіти на Риф-ТБ, незважаючи на первинний результат мВРД, що показує «чутливість». Іноді ці аномальні результати можуть бути спричинені помилками маркування зразків, і повторне тестування може вирішити проблему. Помилкові результати тесту Xpert MTB «чутливість до RIF» можуть виникати, але нечасто (1-5% тестованих випадків ТБ зі резистентністю до RIF), і рівень таких результатів залежить від епідеміологічних умов. На відміну від цього, ТМЧ за методом фенотипування до RIF, особливо з використанням рідкого культурного дослідження, пов’язаний з більш високою часткою хибно-чутливих результатів(45). Оновлена критична концентрація для RIF, яку слід використовувати, зменшить, але не усуне цю проблему. Секвенування слід виконувати, якщо воно доступне, і повинно охоплювати не тільки дільницю, що визначає резистентність до RIF (RRDR), але й дільниці за її межами (наприклад, кодони 170 і 491).

в.	Якщо проводять додаткове молекулярне тестування або тестування за методом фенотипування:

i. 	Молекулярне тестування або тестування за методом фенотипування можна проводити у різних лабораторіях. Починаючи їх проведення паралельно без очікування на результати одного тесту, перш ніж розпочати інший тест.

ii. 	Молекулярний ТМЧ та ТМЧ за методом фенотипування можна проводити з використанням зразку (прямий ТМЧ) або бактерій, відновлених культуральним методом (непрямий ТМЧ). Прямий ТМЧ є кращим при проведенні молекулярного тестування, тоді як непрямий ТМЧ може бути кращим при проведенні ТМЧ за методом фенотипування через технічні проблеми, пов’язані з одержанням відповідного інокуляту та втратою зразка через забруднення.

iii.	Кращий швидкий молекулярний тест із застосуванням тестів, рекомендованих ВООЗ. Інтерпретацію мутацій також можна знайти в каталозі мутацій ВООЗ.57 Послідовність ДНК виявилася корисною у багатьох випадках, але ВООЗ ще не оцінила її для клінічного використання.

iv.	Для отримання результату ТМЧ за методом фенотипування на основі культурального дослідження щодо INH та RIF потрібно 3–8 тижнів. ТМЧ за методом фенотипування може бути корисним для оцінки пацієнтів із сприйнятливими молекулярними результатами, особливо в популяціях з високою ймовірністю попереднього тесту на резистентність до INH.

57 Див. https://www.who.int/publications/i/item/9789240028173

|  | Молекулярна ВРД як первинний діагностичний тест на ТБ |  |
| --- | --- | --- |
| Примітки дивіться на сторінці 52 |

4.	Якщо результат тесту мВРД «МТБК виявлено, резистентність до RIF не виявлено і резистентність до INH виявлено» (наразі застосовується лише до автоматизованих ТАНК помірної складності):

а.	Призначте пацієнту відповідну схему лікування Нрез-ТБ відповідно до національних настанов. Рекомендація ВООЗ для пацієнтів з Нрез-ТБ полягає в лікуванні RIF, етамбутолом (EMB), PZA та левофлоксацином (LFX) протягом 6 місяців (7).

б.	Дотримуйтесь Алгоритму 4 для Нрез-ТБ:

i.	Додатковий ТМЧ для RIF може знадобитися в установах, де поширені резистентні до RIF мутації поза RRDR. Рішення про вибір між тестуванням за методом фенотипування або секвенуванням буде залежати від типу очікуваної мутації. У місцях, де поширена мутація rpoB I491F, перевага надається секвенуванню, оскільки ТМЧ за методом фенотипування, навіть з нижчим КК, все одно пропускає багато резистентних інфекцій; в інших випадках (наприклад, V170F) доречне тестування за методом фенотипування (25).

5.	Якщо результат мВРД «МТБК виявлено, виявлено резистентність до RIF», незалежно від результату INH, необхідна оцінка ризику МЛР-ТБ. До пацієнтів з високим ризиком захворіти на МЛР-ТБ відносять пацієнтів, які раніше проходили лікування (включаючи тих, які були втрачені під час спостереження, перехворіли або не пройшли

схему лікування); пацієнтів, в яких не відбулась конверсія (мазок позитивний в кінці інтенсивної фази лікування лікарсько-чутливого туберкульозу); контакти з пацієнтами з МЛР-ТБ; та будь-які інші групи ризику захворіти на МЛР-ТБ, виявлені в країні. У країнах з високим рівнем захворюваності на ТБ кожен хворий на ТБ вважається особою з високим ризиком розвитку МЛР-ТБ.

Примітки дивіться на сторінці 52

а.	Якщо пацієнт має високий ризик захворіти на МЛР-ТБ, а результат тесту є резистентним до РІФ, призначте пацієнту лікування МЛР/Риф-ТБ відповідно до національних настанов. Дотримуйтесь Алгоритму 3 для додаткового тестування.

б.	Якщо пацієнт не має високого ризику захворіти МЛР-ТБ, повторіть використання мВРД з другим зразком. Для полегшення інтерпретації вихідний результат обладнання для результату можна переглянути, якщо він доступний. Затримка зв’язування зонда та зразки з низьким бацилярним навантаженням, що можна зробити висновок із напівкількісних показань (наприклад, низький і дуже низький), були пов’язані з підвищеною помилковою резистентністю в деяких ситуаціях (46–48).

i. 	Якщо другий тест також вказує на резистентність до RIF, розпочніть схему лікування МЛР/Риф-ТБ відповідно до національних настанов та рекомендацій ВООЗ та дотримуйтесь Алгоритму 3 для проведення додаткового тестування.

ii. 	Якщо результатом мВРД для другого зразка є «МТБК виявлено, резистентність до RIF не виявлено», розпочніть лікування за схемою із застосуванням лікарських засобів першої лінії відповідно до національних настанов. У більшості ситуацій хибнопозитивні результати, резистентні до RIF, через технічне виконання аналізу, трапляються рідко, але такі результати можуть виникати через лабораторні чи службові помилки. Вважається, що повторне тестування буде виконано більш ретельно, результат другого тесту буде вірним, а результат першого тесту, можливо, був наслідком виникнення лабораторної чи службової помилки. Змішані інфекції в умовах високого навантаження також можуть пояснити таку невідповідність, і пацієнти повинні ретельно проходити повторне обстеження, якщо відповідь на лікування першої лінії погана. Якщо доступні результати резистентності або чутливості до INH, інтерпретуйте та контролюйте, як описано в Алгоритмі 4.

iii.	У випадку, якщо результат мВРД для другого зразка «МТБК виявлено, резистентність до RIF є непереконливою», пацієнту знадобиться подальше дослідження. Можлива змішана інфекція може пояснити такий сценарій. Слід переоцінити історію попереднього лікування та контактну історію туберкульозу. Рішення щодо лікування пацієнта як хворого на Нрез-ТБ або МЛР/Риф-ТБ має бути засноване на подальшому дослідженні, яке включає ТМЧ за методом фенотипування до RIF та INH, а також, якщо можливо, секвенування ДНК. Щоб вибрати первинну терапію, необхідно провести третій мВРД; за пацієнтом слід уважно спостерігати в очікуванні остаточних результатів і дотримуватися відповідного алгоритму.

iv.	У випадку, якщо був виконаний автоматизований ТАНК помірної складності і також доступні результати INH, це може бути корисним для забезпечення певності. Резистентність до INH асоціюється з резистентністю до RIF, і виявлення резистентності до INH повинно викликати подальше дослідження, щоб виключити резистентність до RIF.

в.	Для всіх пацієнтів, хворих на Риф-TБ або MЛР-TБ, проводять додаткові дослідження для оцінки резистентності до лікарських засобів, які використовуються у схемі лікування. Швидке виявлення резистентності до FQ має важливе значення для визначення схеми, яку необхідно обрати. Нещодавно доданий автоматизований ТАНК низької складності для виявлення резистентності до FQ забезпечує швидке та точне рішення периферійного рівня, яке можна виконувати безпосередньо на зразках. Для оцінювання медикаментозної резистентності за межами RIF та INH доступні фенотипічні (культуральне дослідження і ТМЧ) і молекулярні (наприклад, SL-LPA і секвенування ДНК) методи. Перевагу зазвичай надають використанню швидких молекулярних методів. Проте для виявлення резистентності до нових та перепрофільованих лікарських засобів ТМЧ за методом фенотипування є єдиним доступним на даний момент варіантом. Таким чином, може знадобитися два окремих зразка.

i.	Схеми МЛР/Риф-ТБ покладаються на використання FQ – подайте зразок для молекулярного тестування на резистентність до FQ (див. Алгоритм 3).

ii.	В ідеалі, зразки від кожного пацієнта повинні бути подані на ТМЧ для кожного з лікарських засобів, що використовуються в схемі, для якої існує надійний метод тестування. Проте не відкладайте початок лікування, очікуючи результатів ТМЧ (наприклад, для отримання результатів ТМЧ за методом фенотипування можуть знадобитися тижні або навіть місяці).

iii.	Будь-яка позитивна культура, отримана під час моніторингу лікування, яка вказує на неефективність лікування, повинна пройти ТМЧ до лікарських засобів, які використовуються в схемі лікування.

6.	Якщо мВРД дає результат «МТБК виявлено, RIF невизначений», пацієнт потребує подальшого дослідження. Інтерпретація та подальше тестування для Xpert Ultra відрізняється від інших мВРД. При будь-якому з мВРД первинний результат «МТБК виявлено» слід розглядати як бактеріологічне підтвердження туберкульозу. Пацієнту слід розпочати відповідну схему лікування із застосуванням протитуберкульозних препаратів першої лінії відповідно до національних настанов, за винятком випадків, коли у пацієнта є високий ризик захворіти на МЛР-ТБ (у цьому випадку пацієнту слід розпочати лікування МЛР-ТБ). У більшості випадків для прийняття рішень щодо лікування анамнезу попереднього лікування туберкульозу недостатньо, щоб вказати, що пацієнт має високий ризик захворіти на МЛР-ТБ.

а.	Для більшості мВРД результат «МТБК виявлено, резистентність до RIF невизначено», як правило, спричинений малобацилярним навантаженням на туберкульоз у зразку; у таких випадках рекомендується повторне дослідження свіжого зразка.

i. 	Якщо результатом другого мВРД є «МТБК виявлено, резистентність до RIF не виявлено», виконайте Етапи 3.13.3. Якщо результатом є «МТБК виявлено, виявлено резистентність до RIF», виконайте Етапи 6.1 та 6.2.

ii. 	Іноді при тестуванні другого зразка, який також може містити дуже незначну кількість бактерій, можливим є отримання результату «МТБК виявлено, резистентність до RIF не визначено» або «МТБ не виявлено». У цих ситуаціях можуть знадобитися додаткові дослідження, такі як культуральне дослідження та ТМЧ за методом фенотипування, або молекулярне тестування ізоляту чи секвенування, щоб підтвердити або виключити резистентність до RIF, оскільки невизначений результат не надає інформації про резистентність.

Примітки дивіться на сторінці 52

b.	Результати «МТБК виявлено (без слідів), RIF невизначено», отримані за допомогою тесту Xpert Ultra (особливо ті, що мають високі або середні напівкількісні результати), можуть бути пов'язані з наявністю великих делецій або множинних мутацій в RRDR або мутацій, які створюють проблеми з програмним забезпеченням для аналізу мутацій (49).

і. При отриманні результатів «MTБR виявлено (не сліди), резистентність до RIF не визначено» необхідним є проведення перегляду кривих плавлення для тесту Ultra (бажано кваліфікованим користувачем Xpert або керівником), враховуючи огляд ампліфікації зондів та профілю кривої плавлення (49).

- Криві плавлення, які припускають наявність великих фрагментів або декількох мутацій у RRDR, слід інтерпретувати як «резистентність до RIF виявлено». У таких випадках виконайте Етапи 6.1 і 6.2.

- Якщо крива плавлення не відповідає наявності великих фрагментів або декількох мутацій у RRDR, результат слід інтерпретувати як «невизначений». У таких випадках виконайте Етап 7.1 для проведення додаткового тестування.

- Якщо напівкількісний результат високий або середній, може бути корисним FL-LPA або секвенування ДНК.

в.	культуральне дослідження та ТМЧ за методом фенотипування, FL-LPA або секвенування ДНК можна проводити для подальшого тестування, щоб підтвердити або виключити резистентність до RIF.

7.	Якщо результатом тесту Xpert Ultra є «виявлений слід МТБК», необхідні додаткові міркування. Проте при отриманні такого результату ВООЗ пропонує не повторювати тестування Xpert Ultra у дорослих для його підтвердження після проведення первинного тесту Xpert Ultra.

а.	Слід переглянути клінічне оцінювання для визначення віку людини, ВІЛ-статусу та наявності попереднього лікування ТБ в анамнезі, а також наявності ознак легеневого чи позалегеневого ТБ.

i.	До ЛЖВ відносять осіб з позитивним або невідомим ВІЛ-статусом, які мають вагомі клінічні ознаки наявності ВІЛ-інфекції в умовах високої поширеності ВІЛ або належать до групи ризику ВІЛ. В усіх людей з невизначеним ВІЛ-статусом тестування на ВІЛ слід проводити відповідно до національної настанови.

ii.	До дітей відносять осіб віком до 15 років.

iii.	До осіб з нещодавнім лікуванням ТБ в анамнезі відносять людей, що успішно пройшли курс терапії протягом останніх 5 років. Ймовірність отримання хибнопозитивного результату мВРД-тесту є найвищою одразу після завершення лікування і повільно знижується з часом (50, 51). Тих, хто розпочав, але не завершив терапію, і тих, хто не пройшов терапію, слід вважати такими, що мають високий ризик захворіти на МЛРТБ; такі пацієнти потребують ретельної клінічної оцінки.

iv.	Xpert Ultra рекомендовано застосовувати у зразках СМР, лімфатичних вузлів та зразках тканин. Дані щодо ефективності застосування тесту в інших позалегеневих зразках є обмеженими.

v.	Медичні працівники повинні докласти максимальних зусиль для отримання достовірної історії лікування ТБ, враховуючи, що деякі пацієнти можуть не повідомити про попереднє лікування через стигму або занепокоєння щодо законності міграційного статусу.

Примітки дивіться на сторінці 52

б.	Для ЛЖВ та дітей, які проходять діагностику щодо наявності легеневого ТБ; для осіб, які проходять діагностику щодо наявності позалегеневого ТБ з використанням зразків СМР, аспірату лімфатичних вузлів та зразків тканин; і для дорослих, які проходять діагностику щодо наявності легеневого ТБ, не належать до груп ризику щодо ВІЛ та не мають в анамнезі попереднього лікування ТБ протягом останніх 5 років:

i.	Слід вважати отриманий при тестуванні першого зразку результат «виявлено сліди MTБК» бактеріологічним підтвердженням ТБ (тобто істинно позитивним результатом) та використовувати його для прийняття клінічних рішень.

ii.	Слід почати лікування пацієнта за відповідною схемою з використанням протитуберкульозних препаратів першої лінії відповідно до національних настанов. Якщо у пацієнта дуже високий ризик розвитку МЛР-ТБ, слід призначити схему для лікування МЛР-ТБ.

iii.	Слід провести додаткові дослідження (наприклад, культуральне дослідження та ТМЧ) для підтвердження або виключення резистентності до RIF.

в.	Для дорослих, які проходять діагностику щодо наявності легеневого ТБ, не належать до груп ризику інфікування ВІЛ та мають в анамнезі попереднє лікування ТБ протягом останніх 5 років:

i.	У дорослих, які мають в анамнезі недавнє лікування ТБ або чий анамнез невідомий, слід враховувати можливість того, що результат «виявлено сліди MTБ» при проведенні тесту Xpert Ultra виявиться хибнопозитивним результатом через наявність нежиттєздатних бактерій.

ii.	Слід провести повторне оцінювання стану пацієнта у клінічних умовах та додаткове тестування відповідно до національної настанови.  Необхідним є врахування можливості розвитку ТБ внаслідок реактивації, рецидиву або повторного інфікування.

iii.	Розпочинаючи лікування, необхідно враховувати клінічну картину та попередній анамнез пацієнта. Клінічні рішення повинні прийматися з урахуванням всієї наявної інформації та клінічного досвіду.

iv.	Подальші дослідження на ТБ можуть включати рентгенографію грудної клітки, проведення додаткового клінічного оцінювання та врахування результатів лікування протимікробними препаратами широкого спектру дії (без використання FQ).

- Доцільність проведення повторного тестування Xpert Ultra не визначено. Нещодавно ГРН ВООЗ було рекомендовано проведення повторного тестування Xpert Ultra в осіб з результатом первинного тесту Xpert Ultra «виявлено сліди MTБК» для виявлення MTБК.

- Проведення культурального дослідження та ТМЧ може допомогти у виявленні ТБ та медикаментозної резистентності. Наявність слідів МТБ у результаті тестування не дає інформації щодо резистентності до RIF.

8.	Якщо при проведенні тесту Xpert MTB не отримано результат через помилку або недійсний тест, слід повторно провести тест Xpert MTB в тій самій лабораторії з використанням свіжого зразку.

|  | Молекулярна ВРД як первинний діагностичний тест на ТБ |  |
| --- | --- | --- |
| Примітки дивіться на сторінці 52 |

Інтерпретація суперечливих результатів

Цей алгоритм спирається на результати мВРД-тесту зразка для виявлення MTБК та визначення чутливості до RIF. Невідповідність резистентності до INH описано в Алгоритмі 4. Іноді рекомендовано проведення подальшого тестування задля отримання вичерпних даних для прийняття клінічних рішень. Проте можливим є отримання розбіжностей у результатах, зокрема при порівнянні результатів культурального дослідження та молекулярного тестування. Кожен такий випадок потребує проведення подальшого дослідження. Загальні міркування щодо цього питання наведено нижче.

1.	Результат мВРД «МТБК виявлено, не сліди»; результат культурального дослідження негативний (див. Пункт 5 для сліду):

a.	Результати мВРД та клінічного оцінювання стану пацієнта слід використовуватися для прийняття рішення щодо лікування до отримання результатів додаткових досліджень.

б.	Результат мВРД слід розглядати як бактеріологічне підтвердження ТБ, якщо зразок було взято у людини, що протягом останнього часу не отримувала лікування із застосуванням протитуберкульозних препаратів. Результати культурального дослідження осіб, хворих на легеневий ТБ, можуть бути негативними з кількох причин, зокрема, якщо пацієнт проходить лікування ТБ (ефективне лікування швидко робить МТБК нежиттєздатним), МТБ були інактивовані через проблеми під час транспортування або оброблення зразків, бакпосіви було знезаражено, обсяг тестування був недостатнім або сталася помилка у лабораторії чи під час оформлення документації.

в.	Подальші дії можуть включати проведення переоцінювання стану пацієнта щодо наявності ТБ, перегляд можливості попереднього або поточного лікування із застосуванням протитуберкульозних препаратів (зокрема FQ), оцінювання ризику виникнення лабораторної чи службової помилки.

2.	Результат мВРД «MTB не виявлено»; результат культурального дослідження позитивний:

а.	Рішення щодо лікування повинно базуватися на результатах культурального дослідження. Якщо розпочато лікування на підставі отриманих показників клінічного оцінювання стану пацієнта, слід його продовжувати. Необхідно зафіксувати у медичній карті хворого, що пацієнт має бактеріологічно підтверджений ТБ.

б.	Позитивний результат культурального дослідження слід розглядати як бактеріологічне підтвердження ТБ, оскільки його вважають сучасним загальноприйнятим стандартом для лабораторного підтвердження ТБ. При використанні зразка мокротиння, порівняно до культурального дослідження, ВРД-тести мають загальну чутливість від 83 до 90% щодо виявлення легеневого ТБ (52). Чутливість є нижчою при тестуванні ЛЖВ та дітей, а також при використанні інших типів зразків, зокрема зразків СМР.

в.	Отримання хибнопозитивних результатів культурального дослідження може бути наслідком перехресного забруднення у лабораторії (наприклад, неправильної обробки зразку) або неналежного маркування зразків. У лабораторіях, які функціонують належним чином, виникнення таких помилок є рідкісним явищем.

г.	Подальші дії можуть включати проведення повторного оцінювання стану пацієнта щодо наявності ТБ, проведення додаткового тестування за допомогою мВРД-тесту, проведення культурального дослідження додаткових зразків та оцінювання ризику виникнення лабораторної чи службової помилки. Якщо пацієнту було розпочато протитуберкульозну терапію на основі результатів клінічного оцінювання, оцініть відповідь на лікування.

3.	Результат мВРД «МТБК виявлено, резистентність до RIF виявлено»; чутливість до RIF за результатами ТМЧ, проведеного методом фенотипування:

а.	Для призначення лікування перед проведенням додаткового тестування слід використовувати результат мВРД.

б.	Відомо, що прикордонні мутації, пов’язані з резистентністю генерують цей розбіжний результат, особливо у системі мікобактеріальних індикаторів росту BACTEC (MGIT) (тобто, помилковий результат ТМЧ за методом фенотипування щодо чутливості). Пацієнти, інфіковані штамами, що переносять ці мутації, часто не піддаються лікуванню за схемами першої лінії із застосуванням рифампіцину (45).

в.	У деяких умовах із низькою поширеністю МЛР-ТБ спостерігалися безшумні мутації, які генерували хибнорезистентний результат мВРД, але вони трапляються рідко.

г.	Огляд температур плавлення зонда, якщо вони доступні (53) або характеру смугастості на FL-LPA, може допомогти визначити конкретну мутацію (наприклад, прикордонну, що пов’язана з резистентністю або безшумну).

ґ.	Помилкові результати, резистентні до RIF, спостерігалися з картриджем Xpert MTB/RIF G4, коли результат виявлення МТБК був «дуже низьким» і пов'язаний із затримкою зв'язування зонда (46). Подальші дії можуть включати тестування культури мВРД.

д.	Подальші дії можуть включати секвенування ДНК, підтверджувальне тестування на іншій платформі мВРД-тесту, ТМЧ за методом фенотипування з використанням твердих середовищ та оцінку можливості лабораторної чи службової помилки.

4.	Результат мВРД «MTБ виявлено, резистентність до RIFне виявлено»; чутливість до RIF за результатами ТМЧ, проведеного методом фенотипування:

а.	За потребою режим лікування можна змінити після отримання результатів ТМЧ за методом фенотипування.

б.	Отримання помилкових результатів мВРД щодо чутливості до RIF є рідкісним явищем, проте їх відзначають в 1–5% випадків захворювання на резистентне до RIF ТБ, перевірених за допомогою тесту Xpert MTB/RIF у різних епідеміологічних умовах. Мутації у ділянці гену rpoB, визначені за допомогою тестів Xpert MTB, спричинюють 95–99% випадків виникнення резистентності до RIF. Залишок випадків резистентності до RIF виникає внаслідок мутацій поза межами області зразку, що призводить до отримання результату «резистентність до RIF не виявлено» при проведенні тесту Xpert MTB. У країнах із поширеним клоном, який містить мутацію за межами RRDR, наприклад Eswatini (54), це може бути більш поширеним; проте це не було визначено як серйозне занепокоєння в інших умовах (55). Слід розглянути можливість спостереження за моніторингом появи таких клонів з плином часу.

в.	Подальші дії можуть включати секвенування ДНК, повторне проведення ТМЧ за методом фенотипування та оцінювання ризику виникнення лабораторної чи службової помилки.

5.	Результат тесту Xpert Ultra «виявлено сліди МТБК»; результат культурального дослідження негативний:

При інтерпретації цього результату слід враховувати особливості пацієнта, тип зразку та наявність попереднього лікування ТБ в анамнезі:

- Отримання негативного результату культурального дослідження можливе з кількох причин, а саме – пацієнт проходить лікування ТБ або лікування із застосуванням FQs, бактерії ТБ було інактивовано через проблеми під час транспортування або оброблення зразків, бакпосіви було знезаражено, обсяг тестування був недостатнім або сталася помилка у лабораторії чи під час оформлення документації.

- При отриманні результату «МТБК виявлено» незначна кількість бактерій у зразку може свідчити про наявність активної форми ТБ, перехресне забруднення у лабораторії, недавній вплив (або інфікування) бактеріями ТБ (рання стадія ТБ), а також поточне або попереднє лікування ТБ.

- За даними багатоцентрового дослідження FIND, більшість зразків з результатом «виявлено сліди МТБК» та негативним результатом культурального дослідження належала особам, що пройшли терапію протягом останніх 4–5 років; ймовірно, отримання такого результату пов’язано з наявністю невеликої кількості нежиттєздатних або нереплікованих бактерій. Таким чином, результати «виявлено сліди МТБК» слід інтерпретувати із врахуванням наявності попереднього лікування.

а.	При діагностиці ЛЖВ та дітей щодо наявності легеневого ТБ або при проведенні тестування позалегеневих зразків (зразків СМР, аспірату лімфатичних вузлів та зразків тканин) користь підвищеної чутливості тесту до виявлення МТБК (тобто істинно позитивні результати) переважає потенційний ризик через нижчу специфічність (тобто хибнопозитивні результати).

і.	Результат «виявлено сліди МТБК» слід вважати бактеріологічним підтвердженням ТБ (тобто істинно позитивним результатом); у таких пацієнтів слід розпочинати терапію на основі результатів Xpert Ultra. Проте слід враховувати, що результат культурального дослідження міг бути хибнонегативним.

ii.	Подальші дії можуть включати оцінювання результатів лікування ТБ (здебільшого час очікування результатів культурального дослідження триває декілька тижнів після взяття зразку), перегляд схеми попереднього або поточного лікування із застосуванням протитуберкульозних препаратів (зокрема щодо застосування FQ) та врахування ризику виникнення лабораторної чи службової помилки.

б.	При діагностиці легеневого ТБ у дорослих, які не зазнають ризику інфікування ВІЛ, співвідношення користі та потенційної шкоди варіюється залежно від наявності в анамнезі попереднього лікування ТБ через зниження специфічності (тобто отримання хибнопозитивного результату).

і.	Для осіб з гарантованою відсутністю в анамнезі поточного або попереднього лікування ТБ:

- Хоча результат «виявлено сліди МТБК» слід розглядати як бактеріологічне підтвердження ТБ (тобто вважати істинно позитивним результатом), під час прийняття будь-якого клінічного рішення (наприклад, щодо призначення лікування ТБ) слід враховувати всі наявні лабораторні, клінічні, рентгенологічні дані та результати клінічного оцінювання стану пацієнта.

- Слід враховувати ризик отримання хибнонегативного результату культурального дослідження через олігобацилярний характер зразку, якщо зразки було взято у людини, яка не отримувала лікування із застосуванням протитуберкульозних препаратів. Подальші дії для пацієнтів, які проходять протитуберкульозну терапію, можуть включати проведення повторної діагностики ТБ, оцінювання результатів лікування ТБ, перегляд можливої наявності в анамнезі попереднього або поточного лікування із застосуванням протитуберкульозних препаратів (зокрема щодо застосування фторхінолонів), повторне проведення тесту Xpert Ultra, врахування ризику виникнення лабораторної чи службової помилки та повторне проведення культурального дослідження (бажано з використанням рідкої культури).

ii. Для дорослих, які нещодавно пройшли курс лікування ТБ:

- Слід розглянути можливість отримання хибнопозитивного результату «виявлено сліди MTБ» при проведенні тесту Xpert Ultra через наявність нежиттєздатних бацил. Отримання негативного результату культурального дослідження узгоджується з цією можливістю.

- Якщо у таких пацієнтів розпочато протитуберкульозну терапію на основі результатів клінічного оцінювання стану, подальші дії можуть включати оцінювання результатів лікування, проведення додаткових тестувань відповідно до національної настанови, повторного культурального дослідження (бажано з використанням рідкої культури) та врахування ризику виникнення лабораторної чи службової помилки.

4.2 Алгоритм 2: тестування LF-LAM для полегшення діагностики ТБ у ЛЖВ

Алгоритм 2 є кращим варіантом тестування для підтвердження діагнозу ТБ у ЛЖВ. Дотримання цього алгоритму є доцільним в умовах високого рівня захворюваності на ВІЛ, а також у ЛЖВ, що відповідають критеріям тестування, незалежно від загального рівня захворюваності на ВІЛ. У цьому алгоритмі використовують LF-LAM для швидкого виявлення пацієнтів, що потребують лікування ТБ; проте наголошено на необхідності проведення дослідження з використанням швидкого мВРД в усіх людей з ознаками та симптомами ТБ (Алгоритм 1). Результати тесту LF-LAM (час тестування <15 хвилин), ймовірно, будуть доступні раніше результатів мВРД-тесту; тому рішення щодо лікування повинні базуватися на результатах LF-LAM при очікуванні на результати інших діагностичних тестів.

Наявні на сьогодні тести LF-LAM для дослідження зразків сечі мають достатній рівень чутливості та специфічності для діагностики ТБ у ЛЖВ, проте недостатній рівень для тестування в осіб з негативним ВІЛ-статусом. Отже, цей алгоритм тестування з використанням LF-LAM рекомендований для діагностики всіх ЛЖВ з ознаками та симптомами ТБ, враховуючи специфічні сценарії (наведені нижче) діагностики ТБ у ЛЖВ (56). Зручність використання тесту LF-LAM обумовлює можливість його застосування поза межами лабораторії, наприклад, у клініках (особливо у тих, що надають послуги з лікування тяжкохворим ЛЖВ), для швидкої діагностики ТБ та початку лікування у невідкладних випадках при підозрі захворювання на ТБ використовують Алгоритм 2а для ЛЖВ, що проходять діагностику ТБ (легеневого або позалегеневого) в умовах стаціонару. Оновлені настанови ВООЗ щодо скринінгу тепер рекомендує, щоб дорослі і підлітки, що перебувають на стаціонарі з ВІЛ в медичних палатах, де поширеність ТБ перевищує 10%, повинні систематично проходити тестування на захворювання ТБ за допомогою мВРД, як описано в Алгоритмі 1 (7). Це на додаток до рекомендацій щодо використання LF-LAM серед ЛЖВ, що перебувають на стаціонарі (56). Алгоритм 2b використовується для ЛЖВ, що проходять діагностику ТБ (легеневого або позалегеневого) в амбулаторних умовах чи у клініці.

Використання цих алгоритмів можливе як за умови низького, так і високого рівня захворюваності на МЛР-TБ або Нрез-ТБ. Як обговорюється в Алгоритмі 1, вибір того, який молекулярний тест використовувати, може відрізнятися в умовах низького або високого навантаження на МЛР-ТБ або Нрез-ТБ. Наприклад, в умовах з високим рівнем захворюваності на МЛР-TБ доцільнішим є використання мВРД з одночасним виявленням МТБК та визначенням резистентності до RIF (наприклад, Xpert MTB/RIF), а не мВРД, в якій використовують двоетапний процес (наприклад, Truenat MTB) визначення резистентності до RIF.

Рис. 4.3. Алгоритм 2a: LF-LAM для допомоги у діагностиці ТБ у ЛЖВ в стаціонарних умовах

AHD: прогресуюче захворювання на ВІЛ; СНІД: синдром набутого імунодефіциту; ЛР-ТБ: лікарсько-резистентний туберкульоз; ТМЧ: тест медикаментозної чутливості; FQ: фторхінолон; ВІЛ: вірус імунодефіциту людини; LF-LAM: ліпоарабіноманнановий тест бокового зсуву; LPA: аналіз олігонуклеотидними зондами; MC-aNAAT: автоматизований тест на ампліфікацію нуклеїнової кислоти помірної складності; МЛР-ТБ: мультирезистентний туберкульоз; мВРД: молекулярна експрес-діагностика туберкульозу, рекомендована ВООЗ; ЛЖВ: люди, що живуть з ВІЛ/СНІД; ТБ: туберкульоз; ВООЗ: Всесвітня організація охорони здоров’я; ВРД: експрес-тест для діагностики туберкульозу, рекомендований ВООЗ.

1	До ЛЖВ відносять осіб, що мають позитивний ВІЛ-статус або невизначений ВІЛ-статус, але мають вагомі клінічні докази щодо наявності ВІЛ-інфекції в умовах значної поширеності ВІЛ чи належать до групи ризику ВІЛ. В усіх людей з невизначеним ВІЛ-статусом тестування на ВІЛ слід проводити відповідно до національних настанов. ЛЖВ з ТБ можуть також мати ознаки або симптоми ПЛТБ, включаючи лімфаденопатію, менінгіт або інші нетипові прояви, які необхідно враховувати.

2	Ознаки статусу «тяжкохворий»: частота дихання >30/хв, температура тіла >39 °С, частота скорочень серця >120 ударів/хв та неможливість ходити без допомоги.

3	Ознаки «прогресуючої ВІЛ-інфекції» у дорослих, підлітків та дітей віком від 5 років: кількість клітин CD4 менше 200 клітин/мл3, стадія ВІЛ 3 або 4 за класифікацією ВООЗ при взятті на облік. Діти віком до 5 років вважаються такими, що мають AHD.

4	LF-LAM та мВРД-тест слід проводити одночасно. Результати LF-LAM (час тестування <15 хвилин), ймовірно, будуть доступні раніше результатів мВРД-тесту; отже, рішення щодо лікування повинні базуватися на результатах LF-LAM при очікуванні на результати інших діагностичних тестів.

5	За наявності дуже високого ризику захворювання на МЛР-ТБ, пацієнтам не слід призначати схему лікування із застосуванням лікарських засобів першої лінії відповідно до національних настанов. Таким пацієнтам слід призначити схему лікування МЛР-ТБ.

6	Негативні результати тесту LF-LAM не виключають наявності ТБ в осіб із симптомами цього захворювання. Приймати рішення щодо лікування слід із врахуванням результату мВРД. Див. Алгоритм 1 для інтерпретації результатів мВРД.

7	Для виявлення медикаментозної резистентності доступні дослідження за методом фенотипування (культуральне дослідження і ТМЧ) та молекулярні (наприклад, LPA і секвенування ДНК). Зазвичай віддають перевагу швидким молекулярним методам (наприклад, Xpert MTB або Truenat MTB-RIF Dx або MC-aNAAT).

8	Негативні результати мВРД та LF-LAM не виключають наявності ТБ в осіб із симптомами цього захворювання. Необхідним є проведення додаткового клінічного оцінювання щодо наявності ТБ. Подальші дослідження щодо наявності ТБ можуть включати рентгенографію грудної клітки, проведення додаткового клінічного оцінювання стану, клінічне оцінювання результатів лікування із застосуванням протимікробних препаратів широкого спектру дії, проведення повторного тестування мВРД або культурального дослідження. Слід розглянути варіант первинного лікування бактеріальної інфекції із застосуванням антибіотиків широкого спектру дії (не FQs) та для лікування пневмоцистної пневмонії. Через 3–5 днів необхідно провести оцінювання результатів лікування.

Рис. 4.4. Алгоритм 2b: Тестування LFLAM для полегшення діагностики ТБ серед ЛЖВ в умовах клініки та стаціонару

AHD: прогресуюче захворювання на ВІЛ; АРТ: антиретровірусна терапія; ЛР-ТБ: лікарсько-резистентний туберкульоз; ТМЧ: тест медикаментозної чутливості; FQ: фторхінолон; ВІЛ: вірус імунодефіциту людини; LF-LAM: ліпоарабіноманнановий тест бокового зсуву; LPA: аналіз олігонуклеотидними зондами; MC-aNAAT: автоматизований тест на ампліфікацію нуклеїнової кислоти помірної складності; МЛР-ТБ: мультирезистентний туберкульоз; мВРД: молекулярна експрес-діагностика туберкульозу, рекомендована ВООЗ; ЛЖВ: люди, що живуть з ВІЛ/СНІД; RIF: рифампіцин; ТБ: туберкульоз; ВООЗ: Всесвітня організація охорони здоров’я; ВРД: експрес-тест для діагностики туберкульозу, рекомендований ВООЗ.

1	До ЛЖВ відносять осіб, що мають позитивний ВІЛ-статус або невизначений ВІЛ-статус, але мають вагомі клінічні докази щодо наявності ВІЛ-інфекції в умовах значної поширеності ВІЛ чи належать до групи ризику ВІЛ. В усіх людей з невизначеним ВІЛ-статусом тестування на ВІЛ слід проводити відповідно до національних настанов. ЛЖВ з ТБ можуть також мати ознаки або симптоми позалегеневого ТБ, включаючи лімфаденопатію, менінгіт або інші нетипові прояви, які необхідно враховувати.

2	Ознаки статусу «тяжкохворий»: частота дихання >30/хв, температура тіла >39 °С, частота скорочень серця >120 ударів/хв та неможливість ходити без допомоги.

3	Ознаки «прогресуючої ВІЛ-інфекції» у дорослих, підлітків та дітей віком від 5 років: кількість клітин CD4 менше 200 клітин/мл3, стадія ВІЛ 3 або 4 за класифікацією ВООЗ при взятті на облік.  Діти віком до 5 років вважаються такими, що мають AHD.

4	LF-LAM та мВРД-тест слід проводити одночасно. Результати LF-LAM (час тестування <15 хвилин), ймовірно, будуть доступні раніше результатів мВРД-тесту, і рішення щодо лікування повинні базуватися на результатах LF-LAM при очікуванні на результати інших діагностичних тестів.

5	Пацієнтам не слід призначати схему лікування лікарськими засобами першої лінії відповідно до національних настанов, якщо у пацієнта дуже високий ризик захворювання на МЛР-ТБ. Таким пацієнтам слід призначити схему лікування МЛР-ТБ. За необхідності, на основі результатів ТМЧ слід проводити коригування схеми лікування.

6	Негативні результати тесту LF-LAM не виключають наявності ТБ в осіб із симптомами цього захворювання. Приймати рішення щодо лікування слід із врахуванням результату мВРД (див. Алгоритм 1 для інтерпретації результатів мВРД).

7	Для виявлення медикаментозної резистентності доступні дослідження за методом фенотипування (культуральне дослідження і ТМЧ) та молекулярні (наприклад, LPA, секвенування ДНК і дослідження з високою пропускною здатністю). Переваги слід надавати швидким молекулярним методам (наприклад, Xpert MTB або Truenat MTB-Truenat MTB Plus або MC-aNAATs).

8	Негативні результати мВРД та LF-LAM не виключають наявності ТБ в осіб із симптомами цього захворювання. Необхідним є проведення додаткового клінічного оцінювання щодо наявності ТБ. Подальші дослідження щодо наявності ТБ можуть включати рентгенографію грудної клітки, проведення додаткового клінічного оцінювання стану, проведення додаткового тестування мВРД або культурального дослідження. Слід розглянути варіант первинного лікування бактеріальної інфекції із застосуванням антибіотиків широкого спектру дії (не слід застосовувати FQs) та лікування пневмоцистної пневмонії. Через 3–5 днів необхідно провести оцінювання результатів лікування.

4.2.1 План подальших дій для Алгоритму 2: тестування LF-LAM для полегшення діагностики ТБ у ЛЖВ

Загальні міркування щодо алгоритму 2a та алгоритму 2b

- LF-LAM – це клінічне дослідження для швидкої діагностики ТБ та початку лікування, яке можна проводити поза межами лабораторії (наприклад, у клінічних умовах біля ліжка тяжкохворого ЛЖВ).

- Ці алгоритми можна застосовувати для ЛЖВ, що проходять діагностику легеневого або позалегеневого ТБ.

- Ці алгоритми призначені для діагностики ЛЖВ, які відповідають критеріям тестування, незалежно від рівня поширеності ВІЛ.

- Ці алгоритми підходять як для низького, так і високого рівнів захворюваності на МЛР-TБ. Проте вибір молекулярного тесту залежить від рівня захворюваності на МЛР-TБ.

- В цих алгоритмах наголошено на важливості проведення тесту LF-LAM на додаток до мВРД в усіх ЛЖВ з ознаками та симптомами ТБ:

- в стаціонарних умовах для ВІЛ-позитивних дорослих, підлітків та дітей із прогресуючою хворобою ВІЛ або тяжкохворих, або для ЛЖВ із кількістю клітин CD4 менше 200 клітин/мм3, незалежно від ознак та симптомів туберкульозу; та

- в амбулаторних умовах, для ВІЛ-позитивних дорослих, підлітків та дітей, які тяжкохворі або ЛЖВ з кількістю клітин CD4 менше 100 клітин/мм3, незалежно від ознак та симптомів туберкульозу.

- ВООЗ рекомендовано використання LF-LAM для:

- допомоги у діагностиці активного туберкульозу у ВІЛ-позитивних дорослих, підлітків та дітей без симптомів туберкульозу та невідомої кількості клітин CD4 або кількості клітин CD4 більше 100 клітин/ мм3 в амбулаторних умовах; та

- допомоги у діагностиці ТБ в осіб з негативним ВІЛ-статусом через недостатній рівень чутливості та специфічності в осіб з негативним ВІЛ-статусом.

- Всі пацієнти з ознаками та симптомами легеневого ТБ, у яких виділяється мокротиння, повинні здати щонайменше один зразок мокротиння для проведення мВРД-тесту. Це також стосується дітей та підлітків, що живуть з ВІЛ, які можуть надати зразок мокротиння (див. Алгоритм 1).

План подальших дій для Алгоритму 2а: тестування LF-LAM для полегшення діагностики ТБ у ЛЖВ в умовах стаціонару

1. Оцінювання стану щодо наявності ТБ у госпіталізованого пацієнта, визначення ВІЛ-статусу та виявлення ознак небезпеки у тяжкохворих. У ЛЖВ, що не є тяжкохворими, слід провести визначення кількості клітин CD4 для оцінювання придатності до тестування за допомогою LF-LAM.

а.	До осіб, що мають пройти діагностику ТБ, належать госпіталізовані дорослі, підлітки та діти з позитивним ВІЛ-статусом та ознаками чи симптомами, що свідчать про наявність ТБ (легеневого або позалегеневого), або рентгенографією грудної клітки з патологіями, що свідчать про наявність ТБ; госпіталізовані пацієнти з прогресуючою ВІЛ-інфекцією, тяжкохворі або особи з кількістю клітин CD4 менше 200 клітин/мм3 незалежно від ознак та симптомів ТБ.

б.	До ЛЖВ відносять осіб, що мають позитивний ВІЛ-статус або невизначений ВІЛ-статус, але мають вагомі клінічні докази щодо наявності ВІЛ-інфекції в умовах значної поширеності ВІЛ чи належать до групи ризику ВІЛ. В усіх людей з невизначеним ВІЛ-статусом тестування на ВІЛ слід проводити відповідно до національної настанови. В усіх

дорослих ЛЖВ незалежно від кількості клітин CD4 або клінічної стадії ВІЛ рекомендовано проведення АРТ та призначення профілактичної терапії із застосуванням ко-тримоксазолу.

в.	«Тяжкохворою» вважають особу, що має будь-яку з наступних ознак: частота дихання >30/хв, температура тіла >39 °С, частота скорочень серця >120 ударів/хв або неможливість ходити без допомоги.

г.	Ознаки «прогресуючої ВІЛ-інфекції» у дорослих, підлітків та дітей віком від 5 років: кількість клітин CD4 менше 200 клітин/мл3 або стадія ВІЛ 3–4 за класифікацією ВООЗ при взятті на облік. Діти віком до 5 років вважаються такими, що мають прогресуючу ВІЛ-інфекцію.

2. Для госпіталізованих ЛЖВ з ознаками та симптомами ТБ, що проходять діагностику ТБ:

a.	Взяття зразку сечі та проведення LF-LAM, взяття зразку та проведення мВРД-тесту. За умови доступності мВРД у лабораторії, проведення мВРД-тесту паралельно з тестуванням LF-LAM.

i. 	В осіб, що проходять діагностику легеневого ТБ, для мВРД можна використовувати наступні зразки: індуковане або відхаркуване мокротиння (бажано), бронхоальвеолярне виділення, виділення шлунку або аспірати. Додаткові типи зразків, які підходять для використання з Xpert MTB/RIF та Xpert Ultra, включають носоглотковий аспірат, а для Xpert MTB/RIF – зразки калу.

ii.	В осіб, що проходять діагностику МЛР-ТБ, для проведення тесту Xpert MTB також рекомендовано використовувати зразки СМР (особливо при підозрі на туберкульозний менінгіт), аспірату лімфатичних вузлів та біопсії лімфатичних вузлів. Крім того, для тесту Xpert MTB/RIF при проведенні первинного діагностичного тестування щодо виявлення МЛР-ТБ рекомендовано використання зразків плевральної рідини, перитонеальної рідини, перикардіальної рідини, синовіальної рідини або сечі. Також при проведенні тесту Xpert MTB/RIF у ВІЛ-позитивних дорослих та дітей з ознаками та симптомами дисемінованого ТБ можливим є використання зразків крові. Інші тести для використання при позалегеневому туберкульозі включають Xpert Ultra.

Примітки дивіться на сторінці 75

б.	Результат LF-LAM (час тестування <15 хвилин), ймовірно, буде доступний раніше отримання результату мВРД, тому його слід враховувати разом із результатами клінічного оцінювання стану пацієнта, рентгенографією грудної клітки (за наявності) та будь-якими наявними результатами бактеріологічних досліджень.

в.	В усіх пацієнтів, що відповідають вимогам тестування та мають позитивний результат LF-LAM, слід негайно розпочати лікування ТБ, очікуючи результати мВРД. Слід дотримуватись Алгоритму 1 для інтерпретації результатів мВРД, включаючи виявлення резистентності та, за необхідності, відкоригувати схему лікування.

г.	Наявність ТБ не виключено, якщо отримано негативний результат тесту LF-LAM. Слід провести оцінювання результатів мВРД із дотриманням Алгоритму 1 для інтерпретації результатів та подальшого тестування.

ґ.	При отриманні результату мВРД «MTБК виявлено» слід призначити лікування ТБ (див. Алгоритм 1) незалежно від результату LF-LAM.

д.	Наявність ТБ не виключено як при отриманні негативного результату LF-LAM, так і негативного результату мВРД (або якщо мВРД не проводили). Слід провести повторне оцінювання стану пацієнта і додаткове тестування відповідно до національних настанов. Подальші дослідження щодо наявності ТБ можуть включати рентгенографію грудної клітки, проведення додаткового клінічного оцінювання або культурального дослідження. Слід розглянути варіант первинного лікування бактеріальної інфекції із застосуванням антибіотиків широкого спектру дії (без FQs). та лікування пневмоцистної пневмонії. Через 3–5 днів необхідно провести оцінювання результатів лікування.

I. 	Якщо через 3–5 днів лікування відзначено погіршення або відсутність покращення стану, слід провести подальші дослідження щодо наявності ТБ та інших захворювань і, якщо пацієнт є тяжкохворим, призначити лікування ТБ.

ii. 	Якщо відзначено покращення клінічних показників, слід провести повторне оцінювання стану пацієнта щодо наявності ТБ та інших захворювань, пов’язаних з ВІЛ.

- Слід враховувати, що клінічне покращення можливе за наявності ТБ і бактеріальної інфекції (тобто клінічне покращення не обов’язково виключає наявність ТБ).

- За наявності у пацієнта вагомої клінічної підозри щодо ТБ (клінічний анамнез та медичний огляд, наявність в анамнезі попереднього захворювання на ТБ, можливість його реактивації, результати рентгенографії грудної клітки, що свідчать про наявність ТБ) при прийнятті рішення щодо початку лікування ТБ слід спиратися на клінічний досвід.

iii.	Усі пацієнти повинні пройти курс лікування бактеріальних інфекцій або пневмоцистної пневмонії.

3. Для госпіталізованих ЛЖВ з ознаками та симптомами ТБ без прогресуючої ВІЛ-інфекції чи статусу «тяжкохворий» або з кількістю клітин CD4<200 клітин/мм, що проходять діагностику ТБ3:

а.	Взяття зразку сечі та проведення тестування LF-LAM.

б.	Якщо отримано негативний результат LF-LAM при показнику CD4<200 клітин/мм3, слід провести повторне оцінювання стану пацієнта та провести додаткове тестування відповідно до національної настанови (див. Етап 2е).

в.	Якщо отримано негативний результат LF-LAM при показнику CD4>200 клітин/мм3, слід дотримуватись комплексу заходів з догляду при прогресуючій ВІЛ-інфекції.

г.	Якщо отримано позитивний результат LF-LAM, слід розпочати лікування ТБ на основі цього результату із врахуванням результатів клінічного оцінювання стану пацієнта. Для визначення можливої резистентності до рифампіцину необхідно взяти зразок і провести мВРД-тест.

i.	Якщо отримано результат мВРД «МТБК виявлено», слід дотримуватись Алгоритму 1 для інтерпретації результатів, проведення подальшого тестування та призначення лікування.

ii.	Якщо отримано результат мВРД-тесту «MTБК не виявлено», слід почати лікування ТБ і провести додаткове лабораторне дослідження (наприклад, культуральне дослідження та ТМЧ за методом фенотипування) для виявлення можливої медикаментозної резистентності.

Примітки дивіться на сторінці 75

4.	У госпіталізованих ЛЖВ без ознак або симптомів ТБ і кількістю клітин CD4>200 клітин/мм3 (або не визначено)  тест LF-LAM не проводять. Проте останні настанови ВООЗ щодо скринінгу на туберкульоз рекомендують, щоб усі госпіталізовані ЛЖВ, незалежно від ознак та симптомів, повинні проходити регулярне обстеження за допомогою мВРД на туберкульоз.

|  | Тестування LF-LAM для полегшення діагностики ТБ серед ЛЖВ в стаціонарних умовах |  |
| --- | --- | --- |
| Примітки дивіться на сторінці 75 |

План подальших дій для Алгоритму 2b – Тестування LF-LAM для полегшення діагностики ТБ серед ЛЖВ у стаціонарних умовах

1. Оцінювання стану пацієнта щодо наявності ТБ, визначення ВІЛ-статусу, виявлення ознак прогресуючої ВІЛ-інфекції та ознак небезпеки у тяжкохворих. У ЛЖВ, що не є тяжкохворими, слід провести визначення кількості клітин CD4 для оцінювання придатності до тестування за допомогою LF-LAM:

a.	До осіб, що мають пройти діагностику ТБ, належать дорослі, підлітки та діти з позитивним ВІЛ-статусом: всі особи з нещодавно діагностованою ВІЛ-інфекцією, які ще не проходили АРТ; пацієнти з ВІЛ-інфекцією, які починають лікування після перерви; пацієнти з ВІЛ-інфекцією, в яких схема АРТ виявилася неефективною; пацієнти, які перебувають у клініці через погане самопочуття.

б.	До ЛЖВ відносять осіб, що мають позитивний ВІЛ-статус або невизначений ВІЛ-статус, але мають вагомі клінічні докази щодо наявності ВІЛ-інфекції в умовах значної поширеності ВІЛ чи належать до групи ризику ВІЛ. В усіх людей з невизначеним ВІЛ-статусом тестування на ВІЛ слід проводити відповідно до національної настанови.

в.	«Тяжкохворою» вважають особу, що має будь-яку з наступних ознак: частота дихання >30/хв, температура тіла >39 °С, частота скорочень серця >120 ударів/хв або неможливість ходити без допомоги.

г.	Ознаки «прогресуючої ВІЛ-інфекції» у дорослих, підлітків та дітей віком від 5 років: кількість клітин CD4 менше 200 клітин/мл3 або стадія ВІЛ 3–4 за класифікацією ВООЗ при взятті на облік. Діти віком до 5 років вважаються такими, що мають прогресуючу ВІЛ-інфекцію.

2.	Для ЛЖВ з ознаками та симптомами ТБ, що проходять діагностику, або тяжкохворих незалежно від наявності ознак та симптомів ТБ:

a.	Взяття зразку сечі та проведення LF-LAM, взяття зразку та проведення мВРД-тесту. За умови доступності мВРД-тесту у лабораторії, проведення мВРД-тесту паралельно з тестуванням LF-LAM.

i.	В осіб, що проходять діагностику легеневого ТБ, для мВРД можна використовувати наступні зразки: індуковане або відхаркуване мокротиння (бажано), бронхоальвеолярне виділення, виділення шлунку або аспірати. Додаткові типи зразків, які підходять для використання з Xpert MTB/RIF та Xpert Ultra, включають носоглотковий аспірат, а для Xpert MTB/RIF – зразки калу.

ii.	В осіб, що проходять діагностику ПЛТБ, для проведення тесту Xpert MTB в якості первинного діагностичного тестування для виявлення відповідної форми ПЛТБ також рекомендовано використовувати зразки СМР (особливо при підозрі на туберкульозний менінгіт), аспірату лімфатичних вузлів, біопсії лімфатичних вузлів, плевральної рідини, перитонеальної рідини, перикардіальної рідини, синовіальної рідини або сечі. Також при проведенні тесту у ВІЛ-позитивних дорослих та дітей з ознаками та симптомами дисемінованого ТБ можливим є використання зразків крові. Інші тести для використання при позалегеневому туберкульозі включають Xpert Ultra.

Примітки дивіться на сторінці 77

б.	Результат LF-LAM (час тестування <15 хвилин), ймовірно, буде доступний раніше отримання результату мВРД-тесту, тому його слід враховувати разом із результатами клінічного оцінювання стану пацієнта, рентгенографією грудної клітки (за наявності) та будь-якими наявними результатами бактеріологічних досліджень.

в.	В усіх пацієнтів, що відповідають вимогам тестування та мають позитивний результат LF-LAM, слід негайно розпочати лікування ТБ, очікуючи результати мВРД. Слід дотримуватись Алгоритму 1 для інтерпретації результатів мВРД та, за необхідності, відкоригувати схему лікування.

г.	Наявність ТБ не виключено, якщо отримано негативний результат тесту LF-LAM. Слід провести оцінювання результатів мВРД-тесту із дотриманням Алгоритму 1 для інтерпретації результатів та подальшого тестування.

ґ.	При отриманні результату мВРД «MTБК виявлено» слід призначити лікування ТБ (див. Алгоритм 1) незалежно від результату LF-LAM.

д.	Наявність ТБ не виключено як при отриманні негативного результату LF-LAM, так і негативного результату мВРД-тесту (або якщо мВРД-тест не проводили). Слід провести повторне оцінювання стану пацієнта і додаткове тестування відповідно до національних настанов. Подальші дослідження щодо наявності ТБ можуть включати рентгенографію грудної клітки, проведення додаткового клінічного оцінювання або культурального дослідження. Слід розглянути варіант первинного лікування бактеріальної інфекції із застосуванням антибіотиків широкого спектру дії (без FQs). та лікування пневмоцистної пневмонії. Через 3–5 днів необхідно провести оцінювання результатів лікування.

i.	Якщо через 3–5 днів лікування відзначено погіршення або відсутність покращення стану, слід провести подальші дослідження щодо наявності ТБ та інших захворювань і, якщо пацієнт є тяжкохворим, призначити лікування ТБ.

ii.	Якщо відзначено покращення клінічних показників, слід провести повторне оцінювання стану пацієнта щодо наявності ТБ та інших захворювань, пов’язаних з ВІЛ.

- Слід враховувати, що клінічне покращення можливе за наявності ТБ і бактеріальної інфекції (тобто клінічне покращення не обов’язково виключає наявність ТБ).

- За наявності у пацієнта вагомої клінічної підозри щодо ТБ (клінічний анамнез та медичний огляд, наявність в анамнезі попереднього захворювання на ТБ, можливість його реактивації, результати рентгенографії грудної клітки, що свідчать про наявність ТБ) при прийнятті рішення щодо початку лікування ТБ слід спиратися на клінічний досвід.

iii.	Усі пацієнти повинні пройти курс лікування бактеріальних інфекцій або пневмоцистної пневмонії.

3. У ЛЖВ без ознак та симптомів ТБ, які не є тяжкохворими, при проведенні діагностики ТБ слід визначити кількість клітин CD4 та наявність прогресуючої ВІЛ-інфекції.

Якщо кількість клітин CD4<100 клітин/мм3 або пацієнт має стадію ВІЛ 3 або 4 за класифікацією ВООЗ необхідно взяти зразок сечі та провести LF-LAM.

і. 	Якщо отримано позитивний результат LF-LAM, слід негайно розпочати лікування ТБ. Необхідно провести додаткові дослідження щодо визначення медикаментозної резистентності. Перевагу слід надавати швидким молекулярним методам (див. Алгоритм 1).

ii. 	Якщо отримано негативний результат LF-LAM, слід дотримуватись комплексу заходів з догляду при прогресуючій ВІЛ-інфекції.

б.	Якщо кількість клітин CD4 становить 100–200 клітин/мм3, НЕ слід проводити тестування LF-LAM; слід дотримуватись комплексу заходів з догляду при прогресуючій ВІЛ-інфекції.

в.	Якщо кількість клітин CD4>200 клітин/мм3 або не визначено, НЕ слід проводити тестування LF-LAM; рекомендовано клінічне ведення пацієнта.

Примітки дивіться на сторінці 77

Зауваження щодо використання тесту LF-LAM

- Не слід використовувати тест LF-LAM при діагностиці ТБ у популяціях, що не відповідають параметрам, описаним в Алгоритмі 2a та 2b; не слід використовувати це дослідження як скринінговий тест на ТБ.

- LF-LAM призначений для використання на зразках сечі. Не слід використовувати інші зразки (наприклад, мокротиння, сироватку крові, СМР або інші рідини тіла).

- LF-LAM не розрізняє види мікобактерій. Проте у районах з високим рівнем поширеності ТБ результат клінічної проби, ймовірніше, стосуватиметься наявності МТБК.

- Використання тесту LF-LAM не виключає проведення інших діагностичних досліджень щодо наявності ТБ, зокрема Xpert MTB, інших мВРД-тестів або культурального дослідження. Ці тести мають вищі показники діагностичної точності, ніж тест LF-LAM, та надають інформацію щодо медикаментозної чутливості. При отриманні позитивного результату LF-LAM, за можливості, слід провести додаткові тестування, а саме – мВРД або культуральне дослідження та ТМЧ.

- За опублікованими даними досліджень, при проведенні тесту LF-LAM можливим є отримання результату, що відрізняється від результату ВРД-тесту або культурального дослідження (наприклад, позитивний результат LF-LAM, результат мВРД «МТБК не виявлено»). Це не є несподіваним, оскільки тести мають різну чутливість і вимірюють різні аналіти. Під час прийняття рішення щодо лікування слід враховувати результати клінічного оцінювання стану пацієнта та всю наявну інформацію.

|  | Тестування LF-LAM для полегшення діагностики ТБ серед ЛЖВ в умовах клініки та стаціонару |  |
| --- | --- | --- |
| Примітки дивіться на сторінці 77 |

4.3 Алгоритм 3 – ТМЧ до лікарських засобів другої лінії для пацієнтів з Риф-ТБ або МЛР-ТБ

Алгоритм 3 призначений для проведення подальшої діагностики у пацієнтів з Риф-ТБ або МЛР-ТБ. В останніх рекомендаціях (57) ВООЗ наголошено на важливості проведення ТМЧ перед початком лікування МЛР-ТБ за короткостроковою схемою із застосуванням BDQ, особливо до лікарських засобів, для яких доступні мВРД. На сьогодні доступні мВРД для RIF, INH та FQs. Крім того, ВООЗ наголошує на необхідності розширення лабораторних потужностей для проведення ТМЧ до препаратів, для яких існують точні та відтворювані методи фенотипування, зокрема для BDQ, LZD, клофазиміну (CFZ) та DLM. Як і в будь-якій ситуації, яка може врятувати життя пацієнта, лікування ЛР-ТБ необхідно розпочинати одразу попри відсутність повних результатів ТМЧ.

Рис. 4.5. ТМЧ до лікарських засобів другої лінії для пацієнтів з Риф-ТБ або МЛР-ТБ

BDQ: бедаквілін; CFZ: клофазимін; DLM: деламанід; ТМЧ: тест медикаментозної чутливості; FQ: фторхінолон; INH: ізоніазид; LC-aNAAT: автоматизований тест на ампліфікацію нуклеїнової кислоти низької складності; LZD: лінезолід; МЛР-TБ: мультирезистентний туберкульоз; МЛР/Риф-TБ: мультирезистентний/рифампіцин-резистентний туберкульоз; PZA: піразинамід; Риф-TБ: рифампіцин-резистентний туберкульоз; SL-LPA: аналіз олігонуклеотидними зондами для лікарських засобів другої лінії; ТБ: туберкульоз; ВООЗ: Всесвітня організація охорони здоров’я.

1	Необхідно негайно розпочати лікування МЛР-ТБ відповідно до національних настанов та рекомендацій ВООЗ. Кращим варіантом для пацієнтів з МЛР/Риф-ТБ є призначення короткострокової схеми лікування із застосуванням виключно пероральних лікарських засобів, зокрема BDQ, тривалістю 9–12 місяців.

2	Якщо молекулярне дослідження і тестування за методом фенотипування проводять в одній лабораторії, взяття одного зразка може бути достатньо. Якщо тестування проводять у різних лабораторіях, слід взяти два зразки, а молекулярне дослідження і тестування за методом фенотипування проводити паралельно.

3	ВООЗ рекомендує перед початком лікування отримати результати швидкого ТМЧ до FQs, хоча очікування результатів цього тестування не повинно затримувати початок лікування. Наразі LC-aNAAT і SL-LPA є схваленими ВООЗ швидкими молекулярними тестами для виявлення резистентності до FQ.

4	ТМЧ за методом фенотипування слід проводити до кожного з лікарських засобів, що входять до схеми лікування, для яких існують точні та відтворювані методи тестування. На сьогодні доступні надійні ТМЧ за методом фенотипування для BDQ, FQ, CFZ, INH, PZA, DLM та LZD. Новий молекулярний клас тестів, ТАНК високої складності зворотної гібридизації, доступний для виявлення резистентності до PZA на ізолятах культури. Не слід відтерміновувати початок лікування на час очікування результатів ТМЧ за методом фенотипування.

5	Детальніше про індивідуалізовані схеми див. у «Зведених настановах ВООЗ з лікування лікарсько-резистентного туберкульозу» (58).

6	При МЛР/Риф-ТБ, резистентному до FQ, слід проводити ТМЧ за методом фенотипування до лікарських засобів групи А, В та C за класифікацією ВООЗ (BDQ and LZD), якщо його ще не проводили, як описано у примітці 4.

7	В умовах високої поширеності резистентності до FQs або у пацієнтів з високим ризиком виникнення резистентності до FQs необхідно провести культуральне дослідження та ТМЧ за методом фенотипування до цієї групи лікарських засобів.

8	Якщо виникає підозра щодо наявності резистентності до окремого лікарського засобу (наприклад, BDQ), а у країні недоступний ТМЧ до цього лікарського засобу, слід передбачити можливість зберігання у лабораторіях ізоляту та передачі його до Наддержавної лабораторії ВООЗ для проведення ТМЧ.

4.3.1 План подальших дій для Алгоритму 3 – ТМЧ до лікарських засобів другої лінії для пацієнтів з Риф-ТБ або МЛР-ТБ

Тести

•	Рекомендується новий тест, автоматизований ТАНК низької складності, який є альтернативою SL-LPA:

- Його можна застосовувати у ЛЖВ, дітей та людей з позалегеневим ТБ.

- Перший у своєму класі тест, Xpert MTB-XDR, дає результати менш ніж за 2 години, вимагає мінімального часу на практичну роботу, може використовуватися на периферійному рівні та надає результати одночасно для FQ, INH, ETO та AMK. Для цього тесту потрібен 10-кольорове обладнання GeneXpert, на відміну від поточних тестів Xpert MTB/RIF і Xpert Ultra, які використовують 6-кольорові обладнання GeneXpert. Нові обладнання можна під’єднати до існуючих 6-кольорових систем GeneXpert за допомогою загального комп’ютера.

- Використання автоматизованого ТАНК низької складності для виявлення резистентності до FQ не усуває потреби у традиційному культуральному ТМЧ за методом фенотипування, який буде необхідною для визначення резистентності до інших протитуберкульозних засобів та моніторингу появи додаткової медикаментозної резистентності.

•	SL-LPA все ще рекомендується і використовується там, де це можливо. Проте слід зазначити наступне:

- Діагностична точність SL-LPA ідентична як при використанні зразку мокротиння, так і культивованого ізоляту. Для SL-LPA можна використовувати зразки позитивного або негативного мазка, хоча при тестуванні негативних мазків відзначають більшу частоту виникнення невизначених результатів.

- SL-LPA рекомендовано використовувати тільки для зразків мокротиння або ізолятів МТБК. Лабораторне тестування інших видів зразків слід проводити за допомогою культурального дослідження та ТМЧ за методом фенотипування.

- SL-LPA підходить для використання на рівні центральної або державної референтної лабораторії. Він також може бути використаний на регіональному рівні за наявності відповідної інфраструктури, досвідченого персоналу та системи ЗЯ. Впровадження тестування SL-LPA залежить від наявності надійної системи транспортування зразків та ефективного механізму надання результатів.

- Використання SL-LPA для виявлення резистентності до FQ не виключає потреби у проведенні звичайного ТМЧ на основі культурального дослідження, необхідного для визначення резистентності до інших протитуберкульозних препаратів та контролю за появою додаткової медикаментозної резистентності.

Загальні міркування

•	Короткострокова схема лікування із застосуванням виключно пероральних лікарських засобів, зокрема BDQ, тривалістю 9–12 міс є кращим варіантом для пацієнтів з МЛР/Риф-ТБ (7).

- Оптимальна схема лікування містить бедаквілін, левофлоксацин або моксифлоксацин (MFX), ETO, EMB, INH (у високих дозах), PZA та CFZ (4–6 міс BDQ-LFX/MFX-ETO-EMB-PZA-INH-CFZ/5 міс LFX/MFX-CFZ-PZA-EMB).

- Індивідуалізовані довгострокові схеми лікування із застосуванням виключно пероральних лікарських засобів, розроблені на основі групування ВООЗ щодо пріоритетності препаратів, все ще можна застосовувати у пацієнтів з МЛР/Риф-ТБ, які не відповідають критеріям відбору для призначення короткострокової схеми лікування, що складається виключно з пероральних лікарських засобів, зокрема BDQ.

- Застосування ін’єкційних лікарських засобів (наприклад, AMK) слід припинити в усіх схемах лікування та замінити їх на BDQ. За умови, що у країні все ще використовують AMK, у пацієнтів, які відповідають критеріям призначення короткострокової схеми лікування МЛР-ТБ із застосуванням лікарських засобів, серед яких є AMK, ВООЗ рекомендовано проводити тестування для

визначення чутливості до FQ та AMK (наприклад, відсутність виявлення жодних мутацій за результатами тесту автоматизованого ТАНК низької складності або SL-LPA) перед призначенням лікування (див. Алгоритм 3 у публікації «Модельні алгоритми для діагностики ГЛІ» щодо проведення рекомендованого тестування (59)).

- ВООЗ у своїх настановах наголошує на важливості проведення ТМЧ перед лікуванням, особливо до лікарських засобів, для яких доступні мВРД.

- Для RIF, INH та FQs доступні швидкі молекулярні тести, затверджені ВООЗ. Для деяких інших лікарських засобів (наприклад, BDQ і LZD), що входять до схем лікування МЛР-ТБ, розробляються генетичні тести, включаючи цільове NGS.

- ВООЗ рекомендує новий молекулярний тест для визначення резистентності до PZA, що належить до класу ТАНК високої складності зворотної гібридизації. Його використання обмежено культуральними ізолятами. В якості альтернативи слід виконувати секвенування pncA, якщо це можливо. У лабораторії з гарантованою якістю, з особливою увагою до підготовки посівного матеріалу, чутливий результат ТМЧ за методом фенотипування з використанням MGIT960 для PZA може бути використаний для включення PZA до схеми лікування Риф-ТБ (20).

- Для RIF, INH, FQ, BDQ, CFZ, LZD, AMK і DLM доступний надійний ТМЧ за методом фенотипування. Алгоритми тестування, які ґрунтуються на проведенні культурального дослідження та ТМЧ за методом фенотипування, описано у відповідній нормативній базі ВООЗ (60) та технічному посібнику (20). Держави-члени повинні забезпечити наявність можливостей для проведення ТМЧ для лікарських засобів, які використовуються для лікування, і для яких доступні надійні тести.

- Зараз відсутні надійні ТМЧ за методом фенотипування для EMB, ETO/протіонаміду, циклосерину/теризидону, іміпенем-циластатину/меропенему та піразинаміду; отже, результати не слід використовувати для прийняття клінічних рішень.

- За відсутності у країні надійних ТМЧ за методом фенотипування до лікарських засобів другої лінії зразки або ізоляти можна відправити до зовнішньої лабораторії для проведення тестування (наприклад, до наддержавної референтної лабораторії [НДРЛ] ВООЗ). Можуть знадобитися угоди про передачу матеріалів та дозволи на імпорт/експорт.

- На сьогодні доступність ТМЧ для BDQ та LZD здебільшого обмежена, а виявлений рівень резистентності, ймовірно, буде дуже низьким. Проте з'являється все більше доказів того, що стійкість до BDQ навіть у пацієнтів, що не піддавалися впливу, становить 1,4-3,4% (61). BDQ є основним лікарським засобом для лікування ЛР-ТБ та включений у переглянуте визначення ШЛР-ТБ. Таким чином, створення потенціалу для тестування цього лікарського засобу та інших лікарських засобів, що використовуються в лікуванні (наприклад, LZD, CFZ та DLM), є важливим. Якщо під час лікування є підозра на резистентність, а ТМЧ недоступний, штами слід направити до НДРЛ для подальшого тестування.

- Не відкладайте початок лікування, чекаючи результатів ТМЧ.

План подальших дій для Алгоритму 3

- Слід негайно розпочати лікування МРТБ відповідно до національної настанови та останніх рекомендацій ВООЗ щодо використання короткострокової схеми лікування із застосуванням виключно пероральних лікарських засобів, зокрема BDQ, тривалістю 9–12 міс (57, 58).

- Якщо молекулярне дослідження і тестування за методом фенотипування проводять в одній лабораторії, взяття одного зразка може бути достатньо. Якщо тестування проводять у різних лабораторіях, слід взяти два зразки, а молекулярне дослідження і тестування за методом фенотипування проводити паралельно. У разі необхідності слід забезпечити транспортування зразків мокротиння або ізолятів до відповідної лабораторії, яка проводить тестування.

- Необхідно провести автоматизований ТАНК низької складності або SL-LPA для виявлення мутацій, пов’язаних з резистентністю до FQ.

- Якщо за результатами автоматизованого ТАНК низької складності або SL-LPA виявлено одну або більше мутацій, пов’язаних з резистентністю до FQs:

а.	Призначення пацієнтам з МЛР/Риф-ТБ та резистентністю до фторхінолонів індивідуалізованої довгострокової схеми лікування, розробленої з використанням групи пріоритетних препаратів, рекомендованих ВООЗ у 2018 р.

б.	Перший у своєму класі автоматизований ТАНК низької складності (Xpert MTB-XDR) забезпечує результати для INH, ETO та AMK і може використовуватися для вибору індивідуальної схеми. Взяття зразку та проведення ТМЧ за методом фенотипування до лікарських засобів груп А, В та С за класифікацією ВООЗ (наприклад, ТМЧ до BDQ, DLM та LZD), якщо його ще не проведено, як описано у Етапі 6. Щоб визначити потенційне використання високих доз (800 мг) моксифлоксацину для лікування (19), слід провести тестування моксифлоксацину на межі класифікації резистентності.

Примітки дивіться на сторінці 92

5.	Якщо автоматизований ТАНК низької складності або SL-LPA негативний для мутацій, пов’язаних з резистентністю до FQ:

а.	Продовження лікування МЛР-ТБ із застосуванням короткострокової схеми, що складається виключно з пероральних лікарських засобів, серед яких BDQ, очікуючи на результати ТМЧ за методом фенотипування (див. Етап 6).

б.	В умовах високої поширеності резистентності до фторхінолонів або у пацієнтів з високим ризиком наявності резистентності, слід взяти зразок для проведення культурального дослідження і ТМЧ за методом фенотипування до FQ, оскільки чутливість автоматизованого ТАНК низької складності та SL-LPA для виявлення мутацій, пов’язаних з резистентністю до FQ, становить приблизно 93% і 86% відповідно. ТМЧ за методом фенотипування повинен включати тестування на резистентність до фторхінолонів, які використовують у країні. ТМЧ за методом фенотипування також повинен включати тестування моксифлоксацину на межі класифікації резистентності, щоб інформувати про індивідуальний вибір лікарського засобу. Після отримання результатів ТМЧ за методом фенотипування може знадобитись коригування схеми лікування.

6.	Проведіть культуральне дослідження та ТМЧ за методом фенотипування для кожного з лікарських засобів, включених до схеми лікування, для яких існують точні та відтворювані методи. Для бажаних схем доступні надійні ТМЧ за методом фенотипування, які виконуються в лабораторії з гарантованою якістю, для BDQ, FQ, CFZ, PZA та INH. Доступний схвалений ВООЗ молекулярний тест для виявлення резистентності до PZA (ТАНК високої складності зворотної гібридизації), але наразі він обмежений для використання на культуральних ізолятах.

а.	Якщо ізолят чутливий до всіх лікарських засобів, слід продовжувати застосування оптимальної схеми лікування МЛР-TБ.

б.	Якщо виявлено резистентність до будь-якого лікарського засобу, слід призначити індивідуалізовану довгострокову схему лікування МЛР-ТБ, розроблену з використанням групи пріоритетних препаратів, рекомендованих ВООЗ у 2018 р. Оскільки результати ТМЧ за методом фенотипування є повільними, переоцініть реакцію пацієнта, коли ці результати будуть доступні. При прийнятті рішення про перехід від коротшої до більш тривалої схеми лікування МЛР-ТБ слід враховувати результат ТМЧ за методом фенотипування та клінічну відповідь. Важливе значення має щомісячне спостереження, і пацієнт повинен перебувати під ретельним наглядом.

|  | ТМЧ до лікарських засобів другої лінії для пацієнтів з Риф-ТБ або МЛР-ТБ |  |
| --- | --- | --- |
| Примітки дивіться на сторінці 92 |

7. Необхідним є забезпечення моніторингу лікування із взяттям зразків для проведення культурального дослідження в усіх пацієнтів, як це описано у зведеній настанові ВООЗ (58).  При отриманні будь-якого позитивного результату культурального дослідження, що свідчить про неефективність лікування, слід проводити ТМЧ за методом фенотипування. Після отримання результатів ТМЧ за методом фенотипування може знадобитись коригування схеми лікування.

а.	ВООЗ рекомендовано в усіх пацієнтів, що проходять лікування МРТБ, проводити моніторинг результатів лікування з використанням культурального дослідження та мікроскопії мокротиння. Культуральне дослідження мокротиння бажано повторювати щомісяця.

б.	Хоча ризик неефективності лікування підвищується з кожним додатковим місяцем без культуральної конверсії, не визначено чіткого порогового значення, що стало б надійним маркером невдачі лікування. Вибір порогового показника залежатиме від бажання клініциста звести до мінімуму ризик невдачі лікування, зокрема обмежити ризик продовження схеми лікування, яка виявилася неефективною.

4.4 Алгоритм 4 – мВРД як первинний або подальший тест для виявлення Hрез-TБ

Алгоритм 4 призначений або для виявлення Нрез-ТБ, або для подальшого тестування тих, у кого вже виявлено Нрез-ТБ. Виявлення Нрез-ТБ можна було б застосувати у пацієнтів або в умовах з високим ризиком Нрез-ТБ та з RIF-чутливим туберкульозом (наприклад, у тих, у кого молекулярний результат ВРД «МТБ виявлено, резистентність до RIF не виявлено») та ізоніазиду невідомо. Всім пацієнтам з ТБ, чутливим до RIF та чутливим/невідомим до INH, слід призначати відповідну схему лікування ТБ з використанням лікарських засобів першої лінії відповідно до національних настанов, очікуючи на результати подальшого тестування. Для успішного лікування Hрез-TБ, запобігання його поширенню та набуття додаткової резистентності, зокрема до RIF, необхідним є швидке виявлення хворих на Нрез-ТБ та початок лікування із застосуванням ефективних схем.

Тести

- Рекомендується новий клас автоматизованих ТАНК середньої складності як первинний тест для виявлення туберкульозу, який одночасно виявляє резистентність до RIF та INH і має покращити швидку ідентифікацію Нрез-ТБ. Пацієнти з Алгоритму 1, де був використаний цей клас тестів і ідентифіковано Нрез-ТБ, входили б у цей алгоритм для подальшого дослідження та лікування. Цей тест також може бути використаний для виявлення резистентності до ізоніазиду у тих, хто має лише результати щодо рифампіцину.

- Новий перший у своєму класі автоматизований клас ТАНК низької складності (Xpert MTB-XDR) рекомендується як подальший тест, який одночасно виявляє резистентність до INH та FQ, підходить для периферійного рівня та доповнює існуючі ВРД, які виявляють лише резистентність до RIF.

- FL-LPA і SL-LPA є корисними альтернативами, якщо ці тести вже доступні і можуть виявити резистентність до INH і FQ відповідно.

- Використання молекулярних тестів для виявлення резистентності до INH не усуває потреби у традиційному культуральному ТМЧ за методом фенотипування, який буде необхідним для визначення резистентності до інших протитуберкульозних засобів та моніторингу появи додаткової медикаментозної резистентності.

- Виявлення резистентності до FQ разом із резистентністю до PZA є важливим для пацієнтів із Нрез-ТБ, щоб гарантувати, що запропоновано ефективне лікування та запобігти посиленню резистентності до RIF або FQ.

•	ТМЧ за методом фенотипування до PZA є бажаним, якщо в країні встановлено надійний ТМЧ з гарантією якості. Альтернативою є новий ТАНК високої складності зворотної гібридизації, який рекомендується для використання на ізолятах культур для виявлення резистентності до PZA. Іншим варіантом є секвенування pncA, якщо це можливо.

Загальні міркування

- Поширеність Нрез-ТБ становить 7,4% (95% ДІ: 6,5–8,4%) у нових випадках та 11,4% (95% ДІ: 9,4–13,4%) у пацієнтів, які раніше проходили лікування (62). Поширеність у деяких умовах може перевищувати 25%. Контакти з відомим хворим на Нрез-ТБ також піддаються підвищеному ризику. Поширеність будь-якої резистентності до INH особливо висока в деяких частинах Європейського регіону ВООЗ і регіону Західної частини Тихого океану.

- Нрез-ТБ в даний час значною мірою не виявлений, але клінічно значущий. Порівняно до пацієнтів з ТБ, чутливим до лікарських засобів, пацієнти з Нрез-ТБ, яким призначено рекомендовану схему лікування ТБ, чутливого до лікарських засобів, мають значно вищий ризик неефективності лікування (11% у порівнянні з 2%), виникнення рецидиву (10% у порівнянні з 5%) та набуття додаткової медикаментозної резистентності (8% у порівнянні з 1%) (63).

- Для успішного лікування Hрез-TБ, запобігання його поширенню та набуття додаткової резистентності, зокрема до RIF, необхідним є швидке виявлення хворих на Нрез-ТБ та початок лікування із застосуванням ефективних схем.

- Рекомендована схема лікування Нрез-ТБ: RIF, EMB, PZA та LFX протягом 6 місяців (63).

Рис. 4.6. Молекулярна ВРД як первинний тест на виявлення Hрез-TБ у пацієнтів із ТБ, чутливим до РИФ

ТМЧ: тест медикаментозної чутливості; EMB: етамбутол; FL-LPA: аналіз олігонуклеотидними зондами для лікарських засобів першої лінії; FQ: фторхінолон; HC-rNAAT: ТАНК високої складності зворотної гібридизації; HREZ: ізоніазид (Н), рифампіцин (Р), етамбутол (Е) та піразинамід (З); Hрез-TБ: чутливий до рифампіцину, резистентний до ізоніазиду туберкульоз; INH: ізоніазид; LC-aNAAT: автоматизований тест на ампліфікацію нуклеїнової кислоти низької складності; LFX: левофлоксацин; MC-aNAAT: автоматизований тест на ампліфікацію нуклеїнової кислоти помірної складності; MTБ: Мікобактерії туберкульозу; МТБК: Мікобактерії туберкульозного комплексу; ТАНК: автоматизований тест на ампліфікацію нуклеїнової кислоти; PZA: піразинамід; REZ: рифампіцин (Р), етамбутол (Е) та піразинамід (З); RIF: рифампіцин; SL-LPA: аналіз олігонуклеотидними зондами для лікарських засобів другої лінії; ТБ: туберкульоз; ВООЗ: Всесвітня організація охорони здоров’я; ВРД: експрес-тест для діагностики туберкульозу, рекомендований ВООЗ.

1	Усім пацієнтам з виявленим МТБК, резистентністю до RIF не виявлено та невідомою резистентністю до INH слід розпочати схему лікування першої лінії відповідно до національних настанов.

2	При діагностиці пацієнтів з високим ризиком захворювання на Нрез-ТБ пріоритетним є проведення молекулярного тесту для виявлення резистентності до INH. До пацієнтів з високим ризиком Нрез-ТБ належать пацієнти з попереднім лікуванням ТБ в анамнезі, втрачені з-під нагляду, пацієнти з рецидивом захворювання та особи, що не завершили лікування; всі контактні особи хворих на Hрез-TБ; будь-які інші групи ризику щодо захворювання на Нрез-ТБ, виявлені у країні (наприклад, особи, що належать до популяцій з високою поширеністю Hрез-ТБ). Найкраще застосовувати молекулярний ТМЧ, наприклад, MC-aNAAT, LC-aNAAT або FL-LPA.

3	Пацієнтам необхідним є призначення лікування Нрез-ТБ відповідно до національної настанови. Оптимальним є призначення 6-місячної схеми RIF-EMB-PZA-LFX (6REZ-LFX) після підтвердження резистентності до ізоніазиду, доки резистентність до рифампіцину гарантовано виключено. HREZ може бути включений до схеми для можливості використання комбінованого лікарського засобу з фіксованим дозуванням HREZ. Застосування INH у високих дозах (до 15 мг/кг) може бути доцільним у пацієнтів, в яких у ізоляті визначено низький рівень резистентності до INH (наприклад, наявність в ізоляті лише мутацій в області промотору inhA).

4	У кожного пацієнта з Нрез-ТБ слід взяти зразок для проведення молекулярного ТМЧ до FQs. LC-aNAAT може одночасно виявляти резистентності до INH та FQ. Альтернативою для виявлення резистентності до FQ є SL-LPA. Виявлення резистентності до PZA також слід виконувати там, де це можливо та з гарантованою якістю.

5	Незважаючи на хорошу чутливість LC-aNAAT (93%) і SL-LPA (86%) для виявлення резистентності до FQ, для пацієнтів з високою ймовірністю попереднього тесту на резистентність до FQ можуть знадобитися культуральне дослідження та ТМЧ за методом фенотипування (наприклад, з високою базовою поширеністю резистентності до FQ або факторів ризику пацієнта), коли резистентність не виявлена молекулярним тестом.

6	У пацієнтів з Нрез-ТБ, резистентним до FQ, можна застосовувати 6-місячну схему лікування (H)REZ або індивідуалізовану схему лікування Нрез-ТБ.

7	В усіх пацієнтів з Нрез-ТБ, резистентним до FQ, бажаним є проведення ТМЧ за методом фенотипування або молекулярного ТМЧ (наприклад, HC-rNAAT) до PZA за умови доступності у країні такого надійного ТМЧ.  У разі підтвердження резистентності до PZA може знадобитись розроблення відповідної індивідуалізованої схеми лікування, особливо за умови виявлення резистентності як до FQ, так і до PZA.

4.4.1 План подальших дій для Алгоритму 4

Для цього алгоритму є дві відправні точки:

- Для пацієнта, який має чутливий до RIF туберкульоз за ТМЧ, виявленого за допомогою молекулярного (наприклад, Xpert MTB/RIF, Xpert Ultra або Truenat) або тесту за методом фенотипування, але немає результатів щодо INH і пацієнт має високий ризик захворіти на Нрез-ТБ, розпочніть з Етапу 1.

- Для пацієнта, який пройшов первинний тест на туберкульоз, який включав результати RIF та INH (наприклад, використовувався автоматизований ТАНК помірної складності) в Алгоритмі 1, перейдіть до Етапу 4.

1.	Взяття зразку належної якості та передача його до лабораторії для проведення молекулярного тестування або тестування за методом фенотипування для визначення резистентності до INH.

a.	Тестування може проходити в два етапи: виявлення резистентності до INH з подальшим виявленням резистентності до FQ. Двоетапний процес застосовується, коли для виявлення Нрез-ТБ використовується автоматизований ТАНК помірної складності або FL-LPA, а потім автоматизований ТАНК низької складності або SL-LPA для виявлення резистентності до FQ. Тепер доступна одноетапний варіант з використанням першого в своєму класі автоматизованого ТАНК низької складності, який одночасно виявляє резистентність до INH і FQ.

б.	Тестування за методом фенотипування може знадобитися для визначення резистентності до INH, оскільки чутливість, залежно від використовуваного тесту, може пропустити ~15% резистентних зразків (Таблиця 3.3 у Розділі 3). Тестування за методом фенотипування буде актуальним, коли пацієнт знаходиться у групі високого ризику зараження Нрез-ТБ. Якщо проводяться як молекулярні, так і тести за методом фенотипування, починайте тести паралельно; не чекайте результатів одного тесту, перш ніж почати інший тест.

в.	Час отримання результату ТМЧ за методом фенотипування на основі культурального дослідження до INH становить від 3 до 8 тижнів. ТМЧ за методом фенотипування може бути корисним для оцінки пацієнтів із чутливим результатом мВРД до INH, особливо в популяціях з високою ймовірністю попереднього тесту на резистентність до INH.

2.	Якщо резистентність до INH не виявлено, продовжуйте лікування за схемою першої лінії відповідно до національних настанов:

а.	Проведіть додаткові ТМЧ відповідно до національних настанов.

б.	Можливо, необхідно буде провести додатковий молекулярний ТМЧ або ТМЧ за методом фенотипування для виявлення резистентності до INH, якщо вважається, що пацієнт у групі ризику Нрез-ТБ, незважаючи на результат мВРД.

|  | ВРД як первинний тест на виявлення Hрез-TБ у пацієнтів із чутливим до RIF ТБ |  |
| --- | --- | --- |
| Примітки дивіться на сторінці 102 |

3. Якщо виявлено стійкість до INH:

a.	Використання автоматизованого ТАНК низької складності забезпечить одночасне виявлення резистентності до INH і FQ. Якщо резистентність до FQ не виявлено, виконайте Етапи 3b та 5. Якщо резистентність до FQ виявлено, виконайте Етапи 3c iii та 5. Якщо результат FQ невідомий або невдалий, виконайте Етап 3c.

б.	Розпочніть лікування за схемою лікування Нрез-ТБ (63):

i. 	Немає чітких даних, що свідчать про те, що застосування ІНД у звичайних дозах приносить користь або шкоду пацієнтам. При лікуванні Нрез-ТБ для зручності пацієнта та простоти прийому одночасно з LFX можна застосовувати комбінований лікарський засіб з фіксованим дозуванням, що складається з чотирьох лікарських засобів – INH/RIF/EMB/PZA (HREZ).

ii. 	За новими даними, пацієнти, інфіковані штамами, що мають лише мутації промотору inhA та незначне підвищення мінімальної інгібувальної концентрації (МІК), можуть отримати користь від терапії із застосуванням ізоніазиду у високих дозах. Таким чином, при лікуванні Hрез-TБ у цих пацієнтів можливим є застосування додаткової дози INH (максимальна доза становить 15 мг/кг/добу). Ефективність ізоніазиду у схемі лікування, навіть при застосуванні у більш високих дозах, знижується при подальшому зростанні МІК.

в.	Слід подати зразок кожного пацієнта з лабораторно підтвердженим Hрез-TБ для проведення молекулярного ТМЧ (наприклад, автоматизований ТАНК низької складності або SL-LPA) або ТМЧ за методом фенотипування до FQ та PZA. (Зверніть увагу, що якщо тест Xpert MTB/XDR використовувався на Етапі 1, результат FQ вже буде доступний, тому перейдіть до Етапу 3d.)

i. 	Оптимальним є проведення молекулярного тестування для визначення резистентності до FQ. При використанні для безпосереднього тестування зразків мокротиння пацієнтів, автоматизований ТАНК низької складності та SL-LPA виявляє 93% та 86% пацієнтів із резистентністю до FQ відповідно (Таблиця 3.4 у Розділі 3).

- Автоматизовані ТАНК низької складності забезпечують швидкі результати та підходять для використання на периферійному рівні. Перший у своєму класі тест Xpert MTB/XDR повідомляє про низький рівень резистентності до FQ, коли мутації gyrA A90V, gyrA S91P та gyrA D94A виявляються за температурою плавлення зонда (64). Для підтвердження потенційної цінності лікування високими дозами моксифлоксацину для таких пацієнтів слід провести ТМЧ за методом фенотипування на межі класифікації резистентності для моксифлоксацину.

- Діагностична точність SL-LPA є подібною як при використанні зразку мокротиння, так і культивованого ізоляту. SL-LPA можна використовувати на зразках позитивного або негативного мазка, хоча при тестуванні негативних мазків відзначають більшу частоту виникнення невизначених результатів.

- Незважаючи на достатній рівень специфічності та чутливості автоматизованого ТАНК низької складності та SL-LPA для виявлення резистентності до FQ, необхідним є проведення культурального дослідження та ТМЧ за методом фенотипування для гарантованого виключення резистентності до окремих препаратів класу FQ. Зокрема, якщо за результатами попереднього тестування відзначено високу ймовірність наявності резистентності до FQ, проте при проведенні SL-LPA не було виявлено мутацій, пов’язаних з резистентністю, проведення ТМЧ за методом фенотипування може бути особливо важливим для виключення такої резистентності.

Примітки дивіться на сторінці 102

d. Перегляньте результати резистентності до FQ.

i.	Якщо резистентності до FQ не виявлено, продовжуйте лікування Hрез-TБ за схемою,

що містить LFX. ii. Якщо виявлена резистентність до PZA:

ii.	Слід припинити використання LFX та перейти до 6-місячної схеми (INH)/RIF/EMB/PZA (тобто 6(H)REZ, де «(H)» означає, що застосування ізоніазиду є необов’язковим) або індивідуалізованої схеми лікування Hрез-TБ.

- Необхідно подати зразок для проведення ТМЧ до піразинаміду за умови наявності такого надійного ТМЧ у країні. Варіанти включають ТАНК високої складності зворотної гібридизації, ТМЧ за методом фенотипування в системі MGIT і секвенування pncA. Більш детально див. Методологічне керівництво для проведення тесту медикаментозної чутливості до препаратів, що застосовуються при лікуванні туберкульозу (20) ВООЗ.

а.	Якщо резистентність до PZA не виявлено або якщо ТМЧ недоступний, слід продовжувати лікування за схемою, розробленою на основі результатів попереднього ТМЧ.

б.	Якщо виявлено резистентність до PZA, можливо, знадобиться розроблення відповідної індивідуалізованої схеми лікування, особливо якщо виявлено резистентність як до FQ, так і до PZA.

- Якщо результат тестування на резистентність до INH не може бути інтерпретований або є недійсним, слід повторити автоматизований ТАНК низької/помірної складності або FL-LPA з використанням свіжого зразку. Якщо пацієнт належить до групи ризику Нрез-ТБ, слід розглянути можливість проведення культурального дослідження та молекулярного ТМЧ або ТМЧ за методом фенотипування до INH з використанням ізоляту.

- В усіх пацієнтів під час проведення моніторингу лікування слід проводити взяття зразків для культурального дослідження, як зазначено у настановах ВООЗ. При отриманні будь-якого позитивного результату культурального дослідження, що свідчить про неефективне лікування, необхідно провести ТМЧ за методом фенотипування, якщо він доступний.  Щонайменше, ТМЧ має включати тестування на резистентність до INH та RIF у пацієнтів, що проходять лікування за схемою із застосуванням лікарських засобів першої лінії, а також до RIF, FQ та PZA (якщо тест доступний) у пацієнтів, що проходять лікування Нрез-ТБ за відповідною схемою. За потреби схему слід змінити залежно від результатів ТМЧ.

Інтерпретація суперечливих результатів

Цей алгоритм випливає з Алгоритму 1 з мВРД, який виявив МТБК і був чутливий до RIF. У сценарії, де використовувався автоматизований ТАНК помірної складності, результат INH уже був би доступний. У цьому алгоритмі подальше тестування може мати другий результат RIF, коли FL-LPA використовується як подальший результат, або другий результат INH, коли за автоматизованим ТАНК помірної складності слідує автоматизований ТАНК низької складності. Іноді результати можуть бути суперечливими.  Кожен такий випадок потребує проведення подальшого дослідження. Загальні міркування щодо цього питання наведено нижче.

1. Результат мВРД (наприклад, Xpert Ultra) «МТБК виявлено», подальший FL-LPA «МТБ не виявлено»

або «не інтерпретується».58

a.	мВРД, схвалені для виявлення туберкульозу, мають нижчий МВ, ніж FL-LPA; таким чином, FL-LPA може не виявити туберкульоз у мВРД-позитивних зразках, які містять мало бацил. Наприклад, підраховано, що результат приблизно 80% зразків, в яких тестом Xpert MTB/RIF «MTБК виявлено», при проведенні FL-LPA буде можливо інтерпретувати.

б.	Результат первинного мВРД слід використовувати для прийняття рішення щодо лікування, не очікуючи на результати додаткових тестувань.

58 FL-LPA не класифікується як мВРД, оскільки це не первинний тест для виявлення туберкульозу, а скоріше подальший тест.

в.	Подальші дії можуть включати надання зразку для проведення культурального дослідження і молекулярного тестування чи тестування за методом фенотипування відновленого ізоляту із врахуванням можливості виникнення лабораторної чи службової помилки.

2.	Результат первинного мВРД «МТБК виявлено, резистентність до рифампіцину не виявлено», FL-LPA «резистентність до рифампіцину виявлено».

a.	Рішення щодо призначення лікування повинно базуватися на результатах FL-LPA (тобто лікування на основі найгіршого сценарію).

б.	Припускають, що такий результат буде рідкісним, оскільки обидва тестування звертаються до однієї ділянки гена rpoB. Існують повідомлення про отримання суперечливих результатів, коли за результатом мВРД виявлено чутливість до RIF, а за результатом FL-LPA – резистентність до RIF, проте обсяг даних є недостатнім для оцінювання цього явища.

в.	FL-LPA є більш чутливим для виявлення резистентності до RIF, ніж більшість мВРД у гетерорезистентних популяціях (суміші чутливих та резистентних бактерій). Тест включає гібридизаційні зонди, специфічні як для звичайних мутованих, так і для послідовностей дикого типу в бактеріальному геномі. Якщо використовувався Xpert Ultra, огляд кривих температури плавлення зонда може бути корисним для визначення гетерорезистентних популяцій (наприклад, подвійний пік).

г.	Подальші дії можуть включати проведення секвенування ДНК, ТМЧ за методом фенотипування та врахування можливості лабораторної чи службової помилок.

3.	Результат автоматизованого ТАНК помірної складності «МТБК виявлено, резистентність до RIF не виявлено, резистентність до INH виявлено»; але «чутливий до INH» за рахунок автоматизованого NAAT низької складності.

a.	Очікується, що цей результат буде рідкісним, оскільки обидва аналізи досліджують одну і ту ж область генів katG та inhA.

б.	Існування гетерорезистентних популяцій (тобто суміші чутливих і стійких бактерій) є більш вірогідною причиною, особливо в умовах високого навантаження, де сила інфекції висока. Огляд температур плавлення зонда автоматизованого ТАНК низької складності (53) може виявити таку можливість (наприклад, подвійний пік).

в.	Подальші дії можуть включати проведення секвенування ДНК, ТМЧ за методом фенотипування та врахування можливості лабораторної чи службової помилок.

г.	Повторно оцініть ризик Нрез-ТБ, і якщо високий ризик Нрез-ТБ або помилки адміністратора (наприклад, неправильне маркування) не є причиною, рішення щодо лікування повинні охоплювати найгірший сценарій і ґрунтуватися на результатах автоматизованого ТАНК помірної складності.

4.	Результат автоматизованого ТАНК помірної складності «МТБК виявлено, резистентність до RIF не виявлено, резистентність до INH не виявлено»; «резистентний до INH» за рахунок автоматизованого ТАНК низької складності.

a.	Рішення щодо призначення лікування повинно базуватися на результатах автоматизованого ТАНК низької складності (тобто лікування на основі найгіршого сценарію).

б.	Очікується, що цей результат буде рідкісним, оскільки обидва аналізи досліджують одну і ту ж область генів katG та inhA. Проте автоматизований ТАНК низької складності є більш чутливим для виявлення INH, оскільки включає додаткові генні мішені (міжгенні області fabG1 та oxyR-ahpC).

в.	Існування гетерорезистентних популяцій (тобто суміші чутливих і стійких бактерій) є іншою можливою причиною, особливо в умовах високого навантаження, де сила інфекції висока. Огляд температур плавлення зонда автоматизованого ТАНК низької складності може виявити таку можливість (наприклад, подвійний пік).

г.	Подальші дії можуть включати проведення секвенування ДНК, ТМЧ за методом фенотипування та врахування можливості лабораторної чи службової помилок.

4.5 Ілюстративні комбінації алгоритмів

Щоб допомогти зрозуміти, як різні алгоритми взаємодіють між собою для надання остаточного діагнозу для пацієнта, ілюстративні сценарії представлені на рис. 4.7–4.9. Надано три сценарії з двома змодельованими діями в кожному. Сценарії базуються на трьох епідеміологічних ситуаціях: високий рівень ТБ/ВІЛ, високий Нрез-ТБ і високий рівень МЛР/Риф-ТБ. Ці приклади наведені лише для ілюстрації – вони не є конкретною рекомендацією. Може бути багато альтернативних комбінацій, які можуть досягти того ж результату; вибір використання одного тесту замість іншого залежатиме від таких факторів, як доступність, простота використання, підтримка продукту в країні та вартість.

| Рис. 4.7. Сценарій 1: Умови з високим ризиком передачі ВІЛ/ТБ |  |
| --- | --- |
| ТМЧ: тест медикаментозної чутливості; INH: ізоніазид; LF-LAM: ліпоарабіноманнановий тест бокового зсуву; MC-aNAAT: автоматизований тест на ампліфікацію нуклеїнової кислоти помірної складності; МТБК: Мікобактерії туберкульозного комплексу; ТАНК: автоматизований тест на ампліфікацію нуклеїнової кислоти; RIF: рифампіцин; SL-LPA: аналіз олігонуклеотидними зондами для лікарських засобів другої лінії; ТБ: туберкульоз; ВООЗ. Номер алгоритму моделі показаний заштрихованими колами. |

| Рис. 4.8. Сценарій 2: Умови з високим ризиком передачі Нрез-ТБ |  |
| --- | --- |
| Нрез-ТБ: чутливий до рифампіцину, резистентний до ізоніазиду туберкульоз; INH: ізоніазид; LC-aNAAT: автоматизований тест на ампліфікацію нуклеїнової кислоти низької складності; MC-aNAAT: автоматизований тест на ампліфікацію нуклеїнової кислоти помірної складності; МТБК: Мікобактерії туберкульозного комплексу; ТАНК: автоматизований тест на ампліфікацію нуклеїнової кислоти; ТБ: туберкульоз. Номер алгоритму моделі показаний заштрихованими колами. |

| Рис. 4.9. Сценарій 3: Умови з високим ризиком передачі МЛР/Риф-ТБ |  |
| --- | --- |
| HC-rNAAT: ТАНК високої складності зворотної гібридизації; LC-aNAAT: автоматизований тест на ампліфікацію нуклеїнової кислоти низької складності; LFX: левофлоксацин; MC-aNAAT: автоматизований тест на ампліфікацію нуклеїнової кислоти помірної складності; МТБК: Мікобактерії туберкульозного комплексу; ТАНК: автоматизований тест на ампліфікацію нуклеїнової кислоти; PZA: піразинамід; RIF: рифампіцин; SL-LPA: аналіз олігонуклеотидними зондами для лікарських засобів другої лінії; ТБ: туберкульоз. Номер алгоритму моделі показаний заштрихованими колами. |

4.5.1 Впровадження нового діагностичного алгоритму

Модифікацію діагностичних алгоритмів слід проводити тільки після офіційного оцінювання, рецензування та затвердження посадовими особами МОЗ, НТП та НРЛДТ. Часто національні тематичні робочі групи з оцінювання нових технологій та розробки планів впровадження проводять перегляд поточних алгоритмів. Ці групи складаються з посадових осіб місцевого міністерства, партнерів-виконавців, представників громади та фахівців (лабораторії та медицина), які визначають параметри оптимального використання і впровадження нової технології до наявної мережі. При розробці або перегляді алгоритмів тестування на різних рівнях мережі лабораторій слід враховувати такі моменти:

- перелік специфічних діагностичних тестів, які використовують або планують до використання;

- наявність рекомендації ВООЗ із визначенням цілей тестування;

- можливість взяття зразків, необхідних для тестування;

- визначення переліку додаткових тестувань, рекомендованих для підтвердження результатів нових тестів;

- визначення поточного і запланованого потенціалу лабораторій країни, лабораторної інфраструктури та наявності компетентного персоналу для проведення тестувань;

- наявність відповідної системи взяття та транспортування зразків;

- компетентність медичних служб щодо проведення діагностики та призначення лікування;

- визначення переліку лікарських засобів для лікування ТБ та ЛР-ТБ, які застосовують у країні;

- визначення характерних ознак (груп ризику) населення за результатами популяційних досліджень (якщо їх проводили), включаючи осіб з ЛР-ТБ, ЛЖВ та людей з позалегеневим ТБ, а також частку випадків ТБ серед дітей.

При розробленні алгоритмів слід враховувати впровадження до наявних лабораторних послуг та мереж опції передачі зразків до лабораторій вищого рівня, якщо у лабораторіях периферійного рівня відсутня можливість проведення певного тестування. Така передача зразків є особливо важливою при оцінюванні осіб щодо наявності ЛР-ТБ або ВІЛ-асоційованого ТБ, діагностиці дітей та осіб з позалегеневим ТБ.

Фактори ризику захворюваності на ТБ та ЛР-ТБ дуже різняться між країнами, важливим є проведення ретельного оцінювання ризиків на загальному та місцевому рівнях. Алгоритми тестування пацієнтів з підозрою на ЛР-ТБ залежать від місцевого епідеміологічного стану, місцевої стратегії лікування, спроможності лабораторій, наявності мережі передачі та транспортування зразків, а також від кадрових і фінансових ресурсів.

5. Рекомендована література

Рекомендації ВООЗ щодо діагностики туберкульозу та зміцнення матеріально-технічної бази лабораторій

Xpert MTB/RIF assay for the diagnosis of pulmonary and extrapulmonary TB in adults and children. Policy update (WHO/HTM/TB/2013.16). Geneva: World Health Organization; 2013 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112472/9789241506335_eng.pdf;jsessi onid=C6DD5DFBE6B8B0264DE8E02946EBF290?sequence=1).

WHO End TB Strategy: global strategy and targets for tuberculosis prevention, care and control after 2015. Geneva: World Health Organization; 2015 (https://www.who.int/publications/i/ item/WHO-HTM-TB-2015.19).

Implementing tuberculosis diagnostics: a policy framework (WHO/HTM/TB/2015.11). Geneva: World Health Organization; 2015 (https://www.who.int/publications/i/item/9789241508612).

Chest radiography in tuberculosis detection: summary of current WHO recommendations and guidance on programmatic approaches. Geneva: World Health Organization; 2016 (https:// www.who.int/publications/i/item/9789241511506).

Framework of indicators and targets for laboratory strengthening under the End TB Strategy (WHO/HTM/TB/2016.18). Geneva: World Health Organization; 2016 (https://www.who.int/ publications/i/item/9789241511438).

Frequently asked questions about the implementation of the new WHO recommendation on the use of the shorter MDR-TB regimen under programmatic conditions (Version: 20 December 2016). Geneva: World Health Organization; 2016 (https://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/treatment/FAQshorter_MDR_regimen.pdf?ua=1).

The use of molecular line probe assays for the detection of resistance to isoniazid and rifampicin. Policy update (WHO/HTM/TB/2016.12). Geneva: World Health Organization; 2016 (https:// www.who.int/publications/i/item/9789241511261).

The use of molecular line probe assays for the detection of resistance to second-line anti-tuberculosis drugs. Policy guidance (WHO/HTM/TB/2016.07). Geneva: World Health Organization; 2016 (https://www.who.int/publications/i/item/9789241510561).

Considerations for adoption and use of multi-disease testing devices in integrated laboratory networks (WHO/HTM/TB/2017.06). Geneva: World Health Organization; 2017 (https://www. who.int/publications/i/item/WHO-HTM-TB-2017.06).

Planning for country transition to Xpert MTB/RIF Ultra cartridges. Geneva: Global Laboratory Initiative; 2017 (http://stoptb.org/wg/gli/assets/documents/GLI_ultra.pdf).

WHO meeting report of a technical expert consultation: non-inferiority analysis of Xpert MTB/RIF Ultra compared to Xpert MTB/RIF (WHO/HTM/TB/2017.04). Geneva: World Health Organization; 2017 (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HTM-TB-2017.04).

Line probe assays for drug-resistant tuberculosis detection: interpretation and reporting guide for laboratory staff and clinicians. Geneva: Global Laboratory Initiative; 2018 (http://www. stoptb.org/wg/gli/assets/documents/LPA_test_web_ready.pdf).

Technical manual for drug susceptibility testing of medicines used in the treatment of tuberculosis (WHO/CDS/TB/2018.24). Geneva: World Health Organization; 2018 (https:// www.who.int/publications/i/item/9789241514842).

WHO treatment guidelines for isoniazid-resistant tuberculosis: supplement to the WHO treatment guidelines for drug-resistant tuberculosis (WHO/CDS/TB/2018.7). Geneva: World Health Organization; 2018 (https://apps.who.int/iris/bitstream/ handle/10665/260494/9789241550079-eng.pdf).

Rapid communication: key changes to treatment of multidrug- and rifampicin-resistant tuberculosis (MDR/RR-TB) (WHO/CDS/TB/2019.26). Geneva: World Health Organization; 2018 (https://www.who.int/tb/publications/2019/WHO_RapidCommunicationMDRTB2019. pdf?ua=1).

Lateral flow urine lipoarabinomannan assay (LF-LAM) for the diagnosis of active tuberculosis in people living with HIV. Policy update. Geneva: World Health Organization; 2019 (https:// www.who.int/publications/i/item/9789241550604).

WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 4: treatment - drug-resistant tuberculosis treatment. Geneva: World Health Organization; 2020. (https://www.who.int/publications/i/ item/9789240007048)

Frequently asked questions on the WHO rapid communication 2019: key changes to the treatment of drug-resistant TB. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://www.who. int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/faqs-updated-fnal-version.pdf?ua=1).

Рекомендації щодо впровадження діагностичного тестування

GLI model TB diagnostic algorithms. Geneva: Global Laboratory Initiative; 2017 (http://www. stoptb.org/wg/gli/assets/documents/GLI_algorithms.pdf).

GLI practical guide to TB laboratory strengthening. Geneva: Global Laboratory Initiative; 2017 (http://stoptb.org/wg/gli/gat.asp).

GLI specimen referral toolkit. Geneva: Global Laboratory Initiative; 2017 (http://www.stoptb. org/wg/gli/srt.asp).

Програми підготовки

Training package on culture in solid and liquid media. Geneva: Global Laboratory Initiative; 2012 (http://www.stoptb.org/wg/gli/documents.asp?xpand=2).

Training package on DST by phenotypic and molecular method. Geneva: Global Laboratory Initiative; 2012 (http://www.stoptb.org/wg/gli/documents.asp?xpand=2).

Training package on line probe assays (LPAs). Geneva: Global Laboratory Initiative; 2012 (http:// www.stoptb.org/wg/gli/documents.asp?xpand=2).

Training package on Xpert MTB/RIF. Geneva: Global Laboratory Initiative; 2014 (http://www. stoptb.org/wg/gli/documents.asp?xpand=2).

Training package: programme modules for diagnostic network strengthening. Geneva: Global Laboratory Initiative; 2018 (http://stoptb.org/wg/gli/TrainingPackage_Programme.asp).

6. Список літератури

- Global tuberculosis report 2020. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://www.who.int/ publications/i/item/9789240013131).

- Impact of the COVID-19 pandemic on TB detection and mortality in 2020. Geneva: World Health Organization; 2021 (https://www.who.int/publications/m/item/impact-of-the-covid-19-pandemic-on-tb-detection-and-mortality-in-2020).

- WHO End TB Strategy: global strategy and targets for tuberculosis prevention, care and control after 2015. Geneva: World Health Organization; 2015 (https://www.who.int/publications/i/item/ WHO-HTM-TB-2015.19).

- Report of the 16th meeting of the Strategic and Technical Advisory Group for Tuberculosis (WHO/ HTM/TB/2016.10). Geneva: World Health Organization; 2016 (https://www.who.int/tb/advisory_ bodies/stag_tb_report_2016.pdf?ua=1).

- WHO consolidated guidelines on tuberculosis Module 3: diagnosis – rapid diagnostics for tuberculosis detection. Geneva: World Health Organization; 2021 update (https://apps.who.int/iris/bitstream/ handle/10665/342331/9789240029415-eng.pdf).

- Framework of indicators and targets for laboratory strengthening under the End TB Strategy (WHO/ HTM/TB/2016.18). Geneva: World Health Organization; 2016 (https://www.who.int/publications/i/ item/9789241511438).

- WHO consolidated guidelines on tuberculosis Module 4: treatment – drug-resistant tuberculosis treatment. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://www.who.int/publications/i/ item/9789240007048).

- Public announcement to TB in vitro diagnostics manufacturers. Geneva: World Health Organization; 2021 (https://www.who.int/publications/m/item/public-announcement-to-tb-in-vitro-diagnostics-manufacturers ).

- Consolidated guidelines on drug-resistant tuberculosis treatment. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://www.who.int/publications/i/item/9789240007048).

- Definitions and reporting framework for tuberculosis – 2013 revision (updated December 2014) (WHO/HTM/TB/2013.2). Geneva: World Health Organization; 2013 (https://apps.who.int/iris/ bitstream/handle/10665/79199/9789241505345_eng.pdf;jsessionid=FD522CF3B90C25716F962 88BFDEA6C75?sequence=1).

- Definitions and reporting framework for tuberculosis – 2013 revision (updated December 2014) [WHO/HTM/TB/2013.2]. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2013 (https://apps.who. int/iris/bitstream/handle/10665/79199/9789241505345_eng.pdf?sequence=1).

- Planning for country transition to Xpert MTB/RIF Ultra cartridges. Geneva: Global Laboratory Initiative; 2017 (http://stoptb.org/wg/gli/assets/documents/GLI_ultra.pdf).

- Practical guide to implementation of Truenat tests for the detection of TB and rifampicin resistance (Version 2). Geneva: Stop TB Partnership, USAID and GLI; 2021 (http://stoptb.org/assets/documents/resources/publications/sd/Truenat_Implementation_Guide.pdf).

- FIND cDST WHO supplement. Geneva: World Health Organization; 2019 (https://www.fnddx.org/ wp-content/uploads/2019/08/FIND_cDST_WHO_Supplement.xlsx).

- Practical implementation of lateral flow urine lipoarabinomannan assay (LF-LAM) for detection of active tuberculosis in people living with HIV. Geneva: Global Laboratory Initiative; 2021 (http://stoptb. org/wg/gli/assets/documents/practical-implementation-lf-lam.pdf).

- Sengstake S, Rigouts L. A multicenter evaluation of the Genoscholar PZA-TB II line probe assay to detect pyrazinamide resistance in Mycobacterium tuberculosis isolates: study report. Institute of Tropical Medicine, Antwerp. 2020.

- Commercial serodiagnostic tests for diagnosis of tuberculosis: policy statement (WHO/HTM/ TB/2011.5). Geneva: World Health Organization; 2011 (https://www.who.int/publications/i/ item/9789241502054).

- Meeting report of the WHO expert consultation on the definition of extensively drug-resistant tuberculosis. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://www.who.int/publications/i/item/ meeting-report-of-the-who-expert-consultation-on-the-defnition-of-extensively-drug-resistant-tuberculosis).

- Technical report on critical concentrations for TB drug susceptibility testing of medicines used in the treatment of drug-resistant TB. Geneva: World Health Organization; 2018 (https://www.who.int/ publications/i/item/WHO_CDS_TB_2018.5).

- Technical manual for drug susceptibility testing of medicines used in the treatment of tuberculosis (WHO/CDS/TB/2018.24). Geneva: World Health Organization; 2018 (https://www.who.int/ publications/i/item/9789241514842).

- HIV Reagent Program [website]. Bethesda, MA: NIH HIV Reagent Program; 2021 (https://www. hivreagentprogram.org/).

- Access to pure drug substances for DST: bedaquiline and delamanid StopTB information note. Geneva: Stop TB Partnership; 2021 (http://stoptb.org/assets/documents/resources/publications/ sd/BDQ_DEL_access.pdf).

- American Type Culture Collection [website]. Manassas, VA: ATCC; 2021 (https://www.atcc.org).

- GDF product catalog. Geneva: Stop TB Partnership; 2021 (http://www.stoptb.org/gdf/drugsupply/ product_catalog.asp).

- Technical report on critical concentrations for drug susceptibility testing of isoniazid and the rifamycins (rifampicin, rifabutin and rifapentine). Geneva: World Health Organization; 2021 (https:// www.who.int/publications/i/item/technical-report-on-critical-concentrations-for-drugsusceptibility-testing-of-isoniazid-and-therifamycins-(rifampicin-rifabutin-and-rifapentine)).

- Updated interim critical concentrations for frst-line and second-line DST (as of May 2012) Geneva: World Health Organization; 2012 (http://www.stoptb.org/wg/gli/assets/documents/Updated%20 critical%20concentration%20table_1st%20and%202nd%20line%20drugs.pdf).

- Technical report on critical concentrations for drug susceptibility testing of medicines used in the treatment of drug-resistant tuberculosis (WHO/CDS/TB/2018.5). Geneva: World Health Organization; 2018 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/260470/1/WHO-CDS-TB-2018.5-eng.pdf).

- World Health Organization, Foundation for Innovative New Diagnostics. The use of next-generation sequencing technologies for the detection of mutations associated with drug resistance in Mycobacterium tuberculosis complex: technical guide (WHO/CDS/TB/2018.19). Geneva: World Health Organization; 2018 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274443/WHO-CDS-TB-2018.19-eng.pdf).

- Genoscreen. Deeplex Myc-TB – A new Mycobacterium tuberculosis drug resistance prediction assay [website]. (https://www.genoscreen.fr/en/genoscreen-services/products/deeplex).

- Tgen. Tgen and ABL pursue global rollout of advanced TB test [website]. (https://www.tgen.org/ news/2019/march/18/tgen-tb-test-to-help-eliminate-disease-worldwide/).

- Advanced Biological Laboratories. Deepchek-TB Rpob/Inha genotyping assay [website]. (https://www.ablsa.com/laboratory-applications/deepchek-hbv-rt-genotyping-dr-assay-2-2/).

- Oxford Nanopore Technologies. Rapid diagnosis of drug resistant tuberculosis using nanopore sequencing [website]. (https://nanoporetech.com/resource-centre/ rapid-diagnosis-drug-resistant-tuberculosis-using-nanopore-sequencing).

- Technical guide on next-generation sequencing technologies for the detection of mutations associated with drug resistance in Mycobacterium tuberculosis complex. Geneva: World Health Organization; 2018 (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-CDS-TB-2018.19).

- Practical considerations for implementation of Truenat. Geneva: Stop TB Partnership and USAID; 2020 (http://stoptb.org/assets/documents/resources/wd/Practical%20Considerations%20for%20 Implementation%20of%20Truenat.pdf).

- GLI guide to TB specimen referral systems and integrated networks. Geneva: Global Laboratory Initiative; 2017 (http://www.stoptb.org/wg/gli/gat.asp).

- GLI specimen referral toolkit. Geneva: Global Laboratory Initiative; 2017 (http://www.stoptb.org/ wg/gli/srt.asp).

- Chest radiography in tuberculosis detection: summary of current WHO recommendations and guidance on programmatic approaches. Geneva: World Health Organization; 2016 (https://www. who.int/publications/i/item/9789241511506).

- Systematic screening for active tuberculosis: principles and recommendations (WHO/HTM/ TB.2013.04). Geneva: World Health Organization; 2013 (https://www.who.int/publications/i/ item/9789241548601).

- WHO operational handbook on tuberculosis, Module 2: screening – systematic screening for tuberculosis disease. Geneva: World Health Organization; 2021 (https://www.who.int/publications/i/ item/9789240022676).

- Tuberculosis laboratory biosafety manual (WHO/HTM/TB/2012.11). Geneva: World Health Organization; 2012 (https://www.who.int/publications/i/item/9789241504638).

- GLI practical guide to TB laboratory strengthening. Geneva: Global Laboratory Initiative; 2017 (http://stoptb.org/wg/gli/gat.asp).

- ISO 15189: 2012 Medical laboratories – requirements for quality and competence. Geneva: International Organization for Standardization; 2017 (https://www.iso.org/standard/56115.html).

- Considerations for adoption and use of multi-disease testing devices in integrated laboratory network (WHO/HTM/TB/2017.05). Geneva: World Health Organization; 2017 (https://www.who. int/publications/i/item/WHO-HTM-TB-2017.06).

- GLI quick guide to TB diagnostics connectivity solution. Geneva: Global Laboratory Initiative; 2016 (http://www.stoptb.org/WG/gli/assets/documents/gli_connectivity_guide.pdf).

- Van Deun A, Aung KJM, Bola V, Lebeke R, Hossain MA, de Rijk WB et al. Rifampin drug resistance tests for tuberculosis: challenging the gold standard. J Clin Microbiol. 2013;51(8):2633–40 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23761144).

- Berhanu RH, Schnippel K, Kularatne R, Firnhaber C, Jacobson KR, Horsburgh CR et al. Discordant rifampicin susceptibility results are associated with Xpert MTB/RIF probe B and probe binding delay. Int J Tuberc Lung Dis. 2019;23(3):358–62.

- Ngabonziza JCS, Decroo T, Migambi P, Habimana YM, Van Deun A, Meehan CJ et al. Prevalence and drivers of false-positive rifampicin-resistant Xpert MTB/RIF results: a prospective observational study in Rwanda. Lancet Microbe. 2020;1(2):e74-e83 (https://doi.org/10.1016/S2666-247(20)30007-0).

- Beylis N, Ghebrekristos Y, Nicol M. Management of false-positive rifampicin resistant Xpert MTB/ RIF. Lancet Microbe. 2020;1(6):e238 (https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30123-3).

- Chakravorty S, Simmons AM, Rowneki M, Parmar H, Cao Y, Ryan J et al. The new Xpert MTB/RIF Ultra: improving detection of Mycobacterium tuberculosis and resistance to rifampin in an assay suitable for point-of-care testing. mBio. 2017;8(4):e00812–17 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28851844).

- Dorman SE, Schumacher SG, Alland D, Nabeta P, Armstrong DT, King B et al. Xpert MTB/RIF Ultra for detection of Mycobacterium tuberculosis and rifampicin resistance: a prospective multicentre diagnostic accuracy study. Lancet Infect Dis. 2018;18(1):76–84 (https://doi.org/10.1016/ S1473-3099(17)30691-6).

- Molecular assays intended as initial tests for the diagnosis of pulmonary and extrapulmonary TB and rifampicin resistance in adults and children: rapid communication. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330395/9789240000339-eng.pdf).

- Steingart KR, Schiller I, Horne DJ, Pai M, Boehme CC, Dendukuri N. Xpert MTB/RIF assay for pulmonary tuberculosis and rifampicin resistance in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014;2014(1):CD009593 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24448973).

- Cao Y, Parmar H, Gaur RL, Lieu D, Raghunath S, Via N et al. Xpert MTB/XDR: a 10-color reflex assay suitable for point-of-care settings to detect isoniazid, fluoroquinolone, and second-line-injectable-drug resistance directly from Mycobacterium tuberculosis-positive sputum. Journal of clinical microbiology. 2021;59(3):e02314-20.

- Sanchez-Padilla E, Merker M, Beckert P, Jochims F, Dlamini T, Kahn P et al. Detection of drug-resistant tuberculosis by Xpert MTB/RIF in Swaziland. N Engl J Med. 2015;372(12):1181–2.

- Ismail NA, McCarthy K, Conradie F, Stevens W, Ndjeka N. Multidrug-resistant tuberculosis outbreak in South Africa. Lancet Infect Dis. 2019;19(2):134–5 (https://doi.org/10.1016/S1473-3099(18)30715-1).

- Lateral flow urine lipoarabinomannan assay (LF-LAM) for the diagnosis of active tuberculosis in people living with HIV. Policy update. Geneva: World Health Organization; 2019 (https://www.who. int/publications/i/item/9789241550604).

- Rapid communication: key changes to treatment of multidrug- and rifampicin-resistant tuberculosis (MDR/RR-TB) (WHO/CDS/TB/2019.26). Geneva: World Health Organization; 2018 (https://www. who.int/tb/publications/2019/WHO_RapidCommunicationMDRTB2019.pdf?ua=1).

- WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 4: treatment - drug-resistant tuberculosis treatment. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://www.who.int/publications/i/ item/9789240007048).

- GLI model diagnostic algorithms. Geneva: Global Laboratory Initiative; 2017 (http://www.stoptb. org/wg/gli/assets/documents/GLI_algorithms.pdf).

- Implementing tuberculosis diagnostics: a policy framework (WHO/HTM/TB/2015.11). Geneva, World Health Organization. 2015 (https://www.who.int/publications/i/item/9789241508612).

- Ismail NA, Aono A, Borroni E, Cirillo DM, Desmaretz C, Hasan R et al. A multimethod, multicountry evaluation of breakpoints for bedaquiline resistance determination. Antimicrob Agents Chemother. 2020;64(9):e00479–20 (http://aac.asm.org/content/64/9/e00479-20.abstract).

- Dean AS, Zignol M, Cabibbe AM, Falzon D, Glaziou P, Cirillo DM et al. Prevalence and genetic profiles of isoniazid resistance in tuberculosis patients: A multicountry analysis of cross-sectional data. PLoS Med. 2020;17(1):e1003008 (https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003008).

- WHO treatment guidelines for isoniazid-resistant tuberculosis. Supplement to the WHO treatment guidelines for drug-resistant tuberculosis (WHO/CDS/TB/2018.7). Geneva: World Health Organization; 2018 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260494/9789241550079-eng.pdf).

- Cao Y, Parmar H, Gaur RL, Lieu D, Raghunath S, Via N et al. Xpert MTB/XDR: A 10-color reflex assay suitable for point of care settings to detect isoniazid-, fluoroquinolone-, and second-line-injectable-drug resistance directly from Mycobacterium tuberculosis-positive sputum. bioRxiv. 2020:2020.09.08.288787 (http://biorxiv.org/content/early/2020/09/09/2020.09.08.288787. abstract).

Додаток 1: Бюджетні аспекти впровадження нового діагностичного тесту

Для успішного плану впровадження Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) або національна програма боротьби з туберкульозом (НТП) повинні надати фінансові та кадрові ресурси і, за необхідності, забезпечити підтримку партнерів-виконавців. Слід розглянути можливість інтеграції тестування з діагностики ТБ до вже наявних комплексних платформ, якщо таке інтегроване тестування є економічно доцільним, враховуючи розподіл витрат на програми боротьби з відповідними захворюваннями. Слід розробити бюджет для визначення спільних заходів у співпраці з ключовими партнерами. Може виникнути потреба у технічній підтримці.

Бюджетні аспекти

Стратегія та планування

• Нарада щодо залучення зацікавлених сторін та планування. • Витрати на зустрічі ТРГ. • Нарада для оновлення рекомендацій та алгоритмів. • Витрати на проведення аналізу поточного становища – кадрові ресурси, поїздки та складання звітів. • Витрати на друк і розповсюдження рецензованої настанови та алгоритмів. • Розроблення плану дій для поетапного впровадження. • Зовнішні витрати на технічну підтримку, за потреби.

Нормативний аспект

• Витрати на подання нормативної документації, за потреби. • Транспортні витрати на відвідання регуляторного органу. • Витрати на імпорт. • Верифікаційне дослідження, за потреби – зразки, реактиви, кадрові ресурси.

Обладнання

• Витрати для проведення оцінювання готовності лабораторії – відрядження, кардові ресурси. • Витрати на модернізацію лабораторних приміщень та інфраструктури (наприклад, витрати на електроенергію, систему кондиціонування тощо) для забезпечення безпечної та функціональної роботи лабораторії. • Витрати на дотримання вимог біозахисту та вимог щодо утилізації біологічних та хімічних відходів. • Вибір, закупівля та встановлення обладнання: – закупівля (або оренда) обладнання та необхідного допоміжного обладнання; – витрати на доставку та імпорт; – встановлення виробником або уповноваженим постачальником послуг (наприклад, добові, відрядні витрати); – інструктаж; – перевірка обладнання; – розширена гарантія або контракти на обслуговування. • Витрати на регулярне профілактичне обслуговування. • Витрати на щорічне обслуговування або калібрування.

Ланцюг постачання

• Нарада за участі зацікавлених сторін, залучених до закупівель, для вирішення питання зміцнення ланцюга постачання. • Витрати на обслуговування централізованих складів та дистрибуцію. • Вартість тесту, включаючи випробувальні реактиви, витратні матеріали, предмети для взяття зразків, папір для друку тощо. Додаткові витрати на обладнання за наявності додаткових вимог (принтер, комп’ютер, картриджі для принтерів), витрати на доставку та кур’єрську доставку. • Витрати на тестування нових партій.

Процедури

• Наради та кадрові ресурси для розробки СОП. • Друк та розповсюдження рецензованих СОП. • Розробка, друк і розповсюдження рецензованих клінічних протоколів та рекомендацій щодо відбору пацієнтів для тестування, замовлення тестів, інтерпретації результатів тестувань та прийняття рішень щодо догляду за пацієнтами.

Цифрові дані

• Придбання та впровадження лабораторної системи реєстрації даних, за умови її використання. • Придбання та встановлення обладнання для зв’язку з діагностикою, за можливості. • Кадрові ресурси та професійна підготовка. • Витрати на передачу даних (наприклад, швидкісний Інтернет). • Витрати, пов’язані із забезпеченням та підтримкою системи віддаленого моніторингу в країні.

Забезпечення якості, контроль та оцінювання

• Підготовка та регулярний перегляд усіх документів, що стосуються тестування і контролю якості (СОП, контрольних реєстрів тощо), згідно національних вимог. • Витрати на проведення заходів з контролю якості (наприклад, тестування результатів, які вже відомі як позитивні чи негативні). • Витрати на кадрові ресурси, необхідні для регулярного збирання та аналізу показників якості. • Витрати на проведення інспекцій – відрядження, кадрові ресурси, підготовка контрольних реєстрів та звітів. • Витрати, пов’язані з прийомом інспекцій та підготовкою документів. • Витрати, пов’язані з формуванням комісій для перевірки кваліфікації персоналу та нагляду, із звітуванням про результати та коригувальними діями, а також витрати, пов’язані з проведенням цими комісіями тестувань на місцях. • Витрати, пов’язані з повторним тестуванням зразків у лабораторії вищого рівня (наприклад, транспортування зразків, тестування, звітність тощо), за потреби.

Реєстрація та звітування

• Нарада та кадрові ресурси для оновлення бланків дослідження та звітності, реєстрів тощо. • Підготовка, друк та розповсюдження стандартизованих форм (наприклад, запит на тестування та звітність про результати) та журналів.

Підвищення кваліфікації та оцінювання професійної підготовки

• Нарада та кадрові ресурси для оновлення програм підготовки лабораторних та клінічних працівників. • Наради для проведення тренінгів для викладачів, відрядження учасників та інструкторів, тренінги на базі лабораторії та зустрічі з питань підготовки працівників. • Друк та розповсюдження оновлених навчальних посібників та матеріалів щодо підготовки працівників. • Витрати, пов’язані з підвищенням кваліфікації на базі лабораторій та навчальних закладів, включаючи відрядження, проживання, друковані матеріали, оренду приміщень і харчування. • Витрати, пов’язані із щорічною перевіркою кваліфікації персоналу

Моніторинг та оцінювання

• Зустрічі для оновлення системи моніторингу та оцінювання, а також регулярні зустрічі з метою перегляду впливу переходу та перепланування. • Моніторинг та оцінювання підвищення професійної підготовки персоналу. • Оперативне дослідження для визначення клінічного впливу.

Щорічні поточні витрати

• Витратні матеріали та реактиви для проведення діагностичного тестування. • Витрати, пов’язані з повторним тестуванням та перевіркою попереднього результату тестування. • Передача зразків та надання звітності щодо результатів. • Кадрові ресурси. • Калібрування та сервісне обслуговування обладнання. • Зв’язок з діагностикою. • Забезпечення якості.

HR: кадрові ресурси; ППРТ: перевірка попереднього результату тестування; ЗЯ: забезпечення якості; СОП: стандартна операційна процедура; ТРГ: технічна робоча група.

Додаток 2: Інформаційні листи про нещодавно рекомендовані продукти

A2.1 Інформаційний лист: Практичні міркування щодо впровадження тестів Abbott RealTime MTB та Abbott RealTime MTB RIF/INH	109

A2.2 Інформаційний лист: Практичні міркування щодо впровадження тесту BD MAX MDR-TB	115

A2.3 Інформаційний лист: Практичні міркування щодо впровадження аналізаторів the Roche cobas MTB та cobas MTB-RIF/INH	121

A2.4 Інформаційний лист: Практичні міркування щодо впровадження Bruker-Hain Lifesciences FluoroType MTB та FluoroType MTBDR	127

A2.5 Інформаційний лист: Практичні міркування щодо впровадження тесту Cepheid Xpert MTB/XDR	133

A2.6 Інформаційний лист: Практичні міркування щодо впровадження аналізатора Nipro Genoscholar PZA-TB II	139

|  |  |  | Всесвітня організація охорони здоров’я |
| --- | --- | --- | --- |
|  | глобальна лабораторна ініціатива розвиток діагностики туберкульозу |  |  |

A2.1 Інформаційний лист: Практичні міркування щодо впровадження тестів Abbott RealTime MTB та Abbott RealTime MTB RIF/INH

Розчин для молекулярної діагностики туберкульозу (ТБ) компанії Abbott має два тести на ампліфікацію нуклеїнових кислот (ТАНК), один для виявлення мікобактерій туберкульозного комплексу (МТБК) (тест RealTime MTB) та інший для виявлення резистентності як до рифампіцину (RIF), так і до ізоніазиду (INH) (RealTime MTB RIF/INH) (1). Виявлення туберкульозу ґрунтується на генетичному елементі IS6110 і мішенях гена pab. Тест на резистентність до RIF і INH використовує вісім зондів, мічених барвником, для виявлення мутацій в дільниці, що визначає резистентність до RIF (RRDR) гена rpoB для резистентності до RIF і чотири зонди для виявлення резистентності до INH, по два зонди для генів katG і inhA.  Тест проводиться на платформі m2000, обладнанні m2000sp, що використовується для автоматичного вилучення ДНК, і m2000rt для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у реальному часі. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) відносить ці тести до класу автоматизованих ТАНК помірної складності, і наведені нижче рекомендації стосуються цих тестів (2).

Рекомендації ВООЗ щодо застосування

У осіб з ознаками і симптомами ТБ легень для дослідження зразків виділень з дихальних шляхів з метою підтвердження легеневої форми ТБ та виявлення резистентності до RIF і INH можна використовувати автоматизовані тести ТАНК помірної складності замість культурального дослідження та тесту медикаментозної чутливості (ТМЧ) за методом фенотипування. (Умовна рекомендація, середня якість доказових даних щодо діагностичної точності)

Для цієї рекомендації слід врахувати кілька підгруп:

- Рекомендація базується на даних діагностичної точності у дихальних пробах дорослих з ознаками та симптомами легеневого туберкульозу.

- Ця рекомендація стосується людей, що живуть з ВІЛ/СНІД (ЛЖВІЛ) (дослідження включали різну частку таких осіб). Використання для дослідження зразків з негативним результатом мікроскопії мазків було переглянуто, але воно було доступним лише для виявлення ТБ, а не резистентності до RIF та INH. Дані, стратифіковані за ВІЛ-статусом, не були доступні.

- Ця рекомендація стосується також підлітків та дітей на основі узагальнення даних дорослих. Невизначені результати з більшою ймовірністю можна знайти при малобацилярному туберкульозі у дітей.

- Екстраполяцію використання на людей з позалегеневим ТБ та на тестування зразків, відмінних від мокротиння, затверджено не було, оскільки дані щодо діагностичної точності технологій у класі зразків, відмінних від мокротиння, були обмежені.

Основні висновки про ефективність

- Обидва аналізи RealTime MTB та RealTime MTB RIF/INH є ефективними для діагностики туберкульозу та лікарсько-резистентного туберкульозу (ЛР-ТБ) порівняно з культуральним дослідження та ТМЧ за методом фенотипування.

- Межа виявлення, який повідомляє компанія: Виявлення туберкульозу = 17 колонієутворюючих одиниць (КУО)/мл, виявлення RIF/INH = 60 КУО/мл (3–5).

- Об’єднані дані про чутливість і специфічність для класу представлені у веб-додатку до зведених рекомендацій ВООЗ (6).

Короткий огляд процедур тестування

Автоматизований аналіз MTB RealTime спрямований на елемент вставки ДНК IS6110 та гени pab від восьми членів МТБК (M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M. bovis BCG, M. microti, M. caprae, M. pinnipedii and M. canetti), використовуючи технологію ПЛР у реальному часі для виявлення присутності МТБК. Для тесту RealTime MTB RIF/INH необроблені або оброблені зразки мокротиння можуть бути інактивовані та підготовлені, або елюати ДНК із МТБ-позитивних зразків RealTime можуть використовуватися безпосередньо для тестування. Аналіз RealTime MTB RIF/INH використовує технологію флуоресцентного зонда на основі ПЛР у реальному часі для виявлення резистентності до RIF (ген (rpoB), а також високого рівня (ген katG) і низького рівня (ділянка промотора inhA) резистентності до INH. Використання обох аналізів разом дозволяє виявити МТБК з або без туберкульозу, резистентного до рифампіцину (Риф-TB), ізоніазиду, чутливого до рифампіцину (Нрез-ТБ) або мультирезистентного туберкульозу (МЛР-ТБ) протягом 10,5 годин.

Таблиця A2.1. Характеристики платформ Abbott RealTime MTB та Abbott RealTime MTB RIF/INH

| Етап | RealTime MTB | RealTime MTB RIF/INH |
| --- | --- | --- |
| Інактивація зразка | Знезараження або розрідження мокротиння (за бажанням) та інактивація інактиваційним реагентом (1 година) | Мокротиння: Те саме, що RealTime MTB. ДНК RealTime MTB: Не потребується. |
| Підготовка зразка | Автоматизована (обладнання m2000sp) або ручна підготовка зразків з використанням необхідного набору Abbott mSample Preparation SystemDNA, де клітини лізуються, а магнітні мікрочастинки захоплюють та очищають ДНК МТБК (4,5 години) | Мокротиння: Те саме, що RealTime MTB. ДНК RealTime MTB: Не потребується. |
| Підготовка реагенту та збірка реакційної пластини | Автоматизоване (обладнання m2000sp) або ручне додавання підготовленого зразка та тестових реагентів у 96-лунковий планшет для ПЛР у реальному часі. |
| Ампліфікація ДНК та виявлення цілі | Реактиви для ампліфікації автоматично (обладнання m2000sp) або вручну додаються до підготовленого зразка і завантажуються на обладнання m2000rt для ПЛР-РЧ, виявлення флуоресценції та автоматичної звітності (2 години) |

ДНК: дезоксирибонуклеїнова кислота; ІР: інактиваційний реагент; МТБК: Мікобактерії туберкульозного комплексу; ПЛР: полімеразна ланцюгова реакція.

| Необхідне обладнання, ланцюг постачання та реагенти Поставляється: Реагенти RealTime MTB: RealTime MTB Amplification Reagent Kit (один пакет реагентів і внутрішній контроль) і RealTime MTB Control Kit (включає позитивний і негативний внутрішній контроль). Реагенти RealTime MTB RIF/INH: Набір реагентів для ампліфікації RealTime MTB RIF/INH (включає три пакети реагентів, внутрішній контроль, позитивний контроль і негативний контроль) і набір RealTime MTB RIF/INH Control Kit (включає зовнішні позитивні та негативні контролю). Інші реагенти: Набір Abbott mSample Preparation SystemDNA (192 зразки/набір) та інактиваційний реагент (ІР). Система m2000: обладнання m2000sp (варіант для автоматизованої обробки зразків із середньою пропускною здатністю, 145,0 × 79,4 × 217,5 см, вага 314,4 кг), обладнання m24sp (варіант для автоматизованої обробки зразків з низькою пропускною здатністю, 88,1 × 75,9 × 69,6 см, вага 84 ru) та обладнання m2000rt (потрібне для ампліфікації ПЛР-РЧ, виявлення флуоресценції та звітування про результати, 34 × 49 × 45 см, вага 34,1 кг). |  |
| --- | --- |
| Не поставляється, але обов'язковий | Джерело: Відтворено з дозволу компанії «Abbott Molecular», © 2021. Усі права захищені. |

- Відкалібровані прецизійні піпетки, наконечники для піпеток із бар'єром аерозолю, штативи для зразків, реакційні ємності, пробірки та мікроцентрифужні пробірки

- 95–100% етанол, 10 M NaOH, ізопропанол, Tween20 і молекулярна вода

- 96-лункові оптичні реакційні планшети Abbott і кришки для клейких планшетів з аплікатором

- 96-лункові планшети та тримачі для планшетів Abbott

- Засоби індивідуального захисту (наприклад, хімічно стійкі рукавички, лабораторний халат та засоби захисту очей)

Операційні міркування

- Можливості тестування: Аналіз MTB RealTime (96 зразків на набір, включаючи два контрольні аналізи), RealTime MTB RIF/INH (24 зразка на набір, включаючи два контрольних аналізи).

- Сервіс та обслуговування: Системи Abbott m2000sp (щоденне обслуговування), Abbott m2000rt (щотижневе та щомісячне обслуговування) та Abbott m2000 (щорічне, надається виробником за контрактом).

- Умови зберігання: Реагенти для ампліфікації та контролю RealTime MTB (зберігання від –15 °C до –25 °C; 2–8 °C після відкриття), частково використані пакети необхідно закрити кришкою та тримати у вертикальному положенні, захищати від світла та використовувати протягом 14 днів. Набір реагентів Abbott RealTime MTB RIF/INH для посилення опору (зберігання від –15 °C до –25 °C та після відкриття), частково використані пакети необхідно використати протягом 90 днів. Обладнання Abbott m2000 (15–28 °C, відносна вологість 30–80%).

- Підключення: Обладнання можна підключити та експортувати дані до служби управління лабораторною інформацією. Система m2000 не має порту USB для підключення, тому дані необхідно експортувати вручну за допомогою компакт-диска.

- Термін придатності: Реагент для ампліфікації MTB Abbott RealTime (90 днів з дати виробництва/60 днів з дати відвантаження), реагенти Abbott RealTime MTB RIF/INH (90 днів з дати виробництва/30 днів з дати відвантаження).

- Ціна за одиницю: Глобальні ціни ще не доступні через Всесвітній центр поширення ліків партнерства «Зупинимо туберкульоз», хоча обговорення тривають.  Зараз Abbott пропонує ціни на основі розміру замовлення. Угоди про оренду реагентів можуть розглядатися з визначеними обсягами випробувань.

Міркування щодо впровадження

На додаток до загальних вказівок, наведених у Розділі 3.5 основного тексту, розгляньте наступні міркування щодо впровадження тесту:

•	Сфера 1 – Стратегія та планування: Враховуючи вимоги до інфраструктури Abbott m2000 і помірну складність тестів у Realtime, країни можуть віддати перевагу розміщенню обладнання у державній або центральній референтній лабораторії для тестування окремих або множинних захворювань (7). Крім того, країни можуть мати відповідну інфраструктуру та достатній обсяг проб, щоб розглянути можливість розміщення в регіональних референтних лабораторіях.

Система Abbott m2000, яка запускає обидва тести Realtime на туберкульоз, здатна проводити тестування на кілька захворювань, що може бути розглянуто для комплексного тестування пацієнтів та потенційної економії коштів у програмах захворювань (8). Аналізи Abbott RealTime доступні для ВІЛ: вірусне навантаження (ВН) ВІЛ-1 та кількісне значення ВІЛ-1; для вірусу гепатиту С (ВГС): Рекомендаційний тест на ВН ВГС та ВГС (РТ); для вірусу гепатиту В (ВГБ): ВН ВГБ; для цитомегаловірусу (ЦМВ); на вірус Епштейна-Барр (EBV); для Chlamydia trachomatis і Neisseria gonorrhoeae (CT/NGF); для вірусу папіломи людини високого ризику (ВПЛ); і для важкого гострого респіраторного синдрому коронавірус 2 (SARS-CoV-2). Хоча система Abbott m2000sp вимагає дозування за протоколом аналізу, аналізи на ВІЛ-1 та ВГС, а також на ЦМВ та EBV можна проводити на одній пластині.

- Сфера 3 – Обладнання: Обладнання Abbott m2000 мають високі вимоги до інфраструктури, і їх слід розміщувати у лабораторіях, які можуть приймати молекулярний робочий процес, включаючи окремі та спеціальні приміщення для підготовки та ампліфікації (один для підготовки зразків та інший для ампліфікації за допомогою ПЛР у реальному часі). Якщо потрібна автоматизована пробопідготовка, обладнання m2000sp необхідно придбати та обслуговувати за допомогою регулярного обслуговування в зоні підготовки проб.

- Сфера 5 – Процедури: За бажанням, елюент ДНК для аналізу RealTime MTB можна використовувати для рефлексного тестування за допомогою аналізу RealTime MTB RIF/INH на системі m2000, щоб заощадити час на обробку зразків та інактивацію. Аналіз RealTime MTB RIF/INH використовує мутації в гені rpoB, гені katG та промоторній області inhA ДНК МТБК для виявлення резистентності до RIF та INH. На основі рівня виявлення зондів дикого типу (промотор rpoB, katG або inhA) і мутантних зондів (katG або inhA промотор), резистентність може позначатися як негативна (R-), виявлена (R-det), невизначена (indet) або невиявлена (нижче межі виявлення). Крім того, виявлення специфічних мутацій, пов’язаних з резистентністю до INH, може призвести до результатів низького рівня (INH низький R) і високого рівня (INH високий R). Негативний результат резистентності свідчить про відсутність виявлення цілеспрямованих резистентних мутацій, які можуть корелювати з чутливістю до штаму, але не включати всі потенційно мутації, що надають резистентність.

- Сфера 6 – Цифрові дані: Можливості для інтеграції діагностичних рішень для підключення та електронних систем можуть бути досліджені для досягнення цілей, встановлених у «Системі показників та цілей покращення матеріально-технічної бази лабораторій у рамках «Стратегії боротьби з ТБ» (9).

- Сфера 7 – Забезпечення якості: Системи та заходи забезпечення якості для аналізів Abbott імітують інші автоматизовані ТАНК помірної складності. Перевірка нового методу для тесту RealTime MTB RIF/INH має включати вимірювання точності і достовірності для лікарських засобів, спрямованих на всі локуси резистентності до лікарських засобів, використовуючи добре охарактеризовані штами з відомими мутаціями, пов’язаними з резистентністю, і без них. Через потенційне забруднення молекулярного робочого процесу кожен запуск на обладнанні m2000rt повинен включати позитивні та негативні контролі, щоб гарантувати дійсність запуску, а лабораторні приміщення слід перевіряти на забруднення принаймні раз на місяць, використовуючи процедуру, описану в інструкціях виробника з використання.

- Сфера 9 – Підвищення кваліфікації та оцінювання професійної підготовки: Фонд інноваційної нової діагностики (FIND) повідомив, що навчання за системою Abbott m2000 є більш складним, ніж на інших централізованих платформах тестування на туберкульоз, що вимагає теоретичної та практичної підготовки щонайменше 5 днів (10).

Можливо, необхідно приділити особливу увагу навчанню для керування реагентами аналізу Realtime та поводження з ними, оскільки ці реагенти зберігаються в різних умовах, а реагенти для вилучення ДНК та ПЛР вимагають відновлення та повинні бути вставлені вручну в правильні місця в обладнанні m2000sp. Ці етапи в рамках процедури можуть зайняти багато часу і повинні виконуватися достовірно для успішного тестування.

Список літератури для A2.1

- Wang MG, Xue M, Wu SQ, Zhang MM, Wang Y, Liu Q et al. Abbott RealTime MTB and MTB RIF/ INH assays for the diagnosis of tuberculosis and rifampicin/isoniazid resistance. Infect Genet Evol. 2019;71:54–9 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30902741/).

- Update on the use of nucleic acid amplification tests to detect TB and drug-resistant TB: rapid communication. Geneva: World Health Organization; 2021 (https://www.who.int/publications/i/ item/update-on-the-use-of-nucleic-acid-amplifcation-tests-to-detect-tb-and-drug-resistant-tb-rapid-communication).

- Unitaid. Tuberculosis – diagnostics technology landscape, 5th edition. Geneva: World Health Organization; 2017 (https://unitaid.eu/assets/2017-Unitaid-TB-Diagnostics-Technology-Landscape.pdf).

- Abbott RealTime RIF/INH [website]. Chicago: Abbott; 2019 (https://www.molecular.abbott/int/en/products/infectious-disease/realtime-mtb-rif-inh-resistance).

- Abbott RealTime MTB [website]. Chicago: Abbott; 2019 (https://www.molecular.abbott/int/en/products/infectious-disease/realtime-mtb).

- WHO consolidated guidelines on tuberculosis Module 3: diagnosis – rapid diagnostics for tuberculosis detection. Geneva: World Health Organization; 2021 update (https://apps.who.int/iris/bitstream/ handle/10665/342331/9789240029415-eng.pdf).

- Evaluation of centralized assays for TB detection and detection of resistance to rifampicin and isoniazid: WHO Technical Expert Consultation Report. Geneva: World Health Organization; 2019 (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-CDS-TB-2019.14).

- Considerations for adoption and use of multi-disease testing devices in integrated laboratory network (WHO/HTM/TB/2017.05). Geneva: World Health Organization; 2017 (https://www.who. int/publications/i/item/WHO-HTM-TB-2017.06).

- Framework of indicators and targets for laboratory strengthening under the End TB Strategy (WHO/ HTM/TB/2016.18). Geneva: World Health Organization; 2016 (https://www.who.int/publications/i/ item/9789241511438).

- FIND cDST WHO supplement. Geneva: World Health Organization; 2019 (https://www.fnddx.org/ wp-content/uploads/2019/08/FIND_cDST_WHO_Supplement.xlsx).

|  |  |  | Всесвітня організація охорони здоров’я |
| --- | --- | --- | --- |
|  | глобальна лабораторна ініціатива розвиток діагностики туберкульозу |  |  |

A2.2 Інформаційний лист: Практичні міркування щодо впровадження тесту BD MAX MDR-TB

Becton Dickinson (BD) має мультиплексовані тести ампліфікації нуклеїнових кислот (ТАНК) (BD MAX MDR-TB) у режимі реального часу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для виявлення мікобактерій туберкульозного комплексу (МТБК) та резистентності як до рифампіцину (RIF), так і до ізоніазиду (INH) при туберкульозі (ТБ). Для виявлення МТБК цей тест націлений на багатокопійні геномні елементи IS6110 та IS1081, а також на одну копію геномної мішені. Для виявлення резистентності до RIF тест націлений на кодони 507–533 гена rpoB ділянці визначення резистентності до RIF (RRDR); для виявлення резистентності до INH він націлений як на промоторну ділянку inhA, так і на кодон 315 гена katG. Тест проводиться на платформі BD Max, в якій автоматично витягується ДНК і проводиться ПЛР у реальному часі. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) відносить ці тести до класу автоматизованих NAAT середньої складності, і до них застосовуються наведені нижче рекомендації (1, 2).

Рекомендації ВООЗ щодо застосування

У осіб з ознаками і симптомами ТБ легень для дослідження зразків виділень з дихальних шляхів з метою підтвердження легеневої форми ТБ та виявлення резистентності до RIF і INH можна використовувати автоматизовані тести ТАНК помірної складності замість культурального дослідження та тесту медикаментозної чутливості (ТМЧ) за методом фенотипування. (Умовна рекомендація, середня якість доказових даних щодо діагностичної точності)

Для цієї рекомендації слід врахувати кілька підгруп:

- Рекомендація базується на даних діагностичної точності у дихальних пробах дорослих з ознаками та симптомами легеневого туберкульозу.

- Ця рекомендація стосується людей, що живуть з ВІЛ (ЛЖВІЛ) (дослідження включали різну частку ЛЖВІЛ). Ефективність на зразках, з негативним мазком мокротиння, була переглянута, але вона була доступна лише для виявлення туберкульозу, а не для резистентності до RIF та INH. Дані, стратифіковані за ВІЛ-статусом, не були доступні.

- Ця рекомендація стосується також підлітків та дітей на основі узагальнення даних дорослих. Невизначені результати з більшою ймовірністю можна знайти при малобацилярному туберкульозі у дітей.

- Екстраполяцію використання на людей з позалегеневим ТБ та на тестування зразків, відмінних від мокротиння, затверджено не було, оскільки дані щодо діагностичної точності технологій у класі зразків, відмінних від мокротиння, були обмежені.

Основні висновки про ефективність

- Тест BD MAX MDR-TB ефективний для діагностики туберкульозу та ЛР-ТБ у порівнянні з культурою та ТМЧ за методом фенотипування.

- Межа виявлення, який повідомляє компанія: Виявлення туберкульозу = 0,5 колонієутворюючих одиниць (КУО)/мл, виявлення RIF/INH = 6 КУО/мл.

- Об’єднані дані про чутливість і специфічність для класу представлені у веб-додатку до зведених рекомендацій ВООЗ (3).

Короткий огляд процедуру тестування

- Обробка зразка: Сире або концентроване мокротиння вручну змішують 2:1 з BD MAX STR (реагентом для обробки зразків), струшують і інкубують двічі, потім переносять у пробірку для зразків BD MAX MDR-TB.

- Пробопідготовка та ПЛР у реальному часі: Пробірку для зразків BD MAX MDR-TB вручну переносять на обладнання BD MAX, який потім автоматизує всі процеси підготовки зразків (лізис клітин, екстракція ДНК, концентрація ДНК на основі магнітних кульок, очищення ДНК на основі нагрівання та елюювання) і ПЛР у реальному часі (регідратація реагентів та ампліфікація ДНК).

- Виявлення та звітування: Автоматизовані за допомогою обладнання BD MAX специфічні флуоресцентні зонди використовуються для виявлення МТБК ДНК (IS6110, IS1081 і єдина генна мішень, devR), резистентності до RIF (кодони RRDR 507–533) та резистентності до INH (промотор inhA і кодон katG 315). Результати автоматично визначаються та звітуються обладнанням у цифровому вигляді протягом 4 годин.

- Інтерпретація результатів: BD MAX автоматично повідомляє про статус виявлення (виявлено/не виявлено) для МТБК, RIF і INH резистентності. RIF і INH можуть бути повідомлені як «неповідомлені» (тобто флуоресценція не піддається вимірюванню), а INH може мати результати, дезагреговані за цільовими ділянками промоторів katG та inhA (мутація виявлена/не виявлена). Також повідомляється про виявлення МТБК з дуже низьким вмістом мікобактерій без результатів резистентності (МТБ низькі), відсутність контрольного виявлення обробки зразків (МТБ не вирішені), збій системи (невизначені) та неповні запуски (неповні) (4).

Обладнання, ланцюг постачання та реагенти

Рис. A2.1. Система BD MAX та картриджі BD MAX PCR

Джерело: Відтворено з дозволу компанії «Becton Dickinson», © 2021. Усі права захищені.

Аналіз МЛР-ТБ: 24 тести, майстер-мікси, реагентні смужки, пробірки для екстракції, пробірка для зразків, піпетки для перенесення, ковпачки для перегородок

Система BD MAX: Повністю інтегроване автоматизоване обладнання, яке виконує екстракцію нуклеїнових кислот і ПЛР в режимі реального часу, надає результати для до 24 зразків за один запуск на настільному комп’ютері

Обов’язково, окремо надається BD: BD MAX STR (реагент для обробки зразків), картриджі BD MAX PCR (для RT-PCR)

Не надається BD: Таймер (обов'язково), засоби індивідуального захисту (лабораторний халат, захист для очей, неопудрені рукавички), універсальне джерело живлення (УДЖ; рекомендовано), контейнери для відходів, зовнішні засоби керування

Операційні міркування

- Можливості тестування: 48 тестів (24 за <4 години) за 8-годинний робочий день (4).

- Розміри та вага системи BD MAX: Система BD MAX включає настільне обладнання (94,0 × 75,4 × 72,4 см, вага 113,4 кг).

- Зберігання мокротиння та умови тестування: Для знезараження мокротиння слід використовувати N-ацетил-L-цистеїн/гідроксид натрію (NALC/NaOH). Обробку зразків можна проводити на необробленому мокротинні, що транспортується за температури 2–35 °C протягом 3 днів після забору, а потім зберігається при 2–8 °C протягом додаткових 7 днів. Зразки, оброблені BD MAX STR, можна зберігати за температури 2–8 °C до 72 годин і повторно перевірити протягом цього ж періоду часу.

- Температура зберігання: Реагенти BD MAX MDR-TB (2–28 °C) та обладнання BD MAX (18–28 °C з відносною вологістю 20–80%).

- Термін придатності: Мінімум 9 місяців.

- Ціни за одиницю для країн з низьким і середнім рівнем доходу: Глобальні ціни ще не доступні у Всесвітньому центрі поширення ліків партнерства «Зупинимо туберкульоз», але можуть стати доступними в майбутньому.

Міркування щодо впровадження

На додаток до загальних вказівок, наведених у Розділі 3.5, розгляньте наступні міркування щодо впровадження тесту:

- Сфера 1 – Стратегія та планування: Інтеграція BD MAX MDR-TB в національні алгоритми та мережеве розміщення має враховувати, що (1) для тесту потрібна молекулярна інфраструктура помірної складності, (2) може знадобитися ефективне транспортування зразків, щоб забезпечити отримання якісних зразків мокротиння при відповідній температурі протягом термінів для тестування BD MAX MDR-TB, і (3) будь-які потреби в тестуванні на різні захворювання або плани оптимізації використання ресурсів. Зауважте, що система BD MAX також має доступні аналізи для виявлення Clostridium difficile, кишково-бактеріальних та паразитарних патогенів, Streptococcus групи B, метицилін-резистентного Staphylococcus aureus (MRSA) і S. aureus, а також бактеріального вагінозу, а також хламідіозу, гонореї та трихінельозу.

- Сфера 3 – Обладнання: Система BD MAX, включаючи обладнання BD MAX і всі супутні реагенти, необхідні для тестування на BD MAX MDR-TB. Тому при плануванні бюджету для впровадження тестів слід враховувати будь-які існуючі системи BD MAX, наявну інфраструктуру та інші ресурси, а також угоди про сервіс та обслуговування для забезпечення оптимальної функціональності системи.

- Сфера 6 – Цифрові дані: Можливості для діагностичного рішення для підключення та інтеграції електронних систем можуть бути досліджені для досягнення цілей, встановлених у «Системі показників та цілей покращення матеріально-технічної бази лабораторій у рамках «Стратегії боротьби з ТБ» (5).

- Сфера 7 – Забезпечення якості: Системи та заходи забезпечення якості для BD MAX MDR-TB імітують інші автоматизовані ТАНК помірної складності. Перевірка нового методу повинна проводитися з використанням панелі добре охарактеризованих штамів M. tuberculosis таким чином, щоб чутливість та резистентність для кожного протитуберкульозного препарату, включеного в аналіз (RIF та INH), була представлена, щоб продемонструвати, що лабораторія може досягти очікуваних характеристик ефективності. Через можливе забруднення молекулярного робочого процесу кожен запуск на обладнанні повинен включати позитивний та негативний контроль, щоб забезпечити валідність запуску, а лабораторні приміщення слід перевіряти на забруднення принаймні раз на місяць.

- Сфера 8 – Реєстрація та звітність: Враховуючи можливість децентралізованих центрів тестування вперше повідомляти про розширений набір результатів чутливості до лікарських засобів, країни повинні розглянути будь-які додаткові шляхи зв’язку або процедури звітності, які можуть знадобитися. Крім того, для автоматизації звітності можна використовувати рішення для діагностичного зв’язку.

- Сфера 9 – Підвищення кваліфікації та оцінювання професійної підготовки: Як і в інших тестах на молекулярну чутливість до лікарських засобів, персонал лабораторії та клініцисти повинні бути навчені належному перегляду та інтерпретації результатів резистентності для всіх включених лікарських засобів.

Список літератури для A2.2

- Update on the use of nucleic acid amplification tests to detect TB and drug-resistant TB: rapid communication. Geneva: World Health Organization; 2021 (https://www.who.int/publications/i/ item/update-on-the-use-of-nucleic-acid-amplifcation-tests-to-detect-tb-and-drug-resistant-tb-rapid-communication).

- WHO consolidated guidelines on tuberculosis Module 4: treatment – drug-resistant tuberculosis treatment. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://www.who.int/publications/i/ item/9789240007048).

- WHO consolidated guidelines on tuberculosis Module 3: diagnosis – rapid diagnostics for tuberculosis detection. Geneva: World Health Organization; 2021 update (https://apps.who.int/iris/bitstream/ handle/10665/342331/9789240029415-eng.pdf).

- BD MAX MDR-TB instructions for use. Franklin Lakes, NJ: Becton Dickinson; 2020 (https://www.bd.com/resource.aspx?IDX=35759).

- Framework of indicators and targets for laboratory strengthening under the End TB Strategy (WHO/ HTM/TB/2016.18). Geneva: World Health Organization; 2016 (https://www.who.int/publications/i/ item/9789241511438).

|  |  |  | Всесвітня організація охорони здоров’я |
| --- | --- | --- | --- |
|  | глобальна лабораторна ініціатива розвиток діагностики туберкульозу |  |  |

A2.3 Інформаційний лист: Практичні міркування щодо впровадження аналізаторів Roche cobas MTB та cobas MTB-RIF/INH

Roche Molecular Systems, Inc. (RMS, Roche) має два тести ампліфікації нуклеїнових кислот (ТАНК), тести на cobas МТВ та cobas МТВ-RIF/INH, для виявлення мікобактерій туберкульозного комплексу (МТБК) та резистентності до лікарських засобів (рифампіцин [RIF] та ізоніазид [INH]) відповідно (1, 2) при туберкульозі (ТБ). Аналіз MTB виявляє як гени 16S рРНК, так і гени esx як цільові гени для виявлення МТБК. Ділянка, що визначає резистентність до рифампіцину (RRDR) призначена для виявлення резистентності до RIF, тоді як промоторна ділянка inhA і ген katG призначені для виявлення резистентності до INH. Тести проводяться на системах cobas 6800/8800, які автоматично витягують ДНК для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у реальному часі. Крім того, ці тести були оцінені в різних дослідженнях (3–6). Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) відносить ці тести до класу автоматизованих NAAT середньої складності, і до них застосовуються наведені нижче рекомендації ( 7).

Основні рекомендації щодо використання

У осіб з ознаками і симптомами ТБ легень для дослідження зразків виділень з дихальних шляхів з метою підтвердження легеневої форми ТБ та виявлення резистентності до RIF і INH можна використовувати автоматизовані тести ТАНК помірної складності замість культурального дослідження та тесту медикаментозної чутливості (ТМЧ) за методом фенотипування. (Умовна рекомендація, середня якість доказових даних щодо діагностичної точності)

Для цієї рекомендації слід врахувати кілька підгруп:

- Рекомендація базується на даних діагностичної точності у дихальних пробах дорослих з ознаками та симптомами легеневого туберкульозу.

- Ця рекомендація стосується людей, що живуть з ВІЛ (ЛЖВІЛ) (дослідження включали різну частку ЛЖВІЛ). Ефективність на зразках, з негативним мазком мокротиння, була переглянута, але вона була доступна лише для виявлення туберкульозу, а не для резистентності до RIF та INH. Дані, стратифіковані за ВІЛ-статусом, не були доступні.

- Ця рекомендація стосується також підлітків та дітей на основі узагальнення даних дорослих. Невизначені результати з більшою ймовірністю можна знайти при малобацилярному туберкульозі у дітей.

- Екстраполяцію використання на людей з позалегеневим ТБ та на тестування зразків, відмінних від мокротиння, затверджено не було, оскільки дані щодо діагностичної точності технологій у класі зразків, відмінних від мокротиння, були обмежені.

Висновки ВООЗ про ефективність

- Обидва аналізи cobas MTB та cobas MTB-RIF/INH є ефективними для діагностики туберкульозу та лікарсько-резистентного туберкульозу (ЛР-ТБ) порівняно з культуральним дослідження та ТМЧ за методом фенотипування.

- Межа виявлення, який повідомляє компанія: Виявлення туберкульозу = 7,6 колонієутворюючих одиниць (КУО)/мл (осад мокротиння або бронхоальвеолярного виділення [BAL), 8,8 КУО/мл (сире мокротиння). Виявлення RIF = 94 КУО/мл (мокротиння або осад BAL), 182 КУО/мл (сире мокротиння); Виявлення INH = 12,6 КУО/мл (мокротиння або осад БАЛ) і 27,5 КУО/мл (сире мокротиння).

- Об’єднані дані про чутливість і специфічність для класу представлені у веб-додатку до зведених рекомендацій ВООЗ (8).

Короткий огляд процедур тестування

Після ручного зрідження та інактивації мікобактерій за допомогою як хімічних, так і фізичних методів (тобто реагентів для лізису та ультразвукової обробки відповідно), інактивовані зразки перевіряють на обладнаннях cobas 6800/8800, які автоматично витягують ДНК та виконують ПЛР у реальному часі з детекцією флуоресценції (1, 9). Для виявлення МТБК аналіз MTB націлений як на 16S рРНК, так і на п’ять генів esx, тоді як аналіз MTB-RIF/INH виявляє резистентність до RIF та INH шляхом націлювання на RRDR гена rpoB та як на промоторну ділянку inhA, так і на ген katG (1). Результати генеруються для перших 96 зразків протягом 3 годин, а подальші результати публікуються з наступними 90-хвилинними інтервалами.

Необхідне обладнання, ланцюг постачання та реагенти

| Поставляється: • Тест-касета cobas MTB 384 (протеїназа, ампліфікаційні реагенти, внутрішні засоби контролю та буфер для елюювання) • Тест-касета cobas MTB-RIF/INH 72 (протеїназа, ампліфікаційні реагенти, внутрішні засоби контролю та буфер для елюювання) |  |
| --- | --- |

•	Система cobas 6800 або 8800 (шлюз обладнання і програмне забезпечення в комплекті)

Не поставляється, але обов'язковий:

| • Набір cobas MTB Positive Control • Набір cobas MTB-RIF/INH Positive Control • Набір cobas 6800/8800 Buffer Negative Control • Реагенти cobas omni MGP, SPEC DIL, LYS та WASH • Розчин cobas для інактивації мікробів • пластина для обробки та ампліфікації cobas omni • Піпетки та стерильні, фільтровані наконечники для піпеток • Шафа біологічної безпеки ІІ класу | Джерело: Відтворено з дозволу компанії «Roche Diagnostics», © 2021. Усі права захищені. |
| --- | --- |

•	Засоби індивідуального захисту (наприклад, хімічно стійкі рукавички, лабораторний халат та

•	Сонікатор для пробірки TS 5

•	Пробірки з поліпропіленовою кришкою на 5 мл з круглим дном

•	Термостабільні етикетки зі штрих-кодом

Операційні міркування

- Можливості тестування: Кожен набір cobas MTB містить реагентів, достатніх для 40 запусків. Обладнання cobas 6800/8800 можуть обробляти 96 тестів, включаючи контроль за один запуск. Система cobas 6800 може виконувати максимум 384 тести за 8-годинний робочий день, тоді як система cobas 8800 може виконувати максимум 1056 тестів за 8-годинний робочий день (1).

- Розміри та вага систем cobas 6800/8800: Cobas 6800 має розміри 292 x 216 x 129 см і важить 1624 кг, включаючи сервер. Cobas 8800 має розміри 429 x 216 x 129 см і важить 2405 кг, включаючи сервер.

- Час до виявлення: Cobas MTB дає 96 результатів протягом 3,5 годин, а наступні результати оприлюднюються приблизно через 90 хвилин; cobas MTB-RIF/INH дає результати за додаткові 3,5 години.

- Зберігання мокротиння та умови тестування: Дослідження можна проводити на необробленому мокротинні, яке зберігається або транспортується за температури 2–35 °C протягом не більше 3 днів, а потім не більше 7 днів за температури 2–8 °C. Зразки осаду мокротиння можна зберігати за температури 2–8 °C не більше 7 днів.  Якщо не завантажено на обладнання cobas, набір MTB і пов’язані з ним реагенти повинні зберігатися за температури 2–8 °C (після завантаження реагенти автоматично контролюються температурою з контролем терміну придатності). Після відкриття набір cobas MTB повинен бути використаний протягом 90 днів, поки він зберігається в системі, а відповідні реагенти cobas omni повинні бути використані протягом 30 днів.

- Сервіс та обслуговування: Системи cobas 6800/8800 потребують щотижневого обслуговування та очищення (9). Якщо користувачі помічають краплі на панелі обладнання, слід негайно звернутися до місцевої служби підтримки Roche.

- Ціна за одиницю: Глобальне ціноутворення доступне через програму глобального доступу Roche у кількох сферах захворювання, включаючи туберкульоз. Хоча воно ще не доступне, ведуться обговорення зі Всесвітнім центром поширення ліків (GDF) партнерства «Зупинимо туберкульоз» для включення до каталогу GDF.

Міркування щодо впровадження

На додаток до загальних вказівок, наведених у Розділі 3.5, розгляньте наступні міркування щодо впровадження тесту:

•	Сфера 1 – Стратегія та планування: Враховуючи вимоги до інфраструктури системи cobas 6800/8800 і помірну складність тестів cobas, країни можуть віддати перевагу розміщенню обладнання у державній референтній лабораторії, яка може використовуватися централізовано для тестування на одне або кілька захворювань (10). Крім того, країни можуть мати відповідну інфраструктуру та достатній обсяг проб, щоб розглянути можливість розміщення в регіональних референтних лабораторіях.

Системи Roche cobas 6800/8800, на яких проводяться обидва тести cobas, здатні проводити багатозахворювальні та біохімічні тести, що можна розглянути для комплексного тестування пацієнтів та потенційної економії коштів у програмах захворювань. Імуноаналізи на основі cobas використовуються для виявлення маркерів, пов'язаних з анемією, здоров'ям кісток, діабетом, пухлинами, фертильністю, функціями щитовидної залози та серця, гормонами росту, сепсисом та артритом; аналізи також доступні для деяких інфекційних захворювань, включаючи ВІЛ, вірус гепатиту (типу А-С), цитомегаловірус (ЦМВ), вірус простого герпесу (ВПГ), сифіліс, краснуху, Trichomonas vaginalis та/або Mycoplasma genitalium (TV/MG), метицилін-резистентний Staphylococcus aureus (MRSA), вірус Західного Нілу (WNV) та коронавірусна хвороба (COVID-19). cobas omni Utility Channel

також може бути розглянутий для впровадження користувачами, зацікавленими в проведенні сторонніх молекулярних тестів або тестів, розроблених у лабораторії.

- Сфера 3 – Обладнання: Системи Roche cobas 6800/8800 мають високі вимоги до інфраструктури, і їх слід розміщувати у лабораторіях, які можуть приймати молекулярний робочий процес, включаючи окремі та спеціальні приміщення для підготовки та ампліфікації (один для підготовки зразків та інший для ампліфікації за допомогою ПЛР у реальному часі). Якщо потрібна автоматична підготовка зразків, обладнання cobas необхідно закуповувати та обслуговувати за допомогою регулярного обслуговування.

- Сфера 6 – Цифрові дані: Можливості для інтеграції діагностичних рішень для підключення та електронних систем можуть бути досліджені для досягнення цілей, встановлених у «Системі показників та цілей покращення матеріально-технічної бази лабораторій у рамках «Стратегії боротьби з ТБ» (11).

- Сфера 7 – Забезпечення якості: Системи та заходи забезпечення якості для аналізів cobas імітують інші автоматизовані ТАНК помірної складності. Новий метод валідації тесту cobas MTB повинен включати добре охарактеризовані позитивні та негативні зразки МТБК для визначення точності та достовірності аналізу порівняно з характеристиками продуктивності, про які повідомляє виробник. Перевірка нового методу для аналізу cobas MTB-RIF/INH має включати вимірювання точності і достовірності для лікарських засобів, спрямованих на всі локуси резистентності до лікарських засобів, використовуючи добре охарактеризовані штами з відомими мутаціями, пов’язаними з резистентністю, і без них. Оскільки можливе забруднення молекулярного робочого процесу кожен запуск на обладнанні повинен включати позитивний та негативний контроль, щоб забезпечити валідність запуску, а лабораторні приміщення слід перевіряти на забруднення принаймні раз на місяць.

- Сфера 9 – Підвищення кваліфікації та оцінювання професійної підготовки: Враховуючи, що екстракція, ампліфікація та виявлення та подання флуоресценції ДНК автоматизовані системами cobas 6800/8800, лаборанти повинні бути повністю навчені всім автоматизованим етапам для належного усунення несправностей у системах та проведення заходів з технічного обслуговування у всіх обладнаннях. Як і в інших тестах на молекулярну чутливість до лікарських засобів, персонал лабораторії та клініцисти повинні бути навчені належному перегляду та інтерпретації результатів резистентності для всіх включених лікарських засобів.

Список літератури для A2.3

- Roche Diagnostics. Cobas MTB and cobas MDR-TB instructions for use documents.

- Roche Diagnostics. cobas MTB-RIF/INH [website]. 2021 (https://diagnostics.roche.com/global/en/products/params/cobas-mtb-rif-inh.html).

- Nadarajan D, Hillemann D, Kamara R, Foray L, Conteh OS, Merker M et al. Evaluation of the Roche cobas MTB and MTB-RIF/INH assays in samples from Germany and Sierra Leone. J Clin Microbiol. 2021;59(5)(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33658264/).

- Scott L, David A, Govender L, Furrer J, Rakgokong M, Waja Z et al. Performance of the Roche cobas MTB assay for the molecular diagnosis of pulmonary tuberculosis in a high HIV burden setting. J Mol Diagn. 2020;22(10):1225–37 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32745613/).

- Melanson SE, Lindeman NI, Jarolim P. Selecting automation for the clinical chemistry laboratory. Arch Pathol Lab Med. 2007;131(7):1063–9 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17616992/).

- Characteristics of four molecular assays designed for the screening of Mycobacterium tuberculosis disease, including the detection of RIF and INH susceptibility. 2020 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7527868/table/tbl1/?report=objectonly).

- Update on the use of nucleic acid amplification tests to detect TB and drug-resistant TB: rapid communication. Geneva: World Health Organization; 2021 (https://www.who.int/publications/i/ item/update-on-the-use-of-nucleic-acid-amplifcation-tests-to-detect-tb-and-drug-resistant-tb-rapid-communication).

- WHO consolidated guidelines on tuberculosis Module 3: diagnosis – rapid diagnostics for tuberculosis detection. Geneva: World Health Organization; 2021 update (https://apps.who.int/iris/bitstream/ handle/10665/342331/9789240029415-eng.pdf).

- cobas 6800/8800 systems processing transfer head: potential for leakage – diagnostics. Rotkreuz, Switzerland: Roche Diagnostics; 2019 (https://www.who.int/diagnostics_laboratory/ procurement/190618_roche_molecular_system_sbn_rmd_2019_001.pdf).

- Evaluation of centralized assays for TB detection and detection of resistance to rifampicin and isoniazid: WHO Technical Expert Consultation Report. Geneva: World Health Organization; 2019 (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-CDS-TB-2019.14).

- Framework of indicators and targets for laboratory strengthening under the End TB Strategy (WHO/ HTM/TB/2016.18). Geneva: World Health Organization; 2016 (https://www.who.int/publications/i/ item/9789241511438).

|  |  |  | Всесвітня організація охорони здоров’я |
| --- | --- | --- | --- |
|  | глобальна лабораторна ініціатива розвиток діагностики туберкульозу |  |  |

A2.4 Інформаційний лист: Практичні міркування щодо впровадження Bruker-Hain Lifesciences FluoroType MTB та FluoroType MTBDR

Bruker-Hain Diagnostics має два тести ампліфікації нуклеїнової кислоти в режимі реального часу (ТАНК): FluoroType MTB для виявлення мікобактерій туберкульозного комплексу (МТБК) і FluoroType MTBDR, щоб виявити МТБК та резистентність до рифампіцину (RIF) та ізоніазиду (INH) при туберкульозі (туберкульоз). Тест MTB (VER 1.0) націлений на елемент вставки ДНК IS6110 для виявлення МТБК, тоді як тест MTBDR (VER 2.0) націлений на ген rpoB для виявлення резистентності до МТБК і RIF, а також на промотор inhA і ген katG для виявлення резистентності до INH. Для екстракції ДНК, як в ручному (FluoroLyse ), так і в автоматизованому режимі (GenoXtract) доступні варіанти. Обладнаннями, що використовуються для посилення та виявлення, є Bruker-Hain Diagnostics FluoroCycler 12 і FluoroCycler XT для аналізів MTB і MTBDR. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) відносить ці тести до класу автоматизованих NAAT середньої складності, і до них застосовуються наведені нижче рекомендації ( 4).

Рекомендації ВООЗ щодо застосування

У осіб з ознаками і симптомами ТБ легень для дослідження зразків виділень з дихальних шляхів з метою підтвердження легеневої форми ТБ та виявлення резистентності до RIF і INH можна використовувати автоматизовані тести ТАНК помірної складності замість культурального дослідження та тесту медикаментозної чутливості (ТМЧ) за методом фенотипування. (Умовна рекомендація, середня якість доказових даних щодо діагностичної точності)

Для цієї рекомендації слід врахувати кілька підгруп:

- Рекомендація базується на даних діагностичної точності у дихальних пробах дорослих з ознаками та симптомами легеневого туберкульозу.

- Ця рекомендація стосується людей, що живуть з ВІЛ (ЛЖВІЛ) (дослідження включали різну частку таких осіб). Ефективність на зразках, з негативним мазком мокротиння, була переглянута, але вона була доступна лише для виявлення туберкульозу, а не для резистентності до RIF та INH. Дані, стратифіковані за ВІЛ-статусом, не були доступні.

- Ця рекомендація стосується також підлітків та дітей на основі узагальнення даних дорослих. Невизначені результати з більшою ймовірністю можна знайти при малобацилярному туберкульозі у дітей.

•	Екстраполяцію використання на людей з позалегеневим ТБ та на тестування зразків, відмінних від мокротиння, затверджено не було, оскільки дані щодо діагностичної точності технологій у класі зразків, відмінних від мокротиння, були обмежені.

Основні висновки про ефективність (5, 6)

- Обидва аналізи FluoroType MTB і FluoroType MTBDR ефективні для діагностики туберкульозу, виявлення RIF та INH порівняно з культуральним дослідженням та ТМЧ за методом фенотипування.

- Межа виявлення, заявлена компанією для виявлення туберкульозу за допомогою FluoroLyse: FluoroType MTB (версія 1.0) = 15 колонієутворюючих одиниць (КУО)/мл, FluoroType MTBDR (версія 2) = 9 КУО/мл, тоді як для виявлення резистентності до RIF/INH = 14 КУО/мл).

- Об’єднані дані про чутливість і специфічність для класу представлені у веб-додатку до зведених рекомендацій ВООЗ (4).

Короткий огляд процедуру тестування

Аналізи FluoroType MTB і MTBDR вміщують ручне (набір FluoroLyse) або автоматизоване виділення ДНК (обладнання GenoXtract (12) або GenoXtract 96/fleXT з відповідними наборами для вилучення), з подальшою полімеразною ланцюговою реакцією (ПЛР) на обладнанні FluoroCycler 12 (MTB VER 1.0) або FluoroCycler XT (MTB VER 2.0). У аналізі MTB (VER 1.0) використовується аналіз розплаву високої роздільної здатності для виявлення та автоматичного звітування про виявлення флуоресценції, пов’язаної з зондами, специфічними для вставного елемента MTBC IS6110. Технологія LiquidArray для аналізу MTBDR поєднує чутливе посилення з високою роздільною здатністю аналізу кривої розплаву увімкненого/хімічного освітлення для одночасного виявлення МТБК та резистентності до RIF та INH; він націлений на ген rpoB, асоційований з резистентністю до RIF, і на ген katG та промотор inhA, пов'язаний з резистентністю до INH. Аналіз розрізняє високий та низький рівень резистентності до INH, а програмне забезпечення FluoroSoftware автоматично повідомляє про специфічні мутації, ідентифіковані для кожної генної мішені.

Можливі результати та їх причинні пояснення наведено в Таблиці A2.2, а необхідне обладнання, матеріали та реагенти наведено в Таблиці A2.3.

Таблиця A2.2. Інтерпретація тестів FluoroType MTB і FluoroType MTBDR

| Результат | Пояснення |
| --- | --- |
| FluoroType MTB |  |
| ДНК МТБК виявлено | Існує принаймні один дійсний пік МТБК |
| ДНК МТБК не виявлено | Немає дійсного піку MTBC |
| Пік комплексу МТБ у пороговій зоні | Пік МТБК знаходиться в пороговій зоні |
| Недійсний | У локусах katG та inhA мутації не виявлено |
| ДНК МТБК виявлено | Крива плавлення недійсна |
| FluoroType MTBDR |  |
| ДНК МТБК не виявлено | Локус rpoB не виявлено |

| Результат | Пояснення |
| --- | --- |
| RIF: чутливий | У локусі rpoB не виявлено мутації або безшумної мутації |
| RIF: резистентний | Локус rpoB несе резистентно-опосередковану мутацію |
| RIF: невизначений | Не вдалося визначити статус мутації rpoB |
| INH: чутливий | У локусах katG та inhA мутації не виявлено |
| INH: резистентний | Локуси inhA та/або katG мутовані |
| INH: невизначений | Мутації katG та/або inhA не вдалося визначити |
| Недійсний | Сигнатура флуоресценції недійсна |
| ДНК: дезоксирибонуклеїнова кислота; INH: ізоніазид; МТБ: Мікобактерії туберкульозу; МТБК: Мікобактерії туберкульозного комплексу; RIF: рифампіцин. Таблиця A2.3. Необхідне обладнання, ланцюг постачання та реагенти |
| Поставляється з набором(ами) | Не постачається, але обов'язковий (тест-специфічний) | Не постачається, але обов'язковий (загальний) |
| Ампліфікаційні реагенти | Набір для екстракції FluoroLyse (вручну) або GenoXtract або GenoXtract 96/feXT з відповідними наборами для екстракції (автоматичні) | Засоби індивідуального захисту: хімічно стійкі рукавички, лабораторний халат, засоби захисту очей |
| Внутрішній і зовнішній контроль | Обладнання FluoroCycler 12 (18,5 × 24 × 24 см, вага 5 кг) Обладнання FluoroCycler XT (43 × 57 × 73 см, вага 65 кг) | Піпетки - калібровані (10-1000 мкл) |
| Етикетка зі штрих-кодом для FluoroSoftware | 96-лунковий ПЛР-планшет Multiply-μStripPro або FrameStar | Стерильні, фільтровані наконечники для піпеток без ДНК-аз |
| Етикетка партії | Напівавтоматичний ущільнювач для листів 4s3 | Стерильні пробірки для ПЛР без ДНК-аз |
|  | Прозора марка зварного шва II | Настільна центрифуга (96-лункові ПЛР-планшети, пробірки 1,5 мл і 2,0 мл) |
|  | Набір для інактивації (для автоматичного вилучення для MTB VER 2.0 і MTBDR VER 2.0) | Вихрова мішалка |
|  |  | Шафа біологічної безпеки ІІ класу |
| ДНК: дезоксирибонуклеїнова кислота; ПЛР: полімеразна ланцюгова реакція; RNA: рибонуклеїнова кислота. |

Операційні міркування

- Типи зразка: Дезінфіковані зразки мокротиння (FluoroType MTB), а також знезаражені зразки мокротиння та ізоляти культури (FluoroType MTBDR).

- Зберігання та поводження: І реагенти ампліфікації, і контролі (внутрішній і позитивний МТБ) слід зберігати за температури від –20 °C до –18 °C, повторно заморожувати відразу після використання та заморожувати/розморожувати не більше чотирьох разів.

- Можливості тестування: 12 зразків (включаючи контрольні аналізи) на FluoroCycler 12 з можливістю одночасного підключення кількох блоків для збільшення тестової потужності. 96 зразків (включаючи контрольні аналізи) за один запуск FluoroCycler XT.

- Час до виявлення: Протягом 3 годин для обох аналізів FluoroType.

- Звіт про результати: Результати автоматизуються за допомогою програмного забезпечення FluoroSoftware, включаючи звітування про опір INH високого та низького рівня. Також показані мутації, які є рідкісними або пов'язані з невідомими профілями резистентності в генах-мішенях. Крім того, користувачі можуть обмінюватися файлами запуску або екстрактами ДНК з підтвердженою новою резистентністю, що надає мутації, з командою технічної підтримки Hain. Ці дані можна використовувати для машинного навчання, яке може покращити прогнозування резистентності, оскільки повідомляють про нові механізми резистентності. Примітка: rpoB H526C (номенклатура Escherichia coli, еквівалентна номенклатурі H445C M. tuberculosis) не виявляється FluoroType MTBDR.

- Підключення: Обидва обладнання FluoroCycler можна підключити та експортувати дані до служби управління лабораторною інформацією.

- Термін придатності: Як зазначено на кожній коробці з набором при зберіганні відповідно до інструкцій.

- Ціна за одиницю: Глобальні ціни ще не доступні через Всесвітній центр поширення ліків партнерства «Зупинимо туберкульоз», хоча обговорення тривають.

Міркування щодо впровадження

На додаток до загальних вказівок, наведених у Розділі 3.5, розгляньте наступні міркування щодо впровадження тесту:

•	Сфера 1 – Стратегія та планування: У зв’язку з високою складністю інфраструктури і вимогами до молекулярного процесу тестів FluoroCycler і FluoroType, аналізи FluoroType MTB і MTBDR найкраще підходять для централізованих референтних лабораторій (7).

Обладнання FluoroCycler, на яких проводяться тести FluoroType, здатні проводити тестування на кілька захворювань, що може бути розглянуто для комплексного тестування пацієнтів та потенційної економії коштів у програмах захворювань. Доступні такі аналізи FluoroType: Вірус BK, цитомегаловірус, вірус Епштейна-Барра, вірус вітряної віспи, вірус простого герпесу, парвовірус B19, Chlamydia trachomatis і Neisseria gonorrhoeae (CT/NGF), метицилін-резистентний Staphylococcus aureus (MRSA), Bordetella і Borrelia, інфекції, що передаються статевим шляхом (7-plex), тяжкий гострий респіраторний синдром, коронавірус 2 (SARS-CoV 2) та різна генетика людини.

•	Сфера 3 – Обладнання: Програми повинні переглянути наявне локальне обладнання та протоколи тестування Bruker-Hain Diagnostics, якщо вони доступні, щоб інформувати про вибір та закупівлю ресурсів для вилучення вручну (FluoroLyse) або автоматизованих інструментальних (GenoXtract), зазначивши, що тести FluoroType ще не були продемонстровані як сумісні з наявними наборами для екстракції Hain GenoLyse. Аналогічно, тести FluoroType MTB і FluoroType MTBDR сумісні лише з обладнаннями FluoroCycler і не можуть виконуватися на інших

наявне обладнання Hain, включаючи систему GT Blot. На додаток до отримання необхідного обладнання, обсяги тестування повинні бути розраховані перед закупівлею, щоб максимізувати ресурси (кадрові, бюджетні та тестові) та забезпечити наявність достатньої кількості матеріалів для тестування та реагентів для задоволення клінічних потреб.

- Сфера 6 – Цифрові дані: Можливості для інтеграції діагностичних рішень FluoroCycler 12 та FluoroCycler XT для підключення та електронних систем можуть бути досліджені для досягнення цілей, встановлених у «Системі показників та цілей покращення матеріально-технічної бази лабораторій у рамках «Стратегії боротьби з ТБ» (8).

- Сфера 7 – Забезпечення якості: Системи та заходи забезпечення якості для аналізів FluoroType імітують інші автоматизовані ТАНК помірної складності. Внутрішні та зовнішні контрольні реагенти надаються, і вони повинні бути включені до кожного запуску зразків, щоб переконатися, що результати є точними та не піддаються впливу забруднення, пригнічення ампліфікації або збою ампліфікації. Інструкції з інтерпретації контролю включені в інструкції виробника з використання і повинні бути включені в навчання тестувальників та оцінку компетенції. Крім того, лабораторні приміщення слід перевіряти на забруднення принаймні раз на місяць.

- Сфера 8 – Реєстрація та звітність: FluoroCycler FluoroSoftware створює автоматичні звіти, які включають дату, назву запуску та всю інформацію про зразок, а також відповідні сигнатури флуоресценції та інтерпретації, отримані програмним забезпеченням. Користувачі повинні дотримуватися національних вимог щодо звітності про результати.

- Сфера 9 – Підвищення кваліфікації та оцінювання професійної підготовки: Як і у випадку інших молекулярних тестів на чутливість до лікарських засобів, персонал лабораторії та клініцисти повинні бути навчені принципам, методам тестування та відповідному огляду та інтерпретації результатів, особливо тих, що стосуються високої та низької резистентності до ізоніазидів.

Список літератури для A2.4

- Unitaid. Tuberculosis – diagnostics technology landscape, 5th edition. Geneva: World Health Organization; 2017 (https://unitaid.eu/assets/2017-Unitaid-TB-Diagnostics-Technology-Landscape.pdf).

- Bruker-Hain Diagnostics. FluoroType MTBDR VER 2.0 – your test system for true MDR-TB testing [website]. (https://www.hain-lifescience.de/en/products/microbiology/mycobacteria/tuberculosis/fuorotype-mtbdr.html).

- Bruker-Hain Diagnostics. FluoroType MTB – the direct detection test for innovative labs [website]. (https://www.hain-lifescience.de/en/products/microbiology/mycobacteria/tuberculosis/ fuorotype-mtb.html).

- WHO consolidated guidelines on tuberculosis Module 3: diagnosis – rapid diagnostics for tuberculosis detection. Geneva: World Health Organization; 2021 update (https://apps.who.int/iris/bitstream/ handle/10665/342331/9789240029415-eng.pdf).

- de Vos M, Derendinger B, Dolby T, Simpson J, van Helden PD, Rice JE et al. Diagnostic accuracy and utility of FluoroType MTBDR, a new molecular assay for multidrug-resistant tuberculosis. J Clin Microbiol. 2018;56(9)(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29976588/#:~:text=FluoroType%20identifed%2098%25%2C%2097%25,testing%20for%20rifampin%20and%20isoniazid.).

- Update on the use of nucleic acid amplification tests to detect TB and drug-resistant TB: rapid communication. Geneva: World Health Organization; 2021 (https://www.who.int/publications/i/ item/update-on-the-use-of-nucleic-acid-amplifcation-tests-to-detect-tb-and-drug-resistant-tb-rapid-communication).

- Evaluation of centralized assays for TB detection and detection of resistance to rifampicin and isoniazid: WHO Technical Expert Consultation Report. Geneva: World Health Organization; 2019 (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-CDS-TB-2019.14).

- Framework of indicators and targets for laboratory strengthening under the End TB Strategy (WHO/ HTM/TB/2016.18). Geneva: World Health Organization; 2016 (https://www.who.int/publications/i/ item/9789241511438).

|  |  |  | Всесвітня організація охорони здоров’я |
| --- | --- | --- | --- |
|  | глобальна лабораторна ініціатива розвиток діагностики туберкульозу |  |  |

A2.5 Інформаційний лист: Практичні міркування щодо впровадження тесту Cepheid Xpert MTB/XDR

Xpert MTB/XDR виявляє ДНК мікобактерій туберкульозного комплексу (МТБК) і геномні мутації, пов’язані з резистентністю до ізоніазиду (INH), фторхінолонів (FQs), етіонаміду (ETH) та ін’єкційних лікарських засобів другої лінії (амікацин [AMK], канаміцин та капреоміцин) в одному картриджі. Тести Xpert MTB/XDR проводяться на обладнанні Cepheid GeneXpert з використанням 10-кольорових модулів, які відрізняються від 6-кольорових модулів, традиційно використовуваних для тестування Xpert MTB/RIF і Xpert MTB/RIF Ultra (Xpert Ultra). Xpert MTB/XDR призначений для використання в якості рефлекторного тесту в зразках на туберкульоз (ТБ) (необроблене мокротиння або концентровані осадки мокротиння), визначені як МТБК-позитивні (1). Ці тести були оцінені в різних дослідженнях (2–4). Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) відносить цей тест до класу автоматизованих тестів ампліфікації нуклеїнових кислот низької складності (ТАНК), і наведені нижче рекомендації стосуються цього тесту (6, 7).

Рекомендації ВООЗ щодо застосування

ВООЗ рекомендує використовувати автоматизовані ТАНК низької складності у таких ситуаціях (8):

- У людей з бактеріологічно підтвердженим легеневим туберкульозом автоматизовані ТАНК низької складності можуть використовуватися у мокротинні для початкового виявлення резистентності до INH та FQs, а не на основі тесту за методом фенотипування медикаментозної чутливості (ТМЧ) на основі культурального дослідження.

(Умовна рекомендація, середня якість доказових даних щодо діагностичної точності)

- У людей з бактеріологічно підтвердженим легеневим туберкульозом та резистентністю до RIF автоматизовані ТАНК низької складності можуть використовуватися у мокротинні для початкового виявлення резистентності до ETH замість секвенування ДНК промотора inhA

(Умовна рекомендація, дуже низька якість доказових даних щодо діагностичної точності)

- У людей із бактеріологічно підтвердженим легеневим туберкульозом та резистентністю до RIF можна використовувати автоматизовані ТАНК низької складності для мокротиння для початкового виявлення резистентності до амікацину, а не ТМЧ за методом фенотипування на основі культурального дослідження.

(Умовна рекомендація, низька якість доказових даних щодо діагностичної точності)

Для цих рекомендацій слід врахувати кілька підгруп:

- Рекомендації базуються на доказах діагностичної точності щодо зразків мокротиння дорослих осіб з бактеріологічно підтвердженим ТБ легень з чи без резистентності до RIF.

- Ці рекомендації екстраполюються на підлітків та дітей на основі узагальнення даних дорослих.

- Рекомендації стосуються людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ) (дослідження включали різну частку таких людей); даних, розрізнених за ВІЛ-статусом, не було.

- Рекомендації екстраполюються на людей із позалегеневим ТБ; тестування зразків, відмінних від мокротиння, було визнано доцільним, що впливає на достовірність. Комісія не оцінила точність тестування безпосередньо у зразках, відмінних від мокротиння, зокрема у дітей; проте екстраполяція була визнана доцільною, оскільки ВООЗ має рекомендації щодо подібних технологій для використання на зразках, відмінних від мокротиння (наприклад, Xpert MTB/RIF та Xpert Ultra).

- Рекомендації щодо виявлення резистентності до AMK та ETH актуальні лише для людей, які мають бактеріологічно підтверджений туберкульоз легенів та стійкість до RIF.

Основні висновки про ефективність

- Аналіз Xpert MTB/XDR добре працює як наступний тест для пацієнтів із бактеріологічно підтвердженим туберкульозом для виявлення резистентності до INH, FQ, ETH та AMK.

- Межа виявлення, як повідомляє виробник для виявлення туберкульозу, становить 136 колонієутворюючих одиниць (КУО)/мл для необробленого мокротиння і 86 КУО/мл для осаду мокротиння.

- Об’єднані дані про чутливість і специфічність для класу представлені у веб-додатку до зведених рекомендацій ВООЗ (8).

Короткий огляд процедуру тестування

Процедура обробки зразків і поводження з картриджами такі ж, як і для тестів Xpert MTB/RIF і Ultra. Проте тест Xpert MTB/XDR виконується на платформі GeneXpert, яка підтримує мультиплексування через 10-кольорову технологію замість 6-кольорової технології, яка використовується в тестах Xpert MTB/RIF та Ultra.

Тест спрямований на гени, ділянки кодонів і нуклеотидні послідовності, наведені в таблиці A2.4.

Таблиця A2.4. Генні мішені, ділянки кодону та послідовності нуклеотидів, які визначають наявність варіантів, пов’язаних із резистентністю до лікарських засобів, у тесті Xpert MTB/XDR

| Лікарський засіб | Ген-мішень | Ділянка кодону | Нуклеотид |
| --- | --- | --- | --- |
| Ізоніазид | Промотор inhA | Не застосовується | від -1 до -32 міжгенна ділянка |
|  | katG | 311-319 | 939-957 |
|  | fabG1 | 199-210 | 597-630 |
|  | міжгенна ділянка oxyR-ahpC | Не застосовується | від -5 до -50 міжгенна ділянка (або від –47 до –92)a |
| Етіонамід | Промотор inhA | Не застосовується | міжгенна ділянка від – 1 до –32 |
| Фторхінолони | gyrA | 87-95 | 261-285 |
|  | gyrB | 531-544 (або 493–505) a | 1596-1632 |

| Лікарський засіб | Ген-мішень | Ділянка кодону | Нуклеотид |
| --- | --- | --- | --- |
| Амікацин, канаміцин, капреоміцин | rrs | Не застосовується | 1396-1417 |
| Амікацин, канаміцин | промотор eis | Не застосовується | від -6 до -42 міжгенна ділянка |
| а Система нумерації кодонів за Camus et al. (2002) (9), як повідомляється в Cepheid, Clinical evaluation of the Xpert MTBXDR assay, Report R244C2 Xpert MTB/XDR Rev 1.0. |
| Обладнання, ланцюг постачання та реагенти 10-кольоровий(і) модуль(і) GeneXpert: Доступні для моделей обладнання GeneXpert GX I–GX XVI (Рис. A2.2) можна придбати у вигляді нових модулів, нових систем (наприклад, обладнання, комп’ютер або ноутбук або сканер штрих-коду) або як супутники (лише обладнання) для підключення до існуючих систем GeneXpert. Існує також можливість перетворення існуючої системи GeneXpert з 6-ма кольоровими модулями на 10 кольорових, але гібридне 6-і та 10-кольорове обладнання наразі не підтримується Cepheid. |  |
| Таблиця A2.5. Необхідне обладнання, ланцюг постачання та реагенти |
| Поставляється з набором(ами) | Не поставляється, але обов'язковий |
| Картриджі Xpert MTB/XDR (10 в наборі) | Таймер |
| Зразок реагенту (флакони 10 × 8 мл) | Універсальне джерело живлення (УДЖ) |
| Одноразові піпетки для перенесення (12 штук в наборі) | Засоби індивідуального захисту для молекулярного тестування низької складності |
| компакт-диск (містить інструкції щодо використання файлу визначення аналізу) |  |

Операційні міркування

- Можливості тестування: Максимум п'ять 90-хвилинних тестів на модуль протягом 8-годинного робочого дня (10).

- Сервіс та обслуговування обладнання GeneXpert: Виробник пропонує різні варіанти.

- Зберігання мокротиння та умови тестування: Тестування можна проводити на сирому мокротинні, що зберігається при 2–35 °C не більше 7 днів, або на осаду мокротиння, що зберігається при 2–8 °C не більше 7 днів. Після додавання зразка реагенту випробовуйте протягом 2,5 годин, якщо зразок зберігається за температури до 35 °C, або перевіряйте протягом 4 годин, якщо він зберігається при 2-8 °C (10).

- Температура зберігання: Картриджі та реагенти Xpert MTB/XDR (2–28 °C) та 10-кольорове обладнання GeneXpert (≤30 °C).

•	Ціни за одиницю для країн з низьким і середнім рівнем доходу: Картриджі Xpert MTB/XDR коштують 19,80 доларів США за тест або 198,00 доларів США за набір (10 тестів) (8). 10-кольорові модулі GeneXpert коштують від 3860 доларів США (набір з одного модуля) до 72 350 доларів США (нова система GX XVI) (11).

Міркування щодо впровадження

На додаток до загальних вказівок, наведених у Розділі 3.5, розгляньте наступні міркування щодо впровадження тесту:

- Сфера 1 – Стратегія та планування: Інтеграція Xpert MTB/XDR до національних алгоритмів та розміщення в мережі має враховувати, що тест може бути розміщений так низько, як параметри, близькі до точки надання медичної допомоги, і що зразки пацієнтів можуть потребувати подальшого тестування, наприклад, культурального дослідження або ТМЧ (наприклад, для виявлення резистентності до бедаквіліну, деламаніду або інших лікарських засобів (8)). Оскільки цей тест може в першу чергу використовуватися як наступний тест на лабораторно підтверджений туберкульоз, при плануванні бюджету для виконання тесту слід враховувати обсяги тестів, а також стратегічні закупівлі 10-кольорових модулів та обладнання або систем, які використовують або доповнюють існуючі мережі GeneXpert.

- Сфера 3 – Обладнання: Картриджі Xpert MTB/XDR сумісні лише з 10-кольоровими модулями GeneXpert і не працюватимуть на 6-кольорових модулях, які традиційно використовуються для тестування Xpert MTB/RIF та Xpert Ultra.

- Сфера 6 – Цифрові дані: Обладнання GeneXpert з 10-кольоровими модулями мають такі ж можливості діагностичного підключення, як і обладнання з 6-кольоровими модулями, що дозволяє передавати результати за допомогою SMS та електронної пошти, а також інші функції підключення, такі як моніторинг товарів і якості. Результати аналізу можуть бути передані в лабораторні інформаційні системи (ЛІС), як і в попередніх тестах TB Xpert. Додавання тесту Xpert MTB/XDR до вашого ЛІС, ймовірно, вимагатиме співпраці з постачальником ЛІС для впровадження нових налаштувань тесту, оскільки звіти про результати відрізнятимуться від результатів аналізів TB Xpert, які зараз використовуються.

- Сфера 7 – Забезпечення якості: Системи та заходи забезпечення якості для Xpert MTB/XDR імітують такі для Xpert MTB/RIF (12) або Xpert Ultra, з деякими відмінностями, заснованими на відмінностях у дизайні тестів. Враховуючи включення розширеного набору зондів для виявлення до більш широкого спектру протитуберкульозних препаратів, слід проводити верифікацію нових методів за допомогою панелі добре охарактеризованих штамів M. tuberculosis, щоб забезпечити чутливість і резистентність для кожного протитуберкульозного препарату, включеного в аналіз (RIF, INH, FQ, ETH і AMK), представлені, щоб продемонструвати, що лабораторія може досягти очікуваної точності та достовірності визначення резистентності. Після завершення децентралізованим центрам тестування не потрібно повторювати перевірку нового методу за допомогою всеосяжної панелі резистентності, якщо цього не вимагає національна стратегія або один або кілька акредитуючих органів, але повинні проводити перевірку нових методів, як це було зроблено для впровадження тестів Xpert MTB/RIF або Xpert Ultra. Післяреєстраційна валідація та тестування нової партії слід проводити відповідно до встановлених протоколів TB Xpert.

- Сфера 8 – Реєстрація та звітність: Враховуючи можливість децентралізованих центрів тестування вперше повідомляти про розширений набір результатів щодо чутливості до лікарських засобів, країни повинні розглянути будь-які додаткові шляхи зв’язку або процедури звітності, які можуть знадобитися. Крім того, для автоматизації звітності можна використовувати рішення для діагностичного зв’язку. Може знадобитися перегляд лабораторних реєстрів та форм звітності.

- Сфера 9 – Підвищення кваліфікації та оцінювання професійної підготовки: Навчання з використанням нових картриджів має бути включено в поточні програми підвищення кваліфікації, а також інформувати про оновлення технології перед впровадженням. Як і в інших ТМЧ до лікарських засобів, персонал лабораторії та клініцисти повинні бути навчені належному перегляду та інтерпретації результатів резистентності для всіх включених лікарських засобів.

Список літератури для A2.5

- Cepheid. Package insert portal [website]. 2020 (https://www.cepheid.com/en_US/package-inserts/1615).

- Cao Y, Parmar H, Gaur RL, Lieu D, Raghunath S, Via N et al. Xpert MTB/XDR: a 10-color reflex assay suitable for point-of-care settings to detect isoniazid, fluoroquinolone, and second-line-injectable-drug resistance directly from Mycobacterium tuberculosis-positive sputum. Journal of clinical microbiology. 2021;59(3):e02314-20.

- Penn-Nicholson A, Georghiou SB, Ciobanu N, Kazi M, Bhalla M, David A et al. Clinical evaluation of the Xpert MTB/XDR assay for rapid detection of isoniazid, fluoroquinolone, ethionamide and second-line drug resistance: A cross-sectional multicentre diagnostic accuracy study. medRxiv. 2021;(https:// www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.06.21256505v1).

- Bainomugisa A, Gilpin C, Coulter C, Marais BJ. New Xpert MTB/XDR: added value and future in the field. Eur Respiratory Soc. 2020.

- Chakravorty S, Simmons AM, Rowneki M, Parmar H, Cao Y, Ryan J et al. The new Xpert MTB/RIF Ultra: improving detection of Mycobacterium tuberculosis and resistance to rifampin in an assay suitable for point-of-care testing. mBio. 2017;8(4):e00812–17 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28851844).

- WHO consolidated guidelines on tuberculosis Module 4: treatment – drug-resistant tuberculosis treatment. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://www.who.int/publications/i/ item/9789240007048).

- Update on the use of nucleic acid amplification tests to detect TB and drug-resistant TB: rapid communication. Geneva: World Health Organization; 2021 (https://www.who.int/publications/i/ item/update-on-the-use-of-nucleic-acid-amplifcation-tests-to-detect-tb-and-drug-resistant-tb-rapid-communication).

- WHO consolidated guidelines on tuberculosis Module 3: diagnosis – rapid diagnostics for tuberculosis detection. Geneva: World Health Organization; 2021 update (https://apps.who.int/iris/bitstream/ handle/10665/342331/9789240029415-eng.pdf).

- Camus J-C, Pryor MJ, Médigue C, Cole ST. Re-annotation of the genome sequence of Mycobacterium tuberculosis H37Rv. Microbiol. 2002;148(10):2967-73.

- Cepheid. Xpert MTB/XDR [website]. 2021 (https://www.cepheid.com/en/tests/ Critical-Infectious-Diseases/Xpert-MTB-XDR).

- Genexpert: negotiated prices [website]. Geneva: Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND); 2021 (https://www.fnddx.org/pricing/genexpert/).

- Stop TB Partnership. Practical guide to implementing a quality assurance system for Xpert MTB/RIF testing. 2021 (http://www.stoptb.org/wg/gli/pgiqas.asp).

|  |  |  | Всесвітня організація охорони здоров’я |
| --- | --- | --- | --- |
|  | глобальна лабораторна ініціатива розвиток діагностики туберкульозу |  |  |

A2.6 Інформаційний лист: Практичні міркування щодо впровадження аналізатора Nipro Genoscholar PZA-TB II

Компанія Nipro (Осака, Японія) розробила Genoscholar PZA-TB, технологію на основі зворотної гібридизації для виявлення резистентності до піразинаміду (PZA) при туберкульозі (ТБ) (1, 2). Порівняно з аналізом олігонуклеотидними зондами (LPA) MTBDRplus та MTBDRsl, аналіз олігонуклеотидними зондами Genoscholar PZA-TB не включає специфічних мутаційних зондів, оскільки мутації резистентності широко поширені по всьому гену pncA без переважних мутацій. Замість цього аналіз Genoscholar PZA-TB націлений на фрагмент із 700 пар основ (bp), який охоплює весь ген pncA та ділянка промотора аж до нуклеотиду –18 референтного штаму H37Rv дикого типу, який, як відомо, містить мутації, пов’язані з резистентністю. Перша версія тесту містила 47 зондів, які охоплювали промотор pncA та відкриту рамку зчитування. Друга версія містила 48 зондів.  Три з 48 зондів (pncA 16, 17 і 35) у другій версії представляють безшумні мутації, відомі як генетичні маркери, не пов'язані з резистентністю до PZA: Gly60Gly (зонд 16), Ser65Ser (зонд 17) та Thr142Thr (зонд 35). Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) включила цей тест як перший член у класі ТАНК високої складності зі зворотною гібридизацією, і наведені нижче рекомендації застосовуються до цього тесту (3).

Рекомендації ВООЗ щодо застосування

У людей з бактеріологічно підтвердженим туберкульозом для виявлення резистентності до PZA можуть використовуватися автоматизовані тести ампліфікації нуклеїнових кислот (ТАНК) високої складності на основі зворотної гібридизації на ізолятах культури (а не ТМЧ за методом фенотипування на основі культурального дослідження). (Умовна рекомендація, дуже низька якість доказових даних щодо діагностичної точності)

Не вимагається особливих міркувань щодо підгруп (наприклад, для дітей, людей, що живуть з ВІЛ [ЛЖВ], та осіб із позалегеневим туберкульозом), враховуючи те, що тест рекомендується для використання на культурних ізолятах.

Основні висновки про ефективність

- Тест Nipro Genoscholar PZA-TB II добре показує резистентність до PZA порівняно з ТМЧ за методом фенотипування.

- Дані про ефективність безпосереднього тестування були обмежені, і наразі рекомендація включає використання лише на ізолятах.

- Об’єднані дані про чутливість і специфічність для класу представлені у веб-додатку до зведених рекомендацій ВООЗ (4).

Рис. A2.3. Коротка процедура тестування та інтерпретація Nipro Genoscholar PZA-TB II

Джерело: Відтворено з дозволу компанії «Nipro», © 2021. Усі права захищені.

ДНК екстрагують із культур, 5–10 мкл екстракту ампліфікують за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), денатурують та гібридизують за допомогою системи MULTIBLOT NS-4800 до комплементарних зондів, зв’язаних із смужкою на основі мембрани. Після гібридизації додають стрептавідин, мічений лужною фосфатазою, щоб зв’язати будь-які гібриди, утворені на попередньому етапі та зв’язані зі смужкою. В результаті ферментативної реакції утворюються фіолетові смуги, які візуально інтерпретуються. Відсутність зв’язування зонда дикого типу вказує на наявність мутації.

Таблиця A2.6. Необхідне обладнання, ланцюг постачання та реагенти

| Поставляється з набором(ами) | Не поставляється, але обов'язковий |
| --- | --- |
| Ампліфікаційні реагенти ДНК | Шафа біологічної безпеки ІІ класу (для вилучення ДНК) |
| Розчини для виявлення ДНК | Ампліфікатор |
| Смужки | Витратні матеріали для ампліфікації ДНК |
|  | Піпетки - калібровані (10-1000 мкл) |
|  | Стерильні, фільтровані наконечники для піпеток без ДНК-аз |

| Поставляється з набором(ами) | Не поставляється, але обов'язковий |
| --- | --- |
|  | Водяна ванна з платформою для струшування (з похилим кожухом; температура регулюється на 62 ±0,5 °C) або MULTIBLOT NS-4800 (Nipro) для автоматизованого процесу гібридизації |
|  | Настільна центрифуга (1,5 мл і 0,2 мл) |
|  | Вихрова мішалка |
|  | Пінцет, мірний циліндр, мензурка тощо. |
|  | Стерильна очищена вода |
|  | TE буфер (10 ммоль/л Tris-HCl, 1 ммоль/л ЕДТА, pH8,0) |
|  | Засоби індивідуального захисту для молекулярного тестування високої складності |
|  | Контейнер для інфекційних медичних відходів, автоклав |

ДНК: дезоксирибонуклеїнова кислота; ЕДТА: етилендіамінтетраоцтова кислота.

Операційні міркування

- Можливості тестування: MULTIBLOTNS-4800 (48 смужок за запуск), TwinCubator (12 смужок за запуск)

- Температура зберігання: 2–10 °C

- Термін придатності: 18 місяців

- Ціна за одиницю (лише витратні матеріали): 16 доларів США за тест і 14 000 доларів США за обладнання MULTIBLOTNS 4800

Міркування щодо впровадження

На додаток до загальних вказівок, наведених у Розділі 3.5, розгляньте наступні міркування щодо впровадження тесту:

- Сфера 1 – Стратегія та планування: Інтеграція Genoscholar PZA-TB II у національні алгоритми та розміщення в мережах має враховувати, що тест слід проводити в референтних лабораторіях з належною інфраструктурою; має функціонувати добре функціонуюча система направлення зразків з периферійних лабораторій до референтної лабораторії; і пацієнти з ЛР-ТБ (тобто підтверджена резистентність до рифампіцину [RIF] або ізоніазиду [INH]) можуть бути пріоритетними для тестування.

- Сфера 3 – Обладнання: ТАНК високої складності гібридизації вимагають кількох одиниць обладнання для молекулярної обробки (див. Обладнання, матеріали та реагенти вище). Високопродуктивним лабораторіям варто розглянути можливість придбання автоматизованого обладнання Nipro MULTIBLOT NS-4800, який може збільшити потужність тестування з 12 до 48 зразків за один запуск.

- Дизайн лабораторії та інфраструктура: Запобіжні заходи щодо зниження ризику перехресного зараження є надзвичайно важливими. Як мінімальна вимога, слід створити три окремі кімнати для різних молекулярних етапів – одну для екстракції ДНК, одну для процедур попередньої ампліфікації та одну для процесів ампліфікації та пост-ампліфікації. Критично важливими для досягнення задовільних результатів є обмежений доступ, увага до напряму робочого процесу та ретельно дотримувані процедури очищення.

- Сфера 5 – Процедури: Оскільки мутації випливають лише з відсутності зондів, наявність мутацій, не пов’язаних з резистентністю, може призвести до повідомлення про резистентність за відсутності пов’язаних з резистентністю мутацій (помилкова резистентність). Це обмеження можна подолати шляхом секвенування гена pncA, особливо якщо ймовірність попереднього тесту низька (наприклад, випадок чутливого до RIF туберкульозу) та інтерпретації результатів на основі останнього каталогу мутацій ВООЗ.

- Сфера 7 – Забезпечення якості: ТАНК високої складності зворотної гібридизації вимагають чіткого дотримання ряду процедур, щоб мінімізувати ризик зараження; отже, слід дотримуватись використання відповідних позитивних і негативних засобів контролю, моніторингу результатів на основі очікуваних результатів для швидкого виявлення хибнопозитивних та хибнонегативних тенденцій, а також регулярної участі в програмах зовнішнього забезпечення якості. Нові методи підтвердження повинні використовувати чутливі до PZA та резистентні до PZA добре охарактеризовані ізоляти мікобактерії туберкульозу. Ізоляти, резистентні до PZA, слід вибирати, щоб забезпечити представлення ряду мутацій, пов’язаних з резистентністю, на панелі підтвердження, щоб забезпечити точність і достовірність виявлення резистентності щодо характеристик, заявлених виробником, для різних профілів резистентності.

- Сфера 9 – Підвищення кваліфікації та оцінювання професійної підготовки: Для проведення складної процедури, яка включає кілька ручних етапів, інкубації за часом, точне піпетування та догляд, щоб уникнути перехресного зараження, потрібен добре навчений персонал. Крім того, необхідна спеціальна підготовка та досвід для зчитування шаблонів смуг на смужці та відповідної інтерпретації результатів.

Список літератури для A2.6

- Sekiguchi J, Nakamura T, Miyoshi-Akiyama T, Kirikae F, Kobayashi I, Augustynowicz-Kopec E et al. Development and evaluation of a line probe assay for rapid identification of pncA mutations in pyrazinamide-resistant Mycobacterium tuberculosis strains. J Clin Microbiol. 2007;45(9):2802–7 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17596354/).

- Nipro. Genoscholar PZA-TB II [website]. 2021 (https://www.nipro-group.com/en/products-services/genoscholartm-pza-tb-ii).

- Update on the use of nucleic acid amplification tests to detect TB and drug-resistant TB: rapid communication. Geneva: World Health Organization; 2021 (https://www.who.int/publications/i/item/update-on-the-use-of-nucleic-acid-amplifcation-tests-to-detect-tb-and-drug-resistant-tb-rapid-communication).

- WHO consolidated guidelines on tuberculosis Module 3: diagnosis – rapid diagnostics for tuberculosis detection. Geneva: World Health Organization; 2021 update (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342331/9789240029415-eng.pdf).

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до:

Всесвітня організація охорони здоров’я

20, Avenue Appia CH-1211 Geneva 27 Switzerland

Global TB Programme

Веб-сайт: www.who.int/tb

Всесвітня організація охорони здоров’я

# Text boxes

оновлення 2021 року

Струшувати протягом 20/30 с.

Перевернути кілька разів

Попередньо інкубувати

протягом 5 хв.

Струшувати протягом 30/60 с.

Ампліфікація та виявлення

1 год. 41 хв.

Максимальна кількість зразків за один прогін

Час від моменту прийому зразків до одержання результатів, визначений щдо 24-х зразків

2 год. 30 хв. до отримання результатів

Центрифуга 60 с.

Ультразвук протягом 1 хв. на зразок

Ущільнити пластину і перенести на прилад

Екстракція ДНК

2 год. GXT 96

3 год. 41 хв. до отримання результатів

Ампліфікація та виявлення 2 год. 30 хв.

Ущільнити пластину і

Перенести на прилад

Екстракція ДНК

4 год. 22 хв.

m2000 sp

Вилучення, ампліфікація та виявлення ДНК

Струшувати протягом 20/30 с. на 20 хв.

1 год.

30 хв.

25 хв.

1 год.

Інкубація

Струшувати

Збовтати 10 разів

Збовтати 10 разів

2:1 Cobas MIS

2:1 Розрідження

2:1 BD Max STR

3:1 IR

Інактивація

5,5 год.

4,5 год.

4,6 год.

7 год.

Roche cobas MTB

та MTB-RIF/INH

Bruker-Hain

FluoroType MTBDR

BD MAX

MDR-TB

Abbott RealTime MTB

MTB та MTB RIF/INH

ДНК-смужка зі специфічними зондами

На відповідних зондах виявляються сигнали

Мічені ампліфіковані фрагменти ДНК зв’язуються із зондами

Ампліфікація ДНК та маркування фрагментів

Виділення ДНК

регіональний та районний рівні

всі тести виконуються на більш низьких рівнях культивування на твердих середовищах FL-LPA, SL-LPA, автоматизований ТАНК помірної складності, ТАНК високої складності зворотної гібридизації, геномне секвенування

всі тести виконуються на більш низьких рівнях культивування з використанням рідких середовищ, ТМЧ за методом фенотипування, геномного секвенування

еталонний рівень

ПЕРИФЕРІЙНИЙ

підрайонний та міський рівні

ПРОМІЖНИЙ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ

Xpert MTB/RIF, Xpert Ultra, Truenat MTB, TB-LAMP, мікроскопія мазка КСБ, LF-LAM, автоматизований ТАНК низької складності, направлення зразка

Рівень III

Спостереження

Довідкові методи

Нагляд за мережею

Рівень I

Скринінг

Результати дослідження

Направлення

Лікування

Рівень II

Лікування за результатами дослідження

Вставка 3.1 Основні етапи впровадження нового діагностичного тесту

- Створити технічну робочу групу для керівництва процесом

- Встановити призначення нового тесту та оновити діагностичні алгоритми

- Розробити реалістичний план реалізації та бюджет поточних витрат

- Придбати та встановити обладнання у безпечних, функціональних лабораторіях з тестування

- Забезпечити надійну поставку якісних реактивів та витратних матеріалів

- Розробити СОП та клінічні протоколи

- Впровадження комплексної програми КЯ

- Реалізувати програми навчання, моніторингу та оцінювання компетентностей

- Контролювати та оцінювати впровадження та вплив нового тесту

ТАНК високої складності на основі гібридизації

Автоматизований ТАНК низької складності

Автоматизований ТАНК помірної складності

ТАНК високої складності на основі гібридизації

Автоматизований ТАНК низької складності

Резистентний до RIF

Автоматизований ТАНК помірної складності

Позитивний тест на ТБ

RIF

або

INH

Чутливий до RIF

FL LPA

SL LPA

ТБ?

RIF?

Xpert MTB/RIF	Truenat MTB

Xpert MTB/RIF ultra	Truenat MTB Plus

TB-LAMP	Truenat MTB-RIF D x

LF-LAM

ВІЛ?

Проведіть повторний мВРД-тест13

Дотримуйтесь

Проведіть повторний мВРД-тест13

Результат відсутній, помилка або тест недійсний

Повторіть тест мВРД зі свіжим зразком13

Дотримуйтесь цього алгоритму для інтерпретації результатів

НИЗЬКИЙ

ВИСОКИЙ

Оцініть пацієнта за факторами ризику розвитку МЛР-ТБ12

Використайте результати клінічного оцінювання стану для прийняття рішень щодо лікування.

Проведіть додаткові тестування для підтвердження або виключення ТБ відповідно до національних настанов8

Розгляньте можливість проведення повторного мВРД-тесту13

Для дорослих, які проходять діагностику щодо наявності легеневого ТБ, не належать до груп ризику інфікування ВІЛ та мають в анамнезі попереднє лікування ТБ чи лікування яких завершилося протягом останніх 5 років

Недавнє лікування ТБ може призвести до хибнопозитивного результату 17

Повторно оцініть пацієнта у клінічних умовах8

Проведіть додаткові тестування на ТБ та резистентність до RIF відповідно до національних настанов16

Використайте результати клінічного оцінювання стану для прийняття рішень щодо лікування.

Оберіть схему лікування лікарськими засобами першої лінії10

Проведіть додаткові розслідування для оцінки резистентності до рифампіцину16

Перегляньте лікування на основі результатів ТМЧ

ЛЖВ14 або діти, які оцінюються на легеневий ТБ та особи, які оцінюються на позалегеневий ТБ, і дорослі, які оцінюються на легеневий ТБ, які не мають ризику захворювання на ВІЛ та не мають в анамнезі попереднього лікування ТБ або захворювання на ТБ протягом останніх 5 років

Дотримуйтесь цього алгоритму для інтерпретації результатів

Якщо обидва тести дають невизначені результати, застосуйте схему лікування лікарськими засобами першої лінії9

Негайно проведіть розслідування для оцінки резистентності до RIF14

Перегляньте лікування на основі результатів ТМЧ

Оцініть людину на наявність легеневого або позалегеневого ТБ, ВІЛ, визначте її вік та дізнайтеся про попереднє лікування ТБ

для подальшого тестування та оцінювання

Резистентність до RIF не виявлено

Резистентність до RIF виявлено

Ultra

Інші мВРД

Оцініть криву плавлення для тесту6

Лікування за схемою лікування МЛР-ТБ відповідно до національних настанов14

Дотримуйтесь Алгоритму

Резистентний до INH18

Застосуйте схему лікування Нрез-ТБ

Розгляньте можливість включення високої дози ізоніазиду в схему лікування Нрез-ТБ, якщо виявлено низький рівень резистентності

Дотримуйтесь Алгоритму

INH-чутливий або невідомий

Лікуйте за схемою першої лінії відповідно до національних настанов10

Розгляньте значення ТМЧ для INH, якщо ризик виникнення моно- чи полірезистентності до INH високий11

Проведіть повторну оцінку пацієнта у клінічних умовах та проведіть додаткове тестування для підтвердження або виключення ТБ відповідно до національних настанов8

Розгляньте можливість проведення повторного мВРД-тесту у дітей9

Використайте результати клінічного оцінювання стану для прийняття рішень щодо лікування

Зберіть один зразок2 та проведіть мВРД3

Особа з позитивним тестом на ТБ1

Виявлений слід МТБК7

RIF невизначено

МТБК виявлено (не сліди)4

RIF невизначено6

МТБК виявлено (не сліди)4

Резистентність до RIF виявлено

МТБК виявлено (не сліди)4

Резистентність до RIF не виявлено5

МТБК не виявлено

Проведіть повторну оцінку пацієнта у клінічних умовах та проведіть додаткове тестування для підтвердження або виключення ТБ відповідно до національних настанов8

Використайте результати клінічного оцінювання стану для прийняття рішень щодо лікування.

Розгляньте можливість проведення повторного мВРД-тесту у дітей9

МТБ не виявлено

Зберіть один зразок2 та проведіть мВРД3

Особа з позитивним тестом на ТБ1

Резистентний до INH8

Дотримуйтесь Алгоритму

Розгляньте можливість включення високої дози ізоніазиду в схему лікування Нрез-ТБ, якщо виявлено низький рівень резистентності

Розгляньте значення ТМЧ для INH, якщо ризик виникнення моно- чи полірезистентності до INH високий11

Резистентність до RIF не виявлено5

Застосуйте схему лікування Нрез-ТБ

Лікуйте за схемою першої лінії відповідно до національних настанов10

INH-чутливий або невідомий

МТБ виявлено (не слід)4

Особа з позитивним тестом на ТБ1

Зберіть один зразок2 та проведіть мВРД3

для подальшого тестування та оцінювання

Дотримуйтесь Алгоритму

Дотримуйтесь цього алгоритму для інтерпретації результатів

Пацієнт з низьким ризиком розвитку МЛР-ТБ

Пацієнт з високим ризиком розвитку МЛР-ТБ

Оцініть пацієнта за факторами ризику розвитку МЛР-ТБ12

Резистентність до RIF виявлено

Молекулярна ВРД як первинний діагностичний тест на ТБ

Повторіть мВРД-тест зі свіжим зразком

Застосуйте схему лікування МЛР-ТБ відповідно до національних настанов

МТБ виявлено (не слід)4

Зберіть один зразок2 та проведіть мВРД3

Особа з позитивним тестом на ТБ1

Проведіть повторну мВРД

Ultra

Проведіть повторну мВРД

Дотримуйтесь

Резистентність до RIF виявлено

Оцініть криву плавлення для тесту Ultra

Молекулярна ВРД як первинний діагностичний тест на ТБ

Дотримуйтесь цього алгоритму для інтерпретації результатів

Якщо обидва тести дають невизначені результати, застосуйте схему лікування лікарськими засобами першої лінії9

Негайно проведіть розслідування для оцінки резистентності до RIF14

Перегляньте лікування на основі результатів ТМЧ

Резистентність до RIF не виявлено

Інша мВРД

RIF невизначено6

МТБ виявлено (не слід)4

Зберіть один зразок2 та проведіть мВРД3

Особа з позитивним тестом на ТБ1

Оберіть схему лікування лікарськими засобами першої лінії10

Недавнє лікування ТБ може призвести до хибнопозитивного результату 17

Повторно оцініть пацієнта у клінічних умовах

Проведіть додаткові тестування на ТБ та резистентність до RIF відповідно до національних настанов16

Використайте результати клінічного оцінювання стану для прийняття рішень щодо лікування.

Для дорослих, які проходять діагностику щодо наявності легеневого ТБ, не належать до груп ризику інфікування ВІЛ та мають в анамнезі попереднє лікування ТБ чи лікування яких завершилося протягом останніх 5 років

Для ЛЖВ14 або дітей, які проходять діагностику щодо наявності легеневого ТБ, і для осіб, які проходять діагностику щодо наявності легеневого ТБ, і для дорослих, які проходять діагностику щодо наявності легеневого ТБ, не належать до груп ризику щодо ВІЛ та не мають в анамнезі попереднього лікування ТБ або захворювання на ТБ протягом останніх 5 років

Молекулярна ВРД як первинний діагностичний тест на ТБ

Проведіть додаткові дослідження для оцінки резистентності до рифампіцину16

Перегляньте лікування на основі результатів ТМЧ

Особа з позитивним тестом на ТБ1

Зберіть один зразок2 та проведіть мВРД3

МТБ виявлено (не слід)4

RIF невизначено6

Використайте результати клінічного оцінювання стану для прийняття рішень щодо лікування.

Проведіть додаткові тестування для підтвердження або виключення ТБ відповідно до національних настанов8

Розгляньте можливість проведення повторного мВРД-тесту13

Результат відсутній, помилка або тест недійсний

Особа з позитивним тестом на ТБ1

Зберіть один зразок2 та проведіть мВРД3

мВРД

мВРД

мВРД

За необхідності відредагуйте лікування, ґрунтуючись на результатах мВРД

Продовжуйте лікування туберкульозу

Проведіть обстеження, щоб виключити ЛР-ТБ7

Почніть лікування туберкульозу на основі мВРД

мВРД

мВРД

Клінічне застосування

Немає ознак або симптомів ТБ та кількість клітин CD4 > 200 або невідома

оцініть кількість клітин CD4

Продовжуйте лікування туберкульозу

Проведіть обстеження, щоб виключити ЛР-ТБ7

За необхідності відредагуйте лікування, ґрунтуючись на результатах ВРД

Клінічне застосування

ТБ не виключений8

Проведіть додаткові оцінки на ТБ5

мВРД

Розпочніть лікування ТБ5 Оцініть результат мВРД

ТБ не виключений6 Оцініть результат мВРД

Пацієнт з ознаками та симптомами ТБ

Відсутні ознаки або симптоми ТБ, а також AHD+ або тяжкохворий або CD4 <200

Оцініть ознаки та симптоми ТБ у тяжкохворого пацієнта2, щодо наявності AHD3 та визначення кількості клітин CD4

Усі госпіталізовані хворі на ВІЛ1

Застосуйте комплекс заходів для лікування AHD

Розпочніть лікування ТБ Зберіть зразок та проведіть мВРД-тест

Зберіть зразок сечі та проведіть тест сечі LF-LAM

Зберіть зразок сечі та проведіть LF-LAM4 Зберіть зразок та проведіть тест мВРД

Без оцінки симптомів

Оцініть ознаки та симптоми ТБ у тяжкохворого пацієнта2, щодо наявності AHD3 та визначення кількості клітин CD4

Застосуйте комплекс заходів для лікування AHD

Розпочніть лікування туберкульозу5

Проведіть мВРД-тест та виконайте обстеження, щоб виключити ЛР-ТБ7

Клінічне застосування

Не виконуйте

LF-LAM

Не виконуйте

LF-LAM

Не виконуйте

LF-LAM

Виконайте

LF-LAM сечі

CD4

>200 або невідома

CD4

<100 або Стадія 3 чи 4

Оцінка кількості клітин CD4

Пацієнт без симптомів туберкульозу і не серйозно хворий

Клінічне застосування

ТБ не виключений8

Проведіть додаткове оцінювання на ТБ6

Продовжуйте лікування ТБ

Проведіть обстеження, щоб виключити ЛР-ТБ7

За необхідності відредагуйте лікування, ґрунтуючись на результатах мВРД

мВРД

мВРД

мВРД

мВРД

Розпочніть лікування туберкульозу5

Оцініть результат мВРД

ТБ не виключений6 Оцініть результат мВРД

Почніть лікування туберкульозу на основі результату мВРД

Зберіть зразок сечі та проведіть LF-LAM4 Зберіть зразок та проведіть тест мВРД

Пацієнт з ознаками та симптомами ТБ та/або тяжкохворий

Дорослі, підлітки та діти, зокрема:

1. Усі щойно діагностовані ВІЛ-хворі, які раніше не отримували АРТ

2. ВІЛ-позитивні пацієнти, які поновлюють лікування після його припинення

3. ВІЛ-пацієнти, які отримують лікування за схемою АРТ, яка не спрацьовує

4. Пацієнти, що були госпіталізовані, і ті, що погано почуваються

Розпочніть лікування ТБ

Проведіть обстеження, щоб виключити ЛР-ТБ7

Пацієнт з ознаками та

симптомами ТБ

Оцінити пацієнта на:

ознаки та симптоми ТБ

серйозне захворювання 2

Наявність AHD3

Кількість клітин CD4

Клінічне застосування

ТБ не виключений6

Проведіть додаткові оцінки на ТБ5

За необхідності відредагуйте лікування, ґрунтуючись на результатах ВРД

За необхідності відредагуйте лікування, ґрунтуючись на результатах мВРД

Розпочніть лікування туберкульозу5

Оцініть результат мВРД

ТБ не виключений6

Оцініть результат мВРД

Зберіть зразок сечі та проведіть тест сечі LF-LAM4

Зберіть зразок та проведіть мВРД-тест

Тестування LF-LAM для полегшення діагностики ТБ серед ЛЖВ в стаціонарних умовах

Усі госпіталізовані хворі на ВІЛ1

Продовжуйте лікування ТБ

Проведіть обстеження, щоб виключити ЛР-ТБ7

За необхідності відредагуйте лікування, ґрунтуючись на результатах мВРД

Застосуйте комплекс заходів для лікування AHD

Клінічне застосування

ТБ не виключений6

Проведіть додаткові оцінки на ТБ5

Оцініть кількість клітин CD4

Розпочніть лікування ТБ

Зберіть зразок та проведіть мВРД

Зберіть зразок сечі та проведіть тест сечі LF-LAM

Відсутні ознаки або симптоми ТБ, а також позитивний AHD, або тяжкохворий, або CD4 <200

Оцінити пацієнта на:

ознаки та симптоми ТБ

серйозне захворювання 2

Наявність AHD3

Кількість клітин CD4

Усі госпіталізовані хворі на ВІЛ1

Тестування LF-LAM для полегшення діагностики ТБ серед ЛЖВ в стаціонарних умовах

Усі госпіталізовані хворі на ВІЛ1

Немає ознак або симптомів ТБ та кількість клітин CD4 > 200 або невідома

Клінічне застосування

Оцінити пацієнта на:

ознаки та симптоми ТБ

серйозне захворювання2

Наявність AHD3

Кількість клітин CD4

ВРД

За необхідності відредагуйте лікування, ґрунтуючись на результатах мВРД

мВРД

мВРД

мВРД

Пацієнт з ознаками та симптомами ТБ

Клінічне застосування

ТБ не виключений6

Проведіть додаткові оцінки на ТБ5

За необхідності відредагуйте лікування, ґрунтуючись на результатах мВРД

Продовжуйте лікування ТБ

Проведіть обстеження, щоб виключити ЛР-ТБ7

ТБ не виключений6

Оцініть результат мВРД

Розпочніть лікування туберкульозу5

Оцініть результат мВРД

Зберіть зразок сечі та проведіть тест сечі LF-LAM

Зберіть зразок та проведіть мВРД

Дорослі, підлітки та діти, зокрема:

1. Усі щойно діагностовані ВІЛ-хворі, що раніше не отримували АРТ

2. ВІЛ-позитивні пацієнти, які поновлюють лікування після його припинення

3. ВІЛ-пацієнти, які отримують лікування за схемою АРТ, яка не спрацьовує

4. Пацієнти, що були госпіталізовані, і ті, що погано почуваються

Оцінити пацієнта на:

ознаки та симптоми ТБ

серйозне захворювання2

Наявність AHD3

Кількість клітин CD4

Тестування LF-LAM для полегшення діагностики ТБ серед ЛЖВ в умовах клініки та стаціонару

Продовжуйте лікування ТБ

Проведіть обстеження, щоб виключити ЛР-ТБ7

Клінічне застосування

Застосуйте комплекс заходів для лікування AHD

CD4 <100 або

Стадія 3 чи 4

CD4 невідома або >200

Оцінка кількості клітин CD4

Пацієнт без симптомів ТБ і не тяжкохворий

Дорослі, підлітки та діти, зокрема:

1. Усі щойно діагностовані ВІЛ-хворі, що раніше не отримували АРТ

2. ВІЛ-позитивні пацієнти, які поновлюють лікування після його припинення

3. ВІЛ-пацієнти, які отримують лікування за схемою АРТ, яка не спрацьовує

4. Пацієнти, що були госпіталізовані, і ті, що погано почуваються

Оцінити пацієнта на:

ознаки та симптоми ТБ

серйозне захворювання2

Наявність AHD3

Кількість клітин CD4

Тестування LF-LAM для полегшення діагностики ТБ серед ЛЖВ в умовах клініки та стаціонару

Дорослі, підлітки та діти, зокрема:

1. Усі щойно діагностовані ВІЛ-хворі, що раніше не отримували АРТ

2. ВІЛ-позитивні пацієнти, які поновлюють лікування після його припинення

3. ВІЛ-пацієнти, які отримують лікування за схемою АРТ, яка не спрацьовує

4. Пацієнти, що були госпіталізовані, і ті, що погано почуваються

Оцінити пацієнта на:

ознаки та симптоми ТБ

серйозне захворювання2

Наявність AHD3

Кількість клітин CD4

Без оцінки симптомів

Не виконуйте

LF-FAM сечі

Клінічне застосування

Проведіть додатковий ТМЧ (за методом фенотипування) відповідно до національних настанов

Перегляньте схему лікування на основі результатів ТМЧ

Продовжуйте лікування за короткостроковою схемою лікування МЛР-ТБ

Проведіть додатковий ТМЧ відповідно до національних настанов7

Перегляньте схему лікування на основі результатів ТМЧ

Розпочніть індивідуальне лікування МЛР-ТБ на основі молекулярного результату FQ5

Проведіть додатковий ТМЧ відповідно до національних настанов6

Перегляньте схему лікування на основі результатів ТМЧ

Продовжуйте лікування за короткостроковою схемою лікування МЛР-ТБ

Розгляньте можливість повторного молекулярного тестування FQ

Проведіть додатковий ТМЧ відповідно до національних настанов7

Перегляньте схему лікування на основі результатів ТМЧ

Перегляньте схему лікування на основі результатів ТМЧ

Проведіть додаткові ТМЧ відповідно до національних настановR1

Результати ТМЧ за методом фенотипування

ТМЧ за методом фенотипування

Невизначені або недійсні результати

Резистентність до FQ не виявлено

Зберіть один або два зразки2

Проведіть швидкий молекулярний тест на резистентність до FQ та PZA3

Проведіть культуральне дослідження та ТМЧ за методом фенотипування для лікарських засобів другої лінії4

Усі пацієнти з Риф-ТБ або МЛР-ТБ

(Лікування за схемою перорального лікування МЛР-ТБ1)

Будь-який позитивний результат культурального дослідження, відновлений під час моніторингу лікування, що свідчить про невірне лікування8

Резистентність до FQ виявлено

Молекулярний ТМЧ

Резистентність до FQ не виявлено

Невизначені або недійсні результати

Розпочніть індивідуальне лікування МЛР-ТБ на основі результатів молекулярної FQ5

Проведіть додатковий ТМЧ відповідно до національних настанов6

Перегляньте схему лікування на основі результатів ТМЧ

Продовжуйте лікування за короткостроковою схемою лікування МЛР-ТБ

Проведіть додатковий ТМЧ відповідно до національних настанов7

Перегляньте схему лікування на основі результатів ТМЧ

Продовжуйте лікування за короткостроковою схемою лікування МЛР-ТБ

Розгляньте можливість повторного молекулярного тестування FQ

Проведіть додатковий ТМЧ відповідно до національних настанов7

Перегляньте схему лікування на основі результатів ТМЧ

Резистентність до FQ виявлено

Зберіть один-два зразки2

Проведіть швидкий молекулярний тест на резистентність до FQ та PZA3

Проведіть культуральне дослідження та ТМЧ за методом фенотипування для лікарських засобів другої лінії4

Будь-який позитивний результат культурального дослідження, виявлений під час моніторингу лікування, що свідчить про невірне лікування8

Проведіть додатковий ТМЧ (за методом фенотипування) відповідно до національних настанов

Перегляньте схему лікування на основі результатів ТМЧ

Усі пацієнти з Риф-ТБ або МЛР-ТБ

(Лікування за схемою перорального лікування МЛР-ТБ1)

ТМЧ до лікарських засобів другої лінії для пацієнтів з Риф-ТБ або МЛР-ТБ

Молекулярний ТМЧ

Результати ТМЧ за методом фенотипування

Усі пацієнти з Риф-ТБ або МЛР-ТБ

(Лікування за схемою перорального лікування МЛР-ТБ1)

Зберіть один-два зразки2

Проведіть швидкий молекулярний тест на резистентність до FQ та PZA3

Проведіть культуральне дослідження та ТМЧ за методом фенотипування для лікарських засобів другої лінії4

ТМЧ за методом фенотипування

Перегляньте схему лікування на основі результатів ТМЧ

Проведіть додатковий ТМЧ відповідно до національних настанов

Проведіть додатковий ТМЧ (за методом фенотипування) відповідно до національних настанов

Перегляньте схему лікування на основі результатів ТМЧ

Будь-який позитивний результат культурального дослідження, виявлений під час моніторингу лікування, що свідчить про невірне лікування8

Проведіть молекулярний ТМЧ до FQ. Якщо при використанні LC-aNAAT немає необхідності в додатковому зразку, доступний результат FQ4

Застосуйте схему лікування Нрез-ТБ3

Розгляньте можливість включення високої дози ізоніазиду в схему лікування Нрез-ТБ, якщо виявлено низький рівень резистентності

Резистентність до INH виявлено

Результат невизначений, результат відсутній, помилка або тест недійсний

Розпочніть індивідуальне лікування Нрез-ТБ6

Проведіть молекулярний ТМЧ або ТМЧ за методом фенотипування для PZA7

Проведіть додатковий молекулярний ТМЧ та ТМЧ за методом фенотипування відповідно до національних настанов

Під час моніторингу лікування для кожного позитивного результату культурального дослідження, який свідчить про неефективне лікування, необхідно провести ТМЧ за методом фенотипування

Перегляньте лікування на основі результатів ТМЧ

Продовжуйте лікування Нрез-ТБ

Для пацієнтів, які мають високий ризик резистентності до FQ, необхідно зробити культуральне дослідження зразка та ТМЧ за методом фенотипування5

Проведіть молекулярний ТМЧ або ТМЧ за методом фенотипування для PZA

Під час моніторингу лікування для кожного позитивного результату культурального дослідження, який свідчить про неефективне лікування, необхідно провести ТМЧ за методом фенотипування

Продовжуйте лікування Нрез-ТБ

Розгляньте повторення молекулярного тестування FQ зі свіжого зразка з культури

Проведіть додатковий молекулярний ТМЧ та ТМЧ за методом фенотипування відповідно до національних настанов

Під час моніторингу лікування для кожного позитивного результату культурального дослідження, який свідчить про неефективне лікування, необхідно провести ТМЧ за методом фенотипування

Перегляньте лікування на основі результатів ТМЧ Розпочніть

Резистентність до FQ не виявлено

Продовжуйте лікування за схемою із застосуванням лікарських засобів першої лінії

Проведіть додатковий ТМЧ відповідно до національних настанов

Під час моніторингу лікування для кожного позитивного посіву, який свідчить про неефективне лікування, необхідно провести ТМЧ

Перегляньте лікування на основі результатів ТМЧ

Резистентність до INH не виявлено

Зберіть один зразок мокротиння і проведіть ТМЧ (бажано молекулярний ТМЧ) для INH2

Точка входу 2: У пацієнта виявлено МТБ, резистентність до рифампіцину не виявлена та резистентність до ізоніазиду виявлена

Резистентність до FQ виявлено

Точка входу 1: У всіх пацієнтів з МТБ виявлено, резистентність до рифампіцину не виявлена1.

Лікуйте за схемою першої лінії відповідно до національних настанов

Проведіть додатковий ТМЧ відповідно до національних настанов

Під час моніторингу лікування для кожного культурального дослідження, який свідчить про неефективне лікування, необхідно провести ТМЧ

Перегляньте лікування на основі результатів ТМЧ

Продовжуйте лікування за схемою із застосуванням лікарських засобів першої лінії

Резистентність до INH не виявлено

Зберіть один зразок мокротиння і проведіть ТМЧ (бажано FL-LPA) до INH2

Точка входу 1: У всіх пацієнтів з МТБ виявлено, резистентність до рифампіцину не виявлена1

Лікуйте за схемою першої лінії відповідно до національних настанов

Продовжуйте лікування Нрез-ТБ

Для пацієнтів, які мають високий ризик резистентності до FQ, необхідно зробити культуральне дослідження зразка та ТМЧ за методом фенотипування5

Проведіть молекулярний ТМЧ або ТМЧ за методом фенотипування для PZA

Під час моніторингу лікування для кожного позитивного результату культурального дослідження, який свідчить про неефективне лікування, необхідно провести ТМЧ за методом фенотипування

Зберіть один зразок мокротиння і проведіть ТМЧ (бажано FL-LPA) до INH2

Продовжуйте лікування Нрез-ТБ

Розгляньте можливість повторення молекулярного тесту FQ зі свіжого зразка або проведення SL-LPA з культури

Проведіть додатковий молекулярний ТМЧ та ТМЧ за методом фенотипування відповідно до національних настанов

Під час моніторингу лікування для кожного позитивного результату культурального дослідження, який свідчить про неефективне лікування, необхідно провести ТМЧ за методом фенотипування

Перегляньте лікування на основі результатів ТМЧ

Результат невизначений, результат відсутній, помилка або тест недійсний

Резистентність до FQ не виявлено

Резистентність до FQ виявлено

Проведіть молекулярний ТМЧ до FQ. Якщо при використанні LC-aNAAT немає необхідності в додатковому зразку, доступний результат FQ4

Застосуйте схему лікування Нрез-ТБ3

Розгляньте можливість включення високої дози ізоніазиду в схему лікування Нрез-ТБ, якщо виявлено низький рівень резистентності

Резистентність до INH виявлено

Почніть індивідуалізоване лікування Нрез-ТБ6

Проведіть молекулярний ТМЧ або ТМЧ за методом фенотипування для PZA7

Проведіть додатковий молекулярний ТМЧ та ТМЧ за методом фенотипування відповідно до національних настанов

Під час моніторингу лікування для кожного позитивного результату культурального дослідження, який свідчить про неефективне лікування, необхідно провести ТМЧ за методом фенотипування

Перегляньте лікування на основі результатів ТМЧ

Точка входу 2: У пацієнта виявлено МТБ, резистентність до рифампіцину не виявлена та резистентність до ізоніазиду виявлена

Точка входу 1: У всіх пацієнтів з МТБ виявлено, резистентність до рифампіцину не виявлена1

Лікуйте за схемою першої лінії відповідно до національних настанов

20 хв.

Приклад ілюструє значення здатності виявляти резистентність до INH за допомогою MC-aNAAT.

Було розпочато лікування лікарськими засобами першої лінії.

Клініка для амбулаторних хворих на ВІЛ

20 хв.

Виявлена резистентність до INH потребувала подальшого дослідження згідно алгоритму 4. Було проведено ТМЧ за методом генотипування, тест на LPA другої лінії, також доступний в лабораторії. На жаль, виявлено резистентність до FQ. Лікування було адаптовано до індивідуального підходу. Додатковий зразок був зібраний і відправлений до державної референтної лабораторії для ТМЧ за методом фенотипування.

LF LAM був проведений негайно (алгоритм 2), і виявився позитивним. Зразок відправили в лабораторію для тестування MC-aNAAT (алгоритми 1). Тест був позитивним на МТБ, чутливий до RIF, але резистентний до INH.

Тест LF LAM доступний в клініці. MC-aNAAT доступний в лабораторії в приміщенні.

Лікування розпочали після позитивного тесту LF-LAM.

LF LAM був проведений негайно (алгоритм 2), але виявився негативним.  Зразок відправили в лабораторію для Xpert Ultra (алгоритм 1). Тест був позитивним на МТБ і чутливість до RIF.

Тест LF LAM доступний в клініці. Xpert Ultra доступний в лабораторії в приміщенні.

Приклад ілюструє важливість комбінованого тестування в цій популяції та додаткову цінність Xpert Ultra для забезпечення результатів з RIF.

Обласна лікарня

СИМУЛЯЦІЯ 2

СИМУЛЯЦІЯ 1

Високий рівень Нрез-ТБ вимагав тестування на резистентність до INH (алгоритм 4).

Периферична клініка

Пацієнту було розпочато лікування Нрез-ТБ, що містить левофлоксацин.

Другий зразок збирали і тестували за допомогою LC-aNAAT. Резистентність до FQ не виявлено.

У хворого діагностовано Нрез-ТБ.

Імовірного хворого на туберкульоз тестували за допомогою MC-aNAAT (алгоритм 1).

MC-aNAAT доступний у клінічній лабораторії в лікарні.

Обласна лікарня

Приклад ілюструє значення MC-aNAAT, який одночасно виявляє резистентність до INH та RIF під час первинної діагностики туберкульозу.

Лікування було модифіковано до схеми Нрез-ТБ з додаванням левофлоксацину.

Другий зразок збирали і тестували за допомогою LC-aNAAT. Виявлено резистентність до INH. Також було надано сприйнятливий результат FQ.

Виявлено чутливий до RIF туберкульоз.  Розпочато лікування туберкульозу першої лінії.

Передбачуваний хворий на ТБ був протестований за допомогою тестів Xpert MTB/RIF (алгоритм 1).

У клініці доступні тести Xpert MTB/RIF та LC-aNAAT.

Приклад ілюструє необхідність враховувати місцевий контекст. У цьому випадку висока поширеність Нрез викликала тестування на резистентність до INH для всіх пацієнтів, сприйнятливих до RIF. Він демонструє подальше тестування Нрез-ТБ після мВРД.

СИМУЛЯЦІЯ 1

СИМУЛЯЦІЯ 2

Приклад ілюструє децентралізовану модель, пристосовану до багаторівневої лабораторної мережі для задоволення потреб пацієнтів.

Резистентність до PZA виявляли за допомогою HC-rNAAT

Було проведено ТМЧ за методом фенотипування і лікування було модифіковано відповідно до моделі резистентності пацієнта.

Було виконано SL-LPA.

У хворого діагностовано МЛР-ТБ.

Імовірний хворий на туберкульоз надав зразок мокротиння і був направлений на тестування за допомогою MC-aNAAT (алгоритм 1).

MC-aNAAT доступний у місцевій реферальній клінічній лабораторії. SL-LPA доступний у тій же лабораторії.

Міська клініка

Приклад ілюструє централізовану модель із зразковою мережею направлення для задоволення потреб пацієнтів.

Лікування було змінено відповідно до моделі резистентності пацієнта.

Резистентність до PZA виявляли за допомогою HC-rNAAT.

Пацієнт був направлений до спеціалізованого центру для індивідуального лікування. Додатковий зразок був зібраний для подальшого та ТМЧ за методом фенотипування та генотипування.

Був відібраний другий зразок і виявлено резистентність до INH та FQ за допомогою LC-aNAAT.

Пацієнт з імовірним туберкульозом надав зразок мокротиння та був протестований за допомогою Xpert Ultra (алгоритм 1).

Виявлено резистентний до RIF туберкульоз.

Тест Xpert MTB/RIF доступний у клініці.

Периферична клініка

СИМУЛЯЦІЯ 2

RIF

FQ

INH

СИМУЛЯЦІЯ 1

Смужка PZA-TB2