ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

ЄДРПОУ 40524109

04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015:33690000-3-Лікарські засоби різні (Реагенти для секвенування) (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)).

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл.,м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015:33690000-3-Лікарські засоби різні (Реагенти для секвенування).

Вид процедури закупівлі: Відкриті торги згідно Внутрішніх процедур закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
1 349 481,52 грн без ПДВ. Очікувана вартість сформована згідно з розрахунками до бюджету проекту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення в Україні», згідно з Угодою про надання гранту між Замовником та Глобальним фондом № 3645 від 19.12.2023 року, який реалізується за кошти Глобального фонду. Очікувана вартість затверджена річним планом закупівель та передбачена замовленням на закупівлю.

Розмір бюджетного призначення: 1 349 481,52 грн без ПДВ.

Джерело фінансування – за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення України», згідно з Угодою про надання гранту між Державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» та Глобальним фондом № 3645 від 19.12.2023 року.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Кількість – згідно медико-технічних вимог.

Строк поставки товару- протягом 90 календарних днів з дня укладання договору.

Якісні та технічні характеристики заявленої послуги визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правових актів, яким повинен відповідати відповідний вид послуги.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

(ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ)

за

ДК 021:2015:33690000-3-Лікарські засоби різні (Реагенти для секвенування)

| № з/п | Назва предмету закупівлі (товару, послуги) | Опис предмета закупівлі (технічні, якісні характеристики) | Кількість | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набір для підготовки бібліотек секвенування Deeplex Myc-TB Combo XT (48 зразків) | Набір підготовки бібліотек для секвенування для одночасної ідентифікації видів мікобактерій, генотипування та прогнозування лікарської стійкості штамів комплексу Mycobacterium tuberculosis (MTBC). Склад набору: Deeplex® Myc-TB Master Mix, зовнішній позитивний контроль (BCG), внутрішній контроль ампліфікації (не-мікобактеріальна ДНК), код активації вебдодатку Deeplex. Кількість досліджень – 48 зразків. | 4 | штука |
| 2. | Набір реагентів для секвенування MiSeq Reagent v2 (300 циклів) | Набір реагентів для проведення циклу аналізів за допомогою системи Illumina MiSeq. Склад набору: картридж з реагентами для секвенування. Механізм відстежування витратних матеріалів і сумісності: радіочастотна ідентифікація (RFID). Кількість парнокінцевих прочитань: 24-30М. Максимальний вихід даних: 8,5 Гб Кількість досліджень – 300 циклів. | 4 | штука |
| 3. | Набір для виявлення очищеної дволанцюгової ДНК флуориметричним методом (1000 реакцій) | Набір для визначення концентрації дволанцюгової ДНК флуориметричним методом: дволанцюгова ДНК зв’язується з барвником, у результаті чого випромінюється флуоресценція, яка вимірюється. Набір повинен виявляти зразки очищеної дволанцюгової ДНК з діапазоном виявлення від 10 пг/мкл до 250 нг/мкл. Набір призначений для селективного кількісного визначення дволанцюгової ДНК, в тому числі у зразках, які забруднені РНК, одноланцюговою ДНК чи білком. Склад набору: високочутливий барвник, буфер високої чутливості та стандарти длДНК – 25 нг/мкл та 0 нг/мкл. Кількість досліджень - 1000 реакцій. | 1 | штука |
| 4. | Полісорбат 20 (Tween 20), 500 мл | Полісорбат 20 (Tween 20) — це неіоногенна поверхнево-активна речовина. Використовується як промивний розчин для секвенатора Illumina MiSeq: для очищення внутрішніх каналів, голок та рідинних трактів при звичайному промиванні між запуском і простоєм, глибокому очищенні та швидкому промиванні після короткого запуску чи тестового завантаження. Об’єм-500 мл. | 1 | штука |